Kosz na śmieci z daszkiem, słupkiem i kotwą do montażu. Konstrukcja kosza wykonana ze stali, na stalowych obręczach zamocowane deski – 4 szt.

Kosz na śmieci na nodze z kotwą do montażu z daszkiem otwieranym w celu opróżniania pojemnika               z odpadami, do wbetonowania. Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej proszkowo, na stalowych obręczach z zamocowanymi deskami wykonanymi z drewna. Deski frezowane                                        i polerowane oraz pokryte impregnatem do drewna. W środku wkład blaszany wykonany z blachy ocynkowanej malowany proszkowo.

Wymiary:

- wysokość całkowita: 70 cm +/- 20 cm (po wbetonowaniu)

- długość desek: 50 cm +/- 20 cm

- średnica w środku: 30 cm +/- 20 cm

- długość całkowita nogi: 120 cm +/- 20 cm

Rysunek poglądowy:

Stojak na rowery metalowy 10 stanowiskowy do zakotwienia – 1 szt.

Stojak rowerowy przeznaczony na 10 rowerów, mocowany do podłoża za pomocą kotew, wykonany ze stali ocynkowanej i profilu 30 x 30 mm +/- 10mm oraz rury stalowej Ø 18 x 2 mm +/- 2 mm.

Wymiary:

- Długość: 390 cm +/-20 cm

- Szerokość: 54 cm +/-5 cm

- Wysokość całkowita od podłoża: 42 cm +/-5 cm

- Odległość kół od siebie: ok. 42 cm +/-5 cm

- ​Szerokość na koło: 6,5 cm +/-2 cm

Rysunek poglądowy:

Solarna stacja ładowania rowerów: nowoczesna i ekologiczna stacja ładowania rowerów elektrycznych, zasilana energią słoneczną, wyposażona w zintegrowane ładowarki USB umożliwiające ładowanie smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych – 1 szt.

Dostawa, montaż i uruchomienie (tzw. „pod klucz") - stacja ładowania rowerów elektrycznych, zasilana energią słoneczną z wbudowanymi panelami solarnymi z możliwością ładowania urządzeń mobilnych (iPady, tablety, smartfony, telefony, laptopy) wpisująca się w definicję inteligentnej technologii,                          w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, panele 1×400 WPi +/- 30 WPi, bateria 1×80Ah 12V +/- 20%, gniazda min. 2× 230V, ładowarka USB min. 2x 3A. Stacja solarna do ładowania rowerów elektrycznych musi być trwale przymocowania do podłoża, wymagane jest solidne i stabilne osadzenie stacji. Zaplanowany jest montaż na terenie zielonym, zaleca się przygotowanie odpowiedniego fundamentu betonowego, aby zapewnić stabilność urządzenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa (CE) oraz kartę katalogową stacji ładowania.

Wykonawca dokona przeszkolenia z zakresu eksploatacji stacji ładowania.

Rysunek poglądowy: