## Przedmiar
Rodos 8.0.0.49 [L602511]
Przedmiar
ul. Damrota 11/5
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. INSTALACJE SANITARNE
1 | KNR 4-02 0314-05 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt. | 1
2 | KNR 4-02 0314-06 | Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego | szt. | 1
3 | KNR 4-02 0310-04 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-20 mm | szt. | 2
4 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm | m | 6
5 | KNR 2-15 0303-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - wspawanie do poziomu | m | 1
6 | KNR-W 2-15 0305-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 2
7 | KNR 2-15 0310-02 | Trójnik gazowy o śr. 20 mm | szt. | 1
8 | KNR 2-15 0310-02 | Filtry gazowe przelotowe o śr. 20 mm | szt. | 1
9 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm | szt. | 1
10 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż kotła grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania 24 kW | kpl | 1
11 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sterownika do kotła | kpl | 1
12 | KNNR 4 0314-09 | Podłączenie kotła gazowego złączem elastycznym | szt. | 1
13 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pod spaliny z kotła | szt. | 1
14 | Kalkulacja indywidualna | Podłączenie kotła do komina rurą kwasoodporną dług. 2 m z kształtkami | kpl | 1
15 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. - piec grzewczy gazowy kuchnia, kocioł, gpw łazienka | szt. | 3
16 | KNR 401 706-1 | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, ściana, tynk cementowo-wapienny | szt | 3
17 | KNR 215 305-1 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) | mieszk | 1
18 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm | szt. | 2
19 | KNR 2-15 0408-02 | Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm | szt. | 1
20 | KNRW 215 405-3 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, Fi 15 mm | m | 36
21 | KNRW 215 405-4 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, Fi 18 mm | m | 26
22 | KNRW 215 405-5 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, Fi 22 mm | m | 8
23 | KNRW 215 412-2 | Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczne | szt | 4
24 | KNRW 215 412-2 | Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm powrotne | szt | 4
25 | KNRW 215 412-1 | Głowice termostatyczne | szt | 4
26 | KNRW 215 412-7 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm | szt | 2
27 | KNRW 215 406-1 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych | szt | 4
28 | KNR-W 2-15 0425-03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - 1470 x 600 | szt. | 1
29 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/900 | szt. | 2
30 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/1100 | szt. | 1
31 | KNRW 215 429-4 | Rury przyłączne do grzejników, Fi 15 mm | kpl | 4
32 | KNRW 215 436-1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 4
33 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wkładu kominowego kwasoodpornego Fi 60 mm, L=7 m | kpl | 1
34 | Kalkulacja indywidualna | Odbiór kominiarski | kpl | 1
35 | KNNR 4 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 1
36 | KNRW 215 132-1 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 2
37 | KNR INSTAL 215 111-1 | Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 15 mm | szt | 1
38 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 2
39 | KNR 401 333-8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | szt | 1
40 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1
41 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. | 1
42 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. | 1
43 | KNR 401 706-1 | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, ściana, tynk cementowo-wapienny | szt | 4
44 | KNR 4-02 0211-04 | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. | 1
45 | KNR 2-15 0208-02 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm | szt. | 1
46 | KNR 2-15 0205-01 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 2
47 | KNRW 215 218-2 | Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 40 mm | szt | 1
2. ROBOTY ELEKTRYCZNE (związane z podłączeniem kotła do instalacji elektrycznej)
48 | KNR 4-03 0907-01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 3
49 | KNR 4-03 0904-10 | Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia) | kpl. | 3
50 | KNNR 5 1209-0701 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 1
51 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle - korytko 20x18 mm | m | 7
52 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 | m | 7
53 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 2
54 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1
55 | KNNR 5 407-1 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S301B 16A | szt | 1
56 | KNNR 5 407-3 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, P302 25/2/0,03A | szt | 1
57 | KNR 403 711-9 | Wymiana złączy instalacji elektrycznych - zacisk PE/N | szt | 2
58 | KNR 403 1202-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar | 1
59 | KNRW 508 902-1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | pomiar | 1
60 | KNRW 508 902-5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar | 1