## Zadanie_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał 3.1
ZADANIE NR 1
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy/kod GTIN | J.m. | Ilość | Cena jedn. za szt/op. netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Strzykawka j.u. 2 ml z roszerzeniem do 3 ml a 100szt. Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w białym lub zielonym kolorze oraz czarną pojedyńczą lub podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. |  | op | 320
2 | Strzykawka j.u. 5 ml z roszerzeniem do 6 ml a 100szt. Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok białym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. |  | op | 520
3 | Strzykawka j.u. 10 ml z roszerzeniem do 12 ml a 100szt. Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok białym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. |  | op | 950
4 | Strzykawka j.u. 20 ml z roszerzeniem do 24 ml a 50szt. Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok białym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. |  | op | 1900
5 | Strzykawka j.u. 100 ml Janetta z końcówką do cewnika, 3-częściowa z łącznikiem Luer, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, wykonana z polipropylenu, sterylizowane EO, opakowanie jednostkowe typu blister-pak, Strzykawka jałowa, niepirogenna, nietoksyczna. |  | szt | 4500
6 | Strzykawka do TBC ze zdejmowaną igłą (oddzielną) 0,45 x 13. Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do TBC z igłą nakładaną 0,45x12mm. Pakowana po 100 szt |  | op | 5
7 | Strzykawka do insuliny 1 ml. Powinna posiadać zdejmowaną (oddzieloną) analogicznie do strzykawki do tuberkuliny z poz.6 igłę o rozmiarze 0,40x13mm. Skalowana co min. 0,01 ml. Pakowana po 100 szt |  | op | 10
8 | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych wersja bezbarwna, Posiada pojedyńczą skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Kompatybilne z pompą infuzyjną Perfusor Compact Plus |  | szt | 6600
9 | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych wersja barwna, Posiada pojedyńczą skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Kompatybilne z pompą infuzyjną Perfusor Compact Plus |  | szt | 6600
10 | Igła j.u. 0.33 x 12 a 100 szt |  | op | 5
11 | Igła j.u. 0.5 x 25 a 100 szt |  | op | 20
12 | Igła j.u. 0.5 x 40 a 100 szt |  | op | 10
13 | Igła j.u. 0.6 x 40 a 100 szt |  | op | 10
14 | Igła j.u. 0.7 x 40 a 100 szt |  | op | 80
15 | Igła j.u. 0.8 x 40 a 100 szt |  | op | 360
16 | Igła j.u. 0.9 x 40 a 100 szt |  | op | 380
17 | Igła j.u. 1.1 x 40 a 100 szt |  | op | 300
18 | Igła j.u. 1.2 x 40 a 100 szt |  | op | 1000
19 | Kaniula dożylna 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min kaniula bezpieczna, wykonana z PTFE, z minimum 3 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, z filtrem hydrofobowym, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. |  | szt | 2500
20 | Kaniula dożylna 20G 1,1x32mm przepływ 60ml/min kaniula bezpieczna, wykonana z PTFE z minimum 3 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, z filtrem hydrofobowym, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. |  | szt | 5500
21 | Kaniula dożylna 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min kaniula bezpieczna wykonana z PTFE, z minimum 3 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, z filtrem hydrofobowym, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. |  | szt | 600
22 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z teflonu (PTFE), bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 4 linie RTG), 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 13ml/min; |  | szt | 400
23 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z teflonu PTFE), z portem bocznym, z 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO, Rozmiary: 24G 0,7x19mm przepływ 20ml/min |  | szt | 600
24 | Kaniula do wlewów dożylnych - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock, nie zawiera lateksu, ftalanów ,sterylizowana tlenkiem etylenu, 22G 0,9x25mm |  | szt | 6500
25 | Kaniula do wlewów dożylnych - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock, nie zawiera lateksu, ftalanów ,sterylizowana tlenkiem etylenu, 20G 1,1x32mm |  | szt | 17000
26 | Kaniula do wlewów dożylnych - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock, nie zawiera lateksu, ftalanów ,sterylizowana tlenkiem etylenu, 18G 1,3x45mm |  | szt | 1200
27 | Koreczki do venflonów, sterylne. Op x 250 szt |  | op | 340
28 | Kaniula dotętnicza KD 20 G |  | szt | 100
29 | Koreczek do kaniul Combi - Stopper sterylny. Op x 100 szt |  | op | 140
30 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 150 cm wersja bezbarwna z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy wew. 1,24-1,5 mm, sterylny. |  | szt | 3300
31 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 150 cm wersja barwna do leków światłoczułych, z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy wew. 1,24-1,5 mm, sterylny. |  | szt | 2600
32 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 7 cm wersja bezbarwna z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy wew. 1,24 mm, sterylny. |  | szt | 100
33 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm |  | szt | 2000
34 | Kranik trójdrożny bez przedłużacza. Standardowe trójramienne pokrętło i wyczuwalny przeskok podczas zmiany położenia. |  | szt | 7500
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:
1)Poz. 10,11,12,13,14,15,16,17- Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach igieł pochodzących od jednego producenta

## Zadanie_2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał. 3.2
ZADANIE NR 2
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy/kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów z komorą kroplową 55mm-60mm Komora kroplowa wykonana z transparentnego materiału umożliwiającego kontrolę przepływu. Wyrób wykonany z materiałów medycznych bezpiecznych dla pacjenta, wolnych od ftalanów (DEHP i innych plastyfikatorów ftalanowych). Dopuszcza się wykonanie z PVC pod warunkiem, że materiał jest wolny od ftalanów. Zacisk rolkowy, uchwyt na dren, możliwość zabezpieczenia igły po użyciu. Wyrób i/lub opakowanie oznakowane zgodnie z MDR, umożliwiające identyfikację wyrobu i producenta. Sterylny, pakowany indywidualnie. |  | szt | 120000
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów światłoczułych (bursztynowy) z komorą kroplową 55mm-60mm Komora kroplowa oraz dren wykonane z materiału barwionego (bursztynowego) zapewniającego ochronę przed światłem. Wyrób wykonany z materiałów medycznych bezpiecznych dla pacjenta, wolnych od ftalanów (DEHP i innych plastyfikatorów ftalanowych). Dopuszcza się wykonanie z PVC pod warunkiem, że materiał jest wolny od ftalanów. Zacisk rolkowy, uchwyt na dren, możliwość zabezpieczenia igły po użyciu. Wyrób i/lub opakowanie oznakowane zgodnie z MDR, umożliwiające identyfikację wyrobu i producenta. Sterylny, pakowany indywidualnie. |  | szt | 1100
3 | Worek do osłony przed światłem podawanego płynu, 210 mmx 310 mm |  | szt | 1100
4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z komorą kroplową i filtrem. Komora kroplowa transparentna, umożliwiająca kontrolę przepływu, o długości min. 80 mm. Wbudowany filtr do krwi o wielkości porów 170–200 µm. Wyrób wykonany z materiałów medycznych bezpiecznych dla pacjenta, wolnych od ftalanów (DEHP i innych plastyfikatorów ftalanowych). Dopuszcza się wykonanie z PVC pod warunkiem, że materiał jest wolny od ftalanów. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Końcówka kompatybilna z workami do krwi. Sposób stabilizacji drenu w opakowaniu zapewniający jego unieruchomienie. Wyrób i/lub opakowanie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR), umożliwiające jednoznaczną identyfikację wyrobu i producenta. Opakowanie jednostkowe folia–papier. Wyrób sterylny. |  | szt | 2300
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.3
ZADANIE NR 3
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 6/400 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 40
2 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 8/400 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 40
3 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 10/400 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 40
4 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 12/600 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 150
5 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 14/600 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 7000
6 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 16/600 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 7000
7 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 18/600 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 1500
8 | Cewnik do odsysania g. dróg oddech wykonany z PCW, powierzchnia satynowa zmrożona. Ch 20/600 z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym centralnym, sterylne. Sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, opakowanie folia papier |  | szt | 300
9 | Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z PCV, długość drenu 2,0 m, pętla donosowa 50 cm, pakowane w folię. Sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | szt | 1200
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos 5m, część donosowa regulowana, pakowane folia-papier lub folia. |  | szt | 700
11 | Cewnik FOLEY Ch 10 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 10
12 | Cewnik FOLEY Ch 12 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 50
13 | Cewnik FOLEY Ch 14 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 70
14 | Cewnik FOLEY Ch 16 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 300
15 | Cewnik FOLEY Ch 18 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 500
16 | Cewnik FOLEY Ch 20 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 150
17 | Cewnik FOLEY Ch 22 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 30
18 | Cewnik FOLEY Ch 24 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia/folia-papier , z lateksową zastawką lub plastykową, sterylizowany tlenkiem etylenu. czasu utrzymania u 1 pacjenta 7-14 dni |  | szt | 10
19 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 8x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 10
20 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 10x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 20
21 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 12x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 20
22 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 14x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 30
23 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 16x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 30
24 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 18x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 30
25 | Cewnik NELATON urolog. Wykonany z PCV, , sterylizowane tlenkiem etylenu. Ch 20x 400 mm j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane folia-papier. |  | szt | 10
26 | Cewnik TIEMANN urolog. Ch 10 j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona |  | szt | 15
27 | Cewnik TIEMANN urolog. Ch 12 j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona |  | szt | 10
28 | Cewnik TIEMANN urolog. Ch 14 j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona |  | szt | 10
29 | Cewnik TIEMANN urolog. Ch 16 j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona |  | szt | 30
30 | Cewnik TIEMANN urolog. Ch 18 j.u. sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona |  | szt | 10
31 | Cewnik PEZZER nr 20, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 10
32 | Cewnik PEZZER nr 22, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 10
33 | Cewnik PEZZER nr 24, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 30
34 | Cewnik PEZZER nr 26, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 30
35 | Cewnik PEZZER nr 28, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , sylikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 20
36 | Cewnik PEZZER nr 30, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , sylikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 20
37 | Cewnik PEZZER nr 32, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 10
38 | Cewnik PEZZER nr 34, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 10
39 | Cewnik PEZZER nr 36, j.u., sterylny, wykonany z lateksu naturalnego , silikonowane. j.u., sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie folia/folia-paier. W odcinku dystalnym trzy otwory. |  | szt | 10
40 | Cewnik THORAX z kontrastem RTG, do drenażu jamy opłucnej, jałowy nr 24-36 |  | szt | 50
41 | Łącznik do drenów, schodkowy j.u. jałowy, 6mmx9mmx5mm, wykonany z tworzywa sztucznego |  | szt | 1000
42 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń„ jednorazowego użytku jałowy -zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym -przezroczysta rura karbowana -łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną -z jednym portem -złącza 22F – 22M/15F -objętość martwej przestrzeni 30ml-42 ml -długość 15 cm -jałowy, jednorazowego użytku |  | szt | 2000
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.4
ZADANIE NR 4
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Maska do podawania tlenu wykonana z PCV w wersji dla dorosłych, o średniej koncentracji O2 z przedłużaczem 200cm-210 cm o przekroju gwiazdkowym antyzagięciowy, bez lateksu, bez ftalanów |  | szt | 350
2 | Maska do podawania tlenu wykonana z PCV wersji dla dzieci, o średniej koncentracji O2 z przedłużaczem 200cm-210 cm o przekroju gwiazdkowym antyzagięciowy, bez lateksu, bez ftalanów |  | szt | 50
3 | Maska tlenowa z rezerwuarem, zaworem zwrotnym do wysokiej koncentracji tlenu, dren 200cm-210 cm o przekroju gwiazdkowym antyzagięciowy, materiał elastyczny z PCV bez lateksu, bez ftalanów |  | szt | 300
4 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 0 |  | szt | 10
5 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 1 |  | szt | 10
6 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 2 |  | szt | 20
7 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 3 |  | szt | 20
8 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 4 |  | szt | 450
9 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 5 |  | szt | 700
10 | Jednorazowa maska anestetyczna wykonana z PVC, wyposażona w miękki, pompowany mankiet zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Przezroczysta kopuła umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. ROZM 6 |  | szt | 50
11 | Maska krtaniowa jedn. użytku, poślizgowa powierzchnia mankietu powinna ułatwiać zakładanie. Miękki mankiet powinien zapewniać dobre przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, Kodowana kolorem. Zamieszczoną instrukcją użycia. Bezpieczeństwo i kompatybilność z MR Produkt bezlateksowy nie zawiera ftalanów roz. 2, jałowa |  | szt. | 5
12 | Maska krtaniowa jedn. użytku, poślizgowa powierzchnia mankietu powinna ułatwiać zakładanie. Miękki mankiet powinien zapewniać dobre przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, Kodowana kolorem. Zamieszczoną instrukcją użycia. Bezpieczeństwo i kompatybilność z MR Produkt bezlateksowy, nie zawiera ftalanów roz. 3, jałowa |  | szt | 10
13 | Maska krtaniowa jedn. użytku, poślizgowa powierzchnia mankietu powinna ułatwiać zakładanie, miękki mankiet powinien zapewniać dobre przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, Kodowana kolorem. Zamieszczoną instrukcją użycia. Bezpieczeństwo i kompatybilność z MR Produkt bezlateksowy, nie zawiera ftalanów roz. 4, jałowa |  | szt | 20
14 | Maska krtaniowa jedn. użytku, poślizgowa powierzchnia mankietu powinna ułatwiać zakładanie, miękki mankiet powinien zapewniać dobre przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, Kodowana kolorem. Zamieszczoną instrukcją użycia. Bezpieczeństwo i kompatybilność z MR Produkt bezlateksowy, nie zawiera ftalanów roz. 5, jałowa |  | szt | 50
15 | Jednorazowy jałowy układ oddechowy do respiratora bez PCV, rury karbowane – wewnątrz gładkie, dł. 1,6-1,8m z odłączonym Y dla dorosłych, średnica 22mm, elastyczne złącza do respiratora, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ, średnica rury 22 mm, zastosowanie układu 7 dni, sterylny, bez ftalanów, Zamawiający dopuści układ z PCV , z zatyczką 22mmF zabezpieczającą układ zamiast zewnętrznego zaworu, |  | szt | 160
16 | Układ oddechowy posiadający rury rozciągliwe do dł. 180 cm o średnicy 22mm , złącza 22mmF Trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 90cm, Rury z pamięcią kształtu Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90º z portem luer-lock, Złączka prosta 22mmM-22mmM Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Układ do użycia dla jednego pacjenta Zalecany czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin) Czysty mikrobiologicznie lub sterylny Ukłąd oddechowy posiadający rury rozciągliwe do dł. 180 cm o średnicy 22mm , złącza 22mmF Trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 90cm, Rury z pamięcią kształtu Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90º z portem luer-lock, Złączka prosta 22mmM-22mmM Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Układ do użycia dla jednego pacjenta Zalecany czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin) Czysty mikrobiologicznie lub sterylny |  | szt | 150
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.5
ZADANIE NR 5
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Myjka do pielęgnacji pacjentów nasączona mydłem o wymiarze 22-25 cm x 15-17 cm; jednorazowego użytku, w formie rękawicy. |  | szt | 115000
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.6
ZADANIE NR 6
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, 8F/16cm dwukanałowy zawierający prowadnicę nitinolową 60cm o śr. 0,032’’, zakończona J, igła 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka 5ml z zastawką hemostatyczną, dodatkowa igła do kontroli lokalizacji naczynia krwionośnego, na delcie opis długości i szerokości cewnika, |  | szt | 40
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8,5Fr/16 cm trzykanałowy zawierający prowadnicę nitinolową 45cm o śr. 0,032’’, zakończona J, igła 18Ga, strzykawka 5ml, na delcie opis długości i szerokości cewnika. |  | szt | 180
3 | Filtr bakteryjno – wirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, jałowy, jednorazowego użytku, do aparatów do znieczulenia dla dorosłych , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, filtry oddechowe mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej Vt,o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; kątowy lub prosty do wyboru przez Zamawiającego |  | szt | 3000
4 | Filtr bakteryjno- wirusowy do systemów wentylacyjnych i anestezjologicznych, jałowy. Filtr powinien mieć podaną na obwodzie filtra minimalną i maksymalną objętość oddechową V+. Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej> 99,999%. -Opór przepływu powietrza: maksymalnie 2,0 cm H₂O przy przepływie 60 l/min - Martwa przestrzeń: maksymalnie 30 ml. - Złącza: kompatybilne z systemem ISO – 22 mm zewnętrzne / 15 mm wewnętrzne z obu stron. - Port do kapnografii: wymagany (opcjonalnie zaślepiony). - Przeznaczenie: do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 3 lat. - Waga filtra: nie więcej niż 25 g. - Zgodność: produkt musi być zgodny z normami ISO oraz posiadać oznaczenie CE jako wyrób medyczny klasy IIa. Wolny od latexu, PCV, ftalanów. |  | szt | 400
5 | Filtr (wymiennik ciepła i wilgoci) do tracheostomii, optymalne nawilżanie, port do odsysanie i port tlenowy, dla dorosłych, jałowy, wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się port do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika oraz wkład wykonanym z celulozy, o przestrzeni martwej 10 ml i wadze 6,3 g; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od latexu, PCV, ftalany; |  | szt | 1500
6 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego ,jednorazowa, stalowa, uniwersalna rozm. 2; 3; 4, typu Mac. o długości od 102 do 157 mm i szerokości 12 do 15 mm, pakowane są indywidualnie w opakowanie foliowe z nacięciem lub perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Łyżka ze świecącą ramką wskazująca na jasność światła z łyżki. |  | szt | 900
7 | Rękojeść kompatybilna z łyżką w pozycji 10, z wytrzymałego plastiku, z czterema poprzecznymi frezami, posiadająca trzy baterie AAA w zestawie, wraz żarówką LED. Całość o długości 12 cm i średnicy 2,8 cm, obwód 9,42 cm oraz waga 88 gram, pakowanie indywidualnie folia folia. |  | szt | 50
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.7
ZADANIE NR 7
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Prowadnica do trudnych intubacji śred. 5 mm dł. 800mm, zagięta j.u., elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, materiał o właściwościach poślizgowych. |  | szt | 200
2 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych średn. 3,3mm, dł. 600mm prosta, j.u., elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, materiał o właściwościach poślizgowych. |  | szt | 10
3 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych średn. 3,3mm, dł. 800mm prosta, j.u., elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, materiał o właściwościach poślizgowych. |  | szt | 10
4 | Rurka intubacyjna, typ Murphy 6,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości z odsysaniem znad mankietu |  | szt | 10
5 | Rurka intubacyjna, typ Murphy, 7,0 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości z odsysaniem znad mankietu |  | szt | 20
6 | Rurka intubacyjna, typ Murphy, 7,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości z odsysaniem znad mankietu |  | szt | 60
7 | Rurka intubacyjna, typ Murphy, 8,0 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości z odsysaniem znad mankietu |  | szt | 40
8 | Rurka intubacyjna, typ Murphy 8,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości z odsysaniem znad mankietu |  | szt | 10
9 | Rurka intubacyjna bez mankietu, typ Murphy, nr 2-3,5 ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u. |  | szt | 30
10 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 2,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 10
11 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 3 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 10
12 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 3,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 10
13 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 4,0 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  |  | 10
14 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 4,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  |  | 10
15 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 5,0 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 10
16 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 5,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 10
17 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 6,0 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u. |  | szt | 20
18 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 6,5 mm z mank. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 30
19 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 7,0 mm z mank. niskociśn. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 200
20 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 7,5 mm z mank. niskociśn. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 700
21 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 8,0 mm z mank. niskociśn. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 300
22 | Rurka intubacyjna, typ Murphy nr 8,5 mm z mank. niskociśn. ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, j.u., mankiet o dużej objętości |  | szt | 10
23 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, nr 7,0-9,0 Odsysanie z nad mankietu. Wykonana, z termoplastycznego PVC, mankiet niskociśnieniowy o cienkich ściankach , silikonowana ( informacja nadrukowana na pojedynczym opakowaniu ) o zwiększonym poślizgu, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurek; znakowany balonik i szyld, podziałka centymetrowa na rurkach z ruchomym szyldem, nie zawiera lateksu, jałowe j.u. prowadnica i 2 tasiemki mocujące. |  | szt | 20
24 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, nr 7,0-8,0 Odsysanie z nad mankietu. Wykonana, z termoplastycznego PVC, mankiet niskociśnieniowy o cienkich ściankach , silikonowana ( informacja nadrukowana na pojedynczym opakowaniu ) o zwiększonym poślizgu, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurek; znakowany balonik i szyld, podziałka centymetrowa na rurkach ze stałym szyldem, nie zawiera lateksu, jałowe j.u. prowadnica i 2 tasiemki mocujące. |  |  | 10
25 | Rurka krtaniowa LTS-D (Laryngeal Tube Suction - Disposable) -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, wolna od lateksu -Przeznaczona do stosowania u dorosłych i/lub dzieci – rozmiary odpowiednie do wieku i masy ciała (np. rozmiary 2–5) -Wyposażona w dwa mankiety uszczelniające (gardłowy i przełykowy) -Zintegrowany kanał umożliwiający odsysanie treści z przełyku -Złącze standardowe 15 mm kompatybilne z urządzeniami do wentylacji mechanicznej -W zestawie: strzykawka do napełniania mankietu, opcjonalnie żel ułatwiający aplikację -Odpowiednia do stosowania w anestezjologii, ratownictwie medycznym oraz intensywnej terapii -Produkt powinien posiadać znak CE oraz spełniać normy jakości i bezpieczeństwa zgodne z przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych |  | szt | 12
26 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, fenestracyjna, wykonana z termoplastycznego PVC, z linią RTG na całej długości, z otworami fenestracyjnymi (5 otworów), wyposażona w miękkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnicę oraz 2 tasiemki mocujące; produkt jałowy, jednorazowego użytku, bez lateksu i ftalanów. Rozmiar 7-8,5 |  | szt | 10
27 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 0 wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier lub folia-folia, jałowe. |  | szt | 5
28 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 1, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier lub folia-folia, jałowe. |  | szt | 10
29 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 2, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier, lub folia-folia, jałowe |  | szt | 40
30 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 3, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier, lub folia-folia, jałowe |  | szt | 120
31 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 4, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier, lub folia-folia, jałowe |  | szt | 120
32 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 5, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier lub folia-folia, jałowe |  | szt | 30
33 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel 6, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciwzagryzaniu, pakowane pojedynczo w opakowanie folia- papier lub folia-folia, jałowe |  | szt | 10
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:
Poz. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach rurek silikonowanych

## Zadanie_8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.8
ZADANIE NR 8
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za szt/op. netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Kieliszki do leków j.u. x 80 szt |  | op | 2100
2 | Golarka medyczna dwuostrzowa, z uchwytem. |  | szt | 800
3 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych z polem do opisu. |  | szt | 8000
4 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci, |  | szt | 200
5 | Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku, wykonana z szerokiego termorozciągliwego paska TPE (termorozciągliwego elastomeru), wyrób klasy I niesterylnej, zapakowana w papierowym dyspenserze który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek, opak. a 25 szt. |  | op | 1800
6 | Ostrze chirurgiczne nr 10, wykonane ze stali węglowej (sterylne) . Ostrza pakowane w folię aluminiową. Na pojedynczym ostrzu jest wygrawerowany numer oraz nazwa producenta. |  | szt | 600
7 | Ostrze chirurgiczne nr 11, wykonane ze stali węglowej (sterylne) . Ostrza pakowane w folię aluminiową. Na pojedynczym ostrzu jest wygrawerowany numer oraz nazwa producenta. |  | szt | 3500
8 | Ostrze chirurgiczne nr 12, wykonane ze stali węglowej (sterylne) . Ostrza pakowane w folię aluminiową. Na pojedynczym ostrzu jest wygrawerowany numer oraz nazwa producenta. |  | szt | 400
9 | Ostrze chirurgiczne nr 15, wykonane ze stali węglowej (sterylne) . Ostrza pakowane w folię aluminiową. Na pojedynczym ostrzu jest wygrawerowany numer oraz nazwa producenta. |  | szt | 1200
10 | Ostrze chirurgiczne nr 24, wykonane ze stali węglowej (sterylne) . Ostrza pakowane w folię aluminiową. Na pojedynczym ostrzu jest wygrawerowany numer oraz nazwa producenta. |  | szt | 6500
11 | Szczoteczka do wymazów ginekologicznych sterylna j.u. typu cervex-brush, typ miotełka, |  | szt | 800
12 | Utrwalacz do badań cytologicznych areozol cytofix/labofix, pojemności min. 150-200ml |  | szt | 5
13 | Wziernik ginekologiczny rozm XXS sterylny j.u. jałowe, |  | szt | 50
14 | Wziernik ginekologiczny rozm S sterylny j.u. jałowe, |  | szt | 100
15 | Wziernik ginekologiczny rozm M sterylny j.u. jałowe, |  | szt | 1500
16 | Wziernik ginekologiczny rozm L sterylny j.u. jałowe, |  | szt | 50
17 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, jałowa, pakowana po 100 szt. |  | op | 80
18 | Szpatułka laryngologiczna drewniana niejałowa, pakowana po 100 szt. |  | op | 10
19 | Wieszak do worków na mocz, wieszak przystosowany do zawieszania worków do zbiórki moczu przy łóżkach szpitalnych. Konstrukcja worka zapobiegająca załamywaniu się drenu. Zestaw kołków do zawieszania 155mm-160 mm – (parametr 155mm-160 mm jest to rozstaw /odległość między kołkami ). |  | szt | 350
20 | Worek do dobowej zbiórki moczu- 2L z odpływem i podziałką, sterylny |  | szt | 3500
21 | Worek do zbiórki moczu z portem- 2 L, przeznaczony do stosowania przez okres 2 tygodni, dren odpływowy o długości 1,2 m, sterylny |  | szt | 1300
22 | Kanka doodbytnicza 16x200, wykonana z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona”, j.u.jałowe sterylizowane w EO |  | szt | 10
23 | Kanka doodbytnicza 24x250, wykonana z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona”, j.u. jałowe sterylizowane w EO |  | szt | 10
24 | Pojemnik do drenażu ssącego ran, -zestaw sterylny -200ml -wykonany z wytrzymałego, przezroczystego materiału (np. PVC lub PE), wolnego od lateksu - Wyposażona w złącze kompatybilne z drenami do odsysania ran - Redon - produkt pakowany indywidualnie, w opakowaniu zapewniającym jałowość |  | szt | 1500
25 | Pojemnik do drenażu ssącego ran, 400 ml |  | szt | 20
26 | Elektroda j.u. do monitorowania i badania EKG z żelem stałym, dla doroslych. |  | szt | 29000
27 | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem dla dorosłych sterylny, nebulizator o poj. 6 ml skalowany co 1 ml, dren o długości 2 m, o przekroju gwiazdowym, wyposażony w uniwersalne łączniki, pakowanych w folię. |  | szt | 550
28 | Nebulizator z ustnikiem, sterylny, pakowanych w folię, dla dorosłych, nebulizator o poj. 6 ml skalowany co 1 ml |  | szt | 200
29 | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem dla dzieci, sterylny, nebulizator o poj. 6 ml skalowany co 1 ml, dren o długości 2 m, o przekroju gwiazdowym, wyposażony w uniwersalne łączniki, pakowanych w folię. |  | szt | 150
30 | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, wykonane z folii PE mocowane do skóry przylepcem akrylowym, j.u.jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu z anatomicznym wycięciem ułatwiającym aplikację. Pojemność 100 ml, skalowane co 10 ml. |  | szt | 300
31 | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, wykonane z folii PE mocowane do skóry przylepcem akrylowym, j.u.jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu z anatomicznym wycięciem ułatwiającym aplikację. Pojemność 100 ml, skalowane co 10 ml. |  | szt | 300
32 | Czepek do bezwodnego mycia włosów antybakteryjny, jednorazowego użytku. |  | szt | 10
33 | Szpatułka z gąbką do toalety jamy ustnej, jałowa. |  | szt | 3000
34 | Opaska do rurki tracheostomijnej |  | szt | 250
35 | Kruszarka do leków |  | szt | 5.9
36 | Osłona flakonu lub worka o poj. 100-250 ml; ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. |  | szt | 100
37 | Osłona flakonu lub worka o poj. 500ml - 1000ml; Rozmiar 20x30cm; ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. |  | szt | 800
38 | Osłona flakonu lub worka o poj. 3000ml; Rozmiar: 30x50cm, ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. |  | szt | 500
39 | Jednorazowe nakłuwacze do nakłucia skóry w celu pobrania krwi włośniczkowej do oznaczania poziomu glukozy glukometrem. Sposób pakowania 100-200szt 21G x 1,8 mm |  | szt | 23000
40 | Jednorazowe nakłuwacze do nakłucia skóry w celu pobrania krwi włośniczkowej do oznaczania poziomu glukozy glukometrem. Sposób pakowania 100-200szt 21G x 2,4 mm |  | szt | 15000
41 | Żel do USG – jałowy 20 ml |  | szt | 150
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.9
ZADANIE NR 9
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zestaw do pompy Sapphire do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych posiadający iglicę z biuretą kroplową i zamykanym odpowietrznikiem, dren PVC bursztynowy o długości 210 cm i średnicy 3x4,1mm, zacisk rolkowy przepływu, port Y bezigłowy 20 cm od końca drenu, pojemność zestawu 20 ml, z końcówką męską Luerlock, apirogenny, sterylny, pakowany indywidualnie, bez lateksu i DEHP. |  | szt | 600
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.10
ZADANIE NR 10
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną i mechaniczną regulacją siły ssania, z automatyczną regulacją podciśnienia. Komora kolekcyjna 2100 ml (1 lub 2 dreny łączące). Dren do pacjenta z możliwością odłączenia. Monitorowanie przecieku powietrza w komorze zastawki wodnej (obserwacja „bąblowania”). Czerwony wskaźnik pływakowy sygnalizujący prawidłową pracę drenażu. Wygodne pokrętło do precyzyjnej regulacji siły ssania. Zestaw pracujący bezgłośnie. Kompaktowa budowa zestawu, stabilna podstawa, wysokość 25 cm pozwala na wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta, uchwyt do przenoszenia lub powieszenia zestawu. Do zastosowania u pacjentów dorosłych i pediatrycznych |  | szt. | 80
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.11
ZADANIE NR 11
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Przezroczysta rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, wykonana z medycznego PCV prawo i lewostronna, w rozmiarze 26, 28, 35, 37, 39, 41. Posiadające parametry adekwatne do rozmiaru: 2x średnica wewnętrzna 3.40, 3.71, 4.26, 4.52, 4.78, 5.04 mm; maksymalna średnica zewnętrzna 9.30, 10.02, 12.52, 13.24, 13.96, 14.68 mm; średnica mankietu ostrzelowego 15, 15, 16.5, 6.5, 18, 18 mm średnica mankietu tchawiczego 22, 22, 30, 30, 31, 31 mm długość 280, 280, 300, 310, 330, 340 mm Posiadająca oznaczenia kolorystyczne kanału ostrzelowego i tchawiczego na rurce jak i łącznikach oraz balonach kontrolnych oraz opisowe na rurce i łącznikach. Balony kontrolne bez oznaczeń. Rurka skalowana co centymetr z oznaczeniem producenta, rozmiaru i rodzaju rurki (L, P), znacznik RTG na całej długości rurki, przezroczysty, niskociśnieniowy mankiet dotchawiczy, niebieski niskociśnieniowy mankiet dooskrzelowy, prowadnica z umocowaniem. Łączniki z podwójnie obrotowym kolankiem z dwoma portami 3.5 mm i 9 mm o długości 9 cm, transparentny, równoramienny łącznik Y 15M/ 2x15F, dwa cewniki do odsysania z kontrolą siły ssana o długości 59 cm. Jednorazowy zestaw pakowany sterylnie papier folia oraz dodatkowe opakowanie tekturowe 1/1. |  | szt. | 20
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.12
ZADANIE NR 12
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi kompatybilny ze wstrzykiwaczem Accutron MR Firmy Medtron AG. składający się z: -Dwóch Strzykawek o pojemności max. 65 ml. -Systemu rurek (złącze Y umożliwiające swobodne podłączenie wkładów zamontowanych już we wstrzykiwaczu powinno mieć długość min. 40 cm (licząc od wkładu CM do wkładu NaCl), z zintegrowanym wężykiem pacjenta (min. 180 cm) -Dwóch ostrzy do napełniania wkładów |  | szt. | 100
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.13
ZADANIE NR 13
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z komorą do oceny wydzieliny, atraumatyczna końcówka cewnika z podwójnie obrotowym łącznikiem i zaworem ssania. Czas użycia 72 h. Jałowy CH 14 dł 54-60 cm. |  | szt | 30
2 | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z komorą do oceny wydzieliny, atraumatyczna końcówka cewnika z podwójnie obrotowym łącznikiem i zaworem ssania. Czas użycia 72 h. Jałowy CH 16 dł 54-60 cm. |  | szt | 20
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.14
ZADANIE NR 14
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zgłębnik żołądkowy j.u., silikonowy 100%, skalowany co 5 cm, z zatyczką, pakowany podwójnie - Nr 14 dł. 1200 mm. Czas utrzymania u 1 pacjenta min. 30 dni. |  | szt | 80
2 | Zgłębnik żołądkowy j.u., silikonowy 100%, skalowany co 1 cm z zatyczką, pakowany podwójnie - Nr 16 dł. 1200 mm. Czas utrzymania u 1 pacjenta min. 30 dni |  | szt | 150
3 | Zgłębnik żołądkowy j.u., silikonowy 100%, skalowany co 1 cm z zatyczką, pakowany podwójnie - Nr 18 dł. 1200 mm. Czas utrzymania u 1 pacjenta min. 30 dni |  | szt | 100
4 | Cewnik FOLEY Ch 10-22 silikonowy, zawór dwudrożny, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia- folia, sterylizowany, kontrastujący w RTG, ze stożkowatą zatyczką pakowaną w komplecie. Czas utrzymania u 1 pacjenta min. 30 dni. |  | szt | 950
5 | Dren perforowany Redona z paskiem kontrastującym w RTG jałowy, dł. 70cm, perforacja na dł. 14 cm rozmiar 8-16 |  | szt | 450
6 | Dren perforowany Redona z trokarem prowadzącym jałowy, z nitka kontrastującą RTG, dł. 70-80cm, rozmiar 12-16 |  | szt | 20
7 | Dren T-KEHR silikonowy jałowy dł 450 mm z nitką RTG nr 8-16 |  | szt | 10
8 | Zgłębnik żołądkowy j.u., powierzchnia cewnika zmatowiona. Wykonany z PVC,końcówka zamknięta. Cztery otwory boczne. Konektor zgłębnik z zatyczką, j.u., jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnik. rozmiar 12-20 dł. 80cm- 105cm. Czasu utrzymania u 1 pacjenta min. 7dni max 14 dni. |  | szt | 450
9 | Zatyczki do zgłębników żołądkowych, jednorazowego użytku, jałowe |  | szt | 200
10 | Worki stomijne jednoczęściowe otwarte z zamknięciem na rzepy |  | szt | 200
11 | Regulator przepływu, o długości drenu 9cm+24cm ze skala 5-250ml/h, bez ftalanów. Precyzyjny regulator umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250 ml/h z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu. Dwie skale regulacji, rozróżnione kolorystycznie. Regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%. Długość całkowita 50 cm. Dodatkowy port Y do podawania leków. Zakończenie luer lock. Oba końce drenu zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia |  | szt | 200
12 | Szczoteczka do toalety jamy ustnej z portem do odsysania, czysta mikrobiologicznie, przeznaczona dla chorych zaintubowanych. |  | szt. | 1600
13 | Papier oryginalny do USG 110x20 do videoprintera Mithsubishi Electric K-61B |  | szt | 180
14 | Papier do EKG typ ASCARD Mr Silver 112 x 25 |  | szt | 750
15 | Papier do KTG 150x100x150 |  | szt | 20
16 | Żel do EKG 250 ml |  | szt | 10
17 | Żel do USG 500 ml |  | szt | 300
18 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego jałowy, bez kontroli odsysania , końcówka kulka |  | szt | 250
19 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego jałowy, bez kontroli odsysania , końcówka standard |  | szt | 650
20 | Zestaw jałowy do cewnikowania: Skład: - Pojemnik medyczny plastikowy - 1 szt - Kompresy gazowe 8 -warstwowe 7,5x7,5 - 2 szt - Pęseta plastikowa jednorazowego użytku - 1 szt - Strzykawka j.u. 10 ml - 1szt - Serweta włókninowe barierowa 45x75 z otworem -1 szt - Serweta włókninowa Hospidrape 45x 45 -1 szt - Tupfery gazowe 20 cm x 20cm - 4 szt - Rękawice lateksowe zabiegowe bezp. M – 2 szt. Pakiet ma zawierać naturalny lateks, który nie wywołuje reakcji alergicznych oraz anafilaktycznych. |  | szt | 320
21 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer standardowa z podwójnym załamaniem krzywizny, całkowicie przeźroczysta (wraz z rączką) o średnicy Ch 23 (3,8x7,59mm), 4 otwory boczne, bez kontroli odsysania. Opakowanie folia/papier. Na opakowaniu oryginalne nadrukowane napisy w j. polskim |  | szt | 20
22 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z podwójnym załamaniem krzywizny zakończona kulką, całkowicie przeźroczysta (wraz z rączką) o średnicy Ch 23 (3,8x7,59mm), 4 otwory boczne, bez kontroli odsysania. Opakowanie folia/papier. Na opakowaniu oryginalne nadrukowane napisy w j. polskim |  | szt | 20
23 | Cewnik urologiczny zewnętrzny, 100% silikonu, rozmiary 25, 29, 32 mm |  | szt | 100
24 | Wkłady do saka, próżniowe, Deroyal 1500 ml |  | szt | 500
25 | Pojemnik do wkładu do ssaka wymienionego w punkcie 24 |  | szt | 5
26 | Osłonka lateksowa na głowicę USG, jałowa |  | szt | 200
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.15
ZADANIE NR 15
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu niskiej gęstości o chropowatej strukturze, posiadający ożebrowanie zapobiegające przywieraniu do kanistra, o pojemności 1000 ml okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Pokrywa zintegrowana z workiem: wyposażona w otwór do pobierania próbek lub wysypywania proszku, port oraz jeden obrotowy łącznik kątowy-schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty. Pakowany indywidualnie. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, nadającymi się do sterylizacji w autoklawie. |  | szt. | 50
2 | Wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu niskiej gęstości o chropowatej strukturze, posiadający ożebrowanie zapobiegające przywieraniu do kanistra, o pojemności 2000 ml okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Pokrywa zintegrowana z workiem: wyposażona w otwór do pobierania próbek lub wysypywania proszku, port oraz jeden obrotowy łącznik kątowy-schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty. Pakowany indywidualnie. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, nadającymi się do sterylizacji w autoklawie. |  | szt. | 300
3 | Zamknięty system do nawilżania pacjentów wraz z głowicą do reduktora tlenowego, pojemnik na wodę o pojemności 340 ml (-/+ 20 ml), sterylny, woda wraz z adapterem sterylizowana promieniami gamma, adapter nawilżacza jest wyposażony w alarm dźwiękowy, który informuje lekarza o ograniczeniu przepływu lub okluzji nawilżacza lub drenu do tlenu, na dnie zbiornika ukształtowany rozpylacz z 21 mikro-otworami (powstające pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i występują na większej powierzchni), bez latexu, informacja na opakowaniu w języku polskim, czytelna data ważności i produkcji, wymiary zbiornika 9x7x7 cm (-/+ 1cm) |  | szt | 1500
4 | Zamknięty system do nawilżania pacjentów wraz z głowicą do reduktora tlenowego, pojemnik na wodę o pojemności 580 ml (-/+ 30 ml), sterylny, woda wraz z adapterem sterylizowana promieniami gamma, adapter nawilżacza jest wyposażony w alarm dźwiękowy, który informuje lekarza o ograniczeniu przepływu lub okluzji nawilżacza lub drenu do tlenu, na dnie zbiornika ukształtowany rozpylacz z 21 mikro-otworami (powstające pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i występują na większej powierzchni), bez latexu, informacja na opakowaniu w języku polskim, czytelna data ważności i produkcji, wymiary zbiornika 9x7x7 cm (-/+ 1cm) |  | szt | 120
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.16
ZADANIE NR 16
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml |  | szt | 1300
2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml |  | szt | 108
3 | Dren łączący o długości 3800 mm i średnicy wewnętrznej 7 mm z końcówkami żeńskimi do podłączenia wkładów workowych. Opakowanie papier-folia. |  | szt | 1000
4 | Dreny balonowe, sterylne, do ssaków pakowane po 2,0 m, średnica 6x9 mm |  | szt | 2500
5 | Dreny balonowe, sterylne, do ssaków pakowane po 2,0 m, średnica 7x10 mm |  | szt | 700
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.17
ZADANIE NR 17
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Linia wapnia do Prismaflex |  | szt | 60
2 | Prismaflex ST150 x 4 szt |  | op | 10
3 | Worek odpadowy SP418-9L |  | szt | 80
4 | Zestaw cewników MC-GDHK-1115 |  | szt | 10
5 | Zestaw cewników MC-GDHK-1120 |  | szt | 25
6 | Zestaw cewników MC-GDHK-1320 |  | szt | 20
7 | Zestaw do czyszczenia krwi Oxiris |  | szt | 16
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.18
ZADANIE NR 18
LP | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa/ nr katalogowy Producent /kod GTIN | Jed. miary | Ilość 12 m-c | Cena jednostkowa netto | Wartość rocznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość rocznej dostawy brutto
1 | Dren do leków światłoczułych. Wykonany z poliuretanu, nie zawiera PVC i DEHP. -filtr 15 µm -funkcja AirStop -łącznik pacjenta typu Luer Lock -ochrona przed światłem do 520 nm -długość 240/150 -objętość wyp. 17,8 ml |  | szt | 500
2 | Dren do pompy, do żywienia enteralnego, wykonany z poliuretanu, nie zawiera PVC i DEHP. - złącze pacjenta typu ENFit -koniec ENPlus dla diet dojelitowych z portem ENPlus -kranik z męskim łącznikiem ENFit dla strzykawek dojelitowych z żeńskim łącznikiem ENFit -długość 330/220 - objętość wyp. 28 ml |  | szt | 1100
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek typ Quinkiego 20G/88mm typu Spinocan. W zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu |  | szt | 50
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek typ Quinkiego 22G/88mm typu Spinocan. W zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu |  | szt | 500
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek typ Quinkiego 25G/88mm typu Spinocan. W zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu |  | szt | 500
6 | Igła Pencan 25 G, do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z bocznym otworem i przezroczystym otworem typu lock. |  | szt | 200
7 | Igła atraucan 26 G, do zastrzyków pojedyńczych. |  | szt | 50
8 | Zestawy do przebijania i krótkotrwałego drenażu jamy opłucnowej z zaworem przeciwzwrotnym, zestaw nr 1 |  | szt | 80
Igła do portów naczyniowych -przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 bary) -elastyczne skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania -ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany -nie zwiera lateksu i DEHP -dren z zaciskiem -długość drenu: 200 +/- 10 mm
9 | 19G/15 mm |  | szt | 30
10 | 19G/20 mm |  | szt | 60
11 | 20G/20 mm |  | szt | 60
12 | 22G/20 mm |  | szt | 30
13 | Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z końcówką J, -CH 10 - 2L worek na mocz: zamknięty worek z dolnym wylotem |  | szt | 20
14 | Strzykawka j.u. 50 ml do pomp infuzyjnych wersja bezbarwna, |  | szt | 1000
15 | Strzykawka j.u. 50 ml do pomp infuzyjnych wersja barwna, |  | szt | 1000
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.19
ZADANIE NR 19
LP |  | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
Akcesoria do terapi podciśnieniowej kompatybilne z posiadaną pompą: Renasys EZ PLUS
1 | 1 | Renasys Canister 800 ml |  | szt | 20
| 2 | Renasys Canister 250 ml |  | szt | 50
| 3 | Renasys Canister Go 300 ml |  | szt | 30
| 4 | Zestaw opatrunkowy- F Large W/Soft Port |  | szt | 30
| 5 | Zestaw opatrunkowy- F Medium W/Soft Port |  | szt | 60
| 6 | Renasys Soft Port Stand Alone |  | szt | 10
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.20
ZADANIE NR 20
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy/kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania płynów z butelek i worków, z antybakteryjnym filtrem powietrznym 0,45 µm. Bez lateksu, DEHP, PCV |  | szt | 8000
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie_21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.21
ZADANIE NR 21
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Nebulizator z ustnikiem -Materiał - delikatny medyczny PVC bez zawartości lateksu i ftalanów -Pojemność nebulizatora (pojemnika na lek) - 12ml, skalowany co 2ml -Pojemnik na lek wyposażony w gwint zapewniający szczelne zamknięcie -Łącznik typu „T” - złącza 22mmF i 22mmM/15mmF -Możliwość podłączenia do rozłączalnego układu oddechowego do respiratora -Nebulizator kompatybilny ze złączem typu T z zestawu -Dren tlenowy – gwiazdkowy (antyzagięciowy), długość 200cm Ustnik – możliwość zdjęcia ze złącza Produkt jednorazowy, opakowanie folia, mikrobiologicznie czysty |  | szt | 500
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.22
ZADANIE NR 22
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
1 | Zestawy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggs’a Skład zestawu: - zestaw bez peana - skalpel - igła 14G z kaniulą i strzykawką - prowadnica Seldingera - rozszerzadło wstępne - rurka tracheostomijna z mankietem z odsysaniem znad mankietu, rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0 mm -tasiemka do rurki -szczoteczka -opakowanie: sztywna taca, umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu |  | szt | 30
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY zał.3.23
ZADANIE NR 23
LP | Nazwa/opis asortymentu | Nazwa handlowa/ Producent/Nr katalogowy /kod GTIN | J.M. | Ilość | Cena jedn. za sztukę netto | Wartość 12 miesięcznej dostawy netto | Wartość podatku vat | Wartość 12 miesięcznej dostawy brutto
| Aplikator do Lidocainy Egis |  | szt | 2000
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy:

## Zadanie 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY zał. 3.24
ZADANIE NR 24
Lp. | Nazwa wyrobu | J.m | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkonetto | Wartość dostawy netto | Wartość podatku VAT | Wartość dostawy brutto | Producent / nr katalogowy/ nazwa/ /kod GTIN (o ile dotyczy)
1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta.Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm #1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 1000
2 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielony standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Łyżka w kształcie rynienki. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, płaska z zaokrągloną krawędzią. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #00- morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm #2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm #3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm #4 - grafitowy / dł. 182.0 mm x szer. 17.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym oznaczony: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), nazwa i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 50
3 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.:#Dorosły - różowy / dł. 138.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm Waga rękojeści 80g. Termin ważności 3 lata. # Pediatryczny - niebieski / dł. 138.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 21.0 mm. Waga rękojeści 60g. Termin ważności min. 2 lata. # Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm). Waga rękojeści 70g. Termin ważności 3 lataOpakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 50
4 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. | szt. | 150
5 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania. Zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu McCoy (ruchoma końcówka łyżki) z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorosły #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorosły Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 50
6 | Prowadnica Bougie w kompaktowym, łatwym do przenoszenia opakowaniu o wymiarach 270 x 150mm, przeznaczona dla ratowników medycznych. Prowadnica z podziałką centymetrową na powierzchni oraz atraumatyczną i zakrzywioną końcówką coudé. Końcówka z materiału widocznego w RTG. Rozmiary prowadnic CH10, CH15. Długość 700mm. Opakowanie pojedyncze, typu folia - papier. Produkt sterylny. | szt. | 50
7 | Prowadnica Bougie do intubacji pełna (bez otworu). Prowadnica z podziałką centymetrową na powierzchni oraz atraumatyczną i zakrzywioną końcówką coudé. Końcówka z materiału widocznego w RTG. Rozmiary prowadnic CH10, CH15, długość 800mm. Opakowanie pojedyncze, typu folia - papier. Produkt sterylny. | szt. | 50
8 | Prowadnica Bougie do intubacji z możliwością podaży tlenu. Kanał w prowadnicy i boczne otwory umożliwiają dostarczanie dodatkowego tlenu. W zestawie dwa złącza do podłączenia tlenu: 15mm oraz Luer. Prowadnica z podziałką centymetrową na powierzchni oraz atraumatyczną i zakrzywioną końcówką coudé. Końcówka z materiału widocznego w RTG. Rozmiary prowadnic CH10, CH14, długość 700mm. Opakowanie pojedyncze, typu folia - papier. Produkt sterylny. | szt. | 10
9 | Prowadnica Bougie do intubacji pełna (bez otworu). Prowadnica z podziałką centymetrową na powierzchni oraz atraumatyczną i zakrzywioną końcówką coudé. Końcówka z materiału widocznego w RTG. Rozmiary prowadnic CH05, CH06, długość 535mm. Opakowanie pojedyncze, typu folia - papier. Produkt sterylny. | szt. | 10
10 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cmH2O; możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 100
11 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 500 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 50
12 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała < 7 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #0 i #1, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 150 ml, obiema 225 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 50
13 | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Rozmiar: od 2,0 do 8,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki. | szt. | 100
14 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do10,0mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. | szt. | 100
15 | Rurka intubacyjna z mankietem i prowadnicą w komplecie, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 6,0 do 9,0 mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. | szt. | 200
16 | Rurka intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Niebieski wskaźnik wypełnienia mankietu z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Na prowadnicy oznaczona średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar: od 3,5 do 10,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki oraz średnica niewypełnionego mankietu. | szt. | 150
17 | Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1cmH2O, 60l/min. - 2,4cmH2O. Opakowanie folia. | szt. | 400
18 | Filtr oddechowy okrągły elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci pianki poliuretanowej impregnowanej chlorkiem wapnia, o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999% oraz wydajnością nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,4 mg/l. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1,3cmH2O, 60l/min. - 3,2cmH2O. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową VT, opakowanie foliowe zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy. | szt. | 3500
19 | Jednorazowe, antybakteryjne kurtyny, zapewniające prywatność pacjenta, wykonane z trwałego, nieprzezroczystego materiału polipropylenowego o gramaturze min. 120 g/m2. Czas zastosowania kurtyn do 6 miesięcy bez potrzeby prania. Wymiary kurtyn: 200x255 albo 200x375. Kolory: jasny niebieski, ciemny niebieski, jasny zielony i wzór z balonami (kurtyna pediatryczna). Kolor i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Kurtyna posiadająca dobrze widoczną zgrzewaną etykietę z miejscem na wpisanie daty jej wymiany oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym LOT. Kurtyny dostarczane z haczykami do zamocowania lub bez do wyboru przez Zamawiającego. Materiał kurtyn ze środkiem o silnych właściwościach antybakteryjnych przeciwko takim patogenom jak: MRSA, Klebsiella pneumoniae, E.coli, Staphylococcus aureus, Vancomycin-Resistant Enterococcus, Enterobacter cloacae, Clostridium difficile. Skuteczność antybakteryjna materiału potwierdzona w niezależnych testach laboratoryjnych zgodnie z międzynarodową normą ISO 20743. Kurtyny posiadające właściwości ognioodporne, przetestowane zgodnie z normami: BS 5867:Część 2 Typ C oraz NFPA 701 i EN 13773. Materiał polipropylenowy nadający się w 100% do recyklingu. | szt. | 36
20 | Wkład kompatybilny ze ssakiem Medela o pojemności 2,5 l. Pakowane po 40 sztuk. | szt. | 120
21 | Filtr do ssaka Medela kompatybilny ze ssakami Medela Basic, Dominant Flex. | szt. | 50
Całkowita wartość dostawy netto/vat/brutto
Nazwa i adres Wykonawcy: