| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY - KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku słodowni do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej i dla potrzeb zaplecza terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (zwaną dalej "projektowanym budynkiem") oraz wykonania zagospodarowania terenu |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI | m. Lubstów, ul. Jeziorna 5A, gmina Sompolno |  |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA | Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno |  |  |  |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 301010_5.0008.201/1, 301010_5.0008.204/1, 301010_5.0008.204/2, |  |  |  |
| NUMER DZIAŁKI | 201/1, 204/1, 204/2 |  |  |  |
| NAZWA I NR OBRĘBU EWIDENCYJNEGO | Lubstów |  |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ | Sompolno Obszar wiejski |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IX |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |
| OPRACOWAŁ |  |  |  |  |
| SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTÓW; Wartość kosztorysowa robót bez podatku vat:. Podatek vat:. Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto:. |
|  | ZAKRES OPRACOWANIA | IMIE I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| DATA OPRACOWANIA |  |  | ETAP PROJEKTU | NR EGZ. |
| 06-05-2026 |  |  | PFU |  |

SPIS TREŚCI

1.	Planowane koszty obsługi projektowo-nadzorczej	2

2.	Planowane koszty robót budowlanych przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej słodowni	3

3.	Planowane koszty zagospodarowania terenu	7

# Planowane koszty obsługi projektowo-nadzorczej

| 1. Planowane koszty obsługi projektowo-nadzorczej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł inwestycji: Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie |  |  |  |  |  |
| Adres: działka nr. 201/1, 204/1, 204/2, m. Lubstów, ul. Jeziorna 5A, gmina Sompolno |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: Urząd Gminy Sompolno, ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompolno |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: ……………………….. |  |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDUNKU SŁODOWNI do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej i dla potrzeb zaplecza terenów rekreacyjno-wypoczynkowych |  |  |  |  |  |  |
| lp | opis robót | ilość | j.m | cena | wartość netto |  |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 1 | wykonanie projektu wielobranżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 1 | kpl. |  |  |  |
| 2 | Usługa inspektora nadzoru | 1 | kpl. |  |  |  |
| 3 | Wytyczenie geodezyjne | 1 | kpl. |  |  |  |
| 4 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | 1 | kpl. |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT: |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO: |  |  |  |  |

# Planowane koszty robót budowlanych przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej słodowni

| 2. Planowane koszty robót budowalnych - BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł inwestycji: Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie |  |  |  |  |  |  |
| Adres: działka nr. 201/1, 204/1, 204/2, m. Lubstów, ul. Jeziorna 5A, gmina Sompolno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: Urząd Gminy Sompolno, ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompolno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDUNKU SŁODOWNI do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej i dla potrzeb zaplecza terenów rekreacyjno-wypoczynkowych |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | opis robót | ilość | j.m | cena | wartość netto |  |  |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | rozebranie istniejącego ogrodzenia | 290 | m |  |  |  |  |
| 2 | tyczenie obiektu | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 3 | przygotowanie zaplecza socjalnego | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 4 | przebudowa przyłącza energetycznego | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 5 | ogrodzenie terenu budowy | 290 | m |  |  |  |  |
| roboty ziemne - wykopy, odwodnienia, rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | mechaniczne ściąganie humusu | 1330 | m3 |  |  |  |  |
| 7 | wykopy z odwozem ziemi na odległość 5km | 80 | m3 |  |  |  |  |
| 8 | karczowanie terenu | 200 | m2 |  |  |  |  |
| 9 | rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych | 20 | m3 |  |  |  |  |
| ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czyszczenie murów gładkich | 510 | m2 |  |  |  |  |
| 11 | Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach | 128,1 | m2 |  |  |  |  |
| 12 | Mechaniczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa | 510 | m2 |  |  |  |  |
| 13 | tynkowanie murów z cegły | 510 | m2 |  |  |  |  |
| 14 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki | 510 | m2 |  |  |  |  |
|  | okładziny z blachy na rąbek | 140 | m2 |  |  |  |  |
| 15 | Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa pozioma i pionowa ścian poniżej poziomu terenu | 106 | m2 |  |  |  |  |
| Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV | 44 | m2 |  |  |  |  |
| 17 | wstawienie nowych drzwi wewnętrznych | 22 | m2 |  |  |  |  |
| 18 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60 | 11 | m3 |  |  |  |  |
| 19 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | 10,75 | m2 |  |  |  |  |
| Remont dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rozbiórka pokrycia z papy warstwa na dachach drewnianych | 367 | m2 |  |  |  |  |
| 21 | Rozebranie więźby dachowej ze stolcami | 367 | m2 |  |  |  |  |
| 22 | wykonanie wieńca | 25 | m3 |  |  |  |  |
| 23 | montaż prefabrykowanych wiązarów drewnianych | 367 | m2 |  |  |  |  |
| 24 | Obudowa poddasza w systemie z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji metalowej, mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. Trwałość ogniowa zabudowy F 1,5/El 60. | 319 | m3 |  |  |  |  |
| Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | 55 | m2 |  |  |  |  |
| 26 | Wymiana podokienników drewnianych, stalowych | 28 | m |  |  |  |  |
| 27 | Obróbki z blachy grub. 0,60 szer. ponad 25 cm | 28 | m2 |  |  |  |  |
| 28 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | 99 | m |  |  |  |  |
| 29 | Rynna dachowa z stalowa grub 0,60 półokrągła ø 180 | 50 | m |  |  |  |  |
| 30 | Rura spustowa z blachy stalowej grub 0,60 półokrągła ø 150 | 75 | m |  |  |  |  |
| Ściany wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | wznoszenie ścian wewnętrznych | 420 | m2 |  |  |  |  |
| 32 | tynkowanie, okładziny, malowanie | 840 | m2 |  |  |  |  |
| Schody wewnętrzne i zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | schody zewnętrzne betonowe - terenowe | 34 | m2 |  |  |  |  |
| 34 | schody zewnętrzne stalowe - terenowe | 16,5 | m2 |  |  |  |  |
| 35 | schody wewnętrzne monolityczne | 19,7 | m2 |  |  |  |  |
| Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | rozbiórka posadzek | 560 | m2 |  |  |  |  |
| 37 | wykonanie nowych warstw posadzek z wykończeniem | 560 | m2 |  |  |  |  |
| Sufity |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | 280 | m2 |  |  |  |  |
| 39 | Izolacja płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym | 280 | m2 |  |  |  |  |
| 40 | Malowanie tynków gładkich 2-krotnie farbą | 280 | m2 |  |  |  |  |
| Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Technologia maszynowni pomp ciepła | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 42 | Pompy ciepła powietrze/woda | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 43 | Instalacja centralnego ogrzewania | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | kanalizacja sanitarna | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 45 | kanalizacja deszczowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| Instalacja wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | instalacja wody użytkowej | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 47 | instalacja wody ppoż | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Centrala wentylacyjna | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 49 | Połączenia elektryczne | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 50 | Konstrukcja wsporcza | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 51 | Instalacja wentylacyjna | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| Instalacja klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Jednostki zewnętrzne | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 53 | jednostki wewnętrzne | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Instalacja oświetlenia LED | 87 | szt. |  |  |  |  |
| 55 | Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego | 15 | szt. |  |  |  |  |
| 56 | Instalacja gniazd | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 57 | rozdzielnica RG | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 58 | instalacja odgromowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 59 | przebudowa przyłącza | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 60 | instalacja fotowoltaiczna | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 61 | pomiary | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| Roboty dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | 60 | m3 |  |  |  |  |
| 63 | rusztowania | 350 | m2 |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Stoły 200*80 cm – 10 szt. | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 65 | krzesła | 60 | szt. |  |  |  |  |
| 66 | ekran projekcyjny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 67 | stół bilardowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 68 | stół do tenisa stołowego | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 69 | meble do pom. kuchennych ze stali nierdz. | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 70 | regał / wieszak na kajaki i kamizelki ratunkowe | 1 | kpl. |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: |  |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT: |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO: |  |  |  |  |  |

# Planowane koszty zagospodarowania terenu

| 3. Planowane koszty zagospodarowania terenu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł inwestycji: Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie |  |  |  |  |  |
| Adres: działka nr. 201/1, 204/1, 204/2, m. Lubstów, ul. Jeziorna 5A, gmina Sompolno |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: Urząd Gminy Sompolno, ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompolno |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: ………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych |  |  |  |  |  |  |
| lp | opis robót | ilość | j.m | cena | wartość netto |  |
| Roboty bud. zagospodarowania terenu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prace przygotowawcze | 1 | kpl. |  |  |  |
| 2 | Droga dojazdowa z kruszywa | 248,8 | m2 |  |  |  |
| 3 | Parking z płyt ażurowych | 93 | m2 |  |  |  |
| 4 | ścieżki spacerowe i placyki z kostki betonowej | 179,9 | m2 |  |  |  |
| 5 | kosze na śmieci | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | stojak na rowery | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | instalacja monitoringu zewnętrznego | 1 | kpl. |  |  |  |
| 8 | instalacja oświetleniowa - lampy LED | 3 | szt. |  |  |  |
| 9 | Nasadzenia - drzewa iglaste / liściaste | 20 | szt. |  |  |  |
| 10 | Nasadzenia - krzewy | 80 | m2 |  |  |  |
| 11 | Trawniki | 488,6 | m2 |  |  |  |
| 12 | Ogrodzenie panelowe | 160 | m |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT: |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO: |  |  |  |  |