Załącznik nr 3 do SWZ

postępowanie SZP/243-153/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Komora klimatyczna do symulacji skrajnych warunków wykonania elementów budowlanych

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

- Kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Komora klimatyczna do symulacji skrajnych warunków wykonania elementów budowlanych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Zakres pracy komory od minimum -25 °C do maksymalnie +100 °C, |  |
| 2 | Zakres wilgotności od min. 10 do co najmniej 98% |  |
| 3 | Pojemność komory od min 100 do co najmniej 130 litrów |  |
| 4 | Szczelnie zamykane drzwi zewnętrzne |  |
| 5 | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Minimum dwie półki wewnątrz komory |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie półki minimum 20 kg |  |
| 8 | Rejestrator danych, wartości pomiarowe możliwe do odczytu przez USB |  |
| 9 | Oprogramowanie z licencją bezterminową umożliwiające obsługę urządzenia i archiwizację danych |  |
| 10 | Możliwość cyklicznej zmiany temperatury w czasie, zmienna wilgotność w komorze |  |
| 11 | W przypadku, gdy do prawidłowej pracy urządzenia wymagane jest stosowanie wody o określonych parametrach (np. demineralizowanej), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system uzdatniania wody jako integralny element dostawy |  |
| 12 | Dokumentacja w języku polskim lub angielskim |  |
| 13 | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
| 14 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 15 | Termin dostawy: do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy |  |
| 16 | Nazwa, typ/model, producent oferowanego urządzenia |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenie spełniające wszystkie minimalne parametry techniczne określone w OPZ oraz posiadające funkcjonalność umożliwiającą realizację tych samych zadań badawczych.

Kalkulacja ceny dla urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora klimatyczna do symulacji skrajnych warunków wykonania elementów budowlanych | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

- Ilość: 1 sztuka

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, Plac Grunwaldzki 11, 50-370 Wrocław, budynek C-7, pok. 10a.

- Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie opakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

Sprzęt musi zostać wniesiony do laboratorium Zamawiającego przez drzwi o wymiarach 110x200 cm.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w konfiguracji zapewniającej jego pełną funkcjonalność, tj. gotowość do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów przez Zamawiającego.

VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

*niepotrzebne skreślić