Projekt pn.:  „Innowacyjna edukacja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”

współfinansowany ze środków ze środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Załącznik 1a

ZSP2.261.2.2026

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH

Zakup doposażenia pracowni – dostawa testera światłowodów w ramach projektu „Innowacyjna edukacja” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Nazwa proponowanego przedmiotu dostawy: .................................................................... (uzupełnić)

Producent/Firma/Kraj:	........................./........................................../.................................... (uzupełnić)

Model 			.......................................................................................................... (uzupełnić)

| Lp. | Opis pozycji | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Link do strony www |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tester światłowodów | 1 | Przenośny tester do światłowodów powinien służyć do analizy fal o długościach 1310 nm,1550 nm oraz 1625 nm lub 1650 nm. Tester powinien pozwalać na testowanie światłowodu bez konieczności przerywania obwodów łączy oraz świadczenia usług. Tester posiada: - mobilną konstrukcję - ekran dotykowy wysokiej widzialności - standardowe źródło światła - wbudowany selektywny miernik mocy optycznej na wszystkie zakresy pomiarowe długości fal świetlnych w światłowodach. zautomatyzowana inspekcja czoła włókna oraz wykrywanie makrozgięć. - łączność przez USB, telefon komórkowy oraz Bluetooth lub WiFi |  |