Załącznik nr 9 do SWZ

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie awaryjnych robót budowlanych  w obiektach  Politechniki Poznańskiej.

1.	Wykonawca musi dysponować zasobami ludzkimi w ilości umożliwiającej wykonanie w wyznaczonym terminie

2.	Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, polskich norm, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami Umowy.

3.	Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i pod nadzorem uprawnionych osób. Prace utrudniające użytkowanie innych obiektów położonych w sąsiedztwie winny być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz użytkownikami tych obiektów. Zleceniobiorca odpowiada za wszystkie czynności formalne, w tym odbiory przez odpowiednie urzędy i instytucje

4.	Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania porządku na budowie i do bieżącego usuwania gruzu i innych materiałów z terenu rozbiórki (recykling, utylizacja, wywóz na wysypisko miejskie). Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie placu budowy-rozbiórki, utrzymanie porządku w jego bezpośrednim sąsiedztwie, łącznie z drogami dojazdowymi,

5.	Wykonawca musi należycie zabezpieczyć miejsce, na którym będzie prowadził roboty przed dostępem osób trzecich,

6.	 Wykonawca odpowiada za zatrudnienie przy wykonywaniu robót personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zarówno swojego jak i podwykonawców, Wykonawca jest odpowiedzialny za całość przyjętych w umowie robót do wykonania  niezależnie od tego jakiego podwykonawcę zatrudnił, Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu podwykonawców, których zamierza zatrudnić,

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót podczas realizacji zamówienia,

8. Uwaga: przy wykonywaniu prac nie istnieje konieczność montowania liczników na energię elektryczną i wodę.

9.	Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na placu budowy wyłącznie do celów realizacji przedmiotu zamówienia zasilanie w energię elektryczną i wodę poprzez wskazanie Wykonawcy punków poboru wody i energii elektrycznej. W wypadku stwierdzenia wykorzystywania dostępu do mediów w innych celach niż realizacja przedmiotu zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami tych mediów oszacowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz dodatkowo karą w wysokości 100%  kosztów zużycia mediów.

10. Adres Inwestycji: Budynki Politechniki Poznańskiej -Poznań, Kołobrzeg, Kąkolewo, Borowy Młyn, Tuczno