…………………………………..

Pieczęć Wnioskodawcy

SPECYFIKACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA – FORMULARZ CENOWY

„Rozwój usług społecznych na rzecz seniorów w Tarnobrzegu” w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna
 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027”

Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu - Zadanie nr 13 – Wyposażenie kuchni

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | Wartość netto / Wartość brutto | Podać numer katalogowy (part numer), nazwę producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
| Urządzenia we wszystkich pomieszczeniach muszą być spójne pod względem wymiarów, estetyki, kolorystyki i materiałów wykonania, a także kompatybilne montażowo. Wszystkie elementy zabudowy technologicznej, w szczególności: szafy, półki, listwy, wieszaki, stoły robocze, urządzenia grzewcze, ciągi technologiczne, zlewozmywaki, piece, zmywarki itp. muszą być spójne pod względem parametrów technicznych, tj.: głębokości, wysokości, kolorystyki, materiałów wykonania, estetyki i kompatybilności montażowej. WYMIARY i PARAMETRY TECHN.: Dopuszczalna tolerancja ±15% UWAGI I ZALECENIA DOT. URZĄDZEŃ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urządzenia muszą być ergonomiczne i bezpieczne w użytkowaniu, w szczególności: posiadać możliwość regulacji wysokości (jeśli dotyczy), - być wyposażone w czytelne, intuicyjne panele sterowania, posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed poparzeniem, porażeniem prądem oraz innymi zagrożeniami eksploatacyjnymi, - nie posiadać ostrych krawędzi – wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone lub zabezpieczone, - charakteryzować się obniżonym poziomem hałasu podczas pracy, - być łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji oraz spełniać wymagania sanitarno-higieniczne. Całe wyposażenie ruchome: WYMIARY i PARAMETRY TECHN.: Dopuszczalna tolerancja ±10%, Kolory do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuchnia DDP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podest pod garnki | Stal nierdzewna, wymiary: 500x500x400 mm. Konstrukcja spawana | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Kuchnia 6 palnikowa indukcyjna | wymiary: 1200x700x850mm, pola indukcyjne o średnicy 220-230mm, Moc palników: 3,5-4kw, 9 poziomów mocy, - Moc : 21kW, wskaźnik ciepła resztkowego, system zabezpieczający - | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 3 | Patelnia uchylna | Wymagania techniczne :panel przedni grawerowany laserowo, kontrolki pracy oraz zasilania, możliwość ręcznego dozowania ilości wody, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, wąski wypływ misy, płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy, powierzchnia robocza misy: 0,35m², pojemność: 58 l, regulacja temperatury w zakresie: 70-300°C, - moc 10-11KW – | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Piec konwekcyjno-parowy z podstawą | min. wymagania techniczne: Szerokość 750mm, Głębokość 783 mm, Wysokość 1010 mm, Zasilanie Prąd Napięcie 400 V, Moc elektryczna 18,5 kW, Temperatura minimalna 50 °C, Temperatura maksymalna 260°C, Rozmiar blachy GN 1/1, Odległość między prowadnicami 67 mm, Wyposażenie pieca Sterowanie elektroniczne, Automatyczny system myjący, Wentylator z autorewersem, Wytwarzanie pary natrysk, Ilość wentylatorów 2 szt., Oświetlenie, Waga do 110.00 kg - 1 szt. Zintegrowany pojemnik na detergent, piec wyposażony w okap kondensacyjny zintegrowany z piecem z automatycznym myciem zintegrowanego kondensatora, automatyczny zmiękczacz do wody | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 5 | Okap centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem | wymiary 3000x2200x450mm, zintegrowane oświetlenie LED IP68, labiryntowe łapacze tłuszczu, potwierdzona efektywność filtracji wg. normy VDI 2052-1 | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 6 | Stół centralny roboczy | wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, z półką, wymiary: 1800x700x850mm, spawany | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7 | Taboret indukcyjny | wymagania techniczne: pole indukcyjne o średnicy: 400mm, moc palnika: 8kW, 9 poziomów mocy | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 8 | Stół ze zlewem 1komorowym, blatem i szafką | wymiary 1800x600x850mm, komora zlewowa 400x400x250mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, drzwi suwane | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 9 | Stół roboczy przyścienny z szafką | wymiary 1800x600x850mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, drzwi suwane | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 10 | Basen 2 komorowy | Wymiary: 1500x600x850mm, głębokość komory: 300mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, otwór pod baterie, spawany | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 11 | Szafa magazynowa na naczynia | Wymiar: 1200x600x1800mm, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441, spawana, drzwi skrzydłowe | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 12 | Regał ociekowy | Wymiary: 1000x600x1800mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, spawany, półki perforowane | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 13 | Basen 1 komorowy | Wymiary: 1200x600x850mm, głębokość komory: 400mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, otwór pod baterie, spawany | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 14 | Stół z szafką drzwi skrzydłowe | Stół roboczy przyścienny z szafką : wymiary 1800x600x850mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, drzwi suwane, spawany | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 15 | Zlew dwukomorowy drzwi skrzydłowe | Zlew 2 komorowy z szafką : wymiary 1400x600x850mm, - wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, drzwi suwane, spawany | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 16 | Stół z dwoma półkami | Wymiary: 1800x600x850mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, spawany | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 17 | Półka wisząca | Stal nierdzewna, wymiary: 1500x300mm | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 18 | Szatkownica do warzyw z zestawem tarcz | wymagania techniczne: zasilanie: 400v, podstawa jezdna z miejscem na szatkownice i miejscem na pojemnik, moc: 0,55kW, otwór wsadowy: 139cm2, 375 obr/min, tarcze: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x10mm, kostka 10x10x10mm, metalowa komora robocza, asynchroniczny silnik | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 19 | Kotleciarka automatyczna | wymagania techniczne: wydajność 420 kotletów na godzinę, moc: 0,37kw, zasilanie: 230v, wielkość otworu wsadowego: 158x23mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 20 | Wilk do mięsa | wymagania techniczne: zasilanie: 230v, praca ciągła do 8h, - wydajność 250kg/h, Moc: 0,8kW, lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium, rewers | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 21 | Stół chłodniczy 2 drzwiowy | wymagania techniczne: wymiary: 900x700x875, grubość izolacji: 35mm, obudowa i komora wykonana ze stali nierdzewnej , pojemność 240 litrów, 2x8 poziomów na prowadnice | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 22 | Stół roboczy z szufladami i szafką | wymiary: 1500x700x850, szafka drzwi skrzydłowe, moduł 3 szuflad, spawany | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 23 | Stół załadowniczy do zmywarki ze zlewem 1 komorowym | wymiary: 1400x750x850mm, konstrukcja spawana, otwór pod baterie, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441 | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 24 | Bateria prysznicowa | z wylewką, stołowa, nierdzewny przewód ciśnieniowy, uchwyt spryskiwacza, spryskiwacz ciśnieniowy | 4 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 25 | Zmywarka kapturowa | wymagania techniczne : sterowania elektroniczne, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, cykle pracy: 90/120/180 sekund, max. Wysokość naczynia: 415mm, zużycie wody: 2,5l na cykl, moc: 10-11kW, ramiona myjąco-płuczące góra i dół | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 26 | Stół wyładowniczy | wymiary: 900x700x850, spawany, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441 | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 27 | Kosz jezdny na odpadki | wymiary: 350x350x500mm, kółka skrętne, pojemność 40l, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441 | 3 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 28 | Szafa przelotowa | drzwi suwane, wymiary: 1200x600x1800, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441, 2 półki przestawne | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 29 | Obieraczka do warzyw 20 kg z separatorem | pojemność: 20kg, moc: 1,1kW, wydajność 400-600kg/h, separator do obierzyn, zawór wody, prędkość obrotów: 1389/min | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 30 | Stół ze zlewem 1 komorowym i ociekaczem | wymiary: 1500x600x850, spawany, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441 | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 31 | Regał | wykonany ze stali nierdzewnej AISI 441, spawany, 4 półki pełne, wymiary: 1400x500x1800mm, obciążenie: 70kg/m2 | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 32 | Zestaw regałów 5 poziomowych | wymiary: 2000x600x1800, 5 poziomów, aluminiowe podpory, polipropylenowe półki | 1 kpl. |  | 23% |  |  |  |
| 33 | Szafa magazynowa | wymiary: 1000x500x1800mm, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441, 2 przestawne półki, drzwi skrzydłowe | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 34 | Zestaw regałów | wymiary: 4000x400x1800, 5 poziomów, aluminiowe podpory, polipropylenowe półki | 1 kpl. |  | 23% |  |  |  |
| 35 | Regał narożny | wymiary: 1800x100x400mm, 4 poziomy, aluminiowe podpory, polipropylenowe półki – 1 szt. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 36 | Garnek z pokrywką 15,4 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 37 | Garnek z pokrywka 20,9 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 38 | Garnek z pokrywką 25,7 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 39 | Garnek z pokrywka 36,6 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 40 | Garnek z pokrywka 50,3 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 41 | Garnek z pokrywką 71,6l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 42 | Garnek z pokrywką 98,2 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 43 | Garnek wysoki z kranem 50,3 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 44 | Garnek do duszenia z pokrywą 11,2 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 45 | Garnek 12,9 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 46 | Wiadro stalowe 7l | Stal nierdzewna | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 47 | Wiadro stalowe 10 l | Stal nierdzewna | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 48 | Wiadro stalowe 12 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 49 | Wanna stalowa z uchwytami 14,5 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 50 | Wanna stalowa z uchwytami 21 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 51 | Wanna stalowa z uchwytami 28 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 52 | Wanna przecedzakowa | stal nierdzewna ,śr. 450mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 53 | Patelnia nieprzywierająca do indukcji | stal nierdzewna ,śr. 320 mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 54 | Termos stalowy 30 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 55 | Termos stalowy 15 l | Stal nierdzewna | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 56 | Termos stalowy 10 l | Stal nierdzewna | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 57 | Termos stalowy 20 l | Stal nierdzewna | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 58 | Termos stalowy 25 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 59 | Warnik do wody 18 l | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 60 | Termos stalowy z klapką 2 l | Stal nierdzewna | 10 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 61 | Kloc masarski na podstawie | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 62 | Ostrzałka elektryczna do noży | Stal nierdzewna | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 63 | Waga magazynowa | stal nierdzewna, zakres 150 kg | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 64 | Porcjoner do ryżu i puree | stal nierdzewna | 4 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 65 | Pojemnik termoizolacyjny | wymiary 685x485x360mm | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 66 | Wózek dwupółkowy stalowy | stal nierdzewna, wymiary 900x600x850mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |