…………………………………..

Pieczęć Wnioskodawcy

SPECYFIKACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA – FORMULARZ CENOWY

„Rozwój usług społecznych na rzecz seniorów w Tarnobrzegu” w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna
 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027”

Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu - Zadanie nr 15 – Sprzęt medyczny

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | Wartość netto / Wartość brutto | Podać numer katalogowy (part numer), nazwę producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
| Wszystkie urządzenia, elementy, akcesoria - WYMIARY i PARAMETRY TECHN.: Dopuszczalna tolerancja ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDP Sala ogólnodostępna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Defibrylator AED półautomatyczny | Wymiary: 26 cm x 25,6 cm x 7 cm (szer. x dł. x wys.) Waga: 2,4 kg z baterią i elektrodami. Parametry defibrylacji Energia wyjściowa dla dorosłych: 150 J przy 50 Ω Energia wyjściowa dla dzieci: 50 J przy 50 Ω Czas ładowania wstrząsu: poniżej 8 sekund Czas ładowania po RKO: 8 sekund Kształt fali: e-cube, dwufazowa, ścięta wykładniczo EKG Odprowadzenie EKG: poziom II Zakres częstotliwości: 1 Hz – 30 Hz Zakres impedancji pacjenta: 25 Ω – 175 Ω Defibrylacja jest wykonywana w przypadku migotania komór lub szybkiego migotania komór Zgodność z normą ANSI/AAMI DF80 Bateria Typ: 12V, 4,2Ah LiMnO2 Żywotność: 5 lat Wydajność: do 200 wyładowań lub 8 godzin ciągłej pracy (w temp. pokojowej) Zakres temperatur pracy: 0°C – 43°C Zakres temperatur przechowywania: -20°C – 60°C Zawartość zestawu Defibrylator AED ME PAD (iPAD) CU-SP1 5-letnia bateria Elektrody dla dorosłych z 24-miesięcznym okresem przydatności Torba transportowa | 1 szt. |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Pętla indukcyjna bezprzewodowa | Zestaw dla 5 osób (nadajnik kieszonkowy, mikrofon do nadajnika, odbiornik kieszonkowy , pętla indukcyjna na szyję, stacja ładująca, akumulatorek) | 5 szt. |  | 23% |  |  |  |