…………………………………..

Pieczęć Wnioskodawcy

SPECYFIKACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA – FORMULARZ CENOWY

„Rozwój usług społecznych na rzecz seniorów w Tarnobrzegu” w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna
 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027”

Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu - Zadanie nr 17 – Klimatyzatory

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | Wartość netto / Wartość brutto | Podać numer katalogowy (part numer), nazwę producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
| Wszystkie urządzenia, elementy - WYMIARY i PARAMETRY TECHN.: Dopuszczalna tolerancja ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDP Sala ogólnodostępna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klimatyzator z usługą montażu - sala rehabilitacyjna, sala ogólnodostępna, pomieszczenie klubowe/biblioteka | Moc chłodnicza 2,7kW, moc grzewcza 3,0kW, zakres temperatury zewnętrznej na grzaniu -22°C (na każde z pomieszczeń: jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna) | 3 szt. |  | 23% |  |  |  |