SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwy i kody CPV robót:

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.

1.  Nazwa zamówienia:

Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

w Mrozach ul. Szkolna 2

2.  Inwestor: Gmina Mrozy

05-320 Mrozy,

ul. Adama Mickiewicza 35

3.  Opracował:

mgr inż. Bogusław Kowalczyk,

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Mała 3

Mińsk Mazowiecki, kwiecień 2026 r.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  w obiekcie. Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

2. ZAKRES ROBÓT I MATERIAŁ

Zakres robót do wykonania – zgodnie z załączonym:

a/ opisem i rysunkami technicznymi prac budowlanych.

b/ obmiarem robót.

Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na podstawie opisu i katalogów .

Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny. Jednak oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru.

W wycenie należy ująć wszelkie koszty związane z zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza placu budowy i wykonanie dokumentacji wykonawczej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektów budowlanych – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Oznacza to że muszą być:

- Oznakowane znakiem CE (zgodność z europejską normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną).

- Oznakowane znakiem budowlanym B (dla wyrobów nieobjętych normą zharmonizowaną, ale posiadających krajową deklarację właściwości użytkowych).

- Posiadać dokumenty potwierdzające jakość materiałów:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (dla znaku CE) lub Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (dla znaku B).

- Karta techniczna produktu.

Do wykonania prac budowlanych należy użyć materiałów o parametrach nie gorszych niż wymienione  w dokumentacji wykonawczej. Przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inwestora. Co najmniej na 1 tydzień przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje o materiale; świadectwa badań, źródła pozyskania i próbki do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów na terenie placu budowy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Do prac budowlanych używać materiałów o bardzo niskiej karencji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy.

4. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przekaże Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. ROZPOCZĘCIE I BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA ROBÓT

Wykonawca wykona prace budowalne w czynnym obiekcie. Kolejność prowadzenia prac będzie uzgodniona i prowadzona w porozumieniu z użytkownikiem budynku.

Prace głośne będą prowadzone w godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem.

Teren prac budowlanych musi być trwale wydzielony [ ogrodzony].

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe wygrodzenie i zorganizowanie placu budowy,

-teren wygrodzi w porozumieniu z użytkownikiem: oddzielny teren dla przygotowania i magazynowania materiałów nowych i oddzielnie dla materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki należy gromadzić w kontenerach i na bieżąco usuwać z placu budowy.

- wykonawca robót winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności.

- Inwestor wskaże wykonawcy możliwość poboru wody i energii.

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca zgłasza Inwestorowi, inspektorowi nadzoru roboty zanikowe, zakończenie wykonania poszczególnych elementów – etapów robót.

7.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zgłoszeniu całkowitego zakończenia robót przez wykonawcę potwierdzony przez inspektora nadzoru. Za zgłoszenie uważa się termin zakończenia robót łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. Komisję i jej skład powoła Zamawiający.