## CZ 1
PZO | LEGALIZACJA_DO | PRODUCENT | ROK_PROD | SERIAL | TYP | G | DN | PN | QMIN | QMAX | METROLOGIA
Ciepłownia Przemyśl | 2025-12-31 | COMMON | 2020 | 893580 | CGT-02 | 650 | 150 | 16 | 50 | 1000 | Patm
Czarna Sędziszowska | 2026-02-22 | COMMON | 2008 | 6-33076 | CGT-02 | 250 | 100 | 63 | 20 | 400 | Prob
Czarna Sędziszowska | 2026-02-22 | COMMON | 2008 | 6-33077 | CGT-02 | 250 | 100 | 63 | 20 | 400 | Prob
Czarna Sędziszowska S.C. | 2025-12-31 | COMMON | 2001 | 110028 | CGR-01 | 100 | 50 | 16 | 1.6 | 160 | Patm
Dzików | 2026-01-04 | COMMON | 2003 | 6-45045 | CGT-02 | 650 | 150 | 63 | 50 | 1000 | Prob
Dzików | 2026-01-08 | COMMON | 2003 | 6-45046 | CGT-02 | 650 | 150 | 63 | 50 | 1000 | Prob
EC Rzeszów | 2025-09-07 | COMMON | 2014 | 858714 | CGT-02 | 250 | 100 | 16 | 20 | 400 | Patm
G.O. Korfanty - g. turbinowy | 2025-12-31 | COMMON | 2020 | 892992 | CGT-02 | 65 | 50 | 16 | 5 | 100 | Leg
Gorlice 11 | 2025-01-31 | COMMON | 1999 | 150694 | CGT-02 | 65 | 50 | 16 | 10 | 100 | Leg
Husów Kopalnia | 2026-02-19 | COMMON | 2006 | 6-22043 | CGT-02 | 160 | 80 | 63 | 13 | 250 | Prob
Jasionka II | 2026-02-18 | COMMON | 2010 | 6-21068 | CGT-02 | 100 | 80 | 63 | 8 | 160 | Prob
Kowale | 2026-09-30 | COMMON | 2008 | 151393 | CGT-02 | 65 | 50 | 16 | 10 | 100 | Leg
Kuryłówka | 2025-10-06 | COMMON | 2004 | 6-33063 | CGT-02 | 250 | 100 | 63 | 20 | 400 | Prob
Kuryłówka | 2025-10-06 | COMMON | 2004 | 6-33065 | CGT-02 | 250 | 100 | 63 | 20 | 400 | Prob
Łąkta | 2026-02-23 | COMMON | 2000 | 6-14023 | CGT-02 | 40 | 50 | 63 | 13 | 65 | Prob
Maćkowice WC | 2023-12-31 | COMMON | 2006 | 6-23010 | CGT-02 | 250 | 80 | 63 | 20 | 400 | Prob
Maćkowice WC | 2026-02-19 | COMMON | 2006 | 6-23011 | CGT-02 | 250 | 80 | 63 | 20 | 400 | Prob
Mirocin-Kańczuga | 2025-10-06 | COMMON | 2009 | 6-45069 | CGT-02 | 650 | 150 | 63 | 32 | 1000 | Prob
Mirocin-Kańczuga | 2025-10-05 | COMMON | 2009 | 6-45070 | CGT-02 | 650 | 150 | 63 | 32 | 1000 | Prob
SERWIS | 2027-02-11 | COMMON | 2008 | 6-23016 | CGT-02 | 100 | 80 | 63 | 20 | 400 | Prob
Nosówka | 2026-10-25 | COMMON | 2006 | 6-22042 | CGT-02 | 160 | 80 | 63 | 13 | 250 | Prob
Palikówka | 2026-04-20 | COMMON | 2003 | 10-21003 | CGT-02 | 100 | 80 | 100 | 16 | 160 | Prob
PMG Brzeźnica | 2025-10-02 | COMMON | 2015 | 861707 | CGT-02 | 1000 | 200 | 63 | 50 | 1600 | Prob
PMG Brzeźnica | 2026-02-16 | COMMON | 2015 | 861708 | CGT-02 | 1000 | 200 | 63 | 50 | 1600 | Prob
Pruchnik GS | 2026-04-23 | COMMON | 2006 | 6-23007 | CGT-02 | 250 | 80 | 63 | 20 | 400 | Prob
Rafineria Jedlicze NC | 2025-09-30 | COMMON | 2005 | 410140 | CGT-02 | 1000 | 150 | 16 | 80 | 1600 | Patm
Rzeszów | 2026-10-26 | COMMON | 2005 | 6-23006 | CGT-02 | 250 | 80 | 63 | 20 | 400 | Prob
Rzeszów | 2026-02-17 | COMMON | 2006 | 6-23009 | CGT-02 | 250 | 80 | 63 | 20 | 400 | Prob
Rzeszów 9 | 2025-03-09 | COMMON | 2007 | 510249 | CGT-02 | 1000 | 200 | 16 | 80 | 1600 | Patm
SERWIS | 2026-12-23 | COMMON | 2000 | 220431 | CGT-02 | 160 | 80 | 16 | 13 | 250 | Patm
SERWIS | 2026-12-09 | COMMON | 2007 | 340315 | CGT-02 | 400 | 100 | 16 | 32 | 650 | Patm
SERWIS | 2025-09-07 | COMMON | 2008 | 340366 | CGT-02 | 400 | 100 | 16 | 32 | 650 | Patm
SERWIS | 2025-10-31 | COMMON | 2001 | 6-15015 | CGT-02 | 65 | 50 | 63 | 20 | 100 | Prob
SERWIS | 2026-09-30 | COMMON | 2001 | 6-15021 | CGT-02 | 65 | 50 | 63 | 20 | 100 | Prob
SERWIS | 2026-04-30 | COMMON | 2008 | 6-15050 | CGT-02 | 65 | 50 | 63 | 10 | 100 | Prob
SERWIS | 2026-02-28 | COMMON | 2001 | 6-44023 | CGT-02 | 400 | 150 | 63 | 32 | 650 | Prob
SERWIS | 2025-09-30 | COMMON | 2009 | 6-44056 | CGT-02 | 400 | 150 | 63 | 32 | 650 | Prob
SERWIS | 2025-09-30 | COMMON | 2008 | 6-45065 | CGT-02 | 650 | 150 | 63 | 50 | 1000 | Prob
SERWIS | 2025-12-31 | COMMON | 2014 | 854175 | CGT-02 | 250 | 80 | 16 | 20 | 400 | Patm
SERWIS | 2025-12-31 | COMMON | 2015 | 859415 | CGR-01 | 160 | 80 | 16 | 5 | 250 | Patm
SERWIS | 2025-09-30 | COMMON | 2015 | 861236 | CGT-02 | 100 | 80 | 63 | 16 | 160 | Prob
SERWIS | 2025-09-30 | COMMON | 2015 | 861237 | CGT-02 | 100 | 80 | 63 | 16 | 160 | Prob
SERWIS | 2026-09-30 | COMMON | 2015 | 862228 | CGR-01 | 40 | 50 | 16 | 1.3 | 65 | Leg
SERWIS | 2026-09-06 | COMMON | 2015 | 862235 | CGT-02 | 250 | 80 | 16 | 20 | 400 | Patm
SERWIS | 2026-10-31 | COMMON | 2015 | 862261 | CGT-02 | 650 | 150 | 63 | 50 | 1000 | Prob
SERWIS | 2025-12-31 | COMMON | 2015 | 863450 | CGR-01 | 100 | 80 | 16 | 3.2 | 160 | Patm
SERWIS | 2025-12-31 | COMMON | 2015 | 863502 | CGT-02 | 100 | 80 | 63 | 8 | 160 | Prob
SERWIS | 2025-12-31 | COMMON | 2020 | 889930 | CGR-01 | 100 | 80 | 16 | 3.2 | 160 | Patm
Siedleczka II | 2025-12-22 | COMMON | 2015 | 876581 | CGT-02 | 160 | 80 | 63 | 13 | 250 | Prob
Siedleczka II | 2025-12-23 | COMMON | 2015 | 876582 | CGT-02 | 160 | 80 | 63 | 13 | 250 | Prob
Uzdrowisko Iwonicz S.A. | 2026-09-30 | COMMON | 2001 | 150260 | CGR-01 | 65 | 50 | 16 | 2 | 100 | Leg
Zalesie 21 | 2026-09-30 | COMMON | 2018 | 874537 | CGR-01 | 250 | 80 | 16 | 5 | 400 | Patm
Żołynia | 2026-03-01 | COMMON | 2009 | 6-44060 | CGT-02 | 400 | 150 | 63 | 32 | 650 | Prob
Jaszczew | brak danych | COMMON | 2004 | 270157 | CGR-01 | 160 | 80 | 16 | 2.5 | 250 | Patm