**Wykonanie projektu mostu przechodzącego przez rzekę Luchówka w miejscowości Luchów Dolny, gmina Tarnogród, powiat biłgorajski woj. lubelskie, na trasie dojazdu do placu wiertni Jastrzębiec-10,11.**

1. **Termin realizacji zamówienia**

* Rozpoczęcie – od dnia podpisania Umowy na wykonanie prac.
* Zakończenie – 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy na wykonanie prac

1. **Lokalizacja prowadzenia robót**

Działka o numerze ewidencyjnym numer 1535 położona w obrębie Luchów Dolny, gmina Tarnogród, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla nowego mostu, który to będzie przecinał rzekę Luchówka w miejscu wskazanym na załączonej mapce. Przeprawa (most) położony jest na działce o nr ewidencyjnym 1535 w miejscowości Luchów Dolny.

**Żądane parametry mostu:**

Szerokość w świetle 5 m, szer. W świetle poręczy 4,5m, nośność: 10 T na oś, maksymalne obciążenie generowane przez pojazdy przejeżdżające przez most wyniesie 50T masy całkowitej.

**Przewidywany zakres prac;**

1. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń na wykonanie przejazdu i dokonywanie uzgodnień z urzędami:

a) warunki zabudowy na obiekt mostowy,

b) operat wodnoprawny,

c) decyzja środowiskowa dla inwestycji,

d) zgłoszenie do RDOŚ,

e) zgłoszenie budowy obiektu mostowego wraz z opracowaniem załączników,

f) opracowanie odpowiednich podkładów sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych dla projektowanego mostu przecinającego rzekę Luchówka,

g) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla wykonania nowego mostu,

h) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

i) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla powyższego zadania,

j) wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wykonania przeprawy (mostu).

Projekt przeprawy (mostu) należy uzgodnić z OGW WO Zarządem Zlewni w Stalowej Woli (dział utrzymania).

Zamawiający zapewnia pełnomocnictwo do reprezentowania ORLEN S.A. przed urzędami. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przejazdu przez rzeczkę Luchówka planujemy na wrzesień 2025 roku.

1. **Formularz cenowy**

### Ofertę należy skalkulować w oparciu o przedstawiony przewidywany zakres prac uwzględniając parametry mostu wskazane przez Zamawiającego.

Wykonanie projektu mostu wraz uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień – szt. 4 –   
wartość netto:

Uwagi:

1. Zamawiający informuje, że realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego.
2. Wykonawca zapozna się z terenem i zakresem prac przed złożeniem oferty.
3. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsce przejazdu poprzez wyznaczenie geodezyjne granic działki o nr ewid. 1535.

**CZĘŚĆ RYSUNKOWA i SCHEMATY**

* Mapa z oznaczeniem miejsca wykonania mostka Zał. nr 1
* Protokół z przekazania/odbioru prac Zał. nr 2