Wymagania dotyczące wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku 
w bezpośredniej bliskości dla zadania

rekonstrukcja odwiertu Przemyśl-10

- Termin realizacji zamówienia.

- Etap 1 – oceny stanu technicznego – ekspertyzy technicznej domu sąsiadującego z placem wiertni Przemyśl-10 przed rozpoczęciem prac - do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu do wykonywania prac (co jest równoznaczne z przekazaniem zlecenia) z dostarczeniem dokumentacji do siedziby zamawiającego. Planowany termin rozpoczęcia ETAPU I   – II kwartał 2026 r.

- Etap 2 – oceny stanu technicznego – ekspertyzy technicznej domu sąsiadującego z placem wiertni Przemyśl-10  po inwestycji  -  do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania telefonicznej/mailowej informacji od przedstawiciela zamawiającego o konieczności wykonania Etapu 2 (co jest równoznaczne z przekazaniem zlecenia) z dostarczeniem dokumentacji do siedziby zamawiającego. Przewidywany termin rozpoczęcia ETAPU II – I kwartał 2027 r.

Za termin wykonania zadania uważa się dzień przekazania ekspertyz technicznych.

- Lokalizacja prowadzenia prac.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, miejscowości Przemyśl, na działkach ewidencyjnych numer:

      - 192/2 – obręb 206 Przemyśl

      - 193 – obręb 206 Przemyśl

Budynki do wykonania ekspertyzy stanu technicznego znajdują się na działce na nr ewidencyjny 190, obręb 206 Przemyśl, pod adresem – ul. Sanocka 16, 37-700 Przemyśl.

W skład wykonania ekspertyzy stanu technicznego wchodzą wszystkie nieruchomości na działkach łącznie z ogrodzeniami.

- Ekspertyza zostanie sporządzona w dwóch etapach jako:

- Ekspertyza stanu technicznego budynków przed inwestycją (Etap I)

- Ekspertyza stanu technicznego budynku po inwesycji (Etap II).

Ekspertyza stanu technicznego dla Etapu I powinna zawierać:

-   Przedmiot, cel i zakres opinii

-   Podstawy sporządzenia opinii

-   Opis stanu istniejącego wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi

-   Stan techniczny elementów, opis uszkodzeń

-   Ewentualne możliwe przyczyny wystąpienia uszkodzeń

-   Szczegółowe wnioski z oględzin obejmujących stan budynku i przydatność do dalszego użytkowania

-   Dokumentację fotograficzną

-   Protokoły podpisane przy udziale właścicieli posesji

Ekspertyza stanu technicznego dla Etapu II powinna zawierać:

Opinia Techniczna powinna zawierać:

-   Przedmiot, cel i zakres opinii

-   Podstawy sporządzenia opinii

-   Opis stanu istniejącego wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi

-   Stan techniczny elementów, opis uszkodzeń

-   Możliwe przyczyny wystąpienia uszkodzeń

-   Wpływ inwestycji geologicznej Przemyśl-10 na wystąpienie ewentualnych uszkodzeń

-  Szczegółowe wnioski z oględzin obejmujących stan budynku i przydatność do dalszego użytkowania

-   Obmiar i kosztorys koniecznych do wykonania ewentualnych napraw celem naprawy powstałych szkód przy założeniu, że te powstały przy wpływie inwestycji geologiczne Przemyśl-10

-   Dokumentację fotograficzną

-   Protokoły podpisane przy udziale właścicieli posesji

Końcowe opinie techniczne stanu budynków powinny uwzględniać wystąpienie wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie od sporządzenia opinii technicznych w ramach I Etapu. Do końcowych opinii technicznych należy dołączyć kosztorys inwestorski wraz z obmiarem robót na wykonanie naprawa powstałych szkód w budynku.

- Opinie Techniczne dla każdego etapu należy sporządzić:

a)	w wersji papierowej wraz z dokumentacją fotograficzną w dwóch

egzemplarzach

b)	w wersji elektronicznej na nośniku USB

Sporządził