## PRODUCENCI
ZESTAWIENIE AKPiA dla O/ODOLANÓW
Lp. | Producent | Nazwa urządzenia / elementu
1. | ROSEMOUNT | Przetwornik ciśnienia
Przetwornik różnicy ciśnień
Przetwornik temperatury
Radarowy przetwornik poziomu
Przetwornik Annubar
2. | PNEFAL | Przetwornik ciśnienia
Przetwornik różnicy ciśnień
Wskażnik pneumatyczny
Wskażnik pneumatyczny podwójny
Przetwornik elektropneumatyczny
Wyłącznik ciśnienia
3. | ENDRESS HAUSER | Przetwornik różnicy ciśnień
Przetwornik ciśnienia
Sygnalizator poziomu
4. | FISHER | Pozycjoner zaworu
5. | BIFFI | Siłownik zaworu
6. | E.I.M | Siłownik zaworu
7. | BETTIS | Siłownik zaworu
8. | UNITED ELECTRIC CONTROLS | Wyłącznik różnicy ciśnień
9. | FEMA | Wyłącznik ciśnienia
10. | UNI GERATE | Zawór odcinający
11. | MAGNETROL | Radarowy przetwornik poziomu
Sygnalizator poziomu
12. | MAGNETROL ECLIPSE | Nurnikowy przetwornik poziomu
13. | APLISENS | Przetwornik temperatury
Inteligentna sonda głębokości
Przetwornik ciśnienia
Przetwornik różnicy ciśnień
14. | HONEYWELL | Przetwornik Annubar
Siłownik elektryczny
Przetwornik różnicy ciśnień
15. | LIMATHERM | Czujnik rezystancyjny Pt100
Czujnik termopara typ "T"
Czujnik termopara typ "K"
Przetwornik temperatury
Czujnik termopara typ "T"
16. | DRESSER ITALIA | Zawór zrzutowy - kostka
17. | MOBREY | Magnetyczny sygnalizator poziomu
18. | KROHNE | Sygnalizator poziomu
Rotametr
19. | YOKOGAWA | Przetwornik ciśnienia
Przetwornik różnicy ciśnień
Regulator mikroprocesorowy
Rejestrator wielokanałowy
20. | BRYAN DONKIN | Reduktor gazu
21. | EUROTHERM | Regulator temperatury
22. | PIETRO FIORENTINI | Reduktor gazu
23. | FISHER | Reduktor gazu
24. | DURAG | Skaner płomienia
25. | LAMTEC | Sterownik palnika
Siłownik elektryczny
27. | JUMO | Regulator mikroprocesorowy
Termostat
Przetwornik ciśnienia
Przetwornik temperatury
28. | KENT | Pneumatyczny pozycjoner zaworu
29. | NORBRO | Siłownik zaworu
30. | MASONEILAN | Pozycjoner zaworu
31. | KLAY | Przetwornik ciśnienia
Przetwornik różnicy ciśnień
32. | ABB | Pozycjoner zaworu
Przetwornik ciśnienia
33. | ABB KENT TAYLOR | Regulator ciśnienia
34. | ETTORE CELLA SPA | Wyłącznik ciśnienia
35. | DELTA CONTROLS | Wyłącznik ciśnienia
Wyłącznik różnicy ciśnień
Wyłącznik temperatury
36. | MAXON | Zawór odcinający
37. | ELCONTROL | Skaner płomienia
Programator
38. | WIKA | Przetwornik ciśnienia
Przetwornik temperatury
Manometr różnicy ciśnień z przetwornikiem poziomu
Manometr z przetwornikiem ciśnienia
Sygnalizator poziomu
Wyłącznik temperatury
39. | SIEMENS | Pozycjoner zaworu
40. | CONTROLMATICA | Pozycjoner zaworu
51. | ASCO | Elektrozawór
Wyłącznik ciśnienia
52. | ELOMATIC | Siłownik zaworu
53. | MTL | Separator iskrobezpieczny
54. | Phoenix Contact | Separator iskrobezpieczny
55. | LUMEL | Wyświetlacz
Wskaźnik z bargrafem i sygnalizatorem
Regulator mikroprocesorowy
Wskaźnik obrotów
56. | MIKROB | Sygnalizator graniczny
57. | LAKESHORE | Monitor temperatur
Przetwornik temperatury
58. | DANFOSS | Wyłącznik ciśnienia
Zawór elektromagnetyczny
59. | SIMEX | Tachometr
60. | RWEGER, SWITZERLAND | Termometr tarczowy
61. | CONTROLMATICA | Wyłącznik ciśnienia
Przetwornik elektropneumatyczny
Przetwornik ciśnienia
Pozycjoner zaworu
62. | TRAFAG | Wyłącznik ciśnienia
Wyłącznik temperatury
Przetwornik ciśnienia
Wyłącznik różnicy ciśnień
63. | ASHCROFT | Wyłącznik ciśnienia
Wyłącznik temperatury
Wyłącznik różnicy ciśnień
Manometr różnicowy
64. | TAYLOR | Wskaźnik przepływu
Przetwornik ciśnienia
Regulator pneumatyczny
Wskaźnik pneumatyczny
Stacyjka sterownicza
Przetwornik elektropneumatyczny
65. | BARKSDALE CONTROLS | Wyłącznik ciśnienia
66. | SMART SENSORS | Czujnik termopara typ "T"
Czujnik rezystancyjny Pt100
Przetwornik temperatury
Diodowy czujnik temperatury
67. | UNITED ELECTRIC CONTROLS | Wyłącznik ciśnienia
Wyłącznik różnicy ciśnień
68. | DWYER INSTRUMENTS | Manometr różnicy ciśnień
Manometr kontaktowy różnicy ciśnień
68. | GARDNER CRYOGENICS | Manometr różnicy ciśnień
Manometr kontaktowy różnicy ciśnień
70. | MC DANIEL CONTROLS | Manometr
71. | JOHNSON CONTROLS | Wyłącznik ciśnienia
Wyłącznik temperatury
72. | VRC | Pozycjoner zaworu
73. | FLOWSERVE | Pozycjoner zaworu
74. | TELEMECANIQUE | Przetwornik ciśnienia
75. | SULLAIR | Wyłącznik temperatury
76. | BETA BV | Wyłącznik ciśnienia
77. | SUCO | Wyłącznik ciśnienia
78. | REINSEITE | Wyłącznik różnicy ciśnień
79. | ECKARDT | Pozycjoner zaworu
80. | CS INSTRUMENTS | Przetwornik przepływu
81. | STATUS | Przetwornik temperatury
82. | INOR | Przetwornik temperatury
83. | SAPPHIRE | Tachometr
84. | FOXBORO | Regulator pneumatyczny
85. | ITT | Przetwornik elektropneumatyczny
86. | BEDIA | Sygnalizator poziomu
87. | PARKER | Sygnalizator poziomu
88. | BROOKS INSTRUMENT | Rotametr
89. | ZAP-S.A. | Przetwornik ciśnienia
90. | KFAP | Przetwornik I/P
Przetwornik temperatury
91. | FLEXTOP | Czujnik + przetwornik temperatury
92. | APTR | Czujnik + przetwornik temperatury
93. | CORECI NYC | Wskażnik temperatury
94. | KFM | Manometr
95. | MERA PNEFAL S.A. | Przetwornik ciśnienia absolutnego
Przetwornik różnicy ciśnień
Przetwornik ciśnienia
96. | BAUMER | Przetwornik temperatury
97. | DDR | Manometr
98. | Bouedon Haenni Flex Top | Przetwornik temperatury
99. | TRAFAG | Wyłącznik ciśnienia
Wyłącznik temperatury
100. | HYDRO VACUM | Wyłącznik ciśnienia
101. | BAUMER | Przetwornik temperatury
102. | AUMA | Siłownik elektryczny
103. | WITA | Siłownik elektryczny
104. | KAESER | Wilgotnościomierz powietrza AKP
105. | HYDRAC | Przetwornik ciśnienia
106. | Ebro Armaturen | Siłownik pneumatyczny zaworu
Siłownik elektryczny
107. | NORBRO | Elektrozawór siłownika zaworu
Cewka elektrozaworu
108. | RQS | Siłownik elektryczny zaworu
109. | NORGREN | Elektrozawór z cewką
110. | PLUM | Przetwornik temperatury
Przetwornik ciśnienia
111. | COMMON | Gazomierz turbinowy
112. | SECTORIEL | Siłownik pneumatyczny
113. | ASCO | Elektrozawór siłownika Sectoriel ASR300
114. | KFM | Manometr z kontaktem
115. | FACH CIESZYN | Wyłącznik ciśnienia

## Instalacja
ZESTAWIENIE APARATURY KONTROLNO - POMIAROWEJ I ALARMOWEJ
Lp. | Nazwa urządzenia / elementu | Producent | Typ / model | Dodatkowe wymagania / uwagi | Ilość | Formularz
Separacja
1 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA110E-JMS5J-914DD/KU22/D4/A | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3 | Opis formularzy
2 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051S1CD2A2A11A1AI1M5Q4Q8 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3 | FA-1 Raport sprawdzenia układu AKPiA
3 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S1TA4A2A11AA1BB4I1M5Q4Q8T1 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3 | FA-2 Protokół sprawdzenia urządzenia AKPiA
4 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 3044PD2A2I1B4M5C2Q4U1 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3 | FA-3 Protokół kalibracji
5 | Sygnalizator poziomu | WIKA | BGU-A-E | ATEX | 8 | FA-1, FA-2, FA-4 | FA-4 Protokół sprawdzenia nastawy, blokady
6 | Przetwornik różnicy ciśnień | ENDRESS HAUSER | DELTABAR S PMD75-1BA7HE1DAMA+PB | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3 | FA-5 Protokół odczytu konfiguracji
7 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-6200 | ATEX, sprzężenie magnetyczne | 6 | FA-1, FA-2, FA-5 | FA-6 Protokół sprawdzenia zaworu regulacyjnego
8 | Siłownik zaworu | BIFFI | GPO 0.9S-135 | ATEX, gazowo olejowy, z osprzętem, system GB-1 | 3 | FA-1, FA-2
9 | Siłownik zaworu | BIFFI | GPO 3S-135 | ATEX, gazowo olejowy, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
10 | Siłownik zaworu | BETTIS | G3116-SR2(CW)-M11-PED | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
11 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1200F1014S12FC | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
12 | Siłownik zaworu | NORBRO | 30AMD40 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
Sekcja usuwania CO2
1 | Wyłącznik różnicy ciśnień | UNITED ELECTRIC CONTROLS | J120K-367X4580 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
2 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DGM525 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
3 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DGM506 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
4 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DGM516 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
5 | Zawór odcinający | UNI GERATE | 05-EVA 25N-4 P. Xn.00.32 MG018 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2
6 | Zawór odcinający | UNI GERATE | 03-EVA 10-4 fr. Xme.02 MG005A7 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2
7 | Radarowy przetwornik poziomu | MAGNETROL ECLIPSE | 706-5110-A11 7CF-2200-A08-01-228 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
8 | Radarowy przetwornik poziomu | VEGA | VEGAFLEX 86 FX86.ACETP3HXAUKM | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
9 | Przetwornik różnicy ciśnień | APLISENS | APR-2000ALW/C/0…100KPA | ATEX, przelicznik Domino | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
10 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW/M/0…7MPA ABS | ATEX, przelicznik Domino | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Przetwornik temperatury | APLISENS | APT-2000ALW/M | ATEX, przelicznik Domino | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Przetwornik Annubar | ROSEMOUNT | 3095MFAG120CCHGS2T1N2T52DA1BJ6Q4I1 | ATEX, wielu zmiennych | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
13 | Przetwornik Annubar | ROSEMOUNT | 3095MFAL040ZCHMS1T1N2T52DA1BJ6Q4I1 | ATEX, wielu zmiennych | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
14 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1B1S5I1Q4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
15 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD3A02A1AS5I1M5Q4Q8 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
16 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD4A02A1B11S5Q4 | ATEX | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
17 | Przetwornik różnicy ciśnień | VEGA | VEGADIF 85 DF85.ACD1CEMHXADKXM | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
18 | Przetwornik Annubar | HONEYWELL | SMA845-S1-0-E1AS2A-3-C-BH0-11S-B-00A7-F1,02-0000 | ATEX, wielu zmiennych | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
19 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S1TG1A2A11A1BB4I1Q4 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
20 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S1TG4A2A11A1BB4I1Q4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
21 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21BB4I1S5Q4Q8 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
22 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G4S22A21I1B4S5Q4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
23 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G2S22A2I1B4S5Q4 | ATEX | 5 | FA-1, FA-2, FA-3
24 | Przetwornik ciśnienia | VEGA | VEGABAR 83 B83.ACLYSGDEHXAIKXM | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
25 | Czujnik Pt-100 | LIMATHERM | 2TOPGB-12EXI-S1-178-6-1/2NPT-PT100-A-3 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
26 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | 2TOPP-EXD-AS21.4541-250/12-1A-3-B | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
27 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | 2TTT-GWN-4 | ATEX | 16 | FA-1, FA-2
28 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | 2AP2TTTGWN-52EXI-S2-500-G1/2-SP BAUMER FLEXTOP 2202 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
29 | Zawór zrzutowy - kostka | DRESSER ITALIA | 88-21914A | ATEX | 10 | FA-1, FA-2
30 | Radarowy przetwornik poziomu | ROSEMOUNT | 3301HA2P1N4AM0053HDI1Q4S2 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
31 | Radarowy przetwornik poziomu | ROSEMOUNT | 3301HA2S1E4AM0240HBI1Q4 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-5
32 | Radarowy przetwornik poziomu | ROSEMOUNT | 3301HA1P1N3AM0055SAI1M1Q4Q8 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
33 | Radarowy przetwornik poziomu | ROSEMOUNT | 3301HA2P1N4AM0228HDI1Q4S2 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
34 | Radarowy przetwornik poziomu | KROHNE | TDR OPTIFLEX 7200C L=2280 mm | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
35 | Radarowy przetwornik poziomu | ROSEMOUNT | 3301HA1P1N3AM0085SAI131Q4Q8 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
36 | Radarowy przetwornik poziomu | ROSEMOUNT | 5401AH2I13SPVBAQ4 | ATEX, bezkontaktowy | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
37 | Przetwornik elektropneumatyczny | FISHER | 3311RS1K1B1G1G2A1Q4L1 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
38 | Nurnikowy przetwornik poziomu | FISHER | DLC3010 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-5
39 | Nurnikowy przetwornik poziomu | MAGNETROL ECLIPSE | XE35-KQ3D-S1B | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
40 | Magnetyczny sygnalizator poziomu | MOBREY | S250DA/F84 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
41 | Magnetyczny sygnalizator poziomu | MOBREY | S260D6A/F107 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
42 | Hydrostatyczna sonda poziomu | APLISENS | APC-2000ALW/L SG25S | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
43 | Hydrostatyczna sonda poziomu | VEGA | VEGABAR 87 B87.ACBXXXGBHXATKAM | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
44 | Przetwornik różnicy ciśnień | MERA PNEFAL | 1151DP5S12B2IK | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
45 | Sygnalizator poziomu | KROHNE | MS15/EXI/LC/AL/NN/HT | ATEX | 8 | FA-1, FA-2, FA-4
46 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJA530E-JBS4N-014NL/KS21/D3 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
47 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 248HAI1N0NS | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
48 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-2000 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
49 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-6010 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
50 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-6200 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
51 | Reduktor gazu | BRYAN DONKIN | 274L1M6SIX3CXOC | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
52 | Reduktor gazu | BRYAN DONKIN | 270MK2 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
53 | Reduktor gazu | FISHER | T205 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
54 | Skaner płomienia | DURAG | D-LX200UA-10/87EX | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2
55 | Sterownik palnika | LAMTEC | ETAMATIC S 663R1-00021 R0 SSAP | układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
56 | Siłownik elektryczny | LAMTEC | 662R2140-20Nm | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
57 | Siłownik elektryczny | LAMTEC | 662R2140-40Nm | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
58 | Regulator temperatury | JUMO | DTRON 308 703042/181-000-23/00,061 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
59 | Termostat | JUMO | STB/STW | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
60 | Pneumatyczny pozycjoner zaworu | KENT | MK6 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
61 | Siłownik zaworu | NORBRO | 20BM0 40N10 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 2 | FA-1, FA-2
62 | Siłownik zaworu | NORBRO | 42BMGD40N10 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
63 | Siłownik zaworu | AUTOMAX | SuperNova S175S08 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
64 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1200 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
65 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1750F14S10FO | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
66 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR2500F16S12FC | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
67 | Siłownik zaworu | BETTIS | G3116-SR2(CW)-M11-PED | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
68 | Pozycjoner zaworu | MASONEILAN | SVI 2AP-21113121 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
69 | Przetwornik ciśnienia | KLAY | 4000-40-S-I-EX- H-G35-G36 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
70 | Przetwornik różnicy ciśnień | KLAY | DP-4000-B-S-S-S-T-S-S-EX-I | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
71 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA110E-JMS5J-914EN/KU22 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
72 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345-2017151101 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
Sekcja V-101
1 | Przetwornik temperatury | BAUMER | FLEXTOP 2221 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik temperatury | BAUMER | FLEXTOP 2203 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik temperatury | BAUMER | FLEXTOP 2202 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | 2APTOPSW-EXD-NS1-1.4541-250/24-1A-3-B-TXBLOCK L-409 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
5 | Wyłącznik ciśnienia | ETTORE CELLA SPA | MABXXUN | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
6 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | N20102E108A000235 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
7 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | N20102E808A000235 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
8 | Zawór odcinający | UNI GERATE | 02-EVA 25N-4 P. Xn.00.32 MG016 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2
9 | Zawór odcinający | UNI GERATE | 03-EVA 10-4 fr. Xme.02 MG005A7 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 4 | FA-1, FA-2
10 | Siłownik elektryczny | LAMTEC | 662R2140-20Nm | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
11 | Siłownik elektryczny | LAMTEC | 662R2140-40Nm | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
12 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | 2TOPSWT-EXD-NS2-1.4541-250/24-DN40PN16-1A-3-B | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
13 | Regulator temperatury | JUMO | DTRON 308 703042/181-000-23/00,061 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
14 | Termostat | JUMO | STBOW 701130/0253-001-02/205,245 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
15 | Termostat | JUMO | STB/STW | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
16 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW/EXI/07MPA/06MPA/M | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
17 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2051CG5A02A1AH2I1Q4Q8 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
18 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1BS5I1Q4 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
19 | Sterownik palnika | LAMTEC | ETAMATIC 663R1-0 0 000 R2 S SAP | układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
20 | Reduktor gazu | BRYAN DONKIN | BD274-LR-OPCO |  | 2 | FA-1, FA-2
21 | Reduktor gazu | FISHER | Y690AH - 1" |  | 2 | FA-1, FA-2
22 | Skaner płomienia | DURAG | D-LX200UA-10/87EX | ATEX, układ zabezpieczeń palnika | 2 | FA-1, FA-2
23 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | APTOPGN-11-EXI-S1-320-6-M20X1,5-B-2-248HA/1 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
24 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 248HAI1H0NS | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
25 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | APTTTGWN-52EXI-S2-315-G1/2-SP | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
26 | Siłownik zaworu | NORBRO | 35ARD40 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 4 | FA-1, FA-2
27 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1750F14S10FO | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 4 | FA-1, FA-2
28 | Siłownik zaworu | ROTADISK | RDF040.0-3.0 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
29 | Siłownik zaworu | BETTIS | G3116-SR2(CW)-M11-PED | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
Sekcja V-113
1 | Przetwornik różnicy ciśnień | ENDRESS HAUSER | PMD55-BA21BA67DGJHAJA1A | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G2S22A21I1B4S5Q4 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G3S22A2I1B4S5Q4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151GP8S12B | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG3A2B21BB4I1Q4S5 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21BB4I1S5Q4Q8 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJA530E-JCS4N-014EL/KS21/MA2 | ATEX, wykonanie SIL, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 16 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
8 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD1A22A1CB4I1Q4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
9 | Przetwornik różnicy ciśnień | KROHNE | OPTIBAR DP 3050C | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
10 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1CS5I1Q4 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DGM 506 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
12 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DGM 516 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 6 | FA-1, FA-2, FA-4
13 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DGM 525 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
14 | Wyłącznik ciśnienia | FEMA | EX-DWR 06 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
15 | Regulator temperatury | JUMO | DTRON 308 703042/181-000-23/00,061 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
16 | Termostat | JUMO | STB/STW | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
17 | Zawór odcinający | MAXON | 300C8113-DA11-J3B0300 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
18 | Zawór odcinający | UNI GERATE | 03-EVA 5-4 fr. Xme.09 MG004m | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
19 | Siłownik elektryczny | LAMTEC | 662R2140-20Nm | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
20 | Siłownik elektryczny | LAMTEC | 662R2140-40Nm | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
21 | Sterownik palnika | LAMTEC | ETAMATIC S 663R1-00021 R0 SSAP | układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
22 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA-110E-S1-JMS5J-914NN/KS21/D4 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
23 | Pneumatyczny regulator ciśnienia | ABB KENT TAYLOR |  | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
24 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA-110E-S1-JMS5J-914EN/KS21/D4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
25 | Reduktor gazu | PIETRO FIORENTINI | DIVAL 600G MP DN50 |  | 2 | FA-1, FA-2
26 | Reduktor gazu | KROMSCHRODER | VGBF 15R40-1 |  | 2 | FA-1, FA-2
27 | Skaner płomienia | DURAG | D-LX 201 UA-C0/M5/87Ex/PCG | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
28 | Zapalarka jonizacyjna | DURAG/HEGWEIN | ZXTP-60S/HEG40963 | ATEX, układ zabezpieczeń palnika, układ zabezpieczeniowy, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
29 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345-2027461001 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
30 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-6200 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
31 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-5020 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
32 | Pneumatyczny pozycjoner zaworu | FISHER | 3580 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-6
33 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA 110E-JMS5J-914NN/KS21/D4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
34 | Czujnik termopara typ "K" | LIMATHERM | 2TTKP-12Exi-S1 | ATEX | 16 | FA-1, FA-2
35 | Czujnik termopara typ "K" | LIMATHERM | 2TTKGN-12Exi-S1-250-11-M27x2-SOB-2 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2
36 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | 2TOPGN-12Exi-S1-250-11-M27x2-Pt100-B-3 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2
37 | Czujnik termopara typ "K" | LIMATHERM | 2TTKGN-12Exi-W2-250-11-G1/2-SOB-2 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2
38 | Siłownik zaworu | NORBRO | 33ARD40 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 4 | FA-1, FA-2
39 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1750F14S10FO | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 4 | FA-1, FA-2
40 | Siłownik zaworu | ROTORK | GTA255DA00W0ST | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
41 | Siłownik zaworu | ROTORK | GTA255FC07W0ST | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
42 | Siłownik zaworu | ROTADISK | RDF040.0-3.0 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
Sekcja KRIO
1 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD1A02A1AS5M5K6 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1BS5I1Q4 | ATEX | 32 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG3A2B21BB4I1Q4S5 | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21BB4I1S5Q4Q8 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S1TG3A2A11AB4DAI1Q4 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S1TG4A2A11A1BB4D1K1Q4Q8QT | ATEX | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Przetwornik ciśnienia | VEGA | VEGABAR 83 B83.ACLYSGLEHXAIKAM | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG3A2B21BS5B4E8Q4Q8QTM5T1 | ATEX, wykonanie SIL, układ blokady technologicznej, zarejestrowany w UDT, wykonywanie Proof testów | 4 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
9 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | HS210SF500F200AEB | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
10 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | HS210ACL02A20 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
11 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G3S22A2I1B4S5Q4 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG2A2B | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
13 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | H201 2010 | ATEX | 12 | FA-1, FA-2, FA-4
14 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | TTTI-EXD-KU36/12 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2
15 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | 2TTTGWN-52EXI-S1-6 | ATEX | 26 | FA-1, FA-2
16 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | 2TTTE-365Exi | ATEX | 12 | FA-1, FA-2
17 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | TOPGB-EXD-AS1-160/14-M27X2-1B-2B | ATEX | 6 | FA-1, FA-2
18 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | TOPE-361TEXI-410-6-B-PT100-3-SI-1.5M-KU50/17 | ATEX | 24 | FA-1, FA-2
19 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | TOPE-244EXI-SIPT-100-B3 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2
20 | Przetwornik Annubar | ROSEMOUNT | 3051SFADL080CSHLS2A600033AA2B3P1QC1RH08J604K1 | ATEX, wielu zmiennych | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
21 | Manometr różnicy ciśnień z nadajnikiem położenia | WIKA | 732.51.160 | ATEX, zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
22 | Przetwornik ciśnienia | WIKA | IS10 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
23 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151GP7 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
24 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151GP8 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
25 | Przetwornik różnicy ciśnień | PNEFAL | 1151DP4S12B2IK | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
26 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-5010 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
27 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC 6010 | ATEX | 20 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
28 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-6020 | ATEX | 10 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
29 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC6200 | ATEX | 8 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
30 | Pozycjoner zaworu | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5115 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
31 | Pozycjoner zaworu | CONTROLMATICA | A781 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-6
32 | Elektrozawór | ASCO | NFX8327A606 | ATEX | 8 | FA-1, FA-2
33 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | HS240SDY02A21 | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
34 | Siłownik zaworu | BETTIS | G01110-SR2 (CW)-M11 PED | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
35 | Siłownik zaworu | BETTIS | G3116-SR3 (CW)-M11 PED | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
36 | Siłownik zaworu | BETTIS | G2014-SR3 CW M3HW-00 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 4 | FA-1, FA-2
37 | Siłownik zaworu | MORIN | B420MC-S070-AX | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
38 | Siłownik zaworu | EBRO ARMATUREN | RC 88-SR08LTF25 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
39 | Siłownik zaworu | AUTOMAX | SuperNova SN 300S11 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
40 | Siłownik zaworu | AIR TORQUE | AT401US12A | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
41 | Siłownik zaworu | BIFFI | SIS/GIG 0.9S-100-MHP-100 | ATEX, gazowy, z osprzętem, system GB-1 | 2 | FA-1, FA-2
Zbiorniki LNG, skraplarka i stanowiska nalewowe
1 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G2S22A1I1B4S5Q4 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik różnicy ciśnień | APLISENS | APR-2000ALW/C/0…25KPA | ATEX | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW/1/2NPTM | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345-2027161001 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
5 | Manometr z przetwornikiem ciśnienia | WIKA | IS-20-S-BBK-GB-AAG4ZEZ1-1ZZ | ATEX | 5 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Manometr różnicy ciśnień z przetwornikiem poziomu | WIKA | 732.15.160 (892.44) | ATEX, zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 5 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
7 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG3A2B22BI1P2Q4Q8 | ATEX | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD3A02A2K8PSS5Q4 | ATEX, zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 4 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
9 | Siłownik zaworu | ELOMATIC | ES0200.M1A05A.00N0 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 13 | FA-1, FA-2
10 | Siłownik zaworu | ELOMATIC | ES0350.M1A05A.00N0 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 7 | FA-1, FA-2
11 | Siłownik zaworu | NORBRO | 40R | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 2 | FA-1, FA-2
12 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC6010 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
13 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC-5010 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
14 | Siłownik zaworu | NORBRO | 15RDB40-SD1E0-C | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 1 | FA-1, FA-2
15 | Siłownik zaworu | ELOMATIC | ES0100M1A05A00N0 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 1 | FA-1, FA-2
Rurociągi: produkcyjny, zrzutowy, gazu paliwowego zaazotowanego, wysokometanowego
1 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1750F14S10FO | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 1 | FA-1, FA-2
2 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1750F14S10FC | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 1 | FA-1, FA-2
3 | Siłownik zaworu | ACTREG | ASR1200F1014S12FC | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem, system GB-1 | 1 | FA-1, FA-2
4 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG3A2B21BB4I1S5Q4Q8 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik Annubar | ROSEMOUNT | 3095MFAG120CCD8S2A3N2T52BA1BQ8J8Y1Q4I1M5 | ATEX, wielu zmiennych | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
6 | Pozycjoner zaworu | FALENICA | A781-A200 | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-6
7 | Siłownik zaworu | BIFFI | SIS/GIG 0.9S-100-MHP-100 | ATEX, gazowy, z osprzętem | 1 | FA-1, FA-2
Pochodnia gazu
1 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000/1/2NPT/PD | ATEX | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Kamera termowizyjna | LAND | ARC FSMS 8-1000 |  | 1 | FA-1, FA-2
3 | Siłownik zaworu | GSR | K0593210 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 1 | FA-1, FA-2
4 | Siłownik zaworu | NORBRO | 15RDA40-1SDBEO-D | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 1 | FA-1, FA-2
5 | Siłownik zaworu | ALPH AIR | 064 F3/5/7-Q11 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 2 | FA-1, FA-2
6 | Siłownik zaworu | ALPH AIR | 051 F03/05-Q11 | ATEX, pneumatyczny, z osprzętem | 1 | FA-1, FA-2
Dyspozytornia C1, C2 i Hel
1 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 3041 |  | 1 | FA-1, FA-2
2 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 3045 |  | 1 | FA-1, FA-2
3 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5011B |  | 44 | FA-1, FA-2
4 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5016 |  | 12 | FA-1, FA-2
5 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5018 |  | 18 | FA-1, FA-2
6 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5042 |  | 124 | FA-1, FA-2
7 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5045 |  | 9 | FA-1, FA-2
8 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5046 |  | 21 | FA-1, FA-2
9 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5074 |  | 27 | FA-1, FA-2
10 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5314 |  | 16 | FA-1, FA-2
11 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5516C |  | 68 | FA-1, FA-2
12 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5522 |  | 4 | FA-1, FA-2
13 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5541 |  | 88 | FA-1, FA-2
14 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5544 |  | 37 | FA-1, FA-2
15 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5544D |  | 9 | FA-1, FA-2
16 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5546 |  | 32 | FA-1, FA-2
17 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5549Y |  | 6 | FA-1, FA-2
18 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5575 |  | 54 | FA-1, FA-2
19 | Separator iskrobezpieczny | MTL | 5581 |  | 58 | FA-1, FA-2
20 | Separator iskrobezpieczny | Phoenix Contact | MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I |  | 3 | FA-1, FA-2
21 | Separator iskrobezpieczny | Phoenix Contact | MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO |  | 5 | FA-1, FA-2
22 | Regulator mikroprocesorowy | YOKOGAWA | YS1700 |  | 77 | FA-1, FA-2, FA-5
23 | Regulator mikroprocesorowy | YOKOGAWA | YS 150-0132/CE |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-5
24 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE41 |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
25 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE42 |  | 11 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
26 | Przetwornik ciśnienia | TAYLOR | 335TF00222 | pneumatyczny | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
27 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | TYPE 200 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
28 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | CIA |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
29 | Regulator pneumatyczny | TAYLOR | X644RF11810 |  | 8 | FA-1, FA-2, FA-3
30 | Wskaźnik pneumatyczny | TAYLOR | 630KF |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
31 | Wskaźnik pneumatyczny | PNEFAL | A-502A1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
32 | Przetwornik elektropneumatyczny | TAYLOR | 701TF112 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
33 | Przetwornik elektropneumatyczny | PNEFAL | EPP-5 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
34 | Wyłącznik ciśnienia | PNEFAL | B272 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
35 | Sygnalizator graniczny | MIKROB | ESWP-561 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
36 | Rejestrator wielokanałowy | YOKOGAWA | GX20-1E/C3/MT/MC/UH/US50 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-5
37 | Rejestrator wielokanałowy | YOKOGAWA | DX2010-3-4-2 |  | 13 | FA-1, FA-2, FA-5
38 | Wskaźnik z bargrafem i sygnalizatorem | LUMEL | NA5-T.G.U.0.0.402000001 |  | 22 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
39 | Monitor temperatur | LAKESHORE | 218 |  | 7 | FA-1, FA-2, FA-3
40 | Wyłącznik ciśnienia | DANFOSS | KP35 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
41 | Wyświetlacz | LUMEL | N11S 4010000 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-5
42 | Tachometr | SIMEX | STI-94 |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
Sekcja 400 "Stara"
1 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | LIMATHERM | TOPGN-11-250-14-M20X1,5-A-3 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Termometr tarczowy | RWEGER |  |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Termometr tarczowy | SWITZERLAND |  |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APR-2000ALW |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE42 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
6 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE41 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
7 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1BS5I1Q4 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | W/221/PB/10 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
9 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | 204/12/SS |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
10 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151GP8S12B1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 1151DP4S12 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJX 630A |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
13 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 3044CA1B4E5 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
14 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345.10.2.0.1.6.1.00.1 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
15 | Wyłącznik ciśnienia | CONTROLMATICA | ERP-01-03 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
16 | Wyłącznik temperatury | WIKA | SC1560 (6352336) |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
17 | Wyłącznik ciśnienia | TRAFAG | 903.2381 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
18 | Wyłącznik temperatury | WIKA | SC15602K105-1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
Sekcja 400 "Nowa"
1 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE92-0-1-1-1-1-00-P-1 | dwukanałowy | 1 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
2 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051T |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG3A2B21B4I1S5Q4Q8 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik różnicy ciśnień | APLISENS | APR-2000ALW |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik temperatury | LIMATHERM | TXLSO RAIL |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 248H |  | 5 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Przetwornik ciśnienia | ENDRESS HAUSER | PMP71-3BA1UB1GPAAU |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
9 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345-2010151501 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
10 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC 18345-1010161001 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
Sekcja 200 "Stara"
1 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | AVM20SDB02F000AAA |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
2 | Wyłącznik ciśnienia | ASHCROFT | PPSN4JB25XFS |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
3 | Wyłącznik temperatury | ASHCROFT | PTSN4J15A7030 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
4 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJX 630A |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik różnicy ciśnień | APLISENS | APR-2000ALW |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000 | ciśnienie absolutne | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345.10.2.0.1.6.1.00.1 |  | 7 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
9 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051TG2A2B21BB4I1S5Q4Q8 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
10 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S2TA1A2A11X5AWA3WK1I1M5Q4 | wireless Hart | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Przetwornik temperatury | LIMATHERM | FLEX-TOP 2221 |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | AVM20SEC02F000AAA |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
13 | Wskaźnik przepływu | TAYLOR | X440RD1183 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
14 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE42 |  | 8 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
15 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA110E-JFS5J-914EB |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
16 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA 110A-EMS5A-24DC |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
17 | Wyłącznik ciśnienia | ASCO | JB57A215A |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
18 | Wyłącznik ciśnienia | BARKSDALE CONTROLS | E1SH15 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
19 | Wyłącznik temperatury | SULLAIR | 250026-894 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
20 | Pozycjoner zaworu | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5010-0NG00-0AA0 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
Sekcja 200 "Nowa"
1 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088A1S22A1M5 | ciśnienie absolutne | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088A2S22A1M5 | ciśnienie absolutne | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G2S22A1M5 |  | 8 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G3S22A1M5 |  | 9 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD1A22A1AL4M5D7V5 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A22A1AL4M5D7V5 |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Czujnik termopara typ "T" | SMART SENSORS | AR-1200-TT-316-DU-96-R-24-T-1-WP |  | 5 | FA-1, FA-2
8 | Czujnik termopara typ "T" | SMART SENSORS | AR-1200-TT-316-DU-144-R-24-T-1-WP |  | 2 | FA-1, FA-2
9 | Czujnik termopara typ "T" | SMART SENSORS | AR-1200-TT-316-DU-360-R-24-T-1 |  | 1 | FA-1, FA-2
10 | Czujnik rezystancyjny Pt100 | SMART SENSORS | AR-1250=RP-14-DM-264-R-24-MT-1-GA |  | 1 | FA-1, FA-2
11 | Czujnik termopara typ "T" | SMART SENSORS | FTA-NUNS-3-SWSO-3.875-P-1.75-T-14-DU-R |  | 3 | FA-1, FA-2
12 | Czujnik termopara typ "T" | SMART SENSORS | FTA-NUNS-3-SWSO-2.3125-P-1.75-T-14-DU-R |  | 10 | FA-1, FA-2
13 | Czujnik termopara typ "T" | LIMATHERM | 2TTTGI-12-SOB-97-6-3/4NPT-1 |  | 1 | FA-1, FA-2
14 | Wyłącznik ciśnienia | Dwyer | 1950P-25-2F |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
15 | Przetwornik temperatury | SMART SENSORS | C520 / 70C5200010 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
16 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC2000 |  | 12 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
Sekcja 300 "Stara"
1 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051S2CD1A2A11X5AWA3WK1I1M5Q4 | wireless Hart | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345.10.2.0.1.6.1.00.1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
4 | Przetwornik różnicy ciśnień | PNEFAL | 1151DP4S12B21K |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik różnicy ciśnień | PNEFAL | TPCR |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | TPCRB |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Wyłącznik ciśnienia | PNEFAL | B272-A001 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
8 | Wskażnik pneumatyczny | PNEFAL | A-502A1 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
9 | Przetwornik różnicy ciśnień | YOKOGAWA | EJA110E |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
10 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJA530E-JBS4N-014NL/KS21/D3 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJX 630A |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Wyłącznik różnicy ciśnień | UNITED ELECTRIC CONTROLS | J402K 541 M202 QC1 | zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
13 | Manometr różnicy ciśnień | DWYER INSTRUMENTS | MODEL W03W-DT |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
14 | Manometr kontaktowy różnicy ciśnień | DWYER INSTRUMENTS | MODEL W30Y |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
15 | Wyłącznik ciśnienia | UNITED ELECTRIC CONTROLS | H100 525 M201 QC1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
16 | Manometr | MC DANIEL CONTROLS | MODEL 10103A |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
17 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD1 | zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 1 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
18 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1BS5M5Q4Q8 |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
19 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151GP6S12B2IK |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
20 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151GP5S52 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
21 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151GP7S52 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
22 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151GP8 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
23 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE22-211001 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
24 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE42 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
25 | Tachometr | SAPPHIRE | AP-703 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
26 | Wskaźnik obrotów | LUMEL | MA19 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
27 | Przetwornik ciśnienia | TAYLOR | XX334TD |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
28 | Wyłącznik temperatury | TRAFAG | 4142520 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
29 | Stacyjka sterownicza | TAYLOR |  |  | 9 | FA-1, FA-2, FA-3
30 | Przetwornik ciśnienia | TAYLOR | X332TE |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
31 | Wyłącznik temperatury | DELTA CONTROLS | Typ 200 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
32 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | W/221/PB/10 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
33 | Wyłącznik ciśnienia | DELTA CONTROLS | WS210FC802F000AAW |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
34 | Wyłącznik ciśnienia | BARKSDALE CONTROLS | P74EA-3 |  | 7 | FA-1, FA-2, FA-4
35 | Wyłącznik ciśnienia | UNITED ELECTRIC CONTROLS | J21K 307 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-4
36 | Wyłącznik ciśnienia | JOHNSON CONTROLS | P70DA-63 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
37 | Wyłącznik ciśnienia | JOHNSON CONTROLS | P70HA-63 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
38 | Wyłącznik temperatury | JOHNSON CONTROLS | A19ADB-1 |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-4
39 | Wyłącznik ciśnienia | JOHNSON CONTROLS | P70HA-3 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
40 | Regulator pneumatyczny | FOXBORO | 43AP-FA42C |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
41 | Przetwornik elektropneumatyczny | CONTROLMATICA | A201 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
42 | Przetwornik ciśnienia | TAYLOR | X304TD |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
43 | Wyłącznik ciśnienia | JOHNSON CONTROLS | P70NA-7 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
44 | Wskażnik pneumatyczny podwójny | PNEFAL | TW 36 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
45 | Przetwornik temperatury | LIMATHERM | FLEX-TOP 2221 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
Sekcja 300 "Nowa"
1 | Przetwornik temperatury | LAKESHORE | 231 |  | 15 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 644 RANA |  | 12 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G1S22A1M5 |  | 7 | FA-1, FA-2, FA-3
4 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G2S22A1M5 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
5 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G3S22A1M5 |  | 11 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051CA2A22A1JM6B4E5 | ciśnienie absolutne | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051CG4A22A1JB4M6 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD1A22A1AL4M5 | zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 3 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
9 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1AS5M5 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
10 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088G-S22A1M5Q4 |  | 7 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 3144PD1A1NAM5Q4 |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Przetwornik temperatury | LIMATHERM | FLEX-TOP 2221 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
13 | Przetwornik elektropneumatyczny | ITT | GT4108ED |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
14 | Manometr różnicowy | ASHCROFT | 60 1132 SD 25B 16KP |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
15 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC 2000 ALW |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
16 | Sygnalizator poziomu | PARKER | FLOAT SWITCH LLSS |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
17 | Wyłącznik ciśnienia | ASHCROFT | B420B XC4FS |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-4
18 | Wyłącznik różnicy ciśnień | ASHCROFT | D424BXC4FS |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-4
19 | Diodowy czujnik temperatury | SMART SENSORS INC | D1250-18-DL |  | 6 | FA-1, FA-2
20 | Pozycjoner zaworu | VRC | VF700G |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-6
21 | Pozycjoner zaworu | VRC | VI-900G |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-6
22 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC 2000 |  | 5 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
23 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345-1010161001 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
24 | Pozycjoner zaworu | SIEMENS | 760E |  | 9 | FA-1, FA-2, FA-6
25 | Rotametr | BROOKS INSTRUMENT | 1358F1B1DC2B1A |  | 4 | FA-1, FA-2
26 | Rotametr | KROHNE | H250H/RR/M40 |  | 2 | FA-1, FA-2
27 | Manometr różnicy ciśnień | DWYER INSTRUMENTS | 196101-00 SPECIAL SERIES 4000-LT |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
28 | Manometr kontaktowy różnicy ciśnień | DWYER INSTRUMENTS | 43080-LT-WP-230VAC 50HZ |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3, FA-4
29 | Sygnalizator poziomu | MAGNETROL | T20-1J3BKP |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
30 | Przetwornik temperatury | INOR | IPAQ-HX |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
31 | Pozycjoner zaworu | FLOWSERVE | EP3 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
32 | Pozycjoner zaworu | FLOWSERVE | LOGIC 500SI-14-W1DEE-0000-DA0 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
33 | Przetwornik elektropneumatyczny | SIEMENS | 77-16 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
34 | Wyłącznik różnicy ciśnień | UNITED ELECTRIC CONTROLS | H100K-541 | zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
35 | Wyłącznik różnicy ciśnień | UNITED ELECTRIC CONTROLS | J402K-455 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
36 | Wyłącznik ciśnienia | UNITED ELECTRIC CONTROLS | H100-702 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
Sekcja 600
1 | Przetwornik różnicy ciśnień | APLISENS | APR-2000 ALW |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
2 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000 ALW |  | 5 | FA-1, FA-2, FA-3
3 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE22-211001 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
4 | Regulator mikroprocesorowy | LUMEL | RE42 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
5 | Przetwornik temperatury | LIMATHERM | FLEX TOP-2221 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
6 | Przetwornik ciśnienia | YOKOGAWA | EJX630A |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
7 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151GP8S12B2IK |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
8 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051S1TG4A2A11A2AB4D1I1Q4Q8 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
9 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051CA4A02B1BI1S5Q4 |  | 6 | FA-1, FA-2, FA-3
10 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2A02A1BS5M5Q4Q8 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
11 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151GP9S52 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
12 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151 GP4S12B106 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-3
13 | Przetwornik ciśnienia | TELEMECANIQUE | XML E025U1C21 NAUTILUS |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
14 | Przetwornik ciśnienia | TRAFAG | 8891.80.3315 NA25,0A |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
15 | Wyłącznik ciśnienia | BETA BV | C1-V404M-S1N-S3-K1 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
16 | Wyłącznik ciśnienia | BETA BV | C1-P708H-S1N-S3-K1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
17 | Wyłącznik ciśnienia | DANFOSS | KP8W 61B5 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
18 | Wyłącznik temperatury | STORK | SC15802K105-1 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
19 | Wyłącznik ciśnienia | TRAFAG | 903.2381.907 |  | 8 | FA-1, FA-2, FA-4
20 | Wyłącznik ciśnienia | TRAFAG | 903.2377.903 |  | 5 | FA-1, FA-2, FA-4
21 | Wyłącznik różnicy ciśnień | TRAFAG | 920.2377.933 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4
22 | Wyłącznik temperatury | TRAFAG | T-70 414.11.24 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
23 | Przetwornik ciśnienia | JUMO | DTRANS P30 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
24 | Przetwornik ciśnienia | VEGA | VEGABAR 83 B83.AX88SGUEHXAIMXM |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
25 | Przetwornik ciśnienia | WIKA | 12719286 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
26 | Przetwornik temperatury | JUMO | DTRANS T03 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
27 | Przetwornik temperatury | WIKA |  |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
28 | Wyłącznik ciśnienia | SUCO | 845803 |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
29 | Sygnalizator poziomu | ENDRESS HAUSER | LIQUIPHANT T FTL20 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
30 | Wyłącznik ciśnienia | DANFOSS | MBC 5000-5251-1CB04 |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-4
31 | Wyłącznik różnicy ciśnień | REINSEITE | 5901070101 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4
32 | Pozycjoner zaworu | ECKARDT | SRI-986 |  | 5 | FA-1, FA-2, FA-6
33 | Przetwornik przepływu | CS INSTRUMENTS | DS. 300 |  | 1 | FA-1, FA-2
34 | Pozycjoner zaworu | ABB | TZIDC V18345-1010161001 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
35 | Pozycjoner zaworu | CONTROLMATICA | A781-A204-01,L1,M03,D4,W1 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-6
36 | Pozycjoner zaworu | FISHER | DVC6010 |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-5, FA-6
37 | Regulator mikroprocesorowy | JUMO | DI308 |  | 2 | FA-1, FA-2, FA-4, FA-5
38 | Przetwornik ciśnienia | WIKA | A-10 (12851257) |  | 4 | FA-1, FA-2, FA-3
39 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | PC-28 SMART |  | 3 | FA-1, FA-2, FA-3
40 | Przetwornik temperatury | STATUS | TTR200X |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-3
41 | Sygnalizator poziomu | BEDIA | CLS-40 |  | 1 | FA-1, FA-2, FA-4

## Tłocznia
Lp. | Nazwa urządzenia / elementu | Producent | Typ / model | dodatkowe wymagania / uwagi | ilość
Tłocznia gazu wlot, wylot.
1 | Przetwornik różnicy ciśnień |  | 1151 DP4S12B21K |  | 4
2 | Przetwornik różnicy ciśnień |  | 3051CD2A22A1CB4I1Q4 |  | 3
3 | Przetwornik ciśnienia |  | 1151 GP8S12B21K |  | 1
4 | Przetwornik ciśnienia |  | 3051CG5A22A1CB4I1Q4 |  | 4
5 | Przetwornik temperatury |  | APTR-1 |  | 4
6 | Zawory odcinające i regulacyjne
Motosprężarki GMVH-12 nr 1-5
1 | Przetwornik ciśnienia | ZAP-S.A. | EX EPP-50.07.1.1.1 |  | 5
2 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 GP6S12 |  | 5
3 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 GP8S12 |  | 10
4 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 DP3S12 |  | 5
5 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151GP5S12 |  | 10
6 | Przetwornik ciśnienia | TRAFAG | 331.0511.0105.01.U |  | 5
7 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | PNEFAL 1151 GP3S12 |  | 5
8 | Przetwornik ciśnienia | ZAP-S.A. | EX EPP-50.08.1.1.1. |  | 5
9 | Przetwornik ciśnienia | ZAP-S.A. | EX EPP-50.06.1.1.1 |  | 15
10 | Przetwornik ciśnienia | TRAFAG | 331.9911.9195.01.U |  | 5
11 | Przetwornik I/P | KFAP | EPP-8 |  | 10
12 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 DR2F |  | 5
13 | Przetwornik ciśnienia | CONTROLMATICA | A178-GP-00-02 |  | 5
14 | Przetwornik różnicy ciśnień | HONEYWELL | STD 120-E1A |  | 5
15 | Przetwornik I/P | KFAP | EPP-5 |  | 5
16 | Czujnik + przetwornik temperatury | FLEXTOP | 2201 |  | 5
17 | Czujnik + przetwornik temperatury | APTR | APTR-1 |  | 5
18 | Wskażnik temperatury | CORECI NYC | CORECI NYC |  | 10
19 | Przetwornik róznicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051CD2 |  | 5
20 | Wyłącznik ciśnienia |  |  |  | 25
21 | Manometr |  |  |  | 5
22 | Manometr | WIKA |  |  | 40
23 | Manometr | TGL |  |  | 5
24 | Manometr | KFM |  |  | 10
25 | Wyłącznik temperatury |  | C54R |  | 10
26 | Termometr | BOURDON |  |  | 5
27 | Termometr | LTI |  |  | 15
28 | Wyłącznik ciśnienia |  | 164A64 |  | 5
29 | Wyłącznik ciśnienia |  | 167 |  | 15
30 | Wyłącznik ciśnienia |  | 164A63 |  | 5
31 | Wyłącznik ciśnienia |  | 291.102 |  | 5
32 | Przetwornik temperatury | KFAP S.A. | AP-TOP6B1 |  | 15
Motosprężarka Waukesha -Ariel nr 6
1 | Przetwornik ciśnienia absolutnego | MERA PNEFAL S.A. | AP7 |  | 1
2 | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | DP8S2206 |  | 2
3 | Przetwornik różnicy ciśnień | MERA PNEFAL S.A. | DP5S12 |  | 1
4 | Przetwornik różnicy ciśnień | MERA PNEFAL S.A. | DP4S12 |  | 1
5 | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | PC-28/M/PD |  | 1
6 | Przetwornik ciśnienia | MERA PNEFAL S.A. | 1151 SMART |  | 1
7 | Przetwornik ciśnienia | MERA PNEFAL S.A. | GP7S12 |  | 1
8 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | GP9S2206 |  | 1
9 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | GP6S12 |  | 2
10 | Przetwornik ciśnienia | MERA PNEFAL S.A. | GP6S12 |  | 1
11 | Przetwornik ciśnienia | MERA PNEFAL S.A. | DP3S12 |  | 2
12 | Przetwornik ciśnienia | MERA PNEFAL S.A. | GPS12 |  | 1
13 | Przetwornik I/P | Rosemount | 3311DM1 |  | 1
14 | Przetwornik temperatury | KFAP S.A. | AP-TOP6B 12 |  | 4
15 | Przetwornik temperatury | BAUMER | 2221-0002 |  | 1
16 | Manometr | DDR |  |  | 2
17 | Manometr | KFM |  |  | 4
18 | Manometr | WIKA |  |  | 5
Motosprężarka Waukesha -Ariel nr 7
1 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 GP7S12 |  | 1
2 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | E 1151 GP8E22 |  | 1
3 | Przetwornik różnicy ciśnień | PNEFAL | 1151 DP4S12 |  | 1
4 | Przetwornik różnicy ciśnień | PNEFAL | 1151 DP5S12 |  | 1
5 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 GP5S12B21K |  | 2
6 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | E 1151 GP7E22 |  | 2
7 | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | E 1151 GP8E22 |  | 2
8 | Przetwornik ciśnienia absolutnego | PNEFAL | 1151 AP8 S12 |  | 1
9 | Przetwornik temperatury | KFAP | APTR1 |  | 4
10 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 GP8S12 |  | 1
11 | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 GP9S12 |  | 1
12 | Przetwornik różnicy ciśnień |  | 3051CD2A22A1CB4I1Q4 |  | 7
Motosprężarka Waukesha -Ariel nr 8
1 | Przetwornik ciśnienia | ABB | 265GS |  | 9
2 | Przetwornik ciśnienia | Rosemount | 3051TG4A2B21BB4I1S5 |  | 2
3 | Przetwornik ciśnienia | Rosemount | 3051TG4A2B21BB4I1S4 |  | 1
4 | Przetwornik ciśnienia | ABB | 265DS |  | 1
5 | Przetwornik różnicy ciśnień | Rosemount | 3051SF |  | 4
6 | Przetwornik różnicy ciśnień | MERA-PNEFAL | 1151DP4 |  | 1
7 | Przetwornik temperatury | Bouedon Haenni Flex Top | 22010002 |  | 7
8 | Wyłącznik ciśnienia | TRAFAG | 900.2377.903 |  | 3
Spręzarki powietrza H.Cegielski typ SF3-125
1 | Przetwornik ciśnienia | ZAP-S.A. | EX EPP-50-90/1-1-1 |  | 3
2 | Wyłacznik ciśnienia | Trafag | 900.9177.853 |  | 9
3 | Wyłącznik temperatury | Trafag | 4199120 |  | 3
4 | Wyłacznik ciśnienia |  | XM8-FA25 |  | 1 | 401
Pozostałe układy AKPiA
1 | Regulacja pracy silników GMVH-12, Waukesha (GOV10, ESM, TCM, DSM, AFM, Woodward)
2 | Układy zapłonowe (cewki, kable, czujniki magnetyczne, sterowniki, moduły zapłonowe silników gazowych)
3 | Układy paliwowe (gażniki, zawory, elektrozawory, reduktory ciśnienia, przepustnice).
4 | Układy sterowania prędkością obrotową (sterowniki, połączenia pneumatyczne, przeguby, dźwignie, czujniki, kable)
5 | Układy powietrza rozruchowego motosprężarek (zawory sterujące, rozdzielacze, reduktory, przewody)
6 | Układy wstępnego smarowania turbosprężarek (pompki, reduktory cisnienia, filtry)
7 | Układy regulacji powietrza doładowania turbosprężarek silników gazowych (sterowniki, pozycjonery)
8 | Układy sterowania, sygnalizacji optycznej szaf sterowniczych motosprężarek (sterowniki, separatory, lampki, przekaźniki, bezpieczniki).
9 | Układy pomiarów temperatur, ciśnienia, przepływu.
10 | Układy regulacji wydajności sprężarek (system Hoerbirger, Unloaders)
11 | Układy zabezpieczenia motosprężarek przed wysokimi drganiami.
12 | Układy kontroli przepływu, poziomu i uzupełniania oleju w motosprężarkach
13 | Układ sterowania zaworami na gazociągach tłoczni, przy motosprężarkach na ssaniu, tłoczeniu, bypass, zrzut gazu (Elektrozawory, rozdzielacze, reduktory, krańcówki, siłowniki napędów).
14 | Układy zaworów regulacyjnych przepływu wody motosprężarek GMVH-12 nr 1-5
15 | Układy tras pneumatycznych na tłoczni gazu do sterowania motosprężarkami i armaturą.
16 | Regulacja ciśnienia spalania w silnku gazowym dwusuwowym, regulacja mieszanki paliwowej.
17 | Wykonywanie analizy spalin silników gazowych, regulacja układu zasilania silnika zgodnie z DTR.
18 | Przeglad urządzeń w systemach bezpieczeństwa tłoczni gazu (system eksplozymetryczny i p. pożarowy)

## Media pomocnicze
Lp. | Nazwa urządzenia / elementu | Producent | Typ / model | Liczba sztuk | dodatkowe wymagania / uwagi
1. | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | AS | 3
2. | Przetwornik różnicy ciśnień | APLISENS | APR-2000 | 2
3. | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | PC-28 | 4
4. | Wyłącznik ciśnienia | TRAFAG | 9B4.480 | 1
5. | Zawór elektromagnetyczny | DANFOSS | EV220B | 2
6. | Wyłącznik ciśnienia | CONTROLMATICA | ERP-01-01 | 2
7. | Wyłącznik ciśnienia | HYDRO VACUM | LCA1 | 1
8. | Zabezpieczenie od przepięć | APLISENS | UZ2/N | 3
9. | Przetwornik ciśnienia | ZAP | EPP 50-08/1-1-1 | 2
10. | Przetwornik ciśnienia | WIKA | A-10 | 2
11. | Przetwornik temperatury | BAUMER | FlexTop 2221 | 2
12. | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000ALW | 6
13. | Przetwornik ciśnienia | APLISENS | APC-2000 | 1
14. | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051 S1TG3 | 1
15. | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 2088 | 2
16. | Napędy elektryczne | AUMA | D79379 | 6
17. | Wyłącznik ciśnienia | TRAFAG | 903 | 3
18. | Wyłącznik ciśnienia | HYDRO VACUM | LCA3 | 1
19. | Miernik cyfrowy impulsów | LUMEL | N30O | 1
20. | Siłownik elektryczny | WITA | SM3-30 | 1
21. | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 1151 | 1
22. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | 1151 | 7
23. | Przetwornik różnicy | APLISENS | APR-2000ALW | 1
24. | Wilgotnościomierz powietrza AKP | KAESER | 9.3492.0 | 1
25. | Wilgotnościomierz powietrza AKP | KAESER | 9.9314.20 | 1
26. | Przetwornik przepływu powietrza AKP | EMERSON | Micro Motion 2700 | 1
27. | Pozycjoner zaworu | CONTROLMATICA | A781 | 3
28. | Regulator | LUMEL | RE41 | 2
29. | Regulator | LUMEL | RE42 | 1
30. | Przetwornik ciśnienia | HYDRAC | HD47 | 1
31. | Siłownik pneumatyczny zaworu | Ebro Armaturen | EB5 DW | 1
32. | Elektrozawór siłownika zaworu | NORBRO | A4503 | 1
33. | Cewka elektrozaworu | NORBRO | 3032 | 1
34. | Przetwornik różnicy ciśnień | ROSEMOUNT | 3051 S1CD3 | 4
35. | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051 S1TG2 | 3
36. | Przetwornik temperatury | ROSEMOUNT | 644HAI1 | 3
37. | Przetwornik temperatury | KFAP S.A. | APTR-1 | 2
38. | Inteligentna sonda głębokości | APLISENS | SG25 smart | 1
39. | Przetwornik temperatury | APATOR | AP-TOPGB12 | 5
40. | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051 TG4 | 3
41. | Przetwornik ciśnienia | ROSEMOUNT | 3051 1G3 | 2
42. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | GP8S | 1
43. | Wyłącznik ciśnienia | TRAFOG | 900 | 4
44. | Siłownik elektryczny zaworu | RQS | PSR63 | 1
45. | Elektrozawór z cewką | NORGREN | 9933613 | 1
46. | Siłownik elektryczny | AUMA | SGEX 12.-F12 | 1
47. | Siłownik elektryczny | AUMA | SGEX 07.F07 | 1
48. | Siłownik elektryczny | AUMA | SGEX 05.2-F05 | 1
49. | Siłownik pneumatyczny | FLOWSERWE |  | 1 | Typ nieczytelny
SN: 5300007495-1000
50. | Przetwornik temperatury | PLUM | MacP II | 1
51. | Przetwornik ciśnienia | PLUM | MacT II 160 | 1
52. | Gazomierz turbinowy | COMMON | CGT-02 | 1
53. | Siłownik elektryczny | EBRO ARMATUREN | E60 WS | 2
54. | Siłownik pneumatyczny | SECTORIEL | ASR300 | 1
55. | Elektrozawór siłownika Sectoriel ASR300 | ASCO | EM8327B011 | 1
56. | Manometr z kontaktem | KFM | 98.06 | 2
57. | Wyłącznik ciśnienia | FACH CIESZYN | TS-22 | 3
58. | Sygnalizator graniczny | PNEFAL | SG2/1 | 4
59. | Sygnalizator graniczny | PAP FALENICA | SG2/1 | 2
60. | Sygnalizator graniczny | PAP FALENICA | B272 | 2
61. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | A111A3 | 1
62. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | A111A4 | 3
63. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | A111A5 | 1
64. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | TPCr A3 | 2
65. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | TPCr AS | 1
66. | Przetwornik ciśnienia | PNEFAL | TPCr A5 | 1
67. | Siłownik elektryczny | HONEYWELL | VMM40 | 1
132

## Dział BHP
Lp. | Nazwa urządzenia / elementu | Producent | Typ / model | dodatkowe wymagania / uwagi | ilość | dodatkowe informacje
1. | Siłownik z pozycjometrem | AUMA | AMXEC01.1 /SAEX07.2-F10 | ATEX, akredytacja na przegląd siłowników AUMA | 2 | siłowniki sterują zasuwami systemu zraszania GB-2/GB-3, umieszczone na wysokości - estakada w rejonie V-114/V-116
2. | Siłownik z pozycjometrem | AUMA | AM01.1 / SA07.2-F10 | akredytacja na przegląd siłowników AUMA | 2 | siłowniki sterują zasuwami systemu zraszania GB-2/GB-3, umieszczone - pompownia wody obiegowej