Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………………………….  -  Opis przedmiotu sprzedaży

| Lp. (1) | Typ części zamiennych (2) | Ilość [szt.] (3) | Cena jednostkowa netto […]* (4) | Wartość netto […]* (5) ( 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gazomierz turbinowy CGT-02 DN300 G4000 PN110: - zgodny z dyrektywą MID, konieczna weryfikacja na ciśnieniu pracy (wycena poniżej), - wersja z kołem referencyjnym, - pozycja pracy pozioma, - klasa dokładności metrologicznej 1,0, - zakresowość 1:20, - przepływ maksymalny Qmax = 6500 [m3/h], - przepływ minimalny Qmin = 320 [m3/h], - zakres ciśnień pmin ÷ pmax = 2,7 [MPa] ÷ 10,8 [MPa], - nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 1 [szt.], - nadajnik impulsów LF indukcyjnościowy – 1 [szt.], - nadajnik impulsów HF indukcyjnościowy zamontowany na korpusie zbierający impulsy z wirnika turbiny - 1 [szt.], - nadajnik impulsów HF indukcyjnościowy zbierający impulsy z koła referencyjnego - 1 [szt.], - układ smarowania wraz z butelką oleju (1 [szt.]), wtyki Tuchel – 3 [szt.], Weryfikacja pierwotna w 6 punktach gazomierza turbinowego CGT-02 DN300 G4000 PN110 na stanowisku wysokociśnieniowym. Ciśnienie wzorcowania – 54 [bar] Medium: gaz ziemny Świadectwo z weryfikacji pierwotnej gazomierza | 1 |  |  |
| 2 | Gazomierz turbinowy CGT-02 DN150 G650 ANSI600: - zgodny z dyrektywą MID, konieczna weryfikacja na ciśnieniu pracy (wycena poniżej), - wersja z kołem referencyjnym, - pozycja pracy pozioma, - klasa dokładności metrologicznej 1,0, - zakresowość 1:50, - przepływ maksymalny Qmax = 1000 [m3/h], - przepływ minimalny Qmin = 20 [m3/h], - zakres ciśnień pmin ÷ pmax = 2,7 [MPa] ÷ 10,8 [MPa], - nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 1 [szt.], - nadajnik impulsów LF indukcyjnościowy – 1 [szt.], - nadajnik impulsów HF indukcyjnościowy zamontowany na korpusie zbierający impulsy z wirnika turbiny - 1 [szt.], - nadajnik impulsów HF indukcyjnościowy zbierający impulsy z koła referencyjnego - 1 [szt.], - układ smarowania wraz z butelką oleju (1 [szt.]), wtyki Tuchel – 3 [szt.], Weryfikacja pierwotna w 7 punktach gazomierza turbinowego CGT-02 DN150 G650 ANSI600 na stanowisku wysokociśnieniowym. Ciśnienie wzorcowania – 54 [bar] Medium: gaz ziemny Świadectwo z weryfikacji pierwotnej gazomierza | 1 |  |  |
| 3 | Gazomierz rotorowy CGR-FX DN80 G100 PN16: - Vcylk=0,81 [dm3], - konstrukcja dwukadłubowa z odciążoną komorą pomiarową, - rozstaw przylg 171 [mm], - zakresowość 1:50, - przepływ maksymalny Qmax = 160 [m3/h], - przepływ minimalny Qmin = 3,2 [m3/h], - nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 1 [szt.], - nadajnik impulsów LF indukcyjnościowy – 1 [szt.], - weryfikacja pierwotna powietrzem o ciśnieniu atmosferycznym, śruby do montażu gazomierza, butelka oleju Świadectwo z weryfikacji pierwotnej gazomierza | 1 |  |  |
|  | * proszę wskazać walutę |  | SUMA […]:* |  |