Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz cenowy

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: ulica, nr lokalu, kod, miejscowość |  |

Składając ofertę w zamówieniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup zaworów i części Broen”, numer postępowania: NP/ORLEN/26/0699/CS/ZZZ oferujemy:

| Lp. | Typ urządzeń i części zamiennych | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Kurek kulowy kołnierzowy DN200 PN63; L=550 mm (długość specjalna) • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • przekładnia | 4 | […..] | […..] |
| 2 | Kurek kulowy kołnierzowy NACE DN100 CL600/RF; L=432 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 2 | […..] | […..] |
| 3 | Kurek kulowy kołnierzowy NACE DN40 CL600/RF; L=241 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 4 | […..] | […..] |
| 4 | Kurek kulowy kołnierzowy NACE DN80 CL600/RF; L=356 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 2 | […..] | […..] |
| 5 | Kurek kulowy kołnierzowy NACE DN150 CL600/RF; L=559 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 1 | […..] | […..] |
| 6 | Kurek kulowy kołnierzowy SPLIT BODY NACE DN80 CL900/RF; L=381 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 1 | […..] | […..] |
| 7 | Kurek kulowy kołnierzowy SPLIT BODY NACE DN80 CL2500/RTJ; L=578 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 2 | […..] | […..] |
| 8 | Kurek kulowy kołnierzowy DN50 PN100; L=230 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 2 | […..] | […..] |
| 9 | Kurek kulowy kołnierzowy DN100 PN100; L=350 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • przekładnia | 2 | […..] | […..] |
| 10 | Kurek kulowy kołnierzowy DN50 PN100; L=230 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • chwyt | 4 | […..] | […..] |
| 11 | Kurek kulowy kołnierzowy SPLIT BODY DN25 CL2500; L=308 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS • fire-safe • przekładnia | 1 | […..] | […..] |
| 12 | Kurek kulowy kołnierzowy DN25 PN100/F-F; L=160 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula pływająca; SOFT • fire-safe • chwyt | 15 | […..] | […..] |
| 13 | Kurek kulowy kołnierzowy DN50 CL150; L=178 mm • płyn złozowy; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS; NACE • fire-safe • chwyt | 6 | […..] | […..] |
| 14 | Kurek kulowy kołnierzowy DN50 CL150; L=178 mm • płyn złozowy; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS; NACE • fire-safe • chwyt | 1 | […..] | […..] |
| 15 | Kurek kulowy kołnierzowy DN50 PN16; L=108 mm • metanol; (-40°C +100°C) • kula pływająca; SOFT • fire-safe • chwyt | 3 | […..] | […..] |
| 16 | Kurek kulowy kołnierzowy DN50 CL600; L=292 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS; DBB • fire-safe • pod napęd + Adaptacja pomiędzy kurkiem i siłownikiem | 1 | […..] | […..] |
| 17 | Kurek kulowy kołnierzowy DN80 CL600; L=292 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS; DBB • fire-safe • pod napęd + Adaptacja pomiędzy kurkiem i siłownikiem | 1 | […..] | […..] |
| 18 | Przekładnia pod siłownik zawór kulowy DN25 CL2500 | 6 | […..] | […..] |
| 19 | Dystans pod siłownik zawór kulowy DN25 CL2500 | 6 | […..] | […..] |
| 20 | Kurek kulowy kołnierzowy DN80 PN63; B; L=310 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS; fire-safe • chwyt | 2 | […..] | […..] |
| 21 | Kurek kulowy kołnierzowy DN40 PN63; B; L=200 mm • gaz ziemny; (-40°C +100°C) • kula jarzmiona; PMSS; fire-safe • chwyt | 2 | […..] | […..] |
| 22 | Kurek kulowy kołnierzowy DN100 CL150; B; L=190 mm • pra wodna, opary glikolu; (-10°C +230°C) • kula jarzmiona; SOFT • Napęd pneumatyczny AIR TORQUE AT361U S12 A | 1 | […..] | […..] |
|  |  |  | SUMA (1 – 22) | […..] |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje oznaczone symbolem […..].

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |