## Zał. nr 8a
l.p. | Jednostka Organizacyjna | Lokalizacja urządzenia | Producent urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Rok produkcji | Moc chłodnicza [kW] | Ilość jednostek wewnętrznych | Cena jednorazowego przeglądu
1 | Roztoki | Roztoki 40 | FUJITSU | AOYG09LMCA | E041674 | 2017 | 2.5 | 1
2 | Roztoki | Kancelaria_biuro_Z-ca | HAIER | 1U18EE8ERA | AAA3J1E0700N2H530228 | 2017 | 5 | 1
3 | Roztoki | Kancelaria_biuro_Kierownik | SINCLAIR | ASH-12CS | bd | 2008 | 1.34 | 1
4 | PMG Swarzów | Dyspozytornia | Mitsubishi | FDCVA602HENR | U16801648VF | 2007 | 14 | 2
5 | PMG Swarzów | Biuro Kierownika | Fujitsu | AOYG18LFC | E083683 | 2016 | 5.2 | 1
6 | PMG Swarzów | Biuro kierowników zmiany | Fujitsu | AOYG09LUCB | E002165 | 2016 | 2.5 | 1
7 | PMG Swarzów | Biuro z-cy kierownika | Haier | 1U25BEFFRA | AAA8F1E0900N1J15E0773 | 2019 | 2.6 | 1
8 | PMG Swarzów | Biuro elektomonterów | Jolly Comfort | JCPO0901HG7 | 05031525 | 2006 | 2.5 | 1
9 | PMG Swarzów | parter | AUX | AUX12FH | A7443A999808W01839 | 2021 | 1.19 | 1
10 | PMG Swarzów | Ochrona | MDV | MOX133-09HFN8-QRD0GWH | 340A996410207140850005 | 2023 | 2.6 | 1
11 | Kopalnia Brzezówka | Jednost. Zewnętrzna | Fujitsu | AOYA24LAT3 | T024548 | 2010 | 2 | 1
12 | Kopalnia Brzezówka | Pomieszczenie biurowe | Fujitsu | ASYA09LACM | E057007 | 2010 | 2 | 1
13 | Kopalnia Brzezówka | Pomieszczenie biurowe | Fujitsu | ASYA12LACM | E035293 | 2010 | 2 | 1
14 | Kopalnia Brzezówka | Jednost. Zewnętrzna | Midea | X1BPW-09N8D0-OH | K4657302089 | 2024 | 2.6 | 1
15 | Kopalnia Brzezówka | Pomieszczenia socjalne | Midea | AGBPW-09NXD0-IH | 541L25653043A070170035 | 2024 | 2.6 | 1
16 | PMG Brzeźnica | Dach budynku administracyjno-socjalnego | MDV | V4 Plus K / MDV-280(10)W/DRN1( C ) | C703223050915402400003 | 2015 | 28 | 10
17 | PMG Brzeźnica | Dach budynku administracyjno-socjalnego | MDV | MSR23U-12HRDN1-QRC8W | D2021179890614228130236 | 2015 | 2.5 | 1
18 | PMG Brzeźnica | Dach budynku administracyjno-socjalnego | MDV | MSR23U-12HRDN1-QRC8W | D2021179890614228130398 | 2015 | 2.5 | 1
19 | PMG Brzeźnica | Ściana boczna budynku AKP przy tłoczni gazu | MDV | MSTCBU-12HRFN1-QRDD0GW | bd | 2015 | 2 | 1
20 | Ośrodek Kopalń Tarnów | OKT.Korytarz parter | FUJITSU | AOY19AMCM2 | T 003376 | b.d. | 5.6 | 2
21 | Ośrodek Kopalń Tarnów | Sala konferencyjna | FUJITSU | AOY14USBC | EO12339 | 2007 | 4.25 | 1
22 | Ośrodek Kopalń Tarnów | Dyspozytornia | FUJITSU | AOYG12LMCE | E015860 | 2018 | 3.4 | 1
23 | Ośrodek Kopalń Tarnów | Pomieszczenia biurowe | Haier | 5U34HS1ERA | AC30B 0E020 0AVEC G0008 | 2014 | 10 | 5
24 | Ośrodek Kopalń Tarnów | Pomieszczenia biurowe | Haier | 5U34HS1ERA | AC30B 0E020 0AVEC G0007 | 2014 | 10 | 5
25 | KGZ Czarna Sędziszowska | Budynek administracyjny - dyspozytornia | FUJITSU | AQY9UFCC | zw.AQY9UFCC we. ADY9UFCC | 2010 | 2.6 | 1
26 | KGZ Czarna Sędziszowska | Budynek administracyjny - kancelaria | SAMSUNG | AQ09TSBX | zw.AQ09TSBXCEE we. AQ09TSBN | 2012 | 2.9 | 1
27 | KGZ Czarna Sędziszowska | KGZ Czarna S. - sprężarka gazu | FUJITSU | A04G24LFCC | E036539 | 2015 | 7.1 | 1
28 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Sędziszów - dyspozytornia | SAMSUNG | AQ12TSBX | zw. AQ12TSBXCEE we. AQ12TSBNCEE | 2012 | 3.5 | 1
29 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Kupno - dyspozytornia | SAMSUNG | AQ12TSBN/X | ze.AQ09TSBXCEE ; we AQ09TSBNCEE | 2010 | 2.8 | 1
30 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Nosówka - dyspozytornia | FUITSU | AOY9UFCC / ASY9USCCW | zewn.AOY9UFCC, nr fabr. E043995; wewn.ASY9USCCW nr fabr. E100069 | 2010 | 2.75 | 1
31 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Kupno - dyspozytornia | SAMSUNG | AQ09TSBN/X | zewn.AQ09TSBXCEE, nr fabr. ; Y5WJPABC300147 wewn AQ09TSBNCEE, nr fabr. Y5WFPAMC300175 | 2010 | 2.75 | 1
32 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Góra Ropczycka - kancelaria | SAMSUNG | AQ18TSBN/X | zewn.AQ018TSBXCEE, nr fabr. Y5WQPAEC300069F ; wewn AQ18TSBNCEE, nr fabr. Y5WMPAMC300168D | 2012 | 5.2 | 1
33 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Góra Ropczycka - dyspozytornia | SAMSUNG | AQ18TSBN/X | zewn.AQ018TSBXCEE, nr fabr. Y5WQPAEC300103B ; wewn AQ18TSBNCEE, nr fabr. Y5WMPAMC300179A | 2012 | 5.2 | 1
34 | KGZ Czarna Sędziszowska | OZG Gnojnica pomieszczenie AKPiA | HAIER | 1U25YEFFRA-C, AS25THMHRA-C | AABL7 0E000 0N3MB R0975, AABL6 0E000 0XCN1 G0012 | 2022 | 2.6 | 1
35 | Kop. Lublin | OZG Mełgiew : Dyspozytornia | Fujitsu | AOY 18UNBNL | E023532 | 2011 | 5.4 | 1
36 | Kop. Lublin | OZG Mełgiew : 3 pokoje biurowe | Fujitsu | AOYA 18LAT3 | T011272 | 2011 | 5.4 | 3
37 | Kop. Lublin | OZG Mełgiew : pomieszczenia socjalno-biurowe parter | Haier | 5U34HS1ERA | b.d. | 2017 | 10 | 2
38 | Kop. Lublin | OZG Mełgiew : pomieszczenia socjalno-biurowe piętro | Haier | 5U45LS1ERA | b.d. | 2017 | 12.2 | 2
39 | Kop. Lublin | OZG Mełgiew : hala pomp | Toshiba | RAS-24J2AVG-E | 12800495 | 2022 | 6.5 | 1
40 | Kop. Lublin | OZG Mełgiew : hala pomp | Toshiba | RAS-24J2AVG-E | 12800498 | 2022 | 6.5 | 1
41 | KGZ Maćkowice | Budynek administracyjny | SAMSUNG FJM | RJ080F4HXEA | Y3YFPAFC200020V | 06/08/2012 | 9.3 | 2
42 | KGZ Maćkowice | Budynek administracyjny | SINCLAIR | ASH-12CS | 4612870002705 | 2008 | 2.6 | 1
43 | KGZ Maćkowice | AKPiA Sprężarka Nr 1 | FUJITSU | AOYG14LE | E003117 | 2012 | 4 | 1
44 | KGZ Maćkowice | AKPiA Sprężarka Nr 2 | FUJITSU | AOYG14LE | E011549 | 2012 | 4 | 1
45 | KGZ Maćkowice | Ośrodek centralny - serwerownia | SINCLAIR | ASH-12BIV | 63229992354 | 2019 | 3.2 | 1
46 | Zespół Magazynów w Sanoku | Magazyn Sanok ul. Rymanowska 45 | SAMSUNG | RJ070F4HXEA | Y40SPAFC300104 | 2012-07-30 | 7 | 3
47 | Zespół Magazynów w Sanoku | Magazyn Sanok ul. Rymanowska 45 | MIDEA | Multi Split MIDEA | SN:340510242027C270160015 | b.d. | 7.9 | 3
48 | Zespół Magazynów w Sanoku | Magazyn Sanok ul. Rymanowska 45 | Haier | AS25TABHRA | AAA6X7E120ON6J350037 | 2018 | b.d. | 1
49 | Zespół Magazynów w Sanoku | Magazyn Sanok ul. Rymanowska 45 | HOKKAIDO | HCNQ 261X | b.d. | b.d. | 2.6 | 1
50 | KRNiGZ Rzeszów | Budynek Administracyjny | FUJITSU | AOH 12USCC | E114965 | 2010 | 3.25 | 1
51 | KRNiGZ Rzeszów | Budynek Administracyjny | FUJITSU | AOYN7USNC | E033169 | 2010 | 2.2 | 1
52 | KRNiGZ Rzeszów | Budynek AKPiA | GREE | GWH09KF-K3DNA5J/O | 63363568 | 2013 | 2.6 | 1
53 | KRNiGZ Rzeszów | Budynek Socjalny | HAIER | 1U35BEFFRA | AAA8G1E0900N1JBC0108 | 2018 | 3.6 | 1
54 | KRNiGZ Rzeszów | Budynek Administracyjny | FUJITSU | AOY7USNC | E033495 | 2010 | 2.2 | 1
55 | KRNiGZ Rzeszów | Budynek Administracyjny | FUJITSU | AOY7USNC | E033593 | 2010 | 2.2 | 1
56 | KRNiGZ Rzeszów | Pomieszczenie AKPiA Osuszanie OZG Rz-9 | VIVAX | ACP-09CH25AEQi R32 | 340957267039C120170196 | 2021 | 2.7 | 1
57 | KGZ Przemyśl-Zachód | Stacja oczyszczania i zatłaczania wody złożowej P-54 | SINCLAIR | ASH-12CS | 4516870002899 | 2008 | 3.2 | 1
58 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - pomieszczenie socjalne | LG | S09EQUA3 | 909TKDW07346 | 2019 | 2.5 | 1
59 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - kancelaria - budynek 1 | FUJITSU | AOYA18LAT3 | T011270 | 2011 | 5.4 | 2
60 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - kancelaria - budynek 1 | FUJITSU | AOYA18LAT3 | T011481 | 2011 | 5.4 | 2
61 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - kontener sprężarki A | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP100VKA | 11U11610 | 2012 | 9.4 | 1
62 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - kontener sprężarki B | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP100VKA | 11U11618 | 2012 | 9.4 | 1
63 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - kontener sprężarki C | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP100VKA | 11U11617 | 2012 | 9.4 | 1
64 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Centralny - dyżurka - dyspozytornia | Mitsubishi Electric | MUZ-GE42VA | 1005629T | 2012 | 4.2 | 1
65 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Zbioru Gazu P-50 | FUJITSU | AOYG09LMCE | E017879 | 2017 | 2.5 | 1
66 | KGZ Przemyśl-Zachód | Ośrodek Zbioru Gazu P-47 | FUJITSU | AOYG09KMTA | T011273 | 2019 | 2.5 | 1
67 | KGZ Tarnów II | Budynek Dyspozytornia | FUJITSU SPLIT | AOYG09LMCA/ASYG09LMCA | E007491/E015730 | 2013 | 2.5 | 1
68 | KGZ Tarnów II | Budynek Korytarz | FUJITSU SPLIT | AOYG18LCF/ASYG18LFCA | E036844/E040479 | 2013 | 5.2 | 1
69 | KGZ Tarnów II | Budznek Pom Socjalne | SINCLAIR | ASH12CS/ASH12C8 | 4612870002692/4516870002743 | 2008 | 2 | 1
70 | KGZ.Tarnów II | Tłocznia Gazu pom.AKPIA - 1 | LG | ASUH126E2AQ/ASNH126E2A0 | 706AKWQ00473/706KAHG00697 | 2007 | 3.6 | 1
71 | KGZ.Tarnów II | Tłocznia Gazu pom.AKPIA - 2 | LG | ASUH126E2AQ/ASNH126E2A0 | 706KAAE00472/706KAUU00686 | 2007 | 3.6 | 1
72 | KGZ.Tarnów II | Tłocznia Gazu pom.AKPIA - 3 | LG | ASUH126E2AQ/ASNH126E2A0 | 706KAGS00607/706KAAE00736 | 2007 | 3.6 | 1
73 | KGZ.Tarnów II | Stacja TRAFO | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM35VKA | 97U06205 | 2019 | b.d. | 1
74 | KGZ.Tarnów II | Stacja TRAFO | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP140YKA3 | 9J00824 | 2019 | b.d. | 1
75 | KGZ.Tarnów II | Dopręzarka nr 1. pom. AKPiA | FUJITSU | AOYG24LFCC | E074934 | 2017 | 2.20kW | 1
76 | KGZ.Tarnów II | Doprężarka nr2. pom. AKPiA | FUJITSU | AOYG24LFCC | E075766 | 2017 | 2.20kW | 1
77 | Kop. Burzyn | Bud.Adm.Socj. L | ELTRA KLIMA | EK 12 S HKL | 12282101 | 2010 | 3.2 | 1
78 | Kop. Burzyn | Bud.Adm.Socj. P | ELTRA KLIMA | EK 12 S HKL | 12272010 | 2010 | 3.2 | 1
79 | PMG Husów | OC | Samsung | AJ068FCJ3EH | Y70XPAFF500264V | 2014 | 6.8 | 3
80 | PMG Husów | OC | Samsung | AJ100FCJ5EH | B0B1P3CF500172A | 2014 | 10 | 2
81 | PMG Husów | OC | MDV | MOEA-55HFN1 | 2411797721166130160007 | 2021 | 6.1 | 1
82 | PMG Husów | OC | Hyundai | HCD-M55OU | 540L60506033B040150021 R-32 | 2024 | 7.5 | 1
83 | PMG Husów | OC | Fujitsu | AOYA-30LMAW4 | T040430 | 2011 | 9.6 | 3
84 | PMG Husów | OC | Toshiba | RAS-13E2AVG-E | 22705303 R-32 | 2023 | 1.4 | 1
85 | PMG Husów | OGIV | Daikin | RKS35G2V1B | J008544 | 2008 | 3.5 | 1
86 | PMG Husów | OGV | Daikin | RKS35G2V1B | J008552 | 2008 | 3.5 | 1
87 | PMG Husów | OC | Mitsubishi | SUZ-KA35VA3 | 32P01516 | 2013 | 1.15 | 1
88 | PMG Husów | OC | Mitsubishi | SUZ-KA50VA3 | 3XP05056 | 2013 | 1.75 | 1
89 | PMG Husów | OC | Mitsubishi | MUZ-SF35VE | 4019304T | 2014 | 1.08 | 1
90 | PMG Husów | OC | Mitsubishi | MUZ-HJ50VA | 5016973T | 2015 | 5 | 1
91 | KGZ Hurko | ośrodek centralny kopalni ul Ks.Jana Mogilnickiego 15,37-700 Przemyśl (tłocznia gazu pomieszczenie AKPiA ) | Mitsubishi Electric | MUZ-GE35VA , MSZ-GE35VA | 2 001 893 2 049 255 | 2012 | 3.5 | 1
92 | KGZ Hurko | ośrodek centralny kopalni ul Ks.Jana Mogilnickiego 15,37-700 Przemyśl (tłocznia gazu pomieszczenie AKPiA ) | Mitsubishi Electric | MUZ-GE35VA , MSZ-GE35VA | 2 001 896 2 049 261 | 2012 | 3.5 | 1
93 | KGZ Hurko | Ośrodek Centralny Kancelaria | Midea | wew.AGBPW-09NXDO-IH zew.X1BPW-09N8DO-OH | wew.541L25653043A070170036 zew. 541K465730237160820072 | 2023 | 2.5 | 1
94 | KGZ Hurko | Ośrodek Centralny Kierownik | MDV | wew.FR-12HRFN8-QRD1 zew.MOX133-12HFN8-QRD1N | wew.54VQ449160149020130290 zew. 54VS6926502A1050120158 | 2025 | 3.5 | 1
95 | KGZ Hurko | ośrodek centralny kopalni - pomieszczenie socjalne ul Ks.Jana Mogilnickiego 15 , 37-700 Przemyśl | Haier | AS09TA2HRA 1U09BE8ERA | AAA371E0800N4H4L0157 AAA3E1E0800N2H580314 | 2017 | 2.6 | 1
96 | KGZ Hurko | Ośrodek Centralny pomieszczenie socjalne, pomiarowców | TOSHIBA | RAS-2M18V2AVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E | zew.02400515 wew.93204243 , wew.93204984 | 2019 | 2.7 | 2
97 | KGZ Hurko | Ośrode Centralny pomiarownia (pomieszczenie soc.) | Midea | wew.AGBPW-09NXDO-IH zew.X1BPW-09N8DO-OH | wew.541L25653043A070170024 zew. 541K465730238160820076 | 2023 | 2.5 | 1
98 | KGZ Żołynia | OZG Żołynia Wschód (Dębno) | Samsung | AR09HSFSBWKX | OBFBPADF400574T | 2014 | b.d. | 1
99 | KGZ Żołynia | OZG Jeżowe | york | EVJC12DS-AAR | -- | 2010 | 3.5 | 1
100 | KGZ Żołynia | OZG Jeżowe | york | EVJC12DS-AAR | -- | 2010 | 3.5 | 1
101 | KGZ Żołynia | OZG Kuryłówka | SINCLAIR | ASHC-07X2+12CS | 6322300422 | 2007 | 6.8 | 3
102 | KGZ Żołynia | OZG Kuryłówka | LG | ES-H126LLA0 | 5400241958 | 2007 | 3.5 | 1
103 | KGZ Żołynia | OZG Chałupki Dębniańskie | Samsung | AR09HSFSBWKX | OBFBPADF400566Y | 2014 | b.d. | 1
104 | KGZ Żołynia | OZG Chałupki Dębniańskie | FUJITSU | AOYG07LEC | E000328 | 2011 | 3 | 1
105 | KGZ Żołynia | O.C.Żołynia - Giedlarowa | FUJITSU | AOY30LMAW4 | T 037128 | 2010 | 8 | 3
106 | KGZ Żołynia | O.C.Żołynia - Giedlarowa | FUJITSU | AOY7USNC | E 026611 | 2010 | 2.2 | 1
107 | KGZ Żołynia | O.C.Żołynia - Giedlarowa | CHIGO | CS-35V3A-1C169AY4J | JAAOGBH5183085018882 | 2017 | 3.6 | 1
108 | KGZ Żołynia | OZG Sarzyna II | DAIKIN | RKS50G2V1B | J015182 | 2009 | 2.4 | 1
109 | KGZ Żołynia | OZG Sarzyna II | DAIKIN | RKS50G2V1B | J015184 | 2009 | 2.4 | 1
110 | KGZ Żołynia | OZG Sarzyna II | ZELMER | SZ09H | C1W81163175 | 2008 | 0.83 | 1
111 | KGZ Żołynia | OZG Jata | DAIKIN | RX50G3V1B | J014738 | 2014 | 1.7 | 1
112 | KGZ Żołynia | OZG Rudka | CHIGO | CS-25V3A-1C169AY4J | JAAOGBH5183083017878 | 2017 | 2.6 | 1
113 | KGZ JAROSŁAW | OZG PRZEWORSK budynek dozoru z warsztatem | Haier | 2U18FS2ERA(S) AS09BS4HRA | AA9FJ9E0800N4H1BO136 + AA9FJ9E0800N5GCK0039 | 2017 | 5.1 | 2
114 | KGZ JAROSŁAW | OZG PRZEWORSK P-17 pomieszczenie elektryczne instalacji osuszania | Fujitsu | A0YG09LMCA + ASYG09LMCA | E 042212 + E 086697 | 2015 | 3.2 | 1
115 | KGZ JAROSŁAW | OZG PRZEWORSK P-17 pomieszczenie AKPiA | Daikin | FTX50KMV1B + RX50KV1B | G001339 + G003701 | 2016 | 5 | 1
116 | KGZ Jarosław | OZG Jarosław OC pomieszczenie kier. Zmiany | Hyundai | HRP-M12RO/H3 | zew:540V1511204A2140170244 wew:540V1511203A2140130158 | 2025 | 3,9/4,2 | 1
117 | KGZ Jarosław | OZG Jarosław OC pomieszczenie kier. Kopalni | Hyundai | HRP-M12RO/H4 | zew:540V1511204A2140170364 wew:540V1511203A2140130438 | 2025 | 3,9/4,3 | 1
118 | KGZ Jarosław | Kancelaria | Samsung | M20CI-18HRDN1-Q | C101368620111707120010 | 2013 | 2.15 | 2
119 | Kopalnia Jodłówka | Kancelaria | MOX | FR-12HRFN8-QRD1 | S/N:54VQ449160149020130022 | 2024 | 3,0 kW | 1
120 | Kopalnia Jodłówka | Pom. sterownika i dyspozytorni | FUJITSU | AOY14USBC | E012507 | 2007 | 4,25 kW | 1
121 | Kopalnia Jodłówka |  |  | ASY14USBCW | E013079 | 2007
122 | Kopalnia Jodłówka | Pom. Sterownika sprężarki gazu nr-1 | TOSHIBA | RAS-13J2AVG-E | 12804204 | B/D | 1,4 kW | 1
123 | Kopalnia Jodłówka |  | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | 12300914 | B/D
124 | Kopalnia Jodłówka | Pom. Sterownika sprężarki gazu nr-2 | TOSHIBA | RAS-13J2AVG-E | 12801987 | B/D | 1,4 kW | 1
125 | Kopalnia Jodłówka |  | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | 12300050 | B/D
126 | Kopalnia Jodłówka | OZG Rączyna | FUJITSU | AOY 7USNC | E013226 | 2010 | 2,2 kW | 1
127 | Kopalnia Jodłówka |  |  | ASY7USBCW | E058709 | 2010
128 | Kopalnia Jodłówka | Dyspozytornia OZG Mirocin | MIDEA | MOZ1-18HFN1-QRDOGW | D212322480615117150027 | 2015 | 2,55kW | 1
129 | Kopalnia Jodłówka |  |  | MSABDU-18HRDN1-QRC8GW | D212322480315119120136 | 2015
130 | Kopalnia Jodłówka | Pomieszczenie AKPiA - osuszanie Mirocin | CHIGO | CS-25V3A-1C152AY4J | 1000027795 | 2016 | 2,50 kW | 1
131 | Kopalnia Jodłówka |  |  | CS-25V3A-1C152AY4J | 1000027795
132 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Pom. Sterownika sprężarki gazu nr-101 A OZG Mirocin | KAISAI | KWX-12HRBI | 340A073910105040831056 | 2021 | 2,15 kW | 1
133 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | b.d. |  | KWX-12HRBO | 340A********4270831147
134 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Pom. Sterownika sprężarki gazu nr-101 B OZG Mirocin | KAISAI | KWX-12HRBI | 340A073720205240830269 | 2021 | 2,15 kW | 1
135 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin |  |  | KWX-12HRBO | 340A073910205040831776
136 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Kancelaria Kopalni | MDV | FR-12HRFN8-QRD1 | 54VQ449160149020130057 | 2025 | 2,15 kW | 1
137 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin |  |  | MOX133-12HFN8-QRD1N | 54VS6926502A1050120741
138 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Kontener Biurowy z AKPiA MOW 100 | Haier | AS25TADHRA-CL | AAANM 1E120 0N6L3 30126 | 2020 | 2,6 kW | 1
139 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin |  |  | 1U25BEEFRA | Nr nieczytelny
140 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Kontener Sanitarny MOW 100 | Haier | AS25TADHRA-CL | AAANM 1E120 0N5L5 T0046 | 2020 | 2,6 kW | 1
141 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin |  |  | 1U25BEEFRA | AAANN 15090 0N1L5 00153
142 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Kontener Biurowy z AKPiA MOW 60 | KAISAI | KEX-09KTGI | 540F386310125090840748 | 2021 | 2,15 kW | 1
143 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin |  |  | KEX-09KTGO | 540F386320225250820180
144 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin | Kontener Sanitarny MOW 60 | Haier | AS25THMHRA-C | AABL6 0E000 0N4MC L1453 | 2021 | 2,6 kW | 1
145 | Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin |  |  | 1U25YEFFRA-C | AABL7 0E000 0N3MB R0888
146 | Kopalnia Jodłówka | Dyspozytornia OZG Pruchnik | MIDEA | MOZ1 - 18HFN1-QRDOGW | D212322480615117150103 | 2015 | 2,55kW | 1
147 | Kopalnia Jodłówka |  |  | MSABDU-18HRDN1 -QRC8GW | D212322480315119120129 | 2015
148 | Kopalnia Jodłówka | Sterownia OZG Pruchnik | MIDEA | MOZ1 - 18HFN1-QRDOGW | D212322480615117150089 | 2015 | 2,55kW | 1
149 | Kopalnia Jodłówka |  |  | MSABDU-18HRDN1-QRC8GW | D212322480315119120132 | 2015
150 | Kopalnia Jodłówka | Pom. Sterownika sprężarki gazu (doprężarka) OZG Jodłówka | DAIKIN INDUSTRIES | RXS50L2V1B | J113194 | 2017 | b.d. | 1
151 | Kopalnia Jodłówka |  |  | FTXS50K3V1B | J004442 | 2015
152 | Kopalnia Jodłówka | OG M-62 - Pomieszczenie AKPiA - OZG Mirocin | VIVAX | ACP-09CH25AEQI/0 | SN: 3408675220899250120071 | 2019 | 2,64 kW | 1
153 | Kopalnia Jodłówka |  | b.d. | ACP-09CH25AEQI/I | SN: 3407898650196020120053 | b.d. | b.d. | 1
154 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 414, 415 | FUJITSU | AOY19RMCM-2 | T003343 | 2003 | 5.4 | 2
155 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | serwerownia 415 | FUJITSU | ASY9RNG-W | 4006246 | 2003 | 2.7 | 1
156 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p.414 | FUJITSU | ASY9RNG-W | 4006330 | 2003 | 2.7 | 1
157 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz serwerownia 415 | FUJITSU | AOYR18LEC | E00088 | 2008 | 5.2 | 1
158 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | serwerownia 415 | FUJITSU | ASYA18LEC | E001311 | 2008 | 5.2 | 1
159 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz serwerownia 415 | FUJITSU | AOYR18LEC | E001386 | 2008 | 5.2 | 1
160 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | serwerownia 415 | FUJITSU | ASYA18LEC | E001243 | 2008 | 5.2 | 1
161 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | serwerownia 415 | Panasonic | S-100PKNE5A | 00 63568 | b.d. | b.d. | 1
162 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 412, 413 | FUJITSU | AOY24ESAM2 | T004322 | 2003 | 7 | 2
163 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 412 | FUJITSU | ASY12EMACW | E003862 | 2003 | 3.5 | 1
164 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 413 | FUJITSU | ASY12EMACW | E003953 | 2003 | 3.5 | 1
165 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 409 i 410 | SINCLAIR | ASH-09X2CS | 4620870000444 | b.d. | b.d. | 2
166 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 409 | SINCLAIR | ASH-09X2CS | 4528070000461 | b.d. | 2.7 | 1
167 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 410 | SINCLAIR | ASH-09X2CS | 4527070000321 | b.d. | 2.7 | 1
168 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 408 | FUJITSU | AOY9UFCC | E038636 | 2008 | 2.7 | 1
169 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p.408 | FUJITSU | ASY9USCW | E094997 | 2008 | 2.7 | 1
170 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 424,425 | FUJITSU | AOY19FSAB2 | T000144 | 2003 | 2.7 | 2
171 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 425 | FUJITSU | ASY9FMAD | E001060 | 2003 | 2.7 | 1
172 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 424 | FUJITSU | ASY9FMAD | E001061 | 2003 | 2.7 | 1
173 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 423 | FUJITSU | AOY9UFCC | E038662 | 2008 | 2.7 | 1
174 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 423 | FUJITSU | ASY9USCCW | E095014 | 2008 | 2.7 | 1
175 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 421 422 | Midea | M2OE-18HFN8-QH | SN:541N432060141250150020 | 2003 | 7 | 2
176 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 422 | MIDEA | AGBP-Q9NXDO-1 | SN:541L73107143C070170316 | 2003 | 3.5 | 1
177 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 421 | MIDEA | ASY12EMACW | SN:541L73107143C070170083 | 2003 | 3.5 | 1
178 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 420 | FUJITSU | AOY9TFAS | P000031 | 2003 | 2.7 | 1
179 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 420 | FUJITSU | ASY9TSASW | P000278 | 2003 | 2.7 | 1
180 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 419 | Fujitsu | AOYG09KMCC | E008511 | 2003 | 2.1 | 1
181 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 419 | Fujitsu | AOYG09KMCC | EO29914 | 2003 | 2.1 | 1
182 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 418 | FUJITSU | AOY9TSA | P001234 | 2003 | 2.7 | 1
183 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 418 | FUJITSU | ASY9TSASW | P000238 | 2003 | 2.7 | 1
184 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 417 | Fujitsu | ASYG09KMCC | E033104 | b.d. | 2.7 | 1
185 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | p. 417 | Fujitsu | AOYG09KMCC | E213615 | b.d. | 2.7 | 1
186 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 314 | FUJITSU | AOY14USBC | b.d. | 2008 | 4.25 | 1
187 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 314 | FUJITSU | ASY14USBCW | E011755 | 2008 | 4.25 | 1
188 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 312, 313 | FUJITSU | AOYG14KBTA2 | T125620 | 2008 | b.d. | 2
189 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 313 | FUJITSU | ASYG09KMCC | E222916 | 2008 | 2.7 | 1
190 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 312 | FUJITSU | ASYG09KMCC | E222922 | 2008 | 2.7 | 1
191 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 310 | SINCLAIR | ASH-09AINPT | b.d. | b.d. | 2.7 | 1
192 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 310 | SINCLAIR | ASH-09AINPT | 4340810000056 | b.d. | 2.7 | 1
193 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 308, 309 | SINCLAIR | ASH-09X2CS | 4620870000454 | b.d. | 2.7 | 2
194 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 309 | SINCLAIR | ASH-09X2CS | 4528170000447 | b.d. | 2.7 | 1
195 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 308 | SINCLAIR | ASH-09X2CS | 4528070000471 | b.d. | 2.7 | 1
196 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 322 | FUJITSU | AOY9UFCC | E063154 | b.d. | 2.7 | 1
197 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 322 | FUJITSU | ASY9USCCW | E099413 | b.d. | 2.7 | 1
198 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 321 | FUJITSU | AOY9UFCC | E038008 | b.d. | 2.7 | 1
199 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 321 | FUJITSU | ASY9USCCW | E095208 | b.d. | 2.7 | 1
200 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 320 | FUJITSU | AOY7ASCC | b.d. | b.d. | 2.1 | 1
201 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 320 | Fujitsu | AOYG12KMCC | E053826 | b.d. | 2.1 | 1
202 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 319 | FUJITSU | AOY7ASCC | E020646 | b.d. | 2.1 | 1
203 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 319 | FUJITSU | ASY7ASCCW | E020623 | b.d. | 2.1 | 1
204 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 317, 318 | FUJITSU | AOY24ESAM2 | T004321 | b.d. | 7 | 2
205 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 318 | FUJITSU | ASY12EMACW | E003952 | b.d. | 3.5 | 1
206 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 317 | FUJITSU | ASY12EMACW | E003918 | b.d. | 3.5 | 1
207 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 316 | FUJITSU | AOY7ASCC | 4009463 | b.d. | b.d. | 1
208 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 316 | FUJITSU | ASY-7ASCCW | E011560 | b.d. | b.d. | 1
209 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 323 | FUJITSU | brak danych | brak danych | b.d. | b.d. | 1
210 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 323 | FUJITSU | ASY-7ASCCW | E033362 | b.d. | b.d. | 1
211 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 326 | FUJITSU | AOY12USCC | E103698 | b.d. | b.d. | 1
212 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 326 | FUJITSU | ASY-12USCCW | E108567 | b.d. | b.d. | 1
213 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 315 | FUJITSU | AOY9ANA | 4000426 | b.d. | b.d. | 1
214 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 315 | FUJITSU | ASY-9ASCW | 4001325 | b.d. | b.d. | 1
215 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | na zewnątrz 324, 325 | FUJITSU | AOY20FSBV2 | T000642 | b.d. | 6 | 2
216 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 324 | FUJITSU | ASY7FMD | E000651 | b.d. | b.d. | 1
217 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 325 | FUJITSU | ASY12FMBD | E000012 | b.d. | b.d. | 1
218 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 209 | FUJITSU | ASY12FMBD | b.d. | b.d. | b.d. | 1
219 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 209 | FUJITSU | ASY12USCCW | b.d. | b.d. | b.d. | 1
220 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 217 | MIDEA | AGBP-09NXDO-1 | 541673107143C070170088 | b.d. | 3.25 | 1
221 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 218 | FUJITSU | ASY14USACW | b.d. | b.d. | b.d. | 1
222 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 219 | FUJITSU | ASY12EMACW | E003916 | b.d. | 3.5 | 1
223 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 220 | FUJITSU | ASY12EMACW | E003944 | b.d. | 3.5 | 1
224 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 222 | FUJITSU | ASY7USBCW | E045564 | b.d. | b.d. | 1
225 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 221 | FUJITSU | ASY7USBCW | E045635 | b.d. | b.d. | 1
226 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 116 | MIDEA | AGBP-09NXDO-1 | 541673107143C0700170306 | b.d. | 2.75 | 1
227 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 117 | MIDEA | AGBP-09NXDO-1 | 541673107143C0700170088 | b.d. | b.d. | 1
228 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 118 | MIDEA | AGBP-09NXDO-1 | 541673107143C0700170297 | b.d. | b.d. | 1
229 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 119 | MIDEA | AGBP-09NXDO-1 | 541673107143C0700170293 | b.d. | b.d. | 1
230 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 223 | FUJITSU | ASY9USCCW | E097673 | b.d. | b.d. | 1
231 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 224 | FUJITSU | ASY9ASA-W | 4000163 | b.d. | 2.6 | 1
232 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 225 | FUJITSU | FUJITSU ASY7RSA-W | 4001402 | b.d. | 2.6 | 1
233 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 226 | b.d. | FUJITSU ASY9ASA-W | Brak danych | b.d. | b.d. | 1
234 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 120 | FUJITSU | FUJITSU ASY7ASC-W | 4010164 | b.d. | 1.95 | 1
235 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 00 8 | FUJITSU | ASY14ASCW | b.d. | b.d. | b.d. | 1
236 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 00 9 | FUJITSU | ASY9AKFW | b.d. | b.d. | 2.7 | 1
237 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 0 14 | LG | LMN3063C3L | b.d. | b.d. | 3.5 | 1
238 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 0 20 | FUJITSU | ASY9AFMBD | E000586 | b.d. | bd | 1
239 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 026 sala konferencyjna parter | FUJITSU | ASY24AAF-W | b.d. | b.d. | 6.85 | 1
240 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 026 sala konferencyjna parter | FUJITSU | ASY24AAF-W | b.d. | b.d. | 6.85 | 1
241 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 026 sala konferencyjna parter | FUJITSU | ASY24AAF-W | b.d. | b.d. | 6.85 | 1
242 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 026 sala konferencyjna parter | FUJITSU | ASY24AAF-W | b.d. | b.d. | 6.85 | 1
243 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 025 sala konferencyjna parter | FUJITSU | ASY14RSC-W | 4001056 | b.d. | b.d. | 1
244 | OGiE Jasło ul. Asnyka 6 | 025 sala konferencyjna parter | FUJITSU | ASY14RSC-W | 4001141 | b.d. | b.d. | 1
245 | Kopalnia Tuligłowy | dyspozytornia | Sinclair | ASH-12CS | 4612870002878 | 2008 | b.d. | 1
246 | Kopalnia Tuligłowy | AKP -sprezarka nr 1 | Ascon | A5LC10CJ-ACPGG-R | 20541402-00081 | 2011 | b.d. | 1
247 | Kopalnia Tuligłowy | AKP -sprezarka nr 2 | Ascon | A5LC10CJ-ACPGG-R | 20541402-00091 | 2011 | b.d. | 1
248 | Kopalnia Tuligłowy | AKP -sprezarka nr 3 | Ascon | A5LC10CJ-ACPGG-R | 20541402-00079 | 2011 | b.d. | 1
249 | Kopalnia Tuligłowy | Budynek rozdzielni elektr. | Midea | MOF-24HFN1-ORDOGW | D212322480814115150092 | 2015 | b.d. | 1
250 | Kopalnia Tuligłowy | OT Kramarzówka | Haier | 1U25BEEFRA | AS25TABHRA | 2020 | b.d. | 1
251 | Kopalnia Tuligłowy | OT Kramarzówka | Haier | 1U25BEEFRA | AS25TABHRA | 2020 | b.d. | 1
252 | Kopalnia Tuligłowy | p. kierownika | Midea | AGBP-12 NXDO-1 | 541F678410125100871762 | 2022 | 3.5 | 1
253 | Kopalnia Tuligłowy | p. z-cy kierownika | Midea | AGBP-12 NXDO-1 | 541F678410125100871575 | 2022 | 3.5 | 1
254 | Kopalnia Tuligłowy | stołówka | Midea | AGBP-12 NXDO-1 | 541F678410125100871764 | 2022 | 3.5 | 1
255 | Kopalnia Tuligłowy | dyżurka operatorów | Midea | AGBP-12 NXDO-1 | 541F678410125100871570 | 2022 | 3.5 | 1
256 | KRNiGZ Grabownica | OZG Zabłotce | FUJITSU | FUJITSU | A0Y9UFCCE041086 ASY 9USCCIW E 099671 | 2010 | 2.6 | 1
257 | KRNiGZ Grabownica | Grabownica wieś 8 | SINCLAIR | ASH - 09AIM PT | 63229947522 | 2013 | 2.6 | 1
258 | KRNiGZ Grabownica | OZG Zabłotce | MDV | MOX133-12HFN/-QRDOGW/ASAFBU-12HRDNX-QRDOFGWX | 340C613750415050810285/340E21188021970810100 | 2021 | 3.5 | 1
259 | KRNiGZ Grabownica | Administracja | FUJITSU | FUJITSU | ASYG30LMTA T000046 AOYG30LMTA T000031 | 2015 | 8.8 | 1
260 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików | Dysopzytornia | FUJITSU | AOY12USCC | E114902 | 2007 | 3.5 | 1
261 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików | AKPiA_Sprężarka_nr_I | FUJITSU | AOY12USCC | E106491 | 2007 | 3.5 | 1
262 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików | AKPiA_Sprężarka_nr_II | FUJITSU | AOY12USCC | E110416 | 2007 | 3.5 | 1
263 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików | AKPiA_Sprężarka_nr_III | FUJITSU | AOY12USCC | E110344 | 2007 | 3.5 | 1
264 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików | AKPiA_Sprężarka_nr_IV | FUJITSU | AOYG18LFC | E057712 | 2015 | 5.2 | 1
265 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików | AKPiA_Sprężarka_nr_V | KAISAI | KWX-09HRBO | KWX-09HRBOK003163 | 2021 | 2.1 | 1
266 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Lubaczów | AKPiA_Doprężarki | FUJITSU | AOYG18LFC | E073006 | 2015 | 5.2 | 1
267 | OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Wola Obszańska | Dysopzytornia | HAIER | AS35TADHRA-CL 1U35MEEFRA | AANW 1E120 ON5L5 AO347 AANU 1E090 ON2L5 BO348 | 2020 | 3.5 | 1
268 | KGZ Szczepanów | OZG Rylowa- Rajsko, pomieszczenie rozdzielni RS2 | MIDEA | AGBP-12NXD0-1 X1BP-12N8D0-O | 541K46599013A060830197 | 2024 | 2 | 1
269 | KGZ Szczepanów | OZG Rylowa- Rajsko, dyspozytornia | FUJITSU | AOYG18LFC | E003739 | 2011 | 6.3 | 1
270 | KGZ Szczepanów | OZG Rylowa- Rajsko, dyspozytornia | FUJITSU | AOYG18LFC | E003761 | 2011 | 6.3 | 1
271 | KGZ Szczepanów | OZG Rylowa- Rajsko, dyspozytornia | FUJITSU | AOYG18LFC | E003764 | 2011 | 6.3 | 1
272 | KGZ Szczepanów | OZG Rylowa- Rajsko, dyspozytornia | FUJITSU | AOYG18LFC | E003707 | 2011 | 6.3 | 1
273 | KGZ Szczepanów | OZG Rylowa- Rajsko, dyspozytornia | FUJITSU | AOYG18LFC | E004310 | 2011 | 6.3 | 1
274 | KGZ Szczepanów | OZG Szczepanów AKPiA tloczni gazu | FUJITSU | AOYG09LEC | E015148 | 2011 | 3.2 | 1
275 | KGZ Szczepanów | OZG Szczepanów AKPiA tloczni gazu | FUJITSU | AOYG09LEC | E015202 | 2011 | 3.2 | 1
276 | KGZ Szczepanów | OZG Szczepanów , dyspozytornia | TOSHIBA | RAS-B13JKVG-E | 12300789 | 20 | 3.6 | 1
277 | Dział Informatyki | Węzeł sieci bud.C | Carrier | 38NYV035H | 92300101 | 2009 | b.d. | 1
278 | Dział Informatyki | Węzeł sieci bud.C | Carrier | 38NYV035H | 92300098 | 2009 | b.d. | 1
279 | Dział Informatyki | Węzeł sieci, Magazyn | Hokkaido | HCNQ261X | G42400000600D5190112 | 2013 | b.d. | 1
280 | Dział Informatyki | Węzeł sieci, bud D | Hokkaido | HCNQ261X | G42400000600D4200040 | 2013 | b.d. | 1
281 | Dział Informatyki | Węzeł sieci, Laboratorium | Mitsubishi | MUZ-SF25VE-E2 | 4009848T | 2014 | b.d. | 1
282 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 204A,205A | FUJITSU | AOY-19FSCV2 | T001135 | b.d. | b.d. | 2
283 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 202A,203A | FUJITSU | AOY-19FSCV2 | T001123 | b.d. | b.d. | 2
284 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 200A,201A | FUJITSU | AOY-19FSCV2 | T001134 | b.d. | b.d. | 2
285 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 240A,241A,242A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 3
286 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 238A,239A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
287 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 236A,237A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
288 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 231A,232A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
289 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 229A,230A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
290 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 214A,215A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
291 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 212A,213A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
292 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 210A,211A | FUJITSU | AOY-19FSCV2 | T001120 | b.d. | b.d. | 2
293 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 208A,209A | FUJITSU | AOY-19FSCV2 | T001085 | b.d. | b.d. | 2
294 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 206A,207A | FUJITSU | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2
295 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 133A,134A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T000615 | b.d. | 5,7 kW | 2
296 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 131A,132A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T00672 | b.d. | 5,7 kW | 2
297 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 125A,126A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001076 | b.d. | 5,7 kW | 2
298 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 110A,111A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001032 | b.d. | 5,7 kW | 2
299 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 108A,109A | FUJITSU | AOY19ESAN2 | T005362 | b.d. | 5,4 kW | 2
300 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 006A,007A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001119 | b.d. | 5,7 kW | 2
301 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 004A,005A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001058 | b.d. | 5,7 kW | 2
302 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 002A,003A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T000671 | b.d. | 5,7 kW | 2
303 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 001A,040A | FUJITSU | AOY9RSJC | E037952 | b.d. | 2,95 kW | 2
304 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 038A | FUJITSU | AOY9VFCC | E043288 | b.d. | 2,95 kW | 1
305 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 035A,036A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001033 | b.d. | 5,7 kW | 2
306 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 030A,031A | FUJITSU | AOY24FSBV2 | T000297 | b.d. | 7 kW | 2
307 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 028A,029A | FUJITSU | AOY24FSBV2 | T000632 | b.d. | 7 kW | 2
308 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 014A,015A,016A | FUJITSU | AOY20FSAV3 | T000213 | b.d. | 6,05 kW | 3
309 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 012A,013A | FUJITSU | AOY19ESAN2 | T005320 | b.d. | b.d. | 2
310 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 010A,011A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001048 | b.d. | 5,7 kW | 2
311 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 008A,009A | FUJITSU | AOY19SSCV2 | T001110 | b.d. | 5,7 kW | 2
312 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | KOPIARNIA EKONOMAT | FUJITSU | AOY24FSBV2 | T000631 | b.d. | b.d. | 2
313 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | SALA BHP | FUJITSU | AOY24FSBV2 | T001572 | b.d. | 7 kW | 2
314 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 100A,101A | FUJITSU | AOYA24LAT3 | T019572 | 2009 | 6,8 kW | 2
315 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 102A,103A,104A, 105A,106A | FUJITSU | AO54UJBNR | T005092 | 2009 | 15,2 kW | 5
316 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | SALA KONF. 135A | FUJITSU | AOYD45LATT | T000505 | 2009 | 7,1 kW | 1
317 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | b.d. | b.d. | AOY17RBA | b.d. | b.d. | b.d. | 1
318 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 124A | FUJITSU | ASYGO7LEC | E008657 | 2012 | 2.1 | 1
319 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 037A | FUJITSU | ASY-G24LECA | E004210 | 2012 | 8.1 | 1
320 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 301A, 302A, 303A, 304A, 304A, 304A, 304A | b.d. | b.d. | C703218311415309400008 | 2015 | b.d. | 7
321 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. A | 300A, 322A, 323A, 324A, 325A, 330A, 330A, 331A, 332A | b.d. | b.d. | C703209721815103400010 | 2015 | b.d. | 7
322 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. B | 225B, 226B | FUJITSU | AOY7USBC | E028450 | b.d. | b.d. | 2
323 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. B | 027B | FUJITSU | AOYR14LGC | E001020 | b.d. | b.d. | 1
324 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. B | b.d. | FUJITSU | AOY7USNC | E002942 | b.d. | 2.2 | 1
325 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. B | b.d. | FUJITSU | AOY7USNC | E002939 | b.d. | 2.2 | 2
326 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. B | 40 szt. klimakonwektorów | Galetti | Klimakonwektor typ FL | b.d. | b.d. | b.d. | 1
327 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C | LU-VE | CEA51BH | 81195 | 2009 | b.d. | 1
328 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C | LU-VE | CEA51BH | 81194 | 2009 | b.d. | 1
329 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C | LU-VE | CEA51BH | 81193 | 2009 | b.d. | 1
330 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C | LU-VE | CEA51BH | 81196 | 2009 | b.d. | 1
331 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C K1 | FUJITSU | AJYA54LCLR | R001184 | b.d. | 16.6 | 1
332 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C K2 | FUJITSU | AJYA54LCLR | R001221 | b.d. | 16.6 | 1
333 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C K3 | FUJITSU | AJYA54LCLR | R001193 | b.d. | 16.6 | 1
334 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C K4 | FUJITSU | AJYA54LCLR | R001222 | b.d. | 16.6 | 1
335 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | WĘZEŁ SIECI BUD.C | CARRIER | 42NQV035H | 92300101 | 2009 | b.d. | 1
336 | Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. C | C | CARRIER | 42NQV035H | 92300098 | 2009 | b.d. | 1
337 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | 2U18FS2ERA | B0005 | 2015 | b.d. | 2
338 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | 3U19FS1ERA | E0004 | 2015 | b.d. | 3
339 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | 2U14CS2ERA | B0009 | 2015 | b.d. | 2
340 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | 2U14CS2ERA | B0006 | 2015 | b.d. | 2
341 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | AS09GB3HRA | K0069 | 2015 | b.d. | 1
342 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | AS12GB3HRA | K0052 | 2015 | b.d. | 1
343 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | AS09GB3HRA | K0052 | 2015 | b.d. | 1
344 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | AS09GB3HRA | K0003 | 2015 | b.d. | 1
345 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. D | D | b.d. | AS09GB3HRA | K0015 | 2015 | b.d. | 1
346 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. E | 01 E | b.d. | MOB03-12HFN1-QRD0GW | 2413244730474050130008 | 2018 | b.d. | 1
347 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. E | 02 E | b.d. | MOB03-12HFN1-QRD0GW | 2413244730474050130011 | 2018 | b.d. | 1
348 | Sanok ul. Rymanowska 45 bud. E | 03 E | b.d. | MOB03-12HFN1-QRD0GW | 2413244730474050130009 | 2018 | b.d. | 1
349 | Libusza | b.d. | FUJITSU | AOY-9UFCC | E044006 | 2010 | 2,60 kW | 1
350 | Libusza | b.d. | FUJITSU | AOYA-18LAC2 | E001969 | 2010 | 5,00 kW | 2
351 | KGZ Łąkta | OZG Nieznanowice-dyżurka | b.d. | AOYG 07LUCA | E000023 | 2014 | 3 | 1
352 | OZG Łąkta | UK | 07LUCA | E000055 | b.d. | 2014 | 4.35 | 1
353 | KGZ Pilzno | Budynek administracyjny | Saunier Duval | 14050 HWO | 21092600100075791400000167N1 | 2009 | 5.23 | 1
354 |  |  |  | 14050 HWI | 2109260010007580140000054N1 | 2009
355 | KGZ Pilzno | Budynek administracyjny | Saunier Duval | 14050 HWO | 21092600100075791400000095N1 | 2009 | 5.23 | 1
356 |  |  |  | 14050 HWI | 2109260010007580140000063N1 | 2009
357 | KGZ Pilzno | Budynek administracyjny | Saunier Duval | 14050 HWO | 21092600100075791400000055N1 | 2009 | 5.23 | 1
358 |  |  |  | 14050 HWI | 21092600100075801400000100N1 | 2009
359 | KGZ Pilzno | Budynek administracyjny | Saunier Duval | 14050 HWO | 21092600100075791400000049N1 | 2009 | 5.23 | 1
360 |  |  |  | 14050 HWI | 2109260010007580140000093N1 | 2009
361 | KGZ Pilzno | Budynek administracyjny | Saunier Duval | 14050 HWO | 21092600100075791400000057N1 | 2009 | 5.23 | 1
362 |  |  |  | 14050 HWI | 2109260010007580140000066N1 | 2009
363 | KGZ Pilzno | Budynek socjlalny | FUJITSU | AOYA24LAT3 | T024555 | bd | bd | 2
364 |  |  |  | ASYA12LACM | E035502
365 |  |  |  | ASYA12LACM | E035404
366 | KGZ Pilzno - OZG Jasniny | Budynek administracyjny | FUJITSU | AOY19AMCM2 | T 013267 | bd | 5,60 kW | 2
367 |  |  |  | ASY9ANHCW | E012512
368 |  |  |  | ASY9ANHCW | E013116
369 | KGZ Pilzno - OZG Jasniny | Budynek administracyjny | FUJITSU | AOY19AMCM2 | T 013262 | bd | 5,60 kW | 2
370 |  |  |  | ASY9ANHCW | E012630
371 |  |  |  | ASY9ANHCW | E012518
372 | KGZ Tarnogród | OZG Wola Różaniecka pomieszczenie dyspozytorni | SAMSUNG | AQ12TSBNCEE AQ12TSBXCEE | Y5WLPAMV302594 Y5WNPACC300562 | 2012 | 3.5 | 1
373 | KGZ Tarnogród | OZG Wola Różaniecka pomieszczenie Kierownika | Toshiba | RAS-B10E2KVG-E | 22605777 | 2024 | 2.5 | 1
374 | KGZ Tarnogród | OZG Biszcza-Księżpol pomieszczenie dyspozytorni | MIDEA | MSMABU-12HRDN1-QRD0GW MOBA03-12HFN1-QRD0GW | 2411653770365070120325 2411653770465090150176 | 2016 | 3.5 | 1
375 | KGZ Tarnogród | OZG Łukowa pomieszczenie dyspozytorni | FUJITSU | ASYA12LGC AOYR12LGC | E056970 E059728 | 2009 | 3.4 | 1
376 | KGZ Tarnogród | OZG Łukowa pomieszczenie Kierownika | FUJITSU | ASY7USBCW AOY7USNC | E030806 E015584 | 2008 | 2.2 | 1
377 | KGZ Tarnogród | OZG Potok Górny pomieszczenie AKPiA | FUJI ELECTRIC | RSG09LUCA ROG09LUC | E000571 E000276 | 2014 | 2.5 | 1
378 | KGZ Tarnogród | OZG Markowice pomieszczenie AKPiA | MIDEA | MSMACU-18HRFN1-QRD0GW MOB02-18HFN1-QRD0GW | 2411653770565050120046 2411698870665110150196 | 2016 | 5.3 | 1
379 | KGZ Krasne | Kierownik Krasne | SINCLAIR | ASH12CS | 4612870002810 | 2008 | 3.5 | 1
380 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Krasne | FUJITSU | AOY12USCC | E166131 | 2008 | 3.25 | 1
381 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Palikówka | FUJITSU | AOY9UFCC | E046866 | 2010 | 2.6 | 1
382 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Trzebownisko | FUJITSU | AOY7USNC | E022244 | 2010 | 2.2 | 1
383 | KGZ Krasne | Pokój kierownika Terliczka | FUJITSU | AOY12USCC | E166125 | 2009 | 3.25 | 1
384 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Terliczka | SAMSUNG | AR09RXWSAURX | 0G61PDPM400040K | 2019 | 2.75 | 1
385 | KGZ Krasne | Pomieszczenie socjalne Krasne | FUJITSU | AOY12USCC | E162723 | bd | 3.25 | 1
386 | KGZ Krasne | Terliczka, Sprężarka 1 Pomieszczenie AKP | ACSON | A5LC10C-ACPOB-R | 20504002-00963 | 2011 | 2.78 | 1
387 | KGZ Krasne | Terliczka, Sprężarka 2 Pomieszcze nie AKP | ACSON | A5LC10C-ACPOB-R | 20504002-00949 | 2011 | 2.78 | 1
388 | KGZ Krasne | Palikówka spr.AKP | LG | ASUH126E2AQ | P/NO3850A28211Y | bd | 3.52 | 1
389 | KGZ Krasne | Pogwizdów kont.socjaln. | Haier | 1U09BEBERA | 10685153 | 2016 | 2.6 | 1
390 | KGZ Krasne | Pogwizdów kont.techn. | Fuji Furukawa | ROGO7LUCA | EOOOO39 | 2014 | 2 | 1
391 | KGZ Krasne | Załęże stacja.EC | GREE | GWH09KF-K3DNA5J/O | 63363568 | 2014 | 2.3 | 1
392 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Załęże | LG | 14LSEU00011D | MEZ65278318 | 2015 | 2.5 | 1
393 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Husów II | FUJITSU | AO*G12LMCA | E123465 | 2017 | 4 | 1
394 | KGZ Krasne | Dyspozytornia Husów II | FUJITSU | AO*G12LMCA | E124254 | 2017 | 4 | 1
395 | KGZ Krasne | Pomieszczenie AKPiA Siedleczka | Samsung | AC026FCADEH | AC026FCADEH/EU | 2015 | 3.5 | 1
396 | KGZ Krasne | Pomieszczenie AKPiA Siedleczka II | MITSHUBISHI | SUZ-KA25VA6 | 88P02369 | 2018 | 3.15 | 1
397 | KGZ Krasne | Rozdzielnia Elektryczna Husów II | FUJITSU | AOYG09LMCA | E041634 | 2015 | 2.5 | 1
398 | KGZ Krasne | Husów II, Sprężarka A, Pomieszczenie AKP | MITSHUBISHI | MUZ-HJ35VA | 6012087 T | 2016 | 3.15 | 1
399 | KGZ Krasne | Husów II, Sprężarka B, Pomieszczenie AKP | MITSHUBISHI | MUZ-HJ35VA | 6013587 T | 2016 | 3.15 | 1
400 | KGZ Krasne | Siedleczka I, Sprężarka, pomieszczenie AKP | YORK | EVJC12DS-AAR | brak | 2010 | 3.5 | 1
401 | KGZ Krasne | Pomieszczenie socjalne | MIDEA | X1BP-12N8D0-O | 541K46599023A080820231 | bd | 2.15 | 1
402 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul: Przemyska 7 AKPiA nr1 | Mitsubishi | PUH2-2RP100YKA PKA-RP100KAL | 37U00292 26M03024 | 2012 | 10 | 1
403 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul: Przemyska 7 AKPiA nr2 | Mitsubishi | PUH2-2RP100YKA PKA-RP100KAL | 37U00195 26M03033 | 2012 | 10 | 1
404 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul:Przemyska 7 Admin-Socjal. | Samsung | AM060FXMDGH/EU AM112FN4DEH/EU AM036JNVDKH/EU AM036JNVDKH/EU | B1BXP3GF400030X B049P3HF500126T 0DG1PAGG500057F 0DG1PAGG200016E | 2014 | 15.5 | 3
405 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul:Przemyska 7 Admin-Socjal. | Sinclar | ASH-12CS | 4612870002812 4516870002805 | 2008 | 3.2 | 1
406 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul:Przemyska 7 Budynek AKPiA | Toshiba | RAS 2M18U2AVG-E RAS -B13J2 KVG-E RAS -B10J2 KVG-E | 02300408 02402454 93204379 | 2020 | 2.7 | 2
407 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul:Przemyska 7 Budynek Tłoczni TEG-u | VIVAX Q-DESIGN | ACP-12CH35AEQI/O ACP-12CH35AEQI/I | 340944965029C020120960 340944965019C020130789 | 2021 | 2.7 | 1
408 | KGZ Żurawica | OZG Buszkowiczki Budynek socjalno-przemysłowy | MDV Multisplit | M20E -18HFN8-QA AFBU-09HRDN8-QRDO AFBU-09HRDN8-QRDO | SN 340F334780222240150009 SN 340F338320123060820108 SN 340F338320123060820304 | 2022 | 5.3 | 2
409 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul:Przemyska 7 Admin-Socjal.II | MIDEA Blanc Pro | AGBP-12NXDO-4 X1BPW-12N8DO-OH | SN 541F678410125100871571 SN 541H704500232030830176 | 2023 | 3.6 | 1
410 | KGZ Żurawica | 37-710 Żurawica ul:Przemyska 7 Budynek socjalny OC KGZ Żurawica | MDV Multisplit FROST | M3OG-21HFN8-QAH 6,5 kW FR-12HRFN8-QRD1 FR-12HRFN8-QRD1 | SN 54VS69586024C130150009 SN 54VQ449160149020130014 SN 54VQ449160149020130015 | 2025 | 6.5 | 2
411 | OK Krosno | Pomieszczenia biurowe nr 23 | SAMSUNG | AR18HSFSAWKN | OB6XPAEF300328A | 2014 | 5,0/6,0 kW | 1
412 |  |  |  | AR18HSFAWKX | 0B5XPAKAJF400225B | 2014
413 |  | Pomieszczenia biurowe nr 24 | SAMSUNG | AR09HSFSBWKX | OBFPADF400563H | 2014 | 2,5/3,3 kW | 1
414 |  |  |  | AR09HSF58WKN | OBGSPAKF400285Z | 2014
415 |  | Pomieszczenia biurowe nr 26 | SAMSUNG | AR09HSFSBWKX | OBFBPAEF300110R | 2014 | 2,5/3,3 kW | 1
416 |  |  |  | AR09HSFSBWKN | OBGSPAKF40022M | 2014
417 |  | Centrala tel. | MDV | MSAFBU-12HRDNX-QRDOFGWX | SN 340E211880219070810006 | 2021 | 1,19/1,15 kW | 1
418 |  |  |  | MOX133-12HFN8-QRDOGW | SN 340C613750415050810299
419 |  | Sala Konferencyjna | SAMSUNG | AC100FCADEH | OB58P3CF40079K | 2014 | 10,0/11,2 kW | 1
420 |  |  |  | AC100FB4DEH | b.d. | 2014
421 |  | Pomieszczenie biurowe nr 16 | AUX AIR CONDITIONER CO., LTD. | AUX -12FH/1 (ASW-H12B4/FHR3DI-EU) | B7622A999804N01995 | 2021 | 1,19/1,15 kW | 1
422 |  | Pomieszczenie biurowe nr 18 | AUX AIR CONDITIONER CO., LTD. | AUX -12FH/1 (ASW-H12B4/FHR3DI-EU) | B7622A999804N01286 | 2021 | 1,19/1,15 kW | 1
423 |  | Pomieszczenie biurowe nr 19 | AUX AIR CONDITIONER CO., LTD. | AUX -12FH/1 (ASW-H12B4/FHR3DI-EU) | B7622A999804N01028 | 2021 | 1,19/1,15 kW | 1
424 | OK Łańcut | b.d. | b.d. | FC-E24AI | 4207380002936 | 2008-12-01 | 7.1 | 3
425 | OK Łańcut | Budynek Administracyjny woj.. Podkarpackie | FUJITSU | AOY30LMAW4 | T035865 | 2010-01-01 | 8 | 3
426 | OK Łańcut | Budynek Administracyjny woj.. Podkarpackie | FUJITSU | AOYA18LAC2 | E001894 | 2010 | 5 | 2
427 | OK Łańcut | Budynek Administracyjny woj.. Podkarpackie | DAIKIN | RN25DAV3B | G001399 | 2006 | 3 | 1
428 | KGZ Przemyśl Wschód | Pomieszczenie elektryka | FUJITSU | AOY12USCC | E179700 | 2012 | 4 | 1
429 |  |  |  | ASY12USCCAA | E178957
430 | KGZ Przemyśl Wschód | Kancelaria | FUJITSU | AOYG18LAC2 | E004252 | 2011 | 5 | 2
431 |  |  |  | ASYG07LJCA | E015673 |  | 2.7
432 |  |  |  | ASYG09LJCA | E008503 |  | 2.3
433 | KGZ Przemyśl wschód | Budynek dyspozytorni AKPiA | FUJITSU | AOYG18LFC | E004079 | 2011 | 5 | 2
434 |  |  |  | ASYG18LFCA | E011108
435 |  |  |  | AOYG14LUC | E000549 |  | 4.2 | 1
436 |  |  |  | ASYG14LUCA | E002829
437 | KGZ Przemyśl Wschód | Pomieszczenie jadalni COZG | SAMSUNG | AR09HSFSBWKXZE | OBFBPADF400488D | 2014 | 2,5 / 3,3 | 1
438 |  |  |  | ARO9HSFSBWKN | OBGSPAKF400260T | 2014
439 | KGZ Przemyśl Wschód | Pomieszczenie szkoleń COZG | SAMSUNG | AR12HSFSAWKXZE | 0B5PPAEF400713M | 2014 | 3,5 / 4,0 | 1
440 |  |  |  | AR12HSFSAWKN | 0B6TPAKF400655A | 2014
441 | KGZ Przemyśl Wschód | Pomieszczenie AKPiA - sprężarka 1 | HOKKAIDO | HCND261-G1 | JAAOWL3085735002606 | 2013 | 2,7 / 3,0 | 1
442 |  |  |  | HKED261 GA | JAAOGBC508892002978 | 2013
443 | KGZ Przemyśl Wschód | Pomieszczenie AKPiA - sprężarka 2 | HOKKAIDO | HCND261-G1 | JAAOWAC3085735002134 | 2013 | 2,7 / 3,0 | 1
444 |  |  |  | HKED 261 GA | JAAOGBC5088926003092 | 2013
445 | KGZ Przemyśl Wschód | OT 66A | FUJITSU | ASYG09LMCE | EO45854 | 2018 | b.d. | 1
446 | KGZ ZALESIE | pokój kierownika | FUJITSU | AOY9UFCC | E041150 | 2008 | 3,25 Kw | 1
447 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | ASH-9USCCW | E097053 | 2008 | b.d.
448 | KGZ ZALESIE | dyspozytornia | FUJITSU | AO24UNBNL | E018827 | 2008 | 6,8Kw | 1
449 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | AO24UNBN | E014754 | 2008 | b.d.
450 | KGZ ZALESIE | OZG JASIONKA I | FUJITSU | AOY7USNC | E022006 | 2009 | 2,2kW | 1
451 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | ASY7USBCW | E029480 | 2009 | b.d.
452 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | A0Y7USNC | E002282 | 2009 | 2,2kW | 1
453 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | ASY7USBCW | E029592 | 2009 | b.d.
454 | KGZ ZALESIE | OZG JASIONKA II | MITSUBISHI | SCM48ZG-S | 936802153RE | 2010 | 3,5kW | 2
455 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | STM 25 ZF-S | 8101`02105RE | 2010 | b.d. | 1
456 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | STM35ZF-S | 810200286RE | 2010 | b.d. | 1
457 | KGZ ZALESIE | pokój socjalny Jasionka-2 | AUX | AUX-09FH/I | B7661A999803N00945 | 2021 | 2,6kW | 1
458 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | AUX-09FH/O | A7442A999807W00574 | 2021 | b.d. | 1
459 | KGZ ZALESIE | pokój socjalny nr 1 Zalesie | KAISAI | KWX-12HRBI | 34099759702032008D0260 | 2020 | 3,5kW | 1
460 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | KWX-12HRBO | .3409975970103200830164 | 2020 | b.d. | 1
461 | KGZ ZALESIE | pokój socjalny nr 2 i 3 Zalesie | KAISAI | K3OE-27HFN32 | .3408490760297160150136 | 2020 | 3,5kW | 2
462 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | KWX-12HRDI | .3408523180398200833103 | 2020 | b.d. | 1
463 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | KWX-12HRDI | .3408523180398200833095 | 2020 | b.d. | 1
464 | KGZ ZALESIE | sterownia Zalesie | AUX | AUX-12FH/I | B7662A999804N01015 | 2021 | 1,19kW | 1
465 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | AUX-12FH/O | A7443A999808W01862 | 2021 | b.d. | 1
466 | KGZ ZALESIE | OZG Rogoźnica | SAMSUNG | ACO26KNADEH | OFZHPAG11800025E | 2022 | 2.6 | 1
467 | KGZ ZALESIE |  | b.d. | ACO26JXSCEH | ACO26JXSCEH/EU | 2022 | b.d. | 1
468 | Laboratorium Ruchowe | Sanok ul. Rymanowska 45H | Mitsubishi | MUZ-SF25VE-E2 | L20E4A1S4009848T | 2014 | b.d. | 1
469 | Laboratorium Ruchowe | Sanok ul. Rymanowska 45H | Mitsubishi | MUZ-SF25VE-E2 | L20E4A1S4009846T | 2014 | b.d. | 1
470 | Laboratorium Ruchowe | Sanok ul. Rymanowska 45H | Mitsubishi | MUZ-SF25VE-E2 | L20E4A1S4009699T | 2014 | b.d. | 1
471 | OK Przemyśl | Nr.7 Geologia | MDV | M20D-18HFN8-QA | MSAFBU-09HRDN8-QRD0GWX | 2022 | 5.3 | 2
472 | OK Przemyśl | Nr.6-Kier.ONG | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E057017/E0825 | 2008 | 2.6 | 1
473 | OK Przemyśl | Nr.5-Elektryk | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E091511/E082590 | 2008 | 2.6 | 1
474 | OK Przemyśl | Nr.4-Kasa | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E061214/E082607 | 2008 | 2.6 | 1
475 | OK Przemyśl | Nr.3-Magazyn | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E054453/E058586 | 2008 | 2.6 | 1
476 | OK Przemyśl | Nr.1- Dyspoz. | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E060259/E061433 | 2008 | 2.6 | 1
477 | OK Przemyśl | Nr.2-Z-ca Kierownika | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E061203/E082582 | 2008 | 2.6 | 1
478 | OK Przemyśl | pom.Kierownika | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E061097/E082577 | 2008 | 2.6 | 1
479 | OK Przemyśl | Nr.8 Mech.NG | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E061203/E082582 | 2008 | 2.6 | 1
480 | OK Przemyśl | Serwerownia | FUJITSU | AOY12UGBC/ASY12USBCW | E061097/E082577 | 2008 | 3.7 | 1
481 | OK Przemyśl | Sala Narad | MIDEA | MSG-2424HRN2/MSG-24CRN2 | brak danych | 2008 | 6.7 | 1
482 | OK Przemyśl | Korytarz | FUJITSU | AOY7USBC/ASY7USBCW | E018060/E029364 | 2008 | 2.6 | 1
483 | OK Przemyśl | Audiogram | FUJITSU | AOY7USBC/ASY7USBCW | E028726/E029169 | 2008 | 3.7 | 1
484 | OK Przemyśl | Przychodnia | FUJITSU | AOY7USBC/ASY7USBCW | E031823/E029465 | 2008 | 2.2 | 1
485 | OK Przemyśl | pok. Zabiegowy | FUJITSU | AOY7USBC/ASY7USBCW | E028732/E029511 | 2008 | 2.2 | 1
486 | OK Przemyśl | Gabinet | FUJITSU | AOY7USBC/ASY7USBCW | E030993/E029427 | 2008 | 2.2 | 1
487 | OK Przemyśl | Sala konferencyjna | AUX | AUX 24FH/0 | A2337981440ZW00012 | 2021 | 7 | 1
488 | OK Przemyśl | Nr.7 Geologia | FUJITSU | AOYRO9LCC/ASYAO9LCC | E054423/E082583 | 2008 | 2.6 | 1
489 | KRNiGZ JASZCZEW | Pomieszczenie biurowe | FUJITSU | Zewnętrzna AOY9UFCC | E044007 | 2010 | 2.2 | 1
490 | KGZ Tarnów I | Kancelaria | SAMSUNG | b.d. | AQ24TSBNCEE | 2013 | 6.8 | 1
491 | PMG Strachocina | Dyspozytornia | MITSUBISHI | MXZ-4C71VA-E1 | 0000409T | 2011 | 7.1 | 1
492 | PMG Strachocina | Pokój: Z-ca kierownika | MITSUBISHI | MXZ-4C71VA-E1 | 0000409T | 2011 | 7.1 | 1
493 | PMG Strachocina | Pomieszczenie: szaf AKPiA | Haier | 1U24RE8ERA | AAA3K 1E070 ON1J1 C0009 | 2018 | 6.6 | 1
494 | PMG Strachocina | Pomieszczenie: szaf AKPiA | MITSUBISHI | MXZ-4C71VA-E1 | 0000409T | 2011 | 7.1 | 1
495 | PMG Strachocina | Sala Narad | MITSUBISHI | MUZ-GE60VA-E1 | 0007836T | 2011 | 6 | 1
496 | PMG Strachocina | Sala szkoleń | MITSUBISHI | MXZ-4C71VA-E1 | 0000409T | 2011 | 7.1 | 1
497 | PMG Strachocina | Pom. Kierownika | MITSUBISHI | MXZ-4C71VA-E1 | 86301 | 2011 | 7.1 | 1
498 | PMG Strachocina | Pomieszczenie: sterownia tłoczni | LG | E 18 SQ | ASNH18GC4WO | 2011 | 5.2 | 1
499 | PMG Strachocina | Pomieszczenie: sterownia tłoczni | LG | E 18 SQ | ASNH18GC4WO | 2011 | 5.2 | 1
500 | PMG Strachocina | Pomieszczenie nr 11 Automatyk, Mechanik | FUJITSU | AOYA-24LAT3 | T024549 | 2010 | 6.8 | 2
501 | PMG Strachocina | Pomieszczenie biurowe | SAMSUNG | AR09HSFSBWKX | OBFBPADF400579Y | 2014 | 2.5 | 1
502 | PMG Strachocina | Ochrona | Mitsubishi | MUZ-SF35VE | 3013687 T | 2013 | 4 | 1
503 | Wańkowa | biuro | MDV | M3OG-21HFN8-QAH | M3OG-21HFN8-QAH | 2025 | 4 | 2
504 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Budynek biur - biuro kierownika | MDV | SPLIT MSAEBU-09HRFN8-QRD6GW | 340E010340219020130004 | 2023 | 2.6 | 1
505 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Budynek biur - biuro kierowników zmianowych | MDV | SPLIT MSAEBU-09HRFN8-QRD6GW | 340E010340219020130005 | 2023 | 2.6 | 1
506 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Budynek biur - biuro pracownik techniczngo | MDV | SPLIT MSAEBU-09HRFN8-QRD6GW | 340E010340219020130163 | 2023 | 2.6 | 1
507 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Budynek socjalny - pomieszczenie łazienki/pralni | MDV | SPLIT MSAEBU-09HRFN8-QRD6GW | 340E010340219020130172 | 2023 | 2.6 | 1
508 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Budynek socjalny - pomieszczenie kuchni | MDV | SPLIT MSAEBU-12HRFN8-QRD6GW | 340E010340119030130145 | 2023 | 2.6 | 1
509 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Budynek socjalny - pomieszczenie szatni | MDV | SPLIT MSAEBU-12HRFN8-QRD6GW | 340E010340119030130291 | 2023 | 2.6 | 1
510 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Kontener kancelarii urządzenia obróbczego A-37 | MDV | SPLIT AFBU-09HRFN8-QRD1 | 54VP420580145040840482 | 2022 | 2.6 | 1
511 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Kontener socjalny urządzenia obróbczego A-37 | MDV | SPLIT AFBU-09HRFN8-QRD1 | 54VP420580145040840104 | 2022 | 2.6 | 1
512 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Kontener kancelarii urządzenia obróbczego MSC-300 | ACSENSE | SPLIT AS109WL18 | 4M33900005145 | 2020 | 2.6 | 1
513 | GLI Gorlice 38-304 Kryg naprzeciwko kościoła | Kontener socjalny urządzenia obróbczego MSC-300 | ACSENSE | SPLIT AS109WL18 | 4M33900005135 | 2020 | 2.6 | 1
514 | Bóbrka-Równe | Kancelaria - biuro kierownika | MIDEA | X3BPW-18N8DO-OH AGBPW-18NXDO-IH | 541K488620436140860052 541K488620336090810006 | 2024 | 5 | 1