**Departament Zakupów**

ul. M. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

maria.spiewak@pgnig.pl

Do Wykonawców

Nasz znak: DZ.ZB.65-8.2024

Warszawa, 26.08.2024 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „**Remont pomieszczeń w budynku L1**”, numer postępowania: **NP/PGNG/24/0834/OL/SWO**.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie § 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 5**

Proszę o udzielenie informacji na poniższe zapytania w celu wyjaśnienia OPZ1.jeśli mają być rolety w kasecie z prowadnicami na każde okno, do wyceny potrzebuję szerokość i wysokość każdej szyby oddzielnie. Nie jesteśmy w stanie przygotować wyceny z podanych wymiarów, podanych w załączniku nr 2 pomieszczenie 1.16 które dotyczą całych wnęk okiennych.

**Wyjaśnienie 5**

Zamawiający podaje wymiary szyb:

114x114cm 26 sztuk

99x114cm (szerokość x wysokość) 6 sztuk

**Pytanie 6**

Poproszę o doprecyzowanie wymiarów zdjęcia istniejących wertikali znajdujących się w pomieszczeniu 1.7 i 1.15.

**Wyjaśnienie 6**

Zamawiający poniżej podaje wymiary. Dodatkowo w załączeniu niniejszego pisma przekazuje rzut piętra 1.

pom. 1.7

wymiar weritkali 150x230cm (szerokość x wysokość, 2 sztuki)

pom.1.15

wymiar wertikali 140x290cm (szerokość x wysokość, 2 sztuki)

**Pytanie 7**

Poproszę o podanie wymiarów ściany zachodniej pomieszczenia 1.16 która należy pomalować farbą projekcyjną.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający informuje, iż wymiary ściany zachodniej pomieszczenia to 350x300 cm.

**Pytanie 8**

Poproszę o doprecyzowanie ilości m2 do pomalowania farbą 1 klasy ścieralności pomieszczeń i korytarza L1 i pomieszczenia 004 oraz jaki kolor farby.

**Wyjaśnienie 8**

Zamawiający w celu potrzebnych wyliczeń w załączeniu niniejszego przekazuje rzut:

- piętra 1 (wysokość 300 cm). Do malowania należy użyć farby białej.

- pomieszczenie 004 - rzut parteru, pomieszczenie 004 na rzucie parteru oznaczone jako pomieszczenie 0.11 (wysokość 350 cm). Do malowania należy użyć farby białej.

**Pytanie 9**

Proszę o doprecyzowanie ilości m2 wymiany wykładziny w pomieszczeniu 004.

**Wyjaśnienie 9**

Zamawiający w celu potrzebnych wyliczeń w załączeniu niniejszego przekazuje rzut:

parteru załącznik, pomieszczenie 004 na rzucie parteru oznaczone jako pomieszczenie 0.11.

Załączniki:

- rzut parteru budynek L1,

- rzut piętro I budynek L1.

Sporządziła: Maria Śpiewak