## Arkusz1
ŚWIDNICA | Ilość |  | Cena jednostkowa | Wrtość netto | Stawka VAT | Wrtość brutto
|  | [j.m.] | [zł / j.m.] | [zł] | [%] | [zł]
Zakres podstawowy:
Nadzór kierownika budowy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zdemontowanie i zamontowanie instalacji odgromowej na czas remontu dachu, z końcowym pomiarem rezystancji | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Rusztowania zewnętrzne, podniśniki, drabiny, elektronarzędzia, narzędzia, wyposażenie BHP, zaplecze socjalno-sanitarne | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Budynek główny- dach nad warsztatem i częściowo nad biurami :
Demontaż, rozbiórka i utylkizacja elementów niezbędnych do realizacji | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zabezpieczenie więźby dachowej - zaimpregnowanie i zabezpieczonie przed korozją biologiczną - konserwacja konstrukcji drewnianej - zachowane elementy nośne | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Wymiana deskowania - inpregnowane deski, grubości minimum 32mm, - powierzchnia dachu | 350 | m2 |  | 0 |  | 0
Pokrycie dachu papą PODKŁADOWĄ- z przygotowaniem podłoża - powierzchnia dachu | 350 | m2 |  | 0 |  | 0
Pokrycie dachu papą WIERZCHNIEGO KRYCIA z przygotowaniem podłoża - powierzchnia dachu | 350 | m2 |  | 0 |  | 0
Obróbka izol. z papy kominów, nawiewek i innych przebić dachowych | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Wymiana deskowania - inpregnowane deski, grubości minimum 32mm, - powierzchnia pionów nadbudówki | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
Pokrycie dachu papą PODKŁADOWĄ- z przygotowaniem podłoża - powierzchnia pionów nadbudówki | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
Pokrycie dachu papą WIERZCHNIEGO KRYCIA z przygotowaniem podłoża - powierzchnia pionów nadbudówki | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
Obróbka izol. z papy wywinięcia na attyki i ściany, listwa dociskowa | 15 | m |  | 0 |  | 0
Remont kominów, wywiewek, czap kominowych itp. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Uzupełneinie cegieł ogniomurów | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Ogniomur - izolacja przeciwwodna wierzchnia | 15 | m |  | 0 |  | 0
Wymiana podbitki dachowej na nową drewnopodobną kompozytową PCV lub aluminiową | 94 | m |  | 0 |  | 0
Wymiana rynien, pasów nadrynnowych, systemu mocującego, elem. towarzyszących | 94 | m |  | 0 |  | 0
Montaż rur spustowych, systemu mocującego, elem. towarzyszących, rewizja w każdym pionie - 2 nowe piony, podłączone do kanalizacji | 16 | m |  | 0 |  | 0
Wymiana rur spustowych, systemu mocującego, elem. towarzyszących, rewizji | 32 | m |  | 0 |  | 0
Dach nad przybudówką - kotłownią
Pokrycie dachu papą WIERZCHNIEGO KRYCIA - powierzchnia wg rzutu, z przygotowaniem podłoża | 55 | m2 |  | 0 |  | 0
Montaż rur spustowych, systemu mocującego, elem. towarzyszących | 4 | m |  | 0 |  | 0
Montaż rynien, pasów nadrynnowych, systemu mocującego, elem. towarzyszących | 11 | m |  | 0 |  | 0
RAZEM - zakres podstawowy |  |  |  | 0 |  | 0
Zakres opcjonalny:
Wymiana więżby dachowej (zniszczonych elementów) | 10 | m3 |  | 0 |  | 0
RAZEM - zakres opcjonalny |  |  |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNIE RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0