Opis przedmiotu zamówienia:

**„Wykonanie wymiany filtrów w 10 szt. filtrowentylatorów nad silosowych Dantherm w Enea Połaniec**”

* 1. Zakres prac :
     1. Przegląd filtrowentylatorów nad silosowych na BIOMASIE II wraz ze spisaniem ewentualnych usterek
     2. Usunięcie drobnych usterek / typu: sprawdzenie uszczelnienia włazów do filtrów filtrowentylatora i ewentualne podklejenie uszkodzonych uszczelek lub ich wymiana ,Wymiana uszkodzonych kontrolek gotowości pracy, Sprawdzenie ustawienia sterowników układu czyszczenia wkładów filtracyjnych, Sprawdzenie stanu silników i połączeń wyrównawczych instalacji elektrycznej /
     3. Przegląd zaworów strzepywaczy wraz z wymianą wszystkich membran w zaworach powietrza czyszczącego / membrany DB18 /
     4. Dostawę i wymianę 40 szt. kaset filtracyjnych w 10 odpylaczach filtracyjnych kasetonowych FKZ-E-04/6 z roku 2009 zamontowanych nad silosami w Enea Połaniec „Biomasa II”.
     5. Utylizację zużytych kaset filtracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. Wykonawca zobowiązany jest do:
     1. Przedstawienia planu odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas realizacji umowy
     2. Dostarczenia rejestru ilości i rodzaju wytworzonych odpadów
     3. Dostarczenia karty odpadów przekazanych do utylizacji / kopii/

Dostarczenia własnej instrukcji bezpiecznego wykonywania robót