## Slide 1
Stacja gazowa: wariant A
Numer stacji: XX/YYYY
Wersja schematu: 1.0
Data aktualizacji: 2024.02.28
Wykonał:
Stacja gazowa: telemetria wariant A zmodernizowany
Moduł GPRS
TYP
IP WAN:
IP LAN:
Maska:
Moduł GPRS
TYP
IP WAN:
IP LAN:
Maska:
Nawanialnia
Dosaodor-D
RS-485
Modbus RTU
Przelicznik
MacMatIV
RS-485
GazModem2
Sieć GPRS
Sieć RS-485/232
Kolorem niebieskim oznaczono urządzenia komunikacyjne a kolorem pomarańczowym urządzenia pomiarowe i automatyki przemysłowej.
Ideowy schemat toru transmisji danych z urządzeń AKPiA.
Konwerter
RS 232/485
RS1
RS2
RS1
RS2
COM1
COM1
COM2
LAN
HUB
RS-485