## Slide 1
Stacja gazowa: wariant D
Numer stacji: XX/YYYY
Wersja schematu: 1.0
Data aktualizacji: 2024.02.28
Wykonał:
Stacja gazowa: telemetria wariant D po modernizacji
Moduł GPRS
TYP
IP WAN:
IP LAN:
Maska:
Przelicznik
Bateryjny
RS-485
GazModem2
Sieć GPRS
Sieć RS-485/232
Kolorem niebieskim oznaczono urządzenia komunikacyjne a kolorem pomarańczowym urządzenia pomiarowe i automatyki przemysłowej.
Ideowy schemat toru transmisji danych z urządzeń AKPiA.
Konwerter RS232/485 na RS Gaz
Nawanialnia
230 V
RS-232
ModBus RTU
Konwerter RS232/485 na RS Gaz
Moduł GPRS
TYP
IP WAN:
IP LAN:
Maska:
Konwerter RS232/485 na RS Gaz
Com1
Com2
RS1
RS2
RS1
RS2
HUB
RS-485