|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis naprawy urządzeń TVu oraz wymienione elementy\*  Dotyczy tylko naprawy\* | **POMIAR PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PO PRZEGLĄDZIE/NAPRAWIE AWARYJNEJ SYSTEMU TVu**  **(typ) ………………………** | |
| Linia:  Km:  Lokalizacja:  Data:  Kat. Przejazdu:  SKP: |  |

**Załącznik nr 3 do Umowy nr …………………………..z dnia …………………..**

1. Pomiary:

Szafa TVU(typ i numer) ……………………………………….zewnętrzna/ wewnętrzna km……….. –Kat. …………

|  |  |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania szafy: | (V) |
| Napięcie na baterii akumulatorów bez zasilania: | (V) |
| Napięcie zasilania kamery 1: | (V) |
| Napięcie zasilania kamery 2: | (V) |
| Napięcie zasilania kamery 3: | (V) |
| Napięcie zasilania kamery 4: | (V) |
| Napięcie zasilania promiennika IR1: | (V) |
| Napięcie zasilania promiennika IR2: | (V) |
| Napięcie zasilania transmiterów (switch): | (V) |
| Stan techniczny szafy: |  |
| Inne: |  |

Pomiar dokonać z dokładnością do 1/10 Volta

1. Działanie systemu:

|  |  |
| --- | --- |
| Działanie zasilania rezerwowego akumulatora/UPS bez zasilania: | Prawidłowe/ nieprawidłowe |
| Obraz z kamery 1 na monitorze | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Obraz z kamery 2 na monitorze | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Obraz z kamery 3 na monitorze | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Obraz z kamery 4 na monitorze | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Obraz na monitorach diagnostycznych | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Transmisja danych: Lokalna/ zdalna | Prawidłowa/Nieprawidłowa |
| Rejestr zdarzeń czas zapisu na rejestratorze | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Rejestr zdarzeń | Detekcja ruchu/ ciągłe nagrywanie |
| Widoczność obrazu w porze dziennej | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Widoczność obrazu w porze nocnej | Prawidłowy/ nieprawidłowy |
| Rozpoznawalność tablic rejestracyjnych | Prawidłowa/ nieprawidłowa |
| Ogólne działanie systemu | Prawidłowe/ nieprawidłowe |
| Synchronizacja czasu z GPS/sprawdzenie czas zapisu systemu z rzeczywistem | Prawidłowa/ nieprawidłowa |
| Działanie audio interkomu (megafonu) (od toru nr1) | Prawidłowe/ nieprawidłowe |
| Działanie audio interkomu (megafonu) (od toru nr2) | Prawidłowe/ nieprawidłowe |

1. Maszty:

Stan Tablicy Informacyjnej: …………………………………

Stan techniczny masztów: ……………………………………………

Zamocowania kamer na masztach ……………………………………………

Sprawdzenia dokonał: (Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………….