Łódź, dnia 13.06.2025

IZ02DO.233.31.2025.B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont ekranów akustycznych na linii 001”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane  Remontowe

Kod CPV: 45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE.

ZAAKCEPTOWAŁ

Jacek Mikłasz

Opracowali:

Marcin Siewert

tel. +48 42 205 54 49

Zbigniew Gajda

+48 42 205 54 49

Michał Sobański

+48 42 205 54 49

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Parametry świadczonych usług	3

7.	Specyfikacja techniczna	3

8.	Wymagania prawne	5

9.	Termin i warunki gwarancji	5

10.	Sposób płatności	5

11.	Kary umowne	5

12.	Prawo opcji	5

13.	Podwykonawcy	6

14.	Zamówienia dodatkowe	6

15.	Uwagi końcowe	6

16.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Remont wraz z wymianą uszkodzonych paneli akustycznych na linii kolejowej nr 001. Szczegółowa lokalizacja wskazana w punkcie nr 4 do niniejszego OPZ.

.  Termin realizacji zamówienia: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Lecz nie później niż do 19.12.2025r.

# Rodzaj zamawianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu remontu ekranów akustycznych, (wymianie uszkodzonych paneli akustycznych wraz z ich utylizacją, oraz wykonaniu miejscowych wzmocnień ekranów wraz z ich regulacją). Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznik nr 1 do OPZ – PRZEDMIAR.

# Miejsce realizacji zamówienia

Linia kolejowa nr 001

- tor nr 2 w km 50,950-51,080,

- tor nr 2 w km 51,550-51,948,

- tor nr 1 w km 56,001-56,101.

- tor nr 2 w km 50.299-50.725

- tor nr 1 w km 51.212-51.300

- tor nr 1 w km 50.920-51.100

- tor nr 1 w km 54.500-54.730

# Harmonogram realizacji zamówienia – Termin realizacji zamówienia: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Lecz nie później niż do 19.12.2025r.

# Parametry świadczonych usług – NIE DOTYCZY

# Specyfikacja techniczna

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania aktualnej na dzień podpisani umowy ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w taki sposób, aby nie powodowały najmniejszych utrudnień dla Zamawiającego.

- Prace będą prowadzone przy czynnej linii zgodnie z podaną lokalizacją w OPZ  i wymagać będą etapowego prowadzenia prac w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego.

- 3) Zamawiający wymaga (warunek konieczny), aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w lokalizacjach opisanych w zał. nr. 1 do OPZ celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwość, co do przedmiotu zamówienia. Termin i miejsce przeprowadzenia wizji należy ustalić z jedną z osób wskazanych do kontaktu. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: Marcin Siewert, tel. 42 205 54 49;                         tel. kom. 608 454 801, e-mail: marcin.siewert@plk-sa.pl).

- Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji prac budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska w szczególności dotyczących materiałów niebezpiecznych - azbest,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z kradzieżą i dewastacją,

- przeszkolenia swoich pracowników z przepisów BHP obowiązujących na PKP, przez Inspektora BHP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych 
w Łodzi.

- Wykonawca prac rozbiórkowych ma obowiązek stosowania się do przepisów:

- ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

- ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do zarządzania realizacją umowy.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót ulegających zakryciu/ zanikających.

- odbiór końcowy

- Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiającego podlegać będą:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania ze sztuką budowlaną oraz przepisami dotyczącymi postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

- jakość i dokładność wykonania robót.

- Materiały nienadające się do użytku /odpady/ wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Złom stalowy pochodzący z rozbiórki lub inne metale kolorowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu pod adres ISE Koluszki – 95-040 Koluszki  przy  ul. Wojska Polskiego 1

- Warunki szczególne

- Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany wraz z obsianiem terenu trawą ( w przypadku naruszenia pasu zieleni wokół prowadzonych robót ).

- W czasie trwania robót wykonawca zabezpieczy nadzór osoby posiadającej kwalifikacje, właściwe dla zakresu wykonywanych czynności.

- Po zakończeniu robót wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego.

- Materiały stalowe pochodzące z rozbiórki wykonawca robót przekaże do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.

# Wymagania prawne

Wymagane jest dla osób pełniących nadzór techniczny nad realizacją prac posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej,

wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

# Termin i warunki gwarancji – 36 miesięcy od dna podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

# Sposób płatności

Podstawą do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia będzie oryginał protokołu odbioru robót, potwierdzający wykonanie robót i podpisany przez osoby, o których mowa we Wzorze Umowy.

# Kary umowne

Kary umowne określone zostały we Wzorze Umowy.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe roboty budowlane ( „Prawo opcji”).

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji jakiejkolwiek części zamówienia.

# Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

# Uwagi końcowe - brak

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ – zakres rzeczowy – PRZEDMIAR.