**Załącznik Nr 5 do Umowy……………………………...... z dnia ……………………….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| Zadanie: **Świadczeniu usługi serwisowo – konserwacyjnej oraz napraw klimatyzatorów zabudowanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Raport serwisowy z wykonanych czynności konserwacyjnych klimatyzatorów** | | | | |
| **Lokalizacja: ……………………………………** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Pomieszczenie** | |  |  |  |
| ***Typ i model klimatyzatora*** | |  |  |  |
| Pomiar ciśnienia (bar) | |  |  |  |
| Pomiar prądów (A) | |  |  |  |
| Pomiar napięcia (V) | |  |  |  |
| Pomiar temperatur Tn/Tu[C] | |  |  |  |
| Czyszczenie parowników i skraplaczy | |  |  |  |
| Sprawdzenie układu sterowania | |  |  |  |
| Czyszczenie filtrów | |  |  |  |
| Odgrzybianie parowników | |  |  |  |
| Sprawdzenie szczelności instaklacji chłodniczej | |  |  |  |
| Kontrola poprawności działania elementów automatyki | |  |  |  |
| Sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin | |  |  |  |
| Sprawdzenie zabezpieczeń i zwłok czasowych | |  |  |  |
| Sprawdzenie poprawności działania grzałek karterów sprężarek | |  |  |  |
| Sprawdzenie poziomu oleju | |  |  |  |
| Sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i sterujących | |  |  |  |
| Sprawdzenie zamocowań mechanicznych | |  |  |  |
| Uwagi | |  |  |  |