Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ

| NR SPRAWY: | PZ.294.18159.2024 |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Zakład Linii Kolejowych w Łodzi ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usługi serwisowo – konserwacyjnej oraz napraw klimatyzatorów zabudowanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi”

Zamawiający: 	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 42500000-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne

AKCEPTUJĘ

Zbigniew Sobala

Daria Kocemba

tel. kom. +48 42 205 53 52

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Miejsce realizacji zamówienia	3

4.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

5.	Specyfikacja techniczna	3

6.	Wymagania prawne	4

7.	Załączniki	4

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi,

ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Świadczenie usługi serwisowo – konserwacyjnej oraz napraw klimatyzatorów zabudowanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.

Lokalizacja klimatyzatorów ujętych do przeglądów i ewentualnych napraw ujęta jest w Załączniku nr 1 do OPZ.

# Miejsce realizacji zamówienia

Teren Sekcji Eksploatacji Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. Wojska Polskiego 1.

Teren Sekcji Eksploatacji Łódź, al. Włókniarzy 201, 90-767 Łódź,

Teren Sekcji Zduńska Wola Karsznice, ul. Karsznicka 62, 98-220 Zduńska Wola

# Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy. Pierwszy przegląd wraz z konserwacją urządzeń odbędzie się w ciągu miesiąca po podpisaniu Umowy, natomiast pozostałe przeprowadzone będą 2 razy w roku w miesiącach:

a)	przegląd jesienny:  wrzesień – październik,

b)	przegląd wiosenny: kwiecień – maj.

# Specyfikacja techniczna

- Wykonanie przeglądów wraz z prowadzeniem konserwacji.

- Każdy klimatyzator po wykonanym przeglądzie będzie oklejony naklejką z Logo Firmy wykonującej przegląd oraz datą jego wykonania.

- Montaż i demontaż urządzenia na odrębne dodatkowe zgłoszenie Zamawiającego.

- Naprawy awaryjne na zgłoszenie stanowiące załącznik do umowy.

- Odbiór wykonanej usługi na podstawie protokołu odbioru. Dopuszcza się wzór protokołu Wykonawcy.

- Wykonawca musi posiadać autoryzację na urządzenia split następujących producentów:

- Rotenso,

- Hisense

- ANDE

- GREE

- Midea

- LG

- Airwell

- Samsung

- Wykonawca musi posiadać certyfikat w zakresie montażu i serwisu urządzeń RVF Rotenso.

- Typy klimatyzatorów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi:

- Rotenso,

- Hisense

- ANDE

- GREE

- Midea

- LG

- Airwell

- Samsung

- Haier

- Mitsubishi

- NOXA

- Hitachi

- Kaisai

- Vailant

- Fuji

- MDV

- Daikin

- Sinclair

- York

- Zibro

- Saunier Duval

# Wymagania prawne

a)	Przestrzeganie zasad i przepisów stosowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

b)	Przestrzeganie Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – IBH-105.

c)	Zapoznanie się z dokumentem „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”

d)	Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie do świadczenia przedmiotowej usługi.

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:  https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa

# Załączniki

- Lokalizacja klimatyzatorów