Karta obsługi/czynności serwisowych klimatyzatora

Miejsce wykonywania konserwacji: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….

| Model (marka) klimatyzatora | Nr seryjny | Lokalizacja | Uzupełnienie czynnika chłodniczego w ilości [kg] - rodzaj | Wykonywanie czynności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a) (tak/nie) | b) (tak/nie) | c) (tak/nie) | d) (szczelne/nie szczelne) | e) (tak/nie) | f ) (tak/nie) | g) (tak/nie) | h) (tak/nie) | i) (tak/nie) | j) (tak/nie) | k) (tak/nie) | l) (tak/nie) | m) (tak/nie) | n) (tak/nie) | p) (tak/nie) |

Wykonywanie czynności:

a) Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych	b) Sprawdzenie stanu instalacji układu chłodzenia

c) Sprawdzenie drożności przepływu powietrza 				d) Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

e) Sprawdzenie połączeń rurowych agregatu					f) Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym

g) Sprawdzenie drożności przewodów odprowadzania skroplin			h) Sprawdzenia działania pompy odprowadzającej skropliny

i) Sprawdzenia poprawności działania całego urządzenia – test pracy urządzenia	j) Czyszczenia obudowy i elementów instalacji

k) Czyszczenia skraplacza						l) Czyszczenia (dezynfekcja) parownika

m) Czyszczenia bądź wymiany filtra powietrza					n) Pomiaru temperatur pracy urządzenia: temperatura nawiewu/ pomieszczenia/ otoczenia

p) Drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów lub części		(kalibracja urządzenia)

Konserwacja została wykonana zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia

Konserwacji urządzenia dokonał:

………………………………………												…………………………………………

podpis serwisanta													podpis użytkownika

Karta obsługi/czynności serwisowych klimatyzatora

Miejsce wykonywania konserwacji: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….

| Model (marka) klimatyzatora | Nr seryjny | Lokalizacja | ilości fluorowanych gazów cieplarnianych dodanych (uzupełnionych/wprowadzonych) | ilości odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji zubożających warstwę ozonową; | uzupełnienie czynnika chłodniczego w urządzeniu realizowane jest czynnikiem (nowym/ z regeneracji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwagi:

Konserwacji urządzenia dokonał:

………………………………………												…………………………………………

podpis serwisanta													podpis użytkownika