Protokół z wykonania konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego

SEKCJA EKSPLOATACJI:

| Lp. | Producent i model urządzenia | Nr seryjny | urządzenie sprawne: TAK/NIE | UWAGI: lokalizacja urządzenia/zdiagnozowane usterki itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| Lp. | Konserwacje - Rodzaj wykonanych czynności: |  |  | Tak- wpisać X |
|  | urządzenie klimatyzacyjne |  |  |  |
| 1 | czyszczenie filtrów |  |  |  |
| 2 | czyszczenie parowników i skraplaczy |  |  |  |
| 3 | odgrzybianie narowników |  |  |  |
| 4 | sprawdzenie szczelności instalacji freonowej |  |  |  |
| 5 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia |  |  |  |
| 6 | sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroglin |  |  |  |
| 7 | sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterowania |  |  |  |
| 8 | sprawdzenie działania elementów automatyki |  |  |  |
| 9 | sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego |  |  |  |
| 10 | sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia |  |  |  |
| 11 | kosmetyka urządzenia |  |  |  |
| L.p. | Montaż/Naprawy - wykonane czynności: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Wykorzystane materiały

| L.p. | Rodzaj materiału | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Ilość roboczogodzin: |  |  |
| Liczba pracowników wykonujących serwis/naprawę |  |  |

Data

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Uwagi i wnioski serwisu

Pieczęć i podpis Zamawiającego
* niepotrzebne skreślić