PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych

w Lublinie

Dział Automatyki i Telekomunikacji

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

tel. + 48 81 472 17 07

fax + 48 81 472 34 90

Iz.lublin@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Lublin 30 kwietnia 2026

Nr IZ04AT.5451.8.2026.GG.3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Kod CPV: 50330000-7- Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego.

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)Opracował/a:

Opracował/a:

Gabriela Grudzień,

tel. +48 81 472 33 59

………………..

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych asortymentu/usług/robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	5

8.	Wymagania prawne	5

9.	Termin i warunki gwarancji	5

10.	Sposób płatności	5

11.	Kary umowne	5

12.	Prawo opcji	5

13.	Podwykonawcy	6

14.	Zamówienia podobne	6

15.	Uwagi końcowe	6

16.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usług, okresowego (rocznego)przeglądu technicznego struno-betonowych masztów antenowych radiołączności na terenie Zakładu linii Kolejowych w Lublinie. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Dz. U.z 2025r, poz.418.

# Rodzaj zamawianych usług

Zamówienie obejmuje usługi:

- Wykonanie prac naprawczych i utrzymaniowych zdiagnozowanych i odnotowanych podczas przeglądów okresowych i pięcioletnich  w 2025r.

- przeprowadzenie przeglądów rocznych trzydziestu trzech masztów antenowych (od 12 do 18 m wysokości )

Usługi należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie Prawo Budowlane dla kontroli okresowej.

Usługi będą realizowane w oparciu o miesięczne harmonogramy prac przygotowane przez Wykonawcę w/g wzoru stanowiącego zał. nr 3 do instrukcji nr Ie-13.i przedłożone do uzgodnienia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego (lista zostanie udostępniona po zawarciu Umowy) do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres, w którym przedłożony harmonogram ma obowiązywać. Każda czynność dokonywana na posterunku musi być wpisana w dzienniku Uszkodzeń Urządzeń Łączności R-366, znajdującym się na posterunku ruchu (zał. Nr 9 instrukcji nr Ie-13).

# Miejsce realizacji zamówienia

# Teren administrowany przez Zakład Linii Kolejowych w Lublinie z załącznika „Formularz ofertowy”. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy i zapisane w Umowie jako zał. „Baza danych”.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa obowiązuje od dnia podpisania, do dnia 31 grudnia 2026r. W tym czasie należy wykonać prace naprawcze masztów wyszczególnione w załączniku „Baza danych” oraz przeglądy roczne trzydziestu trzech telekomunikacyjnych strunobetonowych masztów antenowych.

Termin wykonania usług, należy uzgodnić z przedstawicielem branży Automatyki i Telekomunikacji właściwej Sekcji Eksploatacji, którym będzie przekazany do podpisaniu harmonogram.

# Parametry świadczonych usług

- Przed przystąpieniem do przeglądu należy wykonać następujące usługi naprawcze

-Naprawa uziemienia- dostosowanie oporności 5szt. masztów.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wsporników anten 33szt. masztów.

-  zabezpieczenie rys i pęknięć 29 szt. masztów.

- Oczyszczenie mechaniczne powierzchni masztu, odpylenie powierzchni oraz naniesienie powłoki HYDROFOBOWEJ 28 szt. masztów.

-Uszczelnienie głowicy masztu 5 szt. masztów

-Uszczelnienie rur okablowania 19 szt. masztów.

-Konserwacja powierzchni fundamentów 18szt. masztów.

-oraz ocenić stan techniczny jednego masztu.

- Po usunięciu wad w maszcie antenowym należy przeprowadzić jego przegląd: sprawdzić stan elementów konstrukcyjnych Obiektu, mocowań anten i okablowania oraz pomiar uziemienia. Należy sporządzić protokół przeglądu okresowego i zamieścić w nim informacje o wykonanych czynnościach kontrolnych oraz o stwierdzonych nowych usterkach i nieprawidłowościach. Sporządzony protokół potwierdza podpisem uprawniony pracownik z danej Sekcji Eksploatacji.

# Specyfikacja techniczna

Maszty strunobetonowe z antenami radiotelefonicznymi w wysokości od 12 do 18 metrów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w załączniku „Baza danych”  do Umowy.

# Wymagania prawne

Wykonawca zorganizuje wszelkie prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. Pracownicy obsługi będą w posiadaniu odpowiednich uprawnień do wykonywania zlecanych robót utrzymaniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez Wykonawcę uprawnień pracownika zgłoszonego do wykonywania usług.

Wybór ofert nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą wartość netto „Łączna wartość usług”, z formularza ofertowego wypełnionego przez firmę składającą ofertę. Podczas składania ofert należy wypełnić komórki zaznaczone kolorem żółtym (w kolumnach od B4 do J4 ) wpisując deklarowaną cenę jednostkową netto usług.

# Termin i warunki gwarancji

Na części wymienione Wykonawca udziela rocznej gwarancji.

# Sposób płatności

- Płatność - przelewem 30 dni od dnia doręczenia faktury z dołączonym potwierdzeniem odbioru (wykonanej usługi) podpisanym przez pracownika branży Automatyki i Telekomunikacji Sekcji Eksploatacji.

# Kary umowne.

Zgodnie z Umową.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# Uwagi końcowe

Brak.

# Załączniki

- Instrukcja Ie 13

Zatwierdzam:

……………………………………..

podpis i pieczęć Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora