## Arkusz1
Wycena ofertowa dla zadania pn.:
„Remont oświetlenia zewnętrznego placu magazynowego stacji Grębów w km 7,150 linii kolejowej nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów
L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa [netto] | Wartość całościowa
[netto]
1 | Usunięcie starych słupów oświetlenioweych wraz z uszkodzonym kablem ziemnym | 6 | szt. |  | 0
2 | Usunięcie starych opraw oświetleniowych | 6 | szt. |  | 0
3 | Wykopy kablowe na długości około 350 mb | 350 | mb |  | 0
4 | Wymiana szafy sterowniczej razem z urządzeniami, wykonanie uziomu szafy, wykonanie dedykowanego zasilania do kamer oraz zamontowania w szafie zabezpieczenia HAGER ADC906D | 1 | kpl |  | 0
5 | Ułożenie nowego kabla YAKY 4x16 mm2 na długości około 350 mb w rurze ochronnej AROT | 350 | mb |  | 0
6 | Zakupienie nowych wysięgników szt. 6 | 6 | szt. |  | 0
7 | Zabudowa 6 szt. słupów oświetleniowychwraz z wysięgnikiem i oprawami oraz pozostałym osprzętem | 6 | szt. |  | 0
8 | Załadunek i transport materiałów z magazynu w Rozwadowie na miejsce robót | 1 | kpl |  | 0
9 | Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji kabli i przewodów, rezystancji uziomów, natężenia oświetlenia | 1 | szt. |  | 0
10 | opracowanie kolaudatu wraz z dokumentacją powykonawczą | 1 | szt. |  | 0
|  |  | Razem netto: |  | 0
Lublin dnia 27.09.2024 r.