## Arkusz1
Wycena szacunkowa dla zadania pn.:
„Naprawa bieżąca oświetlenia zewnętrznego placu magazynowego ISE Chełm przy torze nr 16z linia nr 7 km. 247,500 - 248,200 stacji Chełm
L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa [netto] | Wartość całościowa
[netto]
1 | Demontaż istniejących słupów oświetleniowych | 15 | szt. | 0 | 0
2 | Demontaż starych opraw oświetleniowych z wysięgnikami | 29 | szt. | 0 | 0
3 | Zakupienie nowych słupów wirowanych | 15 | szt. | 0 | 0
4 | Zakupienie nowych opraw oświetleniowych typu Led 70 - 85 W | 30 | szt. | 0 | 0
5 | Zakupienie nowych wysięgników dwuramiennych z osłonami | 15 | szt. | 0 | 0
6 | Zabudowa wirowanych słuów oświetleniowych wraz z oprawami, wysięgnikami dwuramiennymi, deklami, wnękami słupowymi i pokrywami, doprowadzenie przewodów do opraw | 15 | kpl. | 0 | 0
7 | Drobne materiały bezpieczniki, dekle, piktogramy, lokaty itp. | 15 | kpl | 0 | 0
8 | Wykonanie nowej kablowej linii zasilającej, nowych linii kablowych pomiędzy słupami oraz nowymi przewodami wnęka słupowa - oprawa | 520 | mb | 0 | 0
9 | Wykonanie nowej kablowej linii pomiędzy słupami | 620 | mb | 0 | 0
10 | Wykonanie przewiertu na długości 120 m | 1 | szt. | 0 | 0
11 | Uzupełnienie wyposażenia w szafie (zamek, schematy, opaska wokół szafy, zabudowa nowego rozłącznika wraz z bezpiecznikami typu BM, przełożenie urządzeń itp.) | 1 | kpl. | 0 | 0
12 | Wykonanie uziomu | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji kabli i przewodów, rezystancji uziomów, natężenia oświetlenia | 1 | szt. | 0 | 0
10 | opracowanie kolaudatu wraz z dokumentacją powykonawczą | 1 | szt. | 0 | 0
|  |  | Razem netto: |  | 0