Załącznik nr 3

do „Regulaminu pracy dozorcy” lokalizacja nr 1

Instrukcja użycia urządzenia PATROL II

- Przed dokonaniem odczytu należy załączyć urządzenie naciskając na płycie czołowej urządzenia przycisk oznaczony

- Zbliżyć czytnik do identyfikatora umieszczonego na ścianie budynku.

- Po prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji na wyświetlaczu urządzenia pojawi się kod punktu identyfikacyjnego, np. Pk01.

Instrukcja postępowania na wypadek załączenia się ALARMU w budynkach przy ul. Żelazna 32A, Żelazna 32B i Mielczarskiego 8.

- Po usłyszeniu sygnału alarmowego pracownik ochrony ma obowiązek udać się w rejon budynku, w którym został uruchomiony system alarmowy.

- Sprawdzić czy drzwi wejściowe do budynku są zamknięte i czy nie widać oznak włamania / uszkodzeń.

- Dokonując obchodu budynku obserwować dłuższą chwilę okna i drzwi budynku.

- Powiadomić pracownika dyżurującego ISE Kielce i postępować zgodnie z jego wskazówkami.

- Po samoczynnym wyłączeniu się sygnału alarmowego dokonać kilkukrotnego obchodu dodatkowego, tego budynku, poza ustalonym czasem obchodu każdy obchód potwierdzając przy użyciu urządzenia PATROL II. O powyższym dokonać zapisów w dzienniku dyżuru.