## Sheet1
Załącznik do Formularza oferty
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW ZRYCZAŁTOWANYCH ZADANIA - OFERTA
Remont części pomieszczeń w obrębie obiektu nastawni Starzyny w km. 32,570 l.k nr 64 Kozłów-Koniecpol w ramach poprawy warunków pracy
L.p. | Rodzaj robót |  | Zakres czynności | Ilość |  | Cena jednostkowa (w PLN) | Wartość wykonywanych czynności i robót (w PLN )
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE | Roboty przygotowawcze i towarzyszące | Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych oraz przygotowawczych w tym: - Oznaczenie terenu budowy z wyznaczeniem miejsca na składowanie materiałów, odpadów itp. - Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych niezbędnych do wykonania prac objętych OPZ wraz z utylizacją; | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Uszczelnienie i uzupełnienie obsadzenia stolarki okiennej w poziomie piętra i klatki schodowej; wymiana na parapet wewnętrzny z konglomeratu gr. 3 cm w pom. 2/2; uwzględnić wymianę parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym; | 23.115 | m2 |  | 0
|  |  | Wymiana stolarki okiennej na okna trzyszybowe białe o wsp. 0,9 stałe - w poziomie parteru; uwzględnić wymianę parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym; | 10.8765 | m2 |  | 0
|  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej na ciepłą o wsp. 1,3; drzwi stalowe Dz1 o podwyższonej odporności na włamanie; w drzwiach wejściowych DZ1 zabudwać instalację domofonową (istniejącą uzupełnić i odtworzyć z dostosowaniem do nowej zabudowy drzwiowej); | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi stalowe Dz2, ciepłe o wsp. 1,3; drzwi o podwyższonej odporności na włamanie; uwzględnić montaż zwenętrznych drzwi do pom. dyżurnego ruchu 2/2; | 6 | kpl |  | 0
|  |  | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z oscieżnicą stalową w istniejących otworach wraz z oznakowaniem numerów oraz funkcji pom. oraz klamkami, zamkami, szyldami, kratkami wentylacyjnymi i przeszkleniami w drzwiach do WC; | 13 | kpl |  | 0
2 |  |  | Ułożenie pokrycia wraz z wymianą obrobek blacharskich - zgodnie z OPZ w tym m.in: - wymiana obróbek blacharskich w obrębie dachu (na potrzeby robót pokrywczych) - pasy podrynnowe i nadrynnowe, wywinięcia itp. - ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej SBS gr. min. 5 mm wraz z wywinięciem na ściany do wys. min. 30 cm. | 277.2178 | m2 |  | 0
|  | Roboty konserwacyjne w obrębie dachu | Orynnowanie: - wymiana orynnowania (rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym - całość); | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Roboty towarzyszące: - zgodnie z OPZ - dostawa i montaż drabiny kominiarskiej z pałąkami i koszem z poziomu gruntu na stropodach parteru (h ok. 3,8m) oraz stropodach piętra – malowana proszkowo; - dostawa i montaż bariery stalowej malowanej proszkowo zabezpieczającej wyjście awaryjne oknem z pom. dyżurnego ruchu – dłg. 1,5 m; wys. 1,1 m - uzupełnienie 4 szt. żaluzji przeciwsłonecznych zewnętrznych w obrębie zadaszenia nad pom. dyżurnego ruchu; | 1 | kpl |  | 0
| ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE I BRANŻOWE |  | Pomieszczenie socjalne i WC wraz z przedsionkiem (2/4; 2/5; 2/6): - zgodnie z OPZ, w tym m.in: - wymiana okładzin ściennych i podłogowych - zabudowa aneksu kuchennego w układzie wskazanym na projektowanym zakresie robót; szafki góra dół z blatem kuchennym z wyposażeniem; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, lakier lamperyjny do wys. 2,05 m; - w pom. WC montaż ,,białego montażu’’ – wc kompakt, umywalka na szafce min. 50cm szer, podgrzewacz wody przepływowy podszafkowy, bateria stojąca wysoka; lustro nad umywalką, uchwyt na papier toaletowy i wieszak na ręcznik, - malowanie ścian i sufitów. - wymiana kratek wentylacyjnych; - ułożenie parapetu wewnętrznego z płytek pod oknami; | 5.28 | m2 |  | 0
|  | Roboty budowlane w poziomie piętra – pom. obsługi ruchu | Pomieszczenie socjalne 2/3- zgodnie z OPZ w tym m.in:: - ułożenie nowych okładzin podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi; jako podkład wyrównujący zastosować płytę OSB na legarach z wypełnieniem wełną mineralną; zastosować wykładzinę podłogową wraz z warstwą podkładową o gr łącznej min. 3 mm; listwy progowe; - na istniejącej okładzinie zabudować wyrównujące okładziny z płyt g/k na ruszcie – stropy i ściany; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów; zastosować lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; - wymiana kratek wentylacyjnych; - ułożenie parapetu wewnętrznego z płytek pod oknami; | 10.05 | m2 |  | 0
|  |  | Pom. dyżurnego ruchu 2/2- zgodnie z OPZ w tym m.in:: - na istniejącej posadzce z paneli ułożyć nową wykładzinę podłogową wraz z listwami przypodłogowymi; zastosować wykładzinę wraz z warstwą podkładową o gr łącznej min. 3 mm; listwy progowe; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów; zastosować lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; | 39.24 | m2 |  | 0
|  |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pomieszczenia 2/6, 2/2 z wyprowadzeniem na stropodach (kształtki wentylacyjne wraz z deflektorem na połaci dachu, anemostaty lub kratki ) | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Roboty remontowe klatki schodowej (pom. 1/3 i 2/1) - pełna wysokość, zgodnie z OPZ w tym m.in: - zdemontować listwy maskujące drewniane; - na istniejącą okładzinę wykonać okładzinę g/k z płyt wodo- i ogniochronnych; - istniejące ściany tynkowane przetrzeć; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów; zastosować lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; | 12.38 | m2 |  | 0
|  | Roboty remontowe w obrębie klatki schodowej i korytarza parteru | Malowanie schodów wraz z konstrukcją - zgodnie z OPZ w tym m.in: - oczyścić istniejąca konstrukcję schodów, stopnic i barierek; przygotować podłoże pod powłoki antykorozyjne; - pomalować całość schodów wraz z konstrukcją farbą podkładową i nawierzchniową antykorozyjną; - uwzględnić zabudowę przestrzeni pod schodami z możliwością demontażu; | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Pomieszczenia komunikacji 1/1 i 1/2 - zgodnie z OPZ w tym m.in: - demontaż drzwi pomiędzy pom. 1/1 i 1/2 wraz z ościeżnicą – obrobienie otworu przejścia; - demontaż uszkodzonych elementów sufitów podwieszanych (zalania, ubytki itp. – ok. 30% powierzchni korytarza); - zabudowa okładziną g/k wodo- i ogniochronną wraz z rusztem i wypełnieniem wełną mineralną zdemontowanych ubytków; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów, zastosować lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; - wyrównanie podłoża i ułożenie nowych okładzin podłogowych z płytek gres antypośligozwy wraz z cokolikami; | 13.85 | m2 |  | 0
2 | ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE I BRANŻOWE |  | Remont pom. socjalnego 1/16 - zgodnie z OPZ w tym m.in: - demontaż instalacji wod.-kan. wraz z ,,białym montażem’’, - wykonanie okładzin ściennych glazurowanych w pasie międzyszafkowym (wraz ze ścianami bocznymi); - wykonanie nowych okładzin podłogowych wraz z cokolikiem z pytek gres antypoślizgowych; - zabudowa aneksu kuchennego w układzie wskazanym na projektowanym zakresie robót; szafki góra dół z blatem kuchennym oraz zlewem jednokomorowym z baterią, pojemnościowy podgrzewacz wody podszafkowy min. 5 l., korekta instalacji wod-kan z dostosowaniem do zabudowy urządzeń; - na istniejącej okładzinie zabudować wyrównujące okładziny z płyt g/k na ruszcie; - wymienić okładzinę sufitów wraz z paroizolacją i wełną gr. 5 cm; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów; zastosować lakier lamperyjny do wys. 2,05 m; - wymiana kratek wentylacyjnych; | 12.41 | m2 |  | 0
|  | Roboty budowlane w poziomie parteru | Pomieszczenie WC 1/8 - zgodnie z OPZ w tym m.in: - wyrównanie podłoża i ułożenie nowych okładzin podłogowych z płytek gres w pom. 1/8 wraz z przedsionkiem; wraz z cokolikami; - wykonanie szpachlowania ścian i sufitów pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów; zastosować lakier lamperyjny do wys. 2,05 m; - w pom. WC ułożyć instalację wody ciepłej i zimnej (w miarę możliwości wkuć w ścianę) oraz dostosować do nowej funkcji pomieszczenia istniejącą kanalizację; - wykonać zabudowy wraz z rewizjami pionów kanalizacyjnych; - montaż ,,białego montażu’’ – wc kompakt, umywalka na szafce, podgrzewacz wody przepływowy podszafkowy, bateria stojąca wysoka; lustro nad umywalką, uchwyt na papier toaletowy i wieszak na ręcznik, - wymiana kratek wentylacyjnych; | 2.78 | m2 |  | 0
|  |  | Pomieszczenie toromistrza 1/18 - zgodnie z OPZ w tym m.in: - wydzielenie ścianą z g/k (steż 10 cm wraz z wypełnieniem 10cm wełną kryty obustronnie płytą g/k woda i ogień) pomieszczenia toromistrza z pom. przekaźnikowni; - malowanie ścian; zastosować lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; - wyrównanie podłoża i ułożenie nowych okładzin podłogowych z płytek gres wraz z cokolikami; - wymiana kratek wentylacyjnych; | 23.17 | m2 |  | 0
|  |  | Pomieszczenie przekaźnikowni 1/10 - zgodnie z OPZ w tym m.in: - reperacja szczeliny w ścianie działowej wraz ze wzmocnieniem siatką oraz zatarciem tynkiem i malowaniem; zastosować lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; cała powierzchnia ściany pomiędzy pom. 1/10 a pomieszczeniami 1/14 i 1/13; - miejscowe uzupełnienie posadzki betonowej o pow. łącznej ok. 10 m2; - wymiana zabudowy z płyty g/k wraz z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm – po zalaniu (powierzchnia ok. 10 m2 zabudowy); | 47.75 | m2 |  | 0
|  |  | Remont nawierzchni ciągów pieszych - zgodnie z OPZ w tym m.in:: - demontaż istniejących ciągów pieszych z płytek betonowych od schodów stalowych do obiektu; - wykonanie dojścia do budynku od schodów stalowych do wejścia głównego do budynku i na szerokość schodów głównych z podestem – szerokość ciągu 1,0m z płytek chodnikowych betonowych 50x50x7 cm wraz z podbudową min 20 cm z kruszywa; obramowanie z krawężnika 6x20cm; | 62 | m2 |  | 0
|  | Nawierzchnie utwardzone | Opaska: - oczyszczenie opaski betonowej przy budynku wraz z uzupełnieniem miejscowym zaprawą cementową; | 33.15 | m2 |  | 0
|  |  | Schodki zewnętrzne: - oczyszczenie i uzupełnienie zaprawą betonową schodów betonowych głównych oraz technicznych wraz z podestami; uwzględnić ewentualne skucia; | 8.65 | m2 |  | 0
| ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE I BRANŻOWE | Nawierzchnie utwardzone | Dojście do studni wraz z utwardzeniem terenu: zgodnie z OPZ - wykoszenie terenu wokół dojścia i w obrębie studni wraz z usunięciem pozostałości zielonych; - wykonanie dojścia od schodów stalowych do studni; - wykonanie utwardzenia terenu wokół studni – materiał i technologia jak chodnik; wymiary 2,5x2,5 m; ukształtowanie spadku od studni; | 28.25 | m2 |  | 0
|  |  | Ogrodzenie ujęcia wody wraz z oznakowaniem - penlowe wys. min. 1,4 m wraz z furtką - zgodnie z OPZ; | 10 | m2 |  | 0
2 |  |  | Roboty koserwacyjne ujęcia: - wymiana kręgu wieńczącego ( fi min. 120cm) wraz z włazem do komory studziennej; właz - z pokrywą stalową wypukłą zamykaną na kłódkę; - czyszczenie komory studziennej wraz z uzupełnieniem braków zaprawą cementową i białkowanie odkażające komory studni głębinowej; - czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne drabiny włazowej i armatury studzienne; | 1 | kpl |  | 0
|  | Roboty elektryczne | Towarzyszące roboty elektryczne - zgodnie z OPZ w tym m.in:: - demontaż oraz ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonanych robotach pokrywczych i dekarskich wraz z uzupełnieniem uszkodzonych w trakcie demontażu elementów i pomiarami powykonawczymi; - przełożenie grzejnika elektrycznego w pom. socjalnym 2/6 na ścianę przy wejściu wraz z zasilaniem; zabudowa 2 gniazdek podwójnych dla obsługi urządzeń kuchennych; - przełożenie instalacji elektrycznej zasilania gniazd i oświetlenia na potrzeby robót okładzinowych – odtworzenie instalacji po zakończeniu robót okładzinowych; pom. 2/3 oraz pom. 1/16; - korekta okablowania instalacji gniazd 230V, zasilanie bojlera wody, instalacji ogrzewania elektrycznego i oświetlenia dla pom. 2/5, 1/16 oraz 1/8; - wykonanie oświetlenia pom. 1/18 (pom. magazynowe) po wydzieleniu z pom. 1/10; - przełożenie instalacji elektrycznej zasilania gniazd i oświetlenia na potrzeby robót okładzinowych – odtworzenie instalacji po zakończeniu robót okładzinowych w obrębie klatki schodowej i korytarza; -przełożenie czujnika temperatury PT100 nr TG/Cz5 wraz z puszką z wydzielonego pomieszczenia 1/18 do pomieszczenia 1/10, czujnik umieścić z dala od urządzeń grzewczych oraz w miejscu nie narażonym na przeciągi, | 1 | kpl |  | 0
3 | ROBOTY PORZĄDKOWE | Wywózki i utylizacje | Uporządkowanie placu budowy po robotach budowlanych w tym m.in.: -załadunek, wywóz oraz przekazanie odpadów i gruzu budowlanego na składowisko uprawnione wraz z udokumentowaniem – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, -wywóz złomu z terenu budowy wraz z transportem i złożeniem na terenie ISE451 Włoszczowa Płn., - przywrócenie terenu do stanu z przed remontu; | 1 | kpl |  | 0
RAZEM (kwota netto w PLN) | [6 empty] | 0
Podatek VAT: 23 % (kwota w PLN) | [6 empty] | 0
RAZEM (kwota brutto w PLN) | [6 empty] | 0