## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Wymiana zasilania rezerwowego na stacji Tomaszów Mazowiecki linii 25.
1. | Prace przygotowawcze i montażowe agregatu prądotwórczego (podłaczenie agregatu zastępczego, transport nowego agregatu, dostawa i montaż płyty fundamentowej, dostawa i montaż nowego agregatu 40kVA) | kpl | 1 |  | zł
2. | Prace montażowo-instalacyjne dla nowego systemu zasilania rezerwowego (demontaż starego agregatu oraz transport do magazynu, wykonanie ogrodzenia oraz wiaty dla nowego agregatu, ułożenie nowych kabli zasilających między agregatem i rozdzielnią oraz ułożenie nowego przewodu komunikacyjnego między agregatem a sterownią, demontaż starej tablicy TSA, montaż sterownika w pomieszczeniu dyżurnego ruchu, istalacja UPS oraz siłowni DC) | kpl | 1 |  | zł
3. | Podłączenie instalacji i uruchomienie systemu oraz szkolenie personelu (podłączenie okablowania, uruchonienie UPS i siłowni DC, szkolenia dla dyżurnych ruchu z zakresu obsługi agregatu, obsługi UPS oraz siłowni DC) | kpl | 1 |  | zł
4. | Wykonanie prac demontażowych oraz utylizacja elementów (demontaż przetwornic i prostowników oraz starych baterii akumulatorów, transport i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami) | kpl. | 1 |  | zł
| RAZEM |  |  | 0 | ZŁ