## Arkusz1
Nr Postępowania: 0331/IZ06GM/00827/00842/26/P
Załącznik nr 10 do SWZ
ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO)
Lp | Zakres robót | j.m. | ilość | Cena jedn. | Wartość [zł]
Most stalowy w km 44,482. Linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim - tor nr 1
1
1.1 | Opracowanie projektu wykonawczego, projektów technologicznych, projektów branżowych, projektu uszynienia, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego, dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu | kpl | 1
1.2 | Uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenie robót | kpl | 1
1.3 | Organizacja ruchu kolejowego (regulaminy, wyłączenia napięcia) | kpl | 1
1.4 | Utrzymanie i konserwacja drogi technologicznej - dojazdowej do obiektu na czas budowy | kpl | 1
1.5 | Zaplecze budowy | kpl | 1
1.6 | Zabezpieczenie kabli na czas prowadzenia robót | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
2
2.1 | Wymiana mostownic wraz z zagęszczeniem ich rozstawu | kpl | 1
2.2 | Wymiana szyn tocznych | kpl | 1
2.3 | Tymczasowy demontaż szyn odbojnicowych i ich ponowny montaż | kpl | 1
2.4 | Tymczasowy demontaż blach przeciwwykolejenioych i ich ponowny montaż | kpl | 1
2.5 | Wymiana blach przeciwpożarowych | kpl | 1
2.6 | Wymiana urządzeń wyrównawczych | kpl | 1
2.7 | Wykonanie spawów | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
3
3.1 | Montaż rusztowań stacjonarnych i rusztowań podwieszonych do konstrukcji ustroju nośnego | kpl | 1
3.2 | Wykonanie szczelnego zabezpieczenia rusztowań pod rzeką i przyległym terenie zalewowym | kpl | 1
3.3 | Oczyszczenie konstrukcji stalowych | kpl | 1
3.4 | Przebudowa podkładek centrujących wraz z blachami opórkowymi (zmiana rozstawu do normatywnego, zmiana rozstawu pod przyrządy wyrównawcze) | kpl | 1
3.5 | Wykonanie nowych blach ślizgowych | kpl | 1
3.6 | Spoinowanie blach nakładowych, zabezpieczenie szczelin inhibitorem korozji | kpl | 1
3.7 | Naprawa konstrukcji stalowej po oczyszczeniu - montaż wezłowych blach nakładkowych (1500kg) | kpl | 1
3.8 | Wymiana uszkodzonych połączeń nitowanych | kpl | 1
3.9 | Wykonanie podparć tymczasowych oraz stanowisk do podnoszenia/opuszczania konstrukcji celem wykonania naprawy i regulacji łożysk (12 szt. w torze nr 1) | kpl | 1
3.10 | Wykonanie powłok antykorozyjnych powierzchni stalowych | kpl | 1
3.11 | Utylizacja urobku po oczyszczeniu | kpl | 1
3.12 | Oczyszczenie krat Steg, oczyszczenie blach p/wykolejeniowych, chodników w poziomie pasów górnych przęsła środkowego | kpl | 1
3.13 | Wykonanie powłok antykorozyjnych powierzchni krat Steg, oczyszczenie blach p/wykolejeniowych, chodników w poziomie pasów górnych przęsła środkowego | kpl | 1
3.14 | Wiercenie otworów odwodnieniowych fi 40mm w pasach dolnych kratownic, montaż rur spustowych wzmocnionych blachą | kpl | 1
3.15 | Montaż dodatkowych blach ryflowanych gr 5mm na końcach mostownic | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
4
4.1 | Oczyszczenie pionowych powierzchni podpór przez piaskowanie i pokrycie powłoką hydrofobową | kpl | 1
4.2 | Uzupełnienie powierzchniowych ubytków betonu w podporach zaprawami PCC (ławy i powierzchnie pionowe) | kpl | 1
4.3 | Wykonanie iniekcji rys na podporach | kpl | 1
4.4 | Oczyszczenie ław podłożyskowych na wszystkich podporach przez piaskowanie wraz z wykonaniem żywicznej izolacji na całej powierzchni ław | kpl | 1
4.5 | Wykonanie izolacji przyczółków do poziomu wykopu przy remoncie stref przejściowych | kpl | 1
4.6 | Remont ciosów podłożyskowych | kpl | 1
4.7 | Oczyszczenie i konserwacja łożysk wraz z ich obrotem | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
5
5.1 | Tymczasowy demontaż krat typu steg na chodniku służbowym i ich ponowny montaż | kpl | 1
5.2 | Uzupełnienie przeciągów poręczy na długości przęseł z dostosowaniem do wymogów ID-2 | kpl | 1
5.3 | Wymiana konstrukcji wsporczej pod chodnik służbowy | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
6
6.1 | Wykonanie zabezpieczenia czynnego toru nr 2 na czas robót | kpl | 1
6.2 | Remont stref przejściowych wraz z wykonaniem drenażu stref wraz z nawierzchnią | kpl | 1
6.3 | Wymiana nawierzchni torowej na dojazdach - zgodnie z etapem A planowanych odzysków | kpl | 1
6.4 | Montaż nowych części dziobowych odbojnic | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
7
7.1 | Reprofilacja stożków skarpowych wraz z ich umocnieniem i naprawą schodów skarpowych | kpl | 1
7.2 | Wymiana instalacji uszynienia | kpl | 1
7.3 | Uporządkowanie przestrzeni podmostowej | kpl | 1
Suma częściowa |  |  |  |  | 0
|  | Suma całkowita [PLN netto] |  |  | 0