Nr sprawy: PZ.294.16602.2024

Nr postępowania: 0331/IZ06GM/15320/03927/24/P

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont budynku pawilonu diagnostów nr 2 Kraków Prokocim na obszarze Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie z przeznaczeniem na laboratorium PLK S.A.”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul., Targowa 74, 03-734 Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12

31-157 Kraków

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,

45234000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportowych, 45234100-7	Budowa kolei

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Specyfikacja techniczna	4

7.	Wymagania prawne	6

8.	Termin i warunki gwarancji	7

9.	Sposób płatności	7

10.	Kary umowne	8

11.	Podwykonawcy	8

12.	Załączniki	8

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Remont budynku pawilonu diagnostów nr 2 Kraków Prokocim na obszarze Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie z przeznaczeniem na laboratorium PLK S.A.

# Rodzaj zamawianych robót budowlanych

Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie:

- Prace przygotowawcze,

- Wymiana stolarki wewnętrznej,

- Roboty rozbiórkowe sufitów i ścian wewnętrznych,

- Wymiana podłóg i posadzek,

- Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i sufitów

- Roboty malarskie,

- Wymiana instalacji wod-kan,

- Montaż wentylacji mechanicznej,

- Wymiana zbiornika na ścieki,

- Instalacja monitoringu,

- Instalacja alarmowa,

- Instalacja informatyczna i teletechniczna,

- remont instalacji elektrycznej,

- zabudowa ogrzewania elektrycznego.

# Miejsce realizacji zamówienia

Budynek pawilonu diagnostów nr 2 w Krakowie Prokocimiu na obszarze Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie Sekcji Eksploatacji Tarnów.

# Harmonogram realizacji zamówienia

a)  rozpoczęcie – od dnia podpisania Umowy,

b) zakończenie – nie dłużej niż do 30.12.2024 roku

# Specyfikacja techniczna

Remont budynku diagnostów Kraków Prokocim na obszarze Zakładu Linii Kolejowych 
w Krakowie, należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz warunkami wskazanymi poniżej.

1)	Wykonanie prac remontowych ujętych w załączonym Przedmiarze robót.

2)	Kolorystykę malowanych elementów należy uzgodnić z Użytkownikiem, tj. Sekcją Eksploatacji Tarnów.

3)	Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia.

4)	Wszystkie instrukcje, wytyczne, standardy oraz przepisy obowiązujące w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ujęte w niniejszy opracowaniu, dostępne są na stronie internetowej Spółki http://ww.plk-sa.pl/.

5)	Zaleca się Wykonawcy przed przystąpieniem do przetargu dokonania wizji w terenie celem własnej oceny zakresu robót z takim zbiorem informacji aby uzyskać właściwy

i końcowy efekt zgodnie z przedmiotem zamówienia.

6)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie:

•	organizacji i wykonania robót budowlanych i montażowych,

•	zabezpieczenia interesów Zamawiającego w stosunku do osób trzecich,

•	ochrony środowiska,

•	warunków bezpieczeństwa pracy,

•	oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich,

•	zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami.

7.	Nadzór nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym leży po stronie Wykonawcy.

8.	Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót po przeprowadzeniu przeglądu i sporządzeniu protokołu przewidywanych odzysków przez Zakład Linii Kolejowych

w Krakowie wspólnie z Wykonawcą i przy udziale osoby nadzorującej prowadzenie robót.

9.	W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez Zamawiającego jako teren udostępniony bezpłatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi Wykonawca.

10.	Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i dojazdy powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Stosowane materiały i urządzenia

1)	Wszystkie użyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być nowe (będące aktualnie w produkcji) oraz zgodne z dokumentacją projektową. Muszą posiadać bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji.

2)	Wyroby budowlane, materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, a ponadto powinny:

a)	być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych materiałów, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, świadectwami jakości,

b)	dla każdej dostarczonej partii powinny być dołączone:

•	Atesty,

•	Certyfikaty,

•	Aprobaty techniczne,

•	Deklaracja zgodności,

•	Świadectwo odbioru,

•	Protokół odbioru technicznego,

c)	spełniać wymogi art.10 Ustawy Prawa Budowlanego (Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry),

d)	transportowane i składowane zgodnie z wymogami producenta,

e)	składowanie materiałów i ich zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Materiały z odzysku

1)	Przed rozpoczęciem robót PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych

w Krakowie, Sekcja Eksploatacji Tarnów wspólnie z Wykonawcą i przedstawicielem Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru) przeprowadzą przegląd obiektu i dokonają wstępnej kwalifikacji materiałów z odzysku oraz sporządzą protokół z tych czynności.

W przypadku przewidzianych materiałów i urządzeń z odzysku, Wykonawca dokona demontażu urządzeń. Zdemontowane urządzenia należy przekazać we wskazane wcześniej miejsce do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Sekcja Eksploatacji Tarnów, zgodnie z protokołem ilościowym przewidywanych odzysków.

2)	Demontaż urządzeń należy przeprowadzić w sposób umożliwiający wyodrębnienie elementów przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na złom.

3)	Wyznacza się Sekcje Eksploatacji w Tarnowie na miejsce składowania materiałów.

4)	Przechowanie materiałów z demontażu przed przekazaniem Użytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca.

5)	Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako odpady.

6)	Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót oraz postępowanie z odpadami zgodne z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku

o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (D.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, z wyjątkiem: żelaza i stali, aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, które będą zagospodarowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie. Materiały nieprzydatne Zamawiającemu, Wykonawca winien poddać unieszkodliwieniu, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem. Niezbędne koszty oraz czynności związane z unieszkodliwieniem należą do Wykonawcy.

# Wymagania prawne

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany przepisów Prawa i Regulacji Zamawiającego oraz realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oraz Regulacjami Zamawiającego w ramach zamówienia.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu podpisania Umowy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 1409);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o Wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 881,z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o Ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2002r.,Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogól-nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Is-1 – Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Im-1 – Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej;

- Im-4 – Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z dnia 01.07.2014r.;

- Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taborów z wychylnym pudłem) przyjęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do stosowania w pracach projektowych i wykonawczych – Tom XIII BUDYNKI;

- Iet-8 – Instrukcja eksploatacji instalacji odbiorczych w budynkach i obiektach budowlanych oraz przenośnych i stacjonarnych elektrycznych urządzeń przenośnych;

- EBH-1 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej;

- N-SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym;

- PN-EN 62305-1:2011 – Ochrona odgromowa;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 492);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.,w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci;

- Ustawa Prawo Energetyczne;

oraz inne niewymienione dot. instalacji elektrycznych w obiektach.

# Termin i warunki gwarancji

Zgodnie z zapisami umowy.

# Sposób płatności

Zgodnie z zapisami umowy.

# Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy.

# Podwykonawcy

Zgodnie z zapisami umowy.

# Załączniki

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.