OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont budynku nastawni dysponującej Brzeźnica w km 30,640 na linii kolejowej nr 94”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul., Targowa 74, 03-734 Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12

31-157 Kraków

Rodzaj zamówienia: Roboty remontowe

Kod CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45300000-0, Roboty instalacyjne w budynkach,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45410000-4 Tynkowanie.

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Specyfikacja techniczna	3

7.	Wymagania prawne	5

8.	Termin i warunki gwarancji	7

9.	Sposób płatności	7

10.	Kary umowne	7

11.	Podwykonawcy	7

12.	Załączniki	7

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

„Remont budynku nastawni dysponującej Brzeźnica w km 30,640 na linii kolejowej nr 94”

# Rodzaj zamawianych robót budowlanych

Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie:

- roboty przygotowawcze,

- izolacja ścian zewnętrznych,

- izolacja ścian wewnętrznych,

- remont dachu,

- roboty posadzkowe,

- wymiana instalacji wod-kan,

- malowanie pomieszczeń,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,

- wyposażenie pomieszczeń,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

# Miejsce realizacji zamówienia

Budynek nastawni dysponującej Brzeźnica w km 30,640 na linii kolejowej nr 94, na terenie Sekcji Eksploatacji Trzebinia, Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.

# Harmonogram realizacji zamówienia

a)  rozpoczęcie – od dnia podpisania Umowy,

b) zakończenie – nie dłużej niż do 30.12.2024 roku.

Przedmiot zamówienie nie jest podzielony na zadania.

# Specyfikacja techniczna

- Wykonanie prac remontowych ujętych w załączonym Przedmiarze robót.

- Kolorystykę malowanych elementów należy uzgodnić z Użytkownikiem, tj. Sekcja Eksploatacji w Trzebini.

- Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia.

- Wszystkie instrukcje, wytyczne, standardy oraz przepisy obowiązujące w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ujęte w niniejszy opracowaniu, dostępne są na stronie internetowej Spółki http://ww.plk-sa.pl/ ;

- Zaleca się Wykonawcy przed przystąpieniem do przetargu dokonania wizji w terenie celem własnej oceny zakresu robót z takim zbiorem informacji aby uzyskać właściwy 
i końcowy efekt zgodnie z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie:

- organizacji i wykonania robót budowlanych i montażowych,

- zabezpieczenia interesów Zamawiającego w stosunku do osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami.

- Nadzór nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót po przeprowadzeniu przeglądu i sporządzeniu protokołu przewidywanych odzysków przez Zakład Linii Kolejowych w Krakowie wspólnie z Wykonawcą i przy udziale osoby nadzorującej prowadzenie robót.

- W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez Zamawiającego jako teren udostępniony bezpłatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi Wykonawca.

- Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i dojazdy powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Stosowane materiały i urządzenia

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być nowe (będące aktualnie w produkcji) oraz zgodne z dokumentacją projektową. Muszą posiadać bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji.

- Wyroby budowlane, materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, a ponadto powinny:

- być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych materiałów, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, świadectwami jakości,

- dla każdej dostarczonej partii powinny być dołączone:

- Atesty,

- Certyfikaty,

- Aprobaty techniczne,

- Deklaracja zgodności,

- Świadectwo odbioru,

- Protokół odbioru technicznego,

- spełniać wymogi art.10 Ustawy Prawa Budowlanego (Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry),

- transportowane i składowane zgodnie z wymogami producenta,

- składowanie materiałów i ich zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Materiały z odzysku

- Przed rozpoczęciem robót PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Krakowie Sekcja Eksploatacji w Trzebini wspólnie z Wykonawcą i przedstawicielem Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru) przeprowadzą przegląd obiektu i dokonają wstępnej kwalifikacji materiałów z odzysku oraz sporządzą protokół z tych czynności. 
W przypadku przewidzianych materiałów i urządzeń z odzysku, Wykonawca dokona demontażu urządzeń. Zdemontowane urządzenia należy przekazać we wskazane wcześniej miejsce do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Sekcja Eksploatacji Trzebinia zgodnie z protokołem ilościowym przewidywanych odzysków.

- Demontaż urządzeń należy przeprowadzić w sposób umożliwiający wyodrębnienie elementów przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na złom.

- Wyznacza się Sekcje Eksploatacji w Trzebini na miejsce składowania materiałów.

- Przechowanie materiałów z demontażu przed przekazaniem Użytkownikowi odpowiada 
i koszty ponosi Wykonawca.

- Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako odpady.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót oraz postępowanie z odpadami zgodne z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (D.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, z wyjątkiem: żelaza i stali, aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, które będą zagospodarowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie. Materiały nieprzydatne Zamawiającemu, Wykonawca winien poddać unieszkodliwieniu, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem. Niezbędne koszty oraz czynności związane z unieszkodliwieniem należą do Wykonawcy.

# Wymagania prawne

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany przepisów Prawa i Regulacji Zamawiającego oraz realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oraz Regulacjami Zamawiającego w ramach zamówienia.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu podpisania Umowy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.  
Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej;

- Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 01.07.2014 r.;

- Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) przyjęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A do stosowania w pracach projektowych i wykonawczych, Tom XIII BUDYNKI;

- Iet-8 – Instrukcja eksploatacji instalacji odbiorczych w budynkach i obiektach budowlanych oraz przenośnych i stacjonarnych elektrycznych urządzeń przenośnych;

- EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej;

- N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym;

- PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci;

- Ustawa Prawo Energetyczne;

oraz inne niewymienione dot. instalacji elektrycznych w obiektach.

# Termin i warunki gwarancji

Zgodnie z zapisami Umowy.

# Sposób płatności

Zgodnie z zapisami Umowy.

# Kary umowne

Zgodnie z zapisami Umowy.

# Podwykonawcy

Przy realizacji zadania Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami.

# Załączniki

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.