## Table 2
| Nr sprawy: PZ.294.4128.2026 |  |  | Załącznik nr 6a do SWZ
Nr postępowania: 0332/IZ07GM/00865/00864/26/P
Kosztorys ofertowy
Część 2 - Remont budynku warsztatu w stacji Ustrzyki
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Remont budynku warsztatu w stacji Ustrzyki
1 |  | Roboty zewnętrzne
1.1 |  | Docieplenie fundamentów
1 d.1.1 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - opaska wokół budynku | m3 | 8.274 |  | 0
2 d.1.1 | KNR 19-01 0114-05 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda- mentów w gruntach wilgotnych kat. III - ręczne z uwagi na instalacje kablowe | m3 | 52.954 |  | 0
3 d.1.1 | KNR 2-01 0122- 01 analogia | Pomiary przy wykopach fun-damentowych w terenie rów- ninnym i nizinnym - odkopanie fundamentów | m3 | 52.954 |  | 0
4 d.1.1 | KNR K-04 0401- 08 | Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy ce-mentowo-wapiennej - oczyszczenie fundamentów | m2 | 66.192 |  | 0
5 d.1.1 | KNR 4-01 0108- 090108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 10 km | m3 | 8.274 |  | 0
6 d.1.1 | KNR 0-17 2608- 04 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrot- nie | m2 | 66.192 |  | 0
7 d.1.1 | KNR 2-02 0901- 01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. - wyrównanie ścian funda- mentowych | m2 | 66.192 |  | 0
8 d.1.1 | KNR AT-27 0303-01 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicz- nych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrów- nanym podłożu | m2 | 66.192 |  | 0
9 d.1.1 | KNR AT-31 0703-01 | Montaż listwy początkowej | m | 55.16 |  | 0
10 d.1.1 | KNR 0-40 0109- 01 | Izolacja termiczna ścian fundamentowych - XPS 10cm | m2 | 66.192 |  | 0
11 d.1.1 | KNR 2-02 2601- 05 analogia | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) - pierw- sza warstwa na ścianie fundamentowej | m2 | 66.192 |  | 0
12 d.1.1 | KNR 2-02 2601- 08 | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropia- nie z dodatkowym wzmocnieniem | m | 7.2 |  | 0
13 d.1.1 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 66.192 |  | 0
14 d.1.1 | KNR 4-01 0105- 02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun- cie kat. III | m3 | 38.612 |  | 0
15 d.1.1 | KNR 4-01 0108- 060108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 10 km grunt.kat. III | m3 | 8.274 |  | 0
16 d.1.1 | KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową | m | 61.16 |  | 0
17 d.1.1 | KNR 2-23 0104- 030104-04 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o gru- bości 10 cm | m2 | 33.096 |  | 0
18 d.1.1 | KNR 2-31 0511- 02 | Nawierzchnie z kostki bruko- wej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m2 | 33.096 |  | 0
1.2 |  | Docieplenie ścian
19 d.1.2 | KNR-W 4-02 0523-08 | Demontaż konwektora o wydajności do 5000 W | szt. | 1 |  | 0
20 d.1.2 | KNNR 5 0410- 02 | Wentylatory ścienne - ponowny montaż centralek klimaty- zacyjnych | szt. | 1 |  | 0
21 d.1.2 | KNR K-04 0401- 08 | Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy ce- mentowo-wapiennej | m2 | 128.313 |  | 0
22 d.1.2 | KNR 4-01 0108- 090108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmo- wanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 10 km | m3 | 1.925 |  | 0
23 d.1.2 | KNR 9-21 0106- 02 | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ele- wacji wodą zimną | m2 | 128.313 |  | 0
24 d.1.2 | KNR 4-01 0326- 06 | Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na peł- no' w ścianach z cegieł | szt. | 1 |  | 0
25 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - dwu- krotne Krotność = 2 | m2 | 128.313 |  | 0
26 d.1.2 | KNR 0-17 2610- 02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki ( styropian 10 cm ) | m2 | 128.313 |  | 0
27 d.1.2 | KNR 0-17 2610- 02 analogia | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki ( styropian 5 cm ) - ocieplenie stropu zewnętrznego i podciągu | m2 | 10.382 |  | 0
28 d.1.2 | KNR 0-17 2610- 05 kalk. własna | Wyprawa tynkarska ościeży o szer. do 15 cm z przygoto- waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 9.48 |  | 0
29 d.1.2 | KNR 2-02 2601- 08 analogia | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropia- nie z dodatkowym wzmocnieniem | m | 88.41 |  | 0
30 d.1.2 | KNR 9-27 0401- 01 analogia | Malowanie dwukrotne ocieplo- nych elewacji - ściany i stro- py - cokół | m2 | 27.58 |  | 0
31 d.1.2 | KNR 0-19 0930- 05 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl- no-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 | 1.387 |  | 0
32 d.1.2 | NNRNKB 202 0541-01 kalk. własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne | m2 | 0.475 |  | 0
33 d.1.2 | kalk. własna | Tynkowanie, ocieplenie słupa okrągłego przed wejściem | kpl. | 1 |  | 0
1.3 |  | Docieplenie stropu
34 d.1.3 | KNR AT-27 0509-02 analogia | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - paroizolacja | m2 | 123.305 |  | 0
35 d.1.3 | KNR AT-27 0509-04 analogia | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uło- żenie płyt termoizolacyjnych w dwóch warstwach | m2 | 123.305 |  | 0
36 d.1.3 | KNR AT-27 0509-02 kalk. własna | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uło- żenie folii ochronnej wiatro-izolacja | m2 | 123.305 |  | 0
1.4 |  | Dach
37 d.1.4 | KNR 4-04 0507- 03 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej | m2 | 184.319 |  | 0
38 d.1.4 | KNR 4-04 0507- 05 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory | m | 28.49 |  | 0
39 d.1.4 | KNR 4-01 0430- 05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm | m2 | 184.319 |  | 0
40 d.1.4 | KNR 4-01 0430- 10 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m | 54.68 |  | 0
41 d.1.4 | KNR 4-01 0535- 06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 12 |  | 0
42 d.1.4 | KNR 4-01 0535- 04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 54.68 |  | 0
43 d.1.4 | KNR K-05 0103- 01 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2 | 184.319 |  | 0
44 d.1.4 | KNNR-W 3 0501-05 amalogia | Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych - wymiana do 30% | m2 poł. | 184.319 |  | 0
45 d.1.4 | NNRNKB 202 0421-01 | (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po- wlekanych | m2 | 184.319 |  | 0
46 d.1.4 | KNR K-05 0102- 05 | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej | m | 54.68 |  | 0
47 d.1.4 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 184.319 |  | 0
48 d.1.4 | KNNR 2 0504- 02 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 29.11 |  | 0
49 d.1.4 | KNR 2-02 0508- 04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powleka- nej | m | 54.68 |  | 0
50 d.1.4 | KNR 2-02 0511- 03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej | m | 12 |  | 0
51 d.1.4 | KNR 0-18 2614- 01 analogia | Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - pod- sufitka - podbitka dachowa | m2 | 19.138 |  | 0
52 d.1.4 | KNP 02 0329- 01.01 | Montaż rusztowań ramowych o wys. do 10 m z pomostami roboczymi na kondygnacjach | m2 | 156.84 |  | 0
53 d.1.4 | KNP 02 0329- 03.01 | Demontaż rusztowań ramo- wych o wys. do 10 m z po- mostami zasłanymi do wszys- tkich kondygnacji | m2 | 156.84 |  | 0
2 |  | Roboty wewnętrzne
2.1 |  | Garaż
54 d.2.1 |  | Zabezpieczenie wyposażenia warsztatu na czas remontu | kpl. | 1 |  | 0
55 d.2.1 | KNR 4-01 0354- 10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 10.726 |  | 0
56 d.2.1 | KNR AT-50 0101-01 analogia | Skucie zmurszałych tynków - skucie 30% | m2 | 51.906 |  | 0
57 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 51.906 |  | 0
58 d.2.1 | KNR AT-38 0101-02 | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm | m2 | 51.906 |  | 0
59 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 103.02 |  | 0
60 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 70 |  | 0
61 d.2.1 | KNR 4-01 1204- 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 103.02 |  | 0
62 d.2.1 | KNR 4-01 1204- 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów | m2 | 70 |  | 0
63 d.2.1 | KNR 13-23 1004-07 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnia- nych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych | m2 | 1.5 |  | 0
64 d.2.1 | kalk. własna | Wykonanie i montaż bramy segmentowej wraz z napędem elektrycznym | kpl. | 1 |  | 0
65 d.2.1 | kalk. własna | Montaż grzejników elektrycznych 2000w | kpl. | 3 |  | 0
2.2 |  | Pomieszczenie #2
66 d.2.2 | KNR AT-50 0101-01 analogia | Skucie zmurszałych tynków - skucie 30% | m2 | 20.496 |  | 0
67 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 20.496 |  | 0
68 d.2.2 | KNR AT-38 0101-02 | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm | m2 | 20.496 |  | 0
69 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 51.752 |  | 0
70 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 16.569 |  | 0
71 d.2.2 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 68.321 |  | 0
72 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 51.752 |  | 0
73 d.2.2 | KNR 4-01 1204- 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 51.752 |  | 0
74 d.2.2 | KNR 4-01 0211- 01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 16.569 |  | 0
75 d.2.2 | KNR K-58 0101- 10 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne gruntem szczepnym | m2 | 16.569 |  | 0
76 d.2.2 | KNR BC-02 0416-05 | Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podłożach betonowych | m2 | 16.569 |  | 0
77 d.2.2 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warst- wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 16.569 |  | 0
78 d.2.2 | NNRNKB 202 2809-03 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m | 17.08 |  | 0
79 d.2.2 | kalk. własna | Montaż grzejników elektrycznych 2000w | kpl. | 1 |  | 0
2.3 |  | Pomieszczenie #1
2.3.1 |  | Roboty budowlane
80 d.2. 3.1 | KNR AT-50 0101-01 analogia | Skucie zmurszałych tynków - skucie 30% | m2 | 24.078 |  | 0
81 d.2. 3.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 24.078 |  | 0
82 d.2. 3.1 | KNR AT-38 0101-02 | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm | m2 | 24.078 |  | 0
83 d.2. 3.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 57.994 |  | 0
84 d.2. 3.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 22.264 |  | 0
85 d.2. 3.1 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 57.994 |  | 0
86 d.2. 3.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 57.994 |  | 0
87 d.2. 3.1 | KNR 4-01 1204- 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 57.994 |  | 0
88 d.2. 3.1 | KNR 4-01 0211- 01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 22.264 |  | 0
89 d.2. 3.1 | KNR K-58 0101- 10 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne gruntem szczepnym | m2 | 22.264 |  | 0
90 d.2. 3.1 | KNR BC-02 0416-05 | Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podłożach betonowych | m2 | 22.264 |  | 0
91 d.2. 3.1 | KNR AT-55 0306-07 | Okładziny ścienne z płytek o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm układanych na mineralnej zaprawie klejowej cienkowar- stwowej | m2 | 21.513 |  | 0
92 d.2. 3.1 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warst- wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 22.264 |  | 0
93 d.2. 3.1 | NNRNKB 202 2809-03 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m | 89.057 |  | 0
94 d.2. 3.1 |  | Wyposażenie biura ( biurko + fotel biurowy ) | kpl. | 1 |  | 0
95 d.2. 3.1 | kalk. własna | Montaż grzejnika elektrycznego 1500w | kpl. | 1 |  | 0
96 d.2. 3.1 | KNR AT-52 0105-01 | Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- czej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jedno- warstwowym | m2 | 10.757 |  | 0
97 d.2. 3.1 | KNR AT-52 0111-01 | Przygotowanie otworów w ścianach działowych pod mon- taż drzwi i naświetli z profili UA 50 | m2 | 1.6 |  | 0
98 d.2. 3.1 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejś- ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 | szt. | 1 |  | 0
99 d.2. 3.1 | KNR-W 2-02 1024-01 | Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone | m2 | 1.6 |  | 0
100 d.2. 3.1 | KNR 7-28 0207- 11 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm | otw. | 1 |  | 0
101 d.2. 3.1 | kalk. własna | Montaż wywiewu w toalecie | kpl. | 1 |  | 0
102 d.2. 3.1 | kalk. własna | Przesunięcie klimatyzatora wewnętrznego | kpl. | 1 |  | 0
103 d.2. 3.1 | KNR 2-02 0129- 02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt. | 1.3 |  | 0
2.3.2 |  | Instalacja kanalizacyjno-sanitarna
104 d.2. 3.2 | kalk. własna | Wykonanie przyłącza instalacji wodnej wraz z wpięciem się do systemu miejskiego oraz doprowadzeniem instalacji do budynku | kpl. | 1 |  | 0
105 d.2. 3.2 |  | Wykonanie podłączenia instalacji kanalizacyjnej do istnieją- cego szamba przy budynku | kpl. | 1 |  | 0
106 d.2. 3.2 | KNR 0-13 0129- 01 z.o.2.4.8.a) 9901-01 | Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach | m | 5 |  | 0
107 d.2. 3.2 | KNR 2-15 0107- 02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 10 |  | 0
108 d.2. 3.2 | KNR 0-13 0228- 01 | Rurociągi o śr. 50 mm | m | 1.7 |  | 0
109 d.2. 3.2 | KNR 0-13 0228- 03 | Rurociągi o śr. 110 mm | m | 2 |  | 0
110 d.2. 3.2 | KNR 2-15 0208- 03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształ- tek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 1.7 |  | 0
111 d.2. 3.2 | KNR 2-15 0208- 05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształ- tek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 5 |  | 0
112 d.2. 3.2 | KNR 2-15 0114- 02 | Zawory czerpalne o śr. nom. 20 mm | szt. | 10 |  | 0
113 d.2. 3.2 | KNR 2-15 0115- 02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm | szt. | 2 |  | 0
114 d.2. 3.2 | KNR 2-15 0115- 04 | Baterie wannowe ścienne o śr. nom. 15 mm - przysznico- wa | szt. | 1 |  | 0
115 d.2. 3.2 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1 |  | 0
116 d.2. 3.2 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztuczne- go na szafce | szt. | 1 |  | 0
117 d.2. 3.2 | KNP 05 0118- 01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 100 dm3 | kpl. | 1 |  | 0
118 d.2. 3.2 | KNR 0-35 0123- 04 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szy- bami z płyt polistyrenowych | kpl. | 1 |  | 0
119 d.2. 3.2 | KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (poz.: 19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51) | m-g | 473.8967 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
podpis Wykonawcy