## Arkusz1
Rozbicie Cenowe Oferty dla realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszego, oświetlenia oraz wygrodzenia od czynnego toru do istniejącego p.o. Chybie Mnich wybudowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja przystanku Chybie Mnich na linii kolejowej nr 157” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”.
Lp. | Opis | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Wartość
Branża budowlana
1. | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (ściółka lesna) z wywiezieniem | 100 | m2 |  | 0
2. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek 1,6*300+3*10 | 510 | m2 |  | 0
3. | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1,6*300+3*10 | 510 | m2 |  | 0
4. | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5 cm głębokości 1,6*300+3*10 | 510 | m2 |  | 0
5. | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1,6*300+3*10 | 510 | m2 |  | 0
6. | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1,6*300+3*10 | 510 | m2 |  | 0
7. | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-lV 2*300+10+3+1,4 | 614.4 | m |  | 0
8. | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*300+2+2*3+10 | 618 | m |  | 0
9. | Zakup, dostawa oraz montaż oznakowania wejścia na peron zgodnie ze standardami stosowanymi w PKP PLK SA w tym zgodność z instrukcjami Ipi-1 i Ipi-2 | 1 | kpl |  | 0
10. | Ogrodzenia typu "Metro" - budowa 300*1,2 | 360 | m2 |  | 0
11. | Wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy dojścia do peronu z dostosowaniem do jego wysokości nawierzchni wraz z oznakowaniem i wygrodzeniem od strony torów, w tym przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Projekt ma być wykonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w PKP PLK SA | 1 | kpl |  | 0
Branża elektryczna
12. | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) | 1 | szt |  | 0
13. | Montaż opraw oświetlenia zevwlętrznego na słupie | 10 | szt |  | 0
14. | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) | 9 | szt |  | 0
15. | Pomiary natężenia oświetlenia | 1 | kpl |  | 0
16. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | 165 | m3 |  | 0
17. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | 166 | m3 |  | 0
18. | Ułożenie rur osłonowch z PCW o śr.do 140 mm | 280 | m |  | 0
19. | Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami | 20 | m |  | 0
20. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | 48 | m3 |  | 0
21. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | 48 | m3 |  | 0
22. | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach osłonowych | 280 | m |  | 0
23. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | 190 | m |  | 0
24. | Pomiary natężenia oświetlenia | 1 | kpl |  | 0
25. | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 12 | pomiar |  | 0
26. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych na fundamencie | 6 | szt. |  | 0
27. | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 7 | szt. |  | 0
28. | Dokumentacja powykonawcza branży EN | 1 | kpl |  | 0
SUMA: