## Arkusz1
ZAMAWIAJĄCY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu ul. 3 Maja 16 41-200 Sosnowiec
Formularz cenowy:
"Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów podg. Gottwald"
Lp. | Nazwa zadania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto (4 x 5) [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Montaż elektrycznego ogrzewania zwrotnic skrzyń transformatowych ; aparatura ogrzewcza z transformatorem, rozjazd zwyczajny | kpl. | 1 |  | 0
2 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
3 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
4 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1 |  | 0
5 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 0
6 | Zabudowa pulpitu sterowniczego w nastawni Chorzów Batory wraz ze szkoleniem pracowników - sterowanie po GSM | szt | 1 |  | 0
7 | Montaż szafy eor z wyposażeniem, sterowanie oświetlenia, automat pogodowy - wykonanie dla 1 rozjazdu | kpl. | 1 |  | 0
8 | Montaż szafy energetycznej - wyprowadzenie 2 przyłączy poza budynek nastawni Gottwald wraz z podłączeniem przewodów (do uzgodnienia z PGE Energetyka Kolejowa) | kpl. | 1 |  | 0
9 | Wykonanie przewiertów sterowanych dla kabli | m | 10 |  | 0
10 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach osłonowych ręcznie - YAKXs 4x25 | m | 330 |  | 0
11 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 100 |  | 0
12 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 100
13 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 300 |  | 0
14 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel antykradzieżowy eor | m | 300 |  | 0
|  |  | Razem netto [zł] |  | 0
|  |  | Podatek (23 %) VAT [zł] |  | 0
|  |  | Razem brutto [zł] |  | 0
UWAGA! Wartości kwot wpisywać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Formuły są założone automatycznie. Po wpisaniu kwot należy sprawdzić poprawność wyliczenia. Formularz cenowy ma jedynie charakter pomocniczy i nie może być jedynym kryterium ustalenia ceny. Podstawą opracowania jest ocena zakresu robót dokonana w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz zakres robót zawarty w OPZ.
________________________ |  | ____________________________________________
miejscowość, data |  |  | imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie