## Całość
Załącznik nr 2 do Umowy nr ______________________
Wykaz klimatyzatrów 2026 r.
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu | Data przeglądu
1 | SEKCJA EKSPLOATACJI GLIWICE | Paczyna | Nastawnia Pa (kontener) | FUJITSU ASYG18 LFCA | 1.7 | 2014
2 |  |  | Nastawnia Pa Telecom | FUJITSU ASYG18 LFCA | 1.7 | 2014
3 |  |  | Nastawnia Pa Przekaźnikownia | FUJITSU ASYG45LRTA | 3.77 | 2014
4 |  | Zabrze Biskupice | Nastawnia ZBA | Haier AS35TADHRA-CLC | 5 | 2020
5 |  |  | Nastawnia ZBB | Haier AS35 | 5 | 2020
6 |  | Zabrze | Nastawnia Zz | SINCLAIR ASH-12AIE2 | 2.6 | 2017
7 |  |  | Nastawnia Zz-2 | KAISAI KED-12KTA | 3.5 | 2020
8 |  | Toszek | Nastawnia TO1 srk | FUJITSU ASYG12 LMCA | 3.4 | 2013
9 |  |  | Nastawnia TO1 | Rotenso UKURA | 3.5 | 2022
10 |  |  | Nastawnia TO | Sinclair ASYG12 | 2.6 | 2013
11 |  |  | Nastawnia TO srk | FUJITSU ASYG12 LMCA | 3.4 | 2013
12 |  | Toszek Północ | Nastawnia TP | SinclairASH13BIE2 | 3.5 | 2018
13 |  |  | Nastawnia TP przekaźnikownia | SinclairASH18BIE2 | 1.5 | 2018
14 |  |  | Nastawnia TP telekomunikacja | SinclairASH18BIE2 |  | 2018
15 |  |  | Nastawnia TP - DGT | SinclairASH18BIE2 |  | 2018
16 |  | Pyskowice | Nastawnia Pk | SEVERA SEV-12FV
17 |  |  | Nastawnia Pk |  |  | 2022
18 |  |  | Nastawnia Pk przekaźnikownia | Chigo CS-51H3A-P118AHA4 | 2.4 | 2020
19 |  |  | Nastawnia Pk przekaźnikownia | Chigo CS-70H3A-W118ASA | 3.7 | 2020
20 |  | Rudziniec Gliwicki | Nastawnia RG | Sinclair ASH-12AIE2 |  | 2016
21 |  |  | Nastawnia RG agregatorownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
22 |  |  | Nastawnia RG przekaźnikownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
23 |  |  | Nastawnia RG 1 | Sinclair ASH-09BIF2 | 2.8 | 2018
24 |  |  | Nastawnia RG 1 siłownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
25 |  |  | Nastawnia RG1 przekaźnikownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
26 |  | Taciszów | Nastawnia Ta | Sinclair ASH-12BIR | 3.5 | 2021
27 |  | Gliwice Szobiszowice | Nastawnia Szo | Sinclair ASH-09AIE2 |  | 2016
28 |  | Gliwice | Nastawnia GL23 | FUJITSU ASYG 24LMCA |  | 2018
29 |  |  | Nastawnia GLC | FUJITSU ASYG 24LFCA |  | 2018
30 |  |  | Nastawnia GLC przekaźnikownia | Sinclair ASH-09AIE2 | 1.55
31 |  |  | Nastawnia GLC przekaźnikownia | Sinclair ASH-18AIE2 | 1.75
32 |  |  | Nastawnia GLB | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2020
33 |  |  | Peron 2 dyżurny ruchu | FUJITSU ASYG 24LMCA |  | 2014
34 |  |  | Peron 2 dyżurny ruchu | FUJITSU ASYG 24LMCA |  | 2015
35 |  | Gliwice budynek administracyjny | Naczelnik | Rotenso UKURA U26Wi/O |  | 2022
36 |  |  | Naczelnik ds. ruchu | Rotenso UKURA U26Wi/O |  | 2022
37 |  |  | Kadry | Sinclair ASH-09AIE2 |  | 2016
38 |  |  | Biuro ds. ruchu | Sinclair ASH-09BIR |  | 2019
39 |  |  | Biuro ds. drogowych | Sinclair MS-H07A12 |  | 2017
40 |  |  | Biuro Zawiadowców ds. ruchu | Sinclair MS-H07A12 |  | 2017
41 |  |  | Naczelnik ds. drogowych | Sinclair ASH-09BIR |  | 2019
42 |  |  | Sala szkoleń | AUX-18FH/1 |  | 2019
43 |  |  | Biuro magazyn | Rotenso UKURA U26Wi/O |  | 2022
44 |  |  | Biuro ds. automatyki | Sinclair ASH-09BIR |  | 2019
45 |  | Gliwice Sośnica | Nastawnia GSA | Sinclair ASH-12AIR2 | 3.2 | 2015
46 |  |  | Nastawnia GL-2 | SEVRA SEV-12FV | 5.25 | 2020
47 |  |  | Nastawnia GLA | Sinclair ASH-18AIG2 | 5.27 | 2017
48 |  | Gliwice Port | nastawnia GP | MIDEA | 3.5 | 2020
49 |  |  | Kontener Srk | GREE GWH09QB | 1.5 | 2020
50 |  | Ruda Śląska Chebzie | Nastawnia RCA | SINCLAIR ASH-24AIE2 | 6.45 | 2017
51 |  |  | Nastawnia RCB | SINCLAIR ASH-24AIE2 | 6.45 | 2017
52 |  | Ruda Śląska Bielszowice | Nastawnia RBi | FUJITSU ASYG 12LECA | 3.4 | 2012
53 |  |  | Nastawnia RBi - 1 | Sinclair ASH-12BIR | 3.2 | 2019
54 |  | Ruda Śląska Wirek | Nastawnia RWR | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
55 |  | Ruda Śląska Kochłowice | Nastawnia RKC | Sinclair ASH-09AIE2 |  | 2016
56 |  | Czarków | Nastawnia Czr | Sinclair ASH-12BIR |  | 2019
57 |  |  | Nastawnia Czr - siłownia | MDV MS12F8-09HRDN1-C8 | 2 | 2020
58 |  | Zabrze Makoszowy | Nastawnia ZMK | SEVERA SEV-12FV | 1.09 | 2020
59 |  |  | Nastawnia ZM | Split AUX18FH/I | 5.25 | 2019
60 |  |  | Nastawnia ZM-1 | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
61 |  | Maciejów Północ | Nastawnia MPn | Sinclair ASH-09AIR |  | 2020
62 |  |  | Nastawnia MPn siłownia | Sinclair ASH-09 |  | 2020
63 |  | Knurów | Nastawnia Kn | Sinclair ASH-18BIF | 4.6 | 2019
64 |  |  | Nastawnia Kn kontener srk | Rotenso R26Xi/O | 2.6
65 |  | Gierałtowice | Strażnica przejazdowa Skp | Rotenso UKURA U26Wi/O | 2.15 | 2021
66 |  |  | Nastawnia Gie | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2018
67 |  | Mizerów | Posterunek Miz. | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2018
68 |  | Kanał | Nastawnia Knł przekaźnikownia | Sinclair ASH-18 BIF2 | 5.2
69 |  |  | Nastawnia Knł | Sinclair ASH-09BIF2 | 2.7 | 2018
70 | SEKCJA EKSPLOATACJI RYBNIK | Rybnik | Nastawnia RbA | AUX-18FH/I | 5.2 | 2019
71 |  |  | Nastawnia RbB | Sinclair ASH18 AIE2 | 5.2 | 2017
72 |  |  | Nastawnia RbC | Sinclair ASH09AIE4 | 2.6 | 2016
73 |  |  | Sala szkoleń ul. Dworcowa | Sinclair ASH-24BiV | 6.15 | 2018
74 |  | Rybnik Towarowy | Nastawnia RtA | Rotenso U50XiR14 | 2.5 | 2020
75 |  |  | Nastawnia RtB | Sinclair | 3.5 | 2017
76 |  |  | Nastawnia RtB12 | Rotenso R26Xi/Or15 | 2.52 | 2021
77 |  |  | Nastawnia RtR | Sinclair ASH-12AIE3 | 3.5 | 2018
78 |  |  | Nastawnia RtD | Sinclair ASH-18AIE2 | 5.2 | 2014
79 |  |  | Nastawnia RtF | Sinclair ASH-18AIE2 | 5.2 | 2014
80 |  |  | Nastawnia RtF-51 | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.5 | 2017
81 |  |  | Nastawnia RtE | Rotenso przenośny | 3.5 | 2022
82 |  |  | Schronisko drogowe i automatyki | Rotenso | 2.2 | 2022
83 |  |  | Schronisko drogowe i automatyki | Rotenso | 2.2 | 2022
84 |  |  | Schronisko drogowe i automatyki | Rotenso | 2.2 | 2022
85 |  | Rybnik Gotartowice | Nastawnia RGt kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
86 |  | Rybnik Niewiadom | Nastawnia RN | Rotenso UKURAU35Wi/Or12 | 2.15 | 2021
87 |  | Budynek administracyjny Rybnik ul. Wodzisławska 249B | Biuro | Sinclair ASH-09AIE3 | 2.6 | 2017
88 |  |  | Biuro Naczelnika | Sinclair ASH-09AIE4 | 2.6 | 2016
89 |  |  | Biuro Naczelnika d/s Automatyki | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
90 |  |  | Biuro Naczelnika d/s Drogowych | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
91 |  |  | Biuro Naczelnika d/s Inżynierii | Rotenso | 2.15 | 2021
92 |  |  | Biuro zawiadowców d/s Drogowych | Rotenso | 2.2 | 2022
93 |  |  | Biuro zawiadowców d/s Automatyki | AUX-09FH/I | 2.5 | 2020
94 |  |  | Biuro z-cy ds. inżynierii ruchu I piętro | Rotenso | 2.15 | 2021
95 |  |  | Biuro magazyn | Rotenso | 2.2 | 2022
96 |  | Czerwionka Leszczyny | Nastawnia Cw | Fujitsu ASYG121ECA | 3.4 | 2012
97 |  | Czerwionka | Pomieszczenie srk kontener | Fujitsu ASYG121ECA | 3.4 | 2012
98 |  | Olza | Nastawnia OLB | Fujitsu ASYG121ECA | 3.4 | 2012
99 |  | Rydułtowy | Nastawnia Ry | AIRFORCE GWHN09A2NK3AA/I | 2.5 | 2014
100 |  |  | Nastawnia Ry - przekaźnikownia | AIRFORCE GWHN09A2NK3AA/I | 2.5 | 2014
101 |  | Orzesze | Nastawnia Or | Sinclair ASH-18 AIE2 | 5.2 | 2017
102 |  |  | Posterunek nr 15 | KFR-09FC |  | 2015
103 |  | Orzesze Jaśkowice | Nastawnia OJ | Sinclair ASH12 AIR | 3.2 | 2015
104 |  |  | Kontener srk OJ | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
105 |  |  | Kontener srk OJ1 | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
106 |  | Łaziska Średnie | Kontener srk Łs | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
107 |  |  | Kontener srk Łs-2 | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
108 |  |  | Nastawnia Łs | Sinclair ASH-18AIE2 | 5.2 | 2017
109 |  |  | Nastawnia Łs - 2 | Sinclair ASH-24BiV | 6.15 | 2018
110 |  | Łaziska Górne Brada | Nastawnia | Kaisai KWF-24HRD | 2.5 | 2019
111 |  |  | Serwerownia | Kaisai KWF-24HRD | 2.5 | 2019
112 |  |  | Serwerownia | Kaisai KWF-24HRD | 2.5 | 2019
113 |  | Mikołów | Nastawnia Mi | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
114 |  |  | Nastawnia Mi1 | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
115 |  | Leszczyny | Nastawnia Lsz | Kasai KWF-24HRD | 3.7 | 2018
116 |  |  | Serwerownia | Kasai KWF-24HRD | 2.5 | 2018
117 |  |  | Serwerownia | Kasai KWF-24HRD | 2.5 | 2018
118 |  |  | Pomieszczenie tk | Kasai KWF-24HRD | 2.5 | 2018
119 |  | Szczejkowice | Posterunek Ske kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
120 |  | Sumina | Nastawnia Su | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
121 |  |  | Nastawnia Su1 serwerownia | VIVAX APC-12CH35aERI/I | 3.5 | 2018
122 |  |  | Nastawnia Su1 serwerownia | VIVAX APC-12CH35aERI/I | 3.5 | 2018
123 |  |  | Nastawnia Su1 | Rotenso R26Xi/oR15 | 0.8 | 2022
124 |  |  | Nastawnia Su - kontener srk | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
125 |  | Szymocice | Posterunek Smc kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
126 |  | Jejkowice | Nastawnia JK | Sinclair ASH-09 AIE4 | 2.6 | 2016
127 |  | Warszowice | Nastawnia Wa | Sinclair ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
128 |  |  | kontener | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
129 |  |  | kontener | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
130 |  | Żory | Nastawnia Żo | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
131 |  |  | Komputerownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 3.7 | 2017
132 |  |  | Komputerownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 3.7 | 2017
133 |  |  | Siłownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 2.5 | 2017
134 |  |  | Siłownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 2.2 | 2017
135 |  | Pawłowice | Nastawnia PS | Sinclair ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
136 |  | Dębina | Nastawnia Dn | Sinclair | 3.8 | 2017
137 |  | Radlin Obszary | Nastawnia RaO | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
138 |  | Wodzisłąw Śląski | Nastawnia WSA kontener srk | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
139 |  | Wodzisłąw Śląski | Nastawnia WSA | Sinclair ASH-24 BIV | 6.15 | 2018
140 |  | Wodzisłąw Śląski | Nastawnia WSB | Sinclair ASH-18BIV | 4.6 | 2019
141 |  | Studzionka | Nastawnia Sta | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
142 |  | Ciepłownia | Ci kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
143 | SEKCJA EKSPLOATACJI RACIBÓRZ | Zdzieszowice | Nastawnia Zd | Haier AS25TADHRA-CL | 2.5 | 2020
144 |  |  | Nastawnia Zd 2 | Sinclair ASH-12AIR | 3.5 | 2018
145 |  |  | Pomieszczenie Teletechniczne | Haier AS25TADHRA-CL | 2.5 | 2022
146 |  |  | Przekaźnikownia | Haier | 5 | 2022
147 |  |  | Przekaźnikownia | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
148 |  |  | Budynek akumulatorowni zasilanie SRK | KAISAI KWX-12HRBI | 2.5 | 2022
149 |  | Raszowa | Kontener TT | Mitsubishi SRK25SZ-W | 2.5 | 2022
150 |  |  | Kontener zasilania Delta | Sinclair ASH-09BIV | 2.6 | 2022
151 |  |  | Kontener STC | Sinclair SIH-13BITW | 3.5 | 2022
152 |  | Kłodnica | Kontener STC | Sinclair SIH-13BITW | 3.5 | 2022
153 |  |  | Kontener zasilania Delta | Sinclair ASH-09BIV | 2.6 | 2022
154 |  |  | Kontener TT | Mitsubishi ASH-09 | 2.5 | 2022
155 |  | Kędzierzyn Koźle | Nastawnia KKA5 | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 3.5 | 2018
156 |  |  | Zasilanie srk KKA5 | KASAI KWX-12AEX1 | 3.5 | 2022
157 |  |  | Zasilanie srk KKA5 | KASAI KWX-12AEX2 | 3.5 | 2022
158 |  |  | Pomieszczenie TT KKA5 | Haier AS25TADHRA-CL | 5 | 2022
159 |  |  | Nastawnia KKC21 | Rotenso UKURAU26WIOR12 | 2.6 | 2019
160 |  |  | Nastawnia KKC | Sinclair ASH-09BIF2 | 2.6 | 2018
161 |  |  | Siłownia KKC | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
162 |  |  | Dyżurny peron nr 3 | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.5 | 2019
163 |  |  | Nastawnia KKD | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2021
164 |  |  | Nastawnia KKA | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
165 |  |  | Przekaźnikownia KKA | Haier AS25TADHRA-CLC | 2.5 | 2022
166 |  |  | Akumulatorownia zasilanie srk | KAISAI KWX-09HRGI | 2.6 | 2022
167 |  |  | Nastawnia KKD31 | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2019
168 |  |  | Nastawnia KKD32 | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2019
169 |  |  | Nastawnia KKB | Sinclair ASH-09BIR | 2.1 | 2019
170 |  |  | Przekaźnikownia/Zasilanie KKB | Sinclair ASH-18BIF2 | 2.6 | 2019
171 |  |  | Przekaźnikownia KKB | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2019
172 |  |  | Nastawnia KKZ | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
173 |  | Bierawa | Nastawnia BWA | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2019
174 |  | Nowa Wieś | Nastawnia NWp | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2016
175 |  |  | Kontener przekaźnikownia | Haier AS25TABHRA | 2.5 | 2018
176 |  |  | Kontener TT | Sinclair ASH-12BIR | 3.2 | 2019
177 |  | Sławięcice | Nastawnia Se | Sinclair ASH-18AIR2 | 5.3 | 2017
178 |  |  | Pomieszczenie TT w 2 Se | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
179 |  |  | Przekaźnikownia 2 Se | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
180 |  |  | Siłownia Se | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2020
181 |  |  | Przekaźnikownia 1 Se | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2020
182 |  |  | Nastawnia Se1 | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.5 | 2018
183 |  |  | Siłownia Se1 | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
184 |  |  | Przekaźnikownia Se1 | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
185 |  | Dziergowice | Nastawnia Dzi | Sinclair ASH-09AIG2 | 2.6 | 2018
186 |  |  | Kontener przekaźnikownia CBL | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
187 |  |  | Kontener CBL 87/88 | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
188 |  |  | Kontener CBL 102/103 | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
189 |  |  | Kontener CBL 116/117 | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
190 |  | Solarnia | Kontener ASDEK | Mitsubishi SRK35ZMP-S | 3.5 | 2018
191 |  | Stare Koźle | Posterunek Skp | SINCLAIR ASH-12 AIE | 3.5 | 2019
192 |  |  | Przekaźnikownia srk | SINCLAIR ASH-18 BIF2 | 5.2 | 2018
193 |  | Niezdrowice | Kontener ASDEK | Midea MSR-12HRDN1 | 3.2 | 2019
194 |  | Żabieniec | Nastawnia Żbn | Sinclair ASH-12BIR | 3.2 | 2019
195 |  | Kuźnia Raciborska | Nastawnia Kra | SINCLAR ASH-18 AIE2 | 5.2 | 2016
196 |  |  | Przekaźnikownia ssp AŹD Praha | TOSHIBA RAV-SM407KRTP-E | 3.6 | 2018
197 |  |  | Przekaźnikownia srk AŹD Praha | TOSHIBA RAV-SM808CTP-E | 7.1 | 2017
198 |  |  | Kontener nieczynnej przekaźnikowni | GREE GWH09QB-K6DNAS1/I | 2.5 | 2017
199 |  | Nędza | Nastawnia Na | SINCLAR ASH12 AIE | 3.5 | 2016
200 |  |  | Kontener Na | GREE GWH12QB-K3DNA5D/I | 3.2 | 2016
201 |  |  | Kontener Na2 | GREE GWH09QB-K3DNA5I/I | 2.5 | 2018
202 |  |  | Nastawnia Na1 | Aux-12FH/1 | 3.5 | 2019
203 |  | Nędza Wieś | Nastawnia NWs | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2018
204 |  | Racibórz Markowice | Nastawnia RM | SINCLAIR ASH-09 AIE | 2.6
205 |  | Chałupki | Nastawnia ChiA | SINCLAIR ASH12 AIE | 3.5 | 2016
206 |  |  | Nastawnia ChiB | SINCLAIR ASH-12 AIE | 3.5 | 2017
207 |  | Krzyżanowice | Nastawnia Kzn | SINCLAR ASH-12 BIR | 3.2 | 2019
208 |  | Racibórz | Nastawnia RA 1 | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2019
209 |  |  | Nastawnia RA 2 | SINCLAR ASH-12 BIR | 3.2 | 2019
210 |  |  | Nastawnia RB | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2018
211 |  |  | Nastawnia RA | FUJITSU AOYG 18 LSC | 5.2 | 2018
212 |  |  | Nastawnia R11 | SINCLAR ASH-18 AIE2 | 5.3 | 2019
213 |  | Racibórz budynek Sekcji ul. Pocztowa 2 | Pokój nr 1 | SINCLAR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
214 |  |  | Pokój nr 2 | SINCLAR ASH-09 BIR | 2.6 | 2019
215 |  |  | Pokój nr 4 | AUX-09FH/1 | 2.6 | 2020
216 |  |  | Pokój nr 5 | Rotenso UKURAU26WIOR12 | 2.6 | 2020
217 |  |  | Pokój nr 7 | Rotenso | 2.6 | 2021
218 |  |  | Pokój nr 12 | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 3.5 | 2016
219 |  |  | Pokój nr 13 | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
220 |  |  | Pokój nr 17 | SINCLAIR MV-H7BIF | 2.1 | 2019
221 |  |  | Pokój nr 18 | SINCLAIR MV-H7BIF | 2.1 | 2019
222 |  |  | Pokój nr 20 | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 3.5 | 2018
223 |  |  | Magazyn | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2018
224 |  | Racibórz budynek diagnostów | Budynek diagnostów | SINCLAIR ASH-09 AIE | 2.6 | 2018
225 |  | Tworków | Kontener ASDEK | Mitsubishi SRK35MP-5 | 3.2 | 2014
226 |  | Rudyszwałd | Posterunek 51.1 | Rotenso UKURA | 3.5 | 2022
227 | SEKCJA EKSPLOATACJI TARNOWSKIE GÓRY | Bytom Bobrek | Nastawnia BBk | Gree GWN12 | 2.5 | 2023
228 |  |  | Nastawnia BBk komputerownia | Gree GWN24QD | 1.7 | 2018
229 |  |  | Nastawnia BBk komputerownia | Gree GWN18QD | 1.4 | 2020
230 |  |  | Nastawnia BBk pom. UPS | Gree GWN09QD | 0.7 | 2018
231 |  |  | Nast.. BBk pom. Teletechniczne | Gree GWN12QD | 0.9 | 2018
232 |  | Piekary Śląskie | Nastawnia PSS | SEVRA SEV-12FV | 3.4 | 2020
233 |  | Tarnowskie Góry | Nastawnia TGA | FUJITSU ASYG 12 | 3.4 | 2012
234 |  |  | Nastawnia TGA -6 | Sinclair ASH-09 | 2.3 | 2019
235 |  |  | Nastawnia TGA -7 | Sinclair ASH-18 | 2.1 | 2018
236 |  |  | Nastawnia TGB | Sinclair ASYG-30 | 7 | 2012
237 |  |  | Nastawnia TGB-14 | Sinclair ASH-09 | 2.4 | 2019
238 |  |  | Peron nr 2/ posterunek nr 13 | Ukura ASH-09 | 2.5 | 2020
239 |  |  | Nastawnia TGC | Sinclair ASH-12 | 3.5 | 2016
240 |  |  | Nastawnia TGC23 | SEVRA WEV-12 | 3.5 | 2017
241 |  |  | Nastawnia TGC23 mikroprocesownia | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2012
242 |  |  | Nawijalnia silników przy nastawni TGC23 | Sinclair ASH-12 | 2.3 | 2019
243 |  |  | Nastawnia TGD | Sinclair ASH-09A | 5.5 | 2014
244 |  |  | Nastawnia TGD 31 | Sinclair ASH-09A | 5.5 | 2018
245 |  |  | Budynek drezyny awaryjnej | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2016
246 |  |  | Posterunek nr 53 | Sinclair ASH-09 | 1.1 | 2019
247 |  |  | Nastawnia TGA-1 Sala szkoleń | Sinclair ASH-12 AIR | 5.3 | 2019
248 |  | Tarnowskie Góry budynek Sekcji | Biuro Naczelnika | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.1 | 2018
249 |  |  | Biuro - magazyn | Sinclair ASH-09 | 2.5 | 2019
250 |  |  | Biuro nr 14 - automatyka | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
251 |  |  | Biuro nr 13 - magazyn | Gree GWH09AGH | 2.5 | 2021
252 |  |  | Biuro zawiadowca drogowy | Sinclair MS-E14AIN | 2.5 | 2017
253 |  |  | Biuro zawiadowca inżynierii ruchu | Sinclair GWH09AGH | 2.1 | 2018
254 |  |  | Biuro nr 16 zawiadowca ruchu | Sinclair MS-H 7AIZ | 2.1 | 2017
255 |  |  | Biuro nr 15 automatyka | Sinclair ASH-09 BIR | 2.4 | 2019
256 |  |  | Biuro kadry | Sinclair ASH-09AIW2 | 2.1 | 2018
257 |  |  | Biuro kadry | Sinclair ASH-09 BIR | 2.3 | 2019
258 |  |  | Biuro nr 11 parter | Ukura | 2.5 | 2019
259 |  |  | Biuro Naczelnika ds. inżynierii ruchu | AUH - AUX-09H | 2.8 | 2019
260 |  |  | Biuro z-ca Naczelnika ds. drogowych | Sinclair ASH-09 AIE2 | 2.1 | 2018
261 |  | Strzybnica | Posterunek nr 6-1 | Sinclair ASH-09 | 2.1 | 2019
262 |  |  | Posterunek nr 6-2 | Sinclair ASH-10 | 3.1 | 2019
263 |  | Miasteczko Śląskie | Nastawnia TGE | Sinclair ASH-12 | 3.5 | 2014
264 |  |  | Nastawnia TGE- przekaźnikownia | Helko JS25-M | 2.2 | 2015
265 |  |  | Nastawnia TGE- przekaźnikownia | RUJI | 2.3 | 2015
266 |  |  | Nastawnia TGE41 | Sevra SEV-12 | 2.5 | 2017
267 |  |  | Kontener działka drogowa | Sinclair ASH-08 | 2.2 | 2016
268 |  | Kalety | Posterunek Zw Zwierzyniec | Sinclair ASH-09 | 2.5 | 2018
269 |  |  | Nastawnia Klt | Sinclair ASYG-12 | 3 | 2013
270 |  |  | Nastawnia Klt1 | Sinclair ASH-09 | 2.8 | 2019
271 |  |  | Kontener działka drogowa | Sinclair ASH-10 | 2.5 | 2015
272 |  | Nakło Śląskie | Nastawnia NS-1 | Sinclair ASYG-12 | 2.2 | 2022
273 |  |  | Nastawnia NS | Sinclair ASY-18 | 5.3 | 2017
274 |  | Tworóg | Nastawnia TW | Sinclair ANC-14P | 2.5 | 2019
275 |  | Siemianowice Śląskie | Nastawnia SiS | Sinclair ASH-12 | 3.5 | 2013
276 |  |  | Nastawnia SiS-1 | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2019
277 |  |  | Nastawnia SiS-2 | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2019
278 |  |  | Posterunek nr 9-1 "Bytków" | Split 2600 B/D Split | 2.6 | 2014
KLIMATYZATORY NOWO ZABUDOWANE
279 |  | Chorzów Miasto | Nastawnia CM-LCS | PUZ-ZM35VKA | 3.6 | 2024
280 |  |  | Nastawnia CM-LCS rozdzielnia srk | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
281 |  |  | Nastawnia CM-LCS rozdzielnia srk | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
282 |  |  | Nastawnia CM-LCS pom. Teletechniczne | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
283 |  |  | Nastawnia CM-LCS pom. Teletechniczne | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
284 |  |  | Nastawnia CM-LCS pom. Srk | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
285 |  | Chorzów Stary | Nastawnia CS | PUZ-ZM50VKA | 4.6 | 2024
286 |  |  | pom. Teletechniczne w CS | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
287 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
288 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
289 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
290 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
291 |  |  | rozdzielnia srk w CS | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
292 |  |  | rozdzielnia srk w CS | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
293 |  | Bytom Karb | Nastawnia BK | PUZ-ZM50VKA | 4.6 | 2024
294 |  |  | pom. Teletechniczne w BK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
295 |  |  | pomieszczenie srk w BK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
296 |  |  | pomieszczenie srk w BK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
297 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
298 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
299 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
300 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
301 |  | Bytom Północ | Nastawnia BP pom. Tech. | PUZ-ZM35VKA | 3.6 | 2024
302 |  |  | rozdzielnia srk w BP | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
303 |  |  | pomieszczenie srk w BP | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
304 |  |  | pomieszczenie srk w BP | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
305 |  |  | pom. Teletechniczne w BP | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
306 |  | Radzionków | Nastawnia RK | PUZ-ZM35VKA | 3.6 | 2024
307 |  |  | rozdzielnia srk w RK | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
308 |  |  | pom. Teletechniczne w RK | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
309 |  |  | pom. Teletechniczne w RK | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
310 |  |  | pomieszczenie srk w RK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
311 |  |  | pomieszczenie srk w RK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
312 |  | Bytom | pomieszczenie siłowni w Bt p.011 | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
313 |  |  | pomieszczenie siłowni w Bt p.011 | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
314 |  |  | pom. Teletechniczne w Bt p.0.13 | PUZ-ZM140YKA | 14.4 | 2024
315 |  |  | pom. Teletechniczne w Bt p.0.13 | PUZ-ZM140YKA | 14.4 | 2024
316 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
317 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
318 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
319 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
320 |  |  | Pomieszczenia 1.9;1.10;1.11;1.12;1.13;1.13b | PUHY-P400YNW-A Jednostka zewnętrzna | 45 | 2024
321 |  | Tarnowskie Góry | Nastawnia TGA przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 1.65 | 2024
322 |  |  | Nastawnia TGC przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 1.65 | 2024
323 |  |  | Nastawnia TGB przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 5.2 | 2024
324 |  |  | Nastawnia TGB przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 5.2 | 2024
325 | SEKCJA EKSPLOATACJI HERBY NOWE | Strzebiń | Posterunek odgałęźny | SINCLAIR ASH-12 AIE2 |  | 2017
326 |  | Boronów | Nastawnia dysponująca Bor | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
327 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
328 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
329 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
330 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
331 |  | Kalina | Serwerownia (kontener) | Sinclair ASH-13BIF2 |  | 2021
332 |  | Herby Nowe | LCS nastawnia | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
333 |  |  | LCS nastawnia | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
334 |  |  | LCS nastawnia | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
335 |  |  | LCS Serwerownia | SINCLAIR MV-H18BIF |  | 2021
336 |  |  | LCS Serwerownia | SINCLAIR MV-H18BIF |  | 2021
337 |  |  | LCS Teletechniczny | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
338 |  |  | LCS Serwerownia DGT | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
339 |  |  | Budynek Sekcji pok. 1.18 | Sinclair ASH-13B1I2 | 3.5 | 2021
340 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 1 | Sinclair ASH-09AIE | 2 | 2014
341 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 2 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
342 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 3 | Sinclair ASH-09BIR | 2.8 | 2019
343 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 4 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
344 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 5 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
345 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 6 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
346 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 9 | Sinclair ASH-09BIR | 2.8 | 2019
347 |  | Wręczyca | Nastawnia Wr | Midea AG-24NXDO-IH | 3.7 | 2022
348 |  |  | Serwerownia Wr | Midea AG-24NXD1-IH | 2.15 | 2022
349 |  |  | Teletechniczny Wr | Midea AG-24NXD1-IH | 2.15 | 2022
350 |  | Kłobuck | Nastawnia Kł | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
351 |  |  | Nastawnia Kł | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
352 |  |  | Serwerownia Kł | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
353 |  |  | Teletechniczny Kł | Midea MA-12NXDO-I | 2.15 | 2022
354 |  | Miedźno | Nastawnia Mi | Midea AG-24NXDO-IH | 3.7 | 2022
355 |  |  | Serwerownia Mi | Rotenso RO35XiR14 | 2.3 | 2022
356 |  |  | Teletechniczny Mi | Midea AG-09NXD1-IH | 2.15 | 2022
357 |  | Działoszyn | Nastawnia Dzi | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
358 |  |  | Serwerownia Dzi | Gree GWH24QE-K6DNB2I/I | 7.8 | 2022
359 |  |  | Serwerownia Dzi | Gree GWH24QE-K6DNB2I/I | 7.8 | 2022
360 |  |  | Teletechniczny Dzi | Midea MA-12NXDO-XI | 2.15 | 2022
361 |  |  | Światłowody Dzi | Midea AG-09NXDO-XI | 2.15 | 2022
362 |  | Chorzew Siemkowice | Nastawnia ChS | Midea AG-12NXD1-IH | 2.2 | 2022
363 |  |  | Teletechniczny ChS | Midea AG-12NXD1-IH | 2.2 | 2022
364 |  |  | Serwerownia ChS | Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG | 7.8 | 2022
365 |  |  | Serwerownia ChS | Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG | 7.8 | 2022
366 |  | Rusiec Łódzki | Nastawnia RŁ | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.8 | 2022
367 |  |  | Serwerownia RŁ | Midea MUE-36FNXDO | 1.8 | 2022
368 |  |  | Teletechniczny RŁ | Midea MA-12NXDO-I | 2.15 | 2022
369 |  | Panki | Nastawnia Pn | GRASS KY-9000/2014 przenośny | 2.6 | 2022
370 |  |  | Przekaźnikownia Pn | SINCLAIR ASH-12AIR3 | 8 | 2016
371 |  | Krzepice | Nastawnia Kp | SINCLAIR AS1-12 AIE2 | 5.2 | 2016
372 |  |  | Przekaźnikownia Kp | SINCLAIR AS1-12 AIE2 | 5.2 | 2020
373 |  | Jaworzno | Posterunek nr 35,138 kontener | DAIKIN RXC25CV1B | 750W | 2021
374 |  | Janinów | Nastawnia Ja | SINCLAIR AMC-11P Przenośny |  | 2019
375 |  |  | Serwerownia Ja | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 5.2 | 2020
376 |  | Pątnów Wieluński | Nastawnia PW | SINCLAIR ASH-09 AIR |  | 2019
377 |  |  | Przekaźnikownia PW | SINCLAIR AS1-12AIE2 |  | 2017
378 |  | Ruda | Posterunek dróżnika nr 56 | SINCLAIR ASH-09 AIR |  | 2019
379 |  | Wieluń Dąbrowa | Nastawnia dysponująca WD | AS12TA2HRA |  | 2016
380 |  |  | Nastawnia wykonawcza WD1 | AS12TA2HLA |  | 2016
381 |  | Herby Nowe | Kontener SAZ L.131 KM 75,515 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
382 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 82,373 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
383 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 85,205 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
384 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 95,000 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
385 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 98,150 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
386 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 106,005 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
387 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 108,993 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
388 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 118,339 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
389 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 128,128 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
390 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 131,156 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
391 |  |  | Kontener ZTTMW p.o. Huta L.131 KM 131,167 | Haier AS35TADHRA-CLC | 3.6 | 2022
392 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | Tarnowskie Góry ul. Nakielska 3 | Pokój nr 0.01 - kanelaria | Rotenso U26Xi/Or14 | 2.6 | 2022
393 |  |  | Korytarz - nad wejściem | GUARD SONNIGER
394 |  |  | Pokój nr 0.02 - IZ09EI | Rotenso YKEQ331GR | 3.5 | 2016
395 |  |  | Pokój nr 0.03 - Szpila | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
396 |  |  | Pokój nr 0.06 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
397 |  |  | Pokój nr 0.07 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
398 |  |  | Pokój nr 0.08 - IZDK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
399 |  |  | Pokój nr 0.09 - IZ09DK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
400 |  |  | Pokój nr 0.11 - IZ09DK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.8 | 2013
401 |  |  | Pokój nr 0.12 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2013
402 |  |  | Sala konferencyjna 0,18 | AUX-24FH/I | 2.2 | 2019
403 |  |  | Sala konferencyjna 0,18 | AUX-24FH/I | 2.2 | 2019
404 |  |  | Pokój nr 0.19 - IZ09DK | Rotenso UKURA U50Wi/oR12 | 2.5 | 2021
405 |  |  | Pokój nr 1.02 - IZ09PR | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
406 |  |  | Pokój nr 1.03 - IZ09PR | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
407 |  |  | Pokój nr 1.06 - IZ09PR | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.1 | 2017
408 |  |  | Pokój nr 1.07 - IZ09PR | Sinclair ASH-09BIR | 2.1 | 2019
409 |  |  | Pokój nr 1.08 - IZ09PR | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.1 | 2016
410 |  |  | Pokój nr 1.10 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
411 |  |  | Pokój nr 1.12 - IZ09PR | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2013
412 |  |  | Pokój nr 1.13 - Rada Prawny | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
413 |  |  | Sala konferencyjna I piętro 1,19 | AUX-24FH/I | 2.2 | 2019
414 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i26WmR12 | 2.8 | 2021
415 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i26WmR12 | 2.8 | 2021
416 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i26WmR12 | 2.8 | 2021
417 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i35WmR12 | 3.6 | 2021
418 |  |  | Pokój nr 2.01 T.Korzus | Rotenso ELISE35XiR16 | 3.5 | 2024
419 |  |  | Pokój nr 2.03 - IZ09IU serwerownia | Vivax | 2.6 | 2019
420 |  |  | Pokój nr 2.03 - IZ09IU serwerownia | Sinclair SIH-12BIK | 3.2 | 2019
421 |  |  | Pokój nr 2.04 -A. Bączek | Sinclair ASH-09AIE | 2.6 | 2017
422 |  |  | Pokój nr 2.07 - IZ09EI | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2017
423 |  |  | Pokój nr 2.08 - IZ09RF | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2017
424 |  |  | Pokój nr 2.09 - IZ09RF | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
425 |  |  | Pokój nr 2.10 - IZ09EK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
426 |  |  | Pokój nr 2.11 - IZ09RF | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
427 |  |  | Pokój nr 2.13 - M. Adwent | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.1 | 2013
428 |  |  | Pokój nr 2.14 - IZ09EI | Intermal YKEQ331GR | 3.5 | 2016
429 |  |  | Pokój nr 2.20 - IZAT | Rotenso UKURA |  | 2022
430 |  |  | Pokój nr 2.21 - IZ09AT | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
431 |  |  | Pokój nr 2.22 - IZ09AT | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 2.8 | 2021
432 |  |  | Pokój nr 2.23 - IZ09AT | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
433 |  |  | Pokój nr 2.24 IZ09KI | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
434 |  |  | Pokój nr 3.03 - IZ09EN | Sinclair MS-H12AIC PT | 3.5 | 2014
435 |  |  | Pokój nr 3.04 - IZ09EN | Sinclair MS-H12AIC PT | 2.1 | 2014
436 |  |  | Pokój nr 3.07 - IZ09DKO | Sinclair MS-H12AIC PT | 2.1 | 2015
437 |  |  | Pokój nr 3.08 - IZ09BHSA | Sinclair MS-H12AIC PT | 2.1 | 2015
438 |  |  | Pokój nr 3.09 - IZ09DKN | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2015
439 |  |  | Pokój nr 3.10 - IZ09IN | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2015
440 |  |  | Pokój nr 3.11 - IZ09ATA | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2014
441 |  |  | Pokój nr 3.12 - IZ09IN | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2014
442 |  |  | Pokój nr 3.13 - IZ09IN - K. Żerko | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2014
443 |  |  | Pokój nr 3.14 - IZ09EN | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2015
444 |  |  | Pokój nr 3.20 - IZ09SOSG | Rotenso UKURA |  | 2022
445 |  |  | Pokój nr 3.21 - IZ09SOSG | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
446 |  |  | Pokój nr 3.22 - IZ09SOSG | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
447 |  |  | Pokój nr 3.23 - IZ09KI | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 5.2 | 2021
Uwaga
poz. 279 -324 należy wykonac dwukrotnie z czerwcu i grudniu
447 sztuki + 46 (2x w roku) = 493 sztuk

## ISE Gliwice
Załącznik nr 2.1 do Umowy
Wykaz klimatyzatrów 2026 r. - ISE Gliwice
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu
1 | SEKCJA EKSPLOATACJI GLIWICE | Paczyna | Nastawnia Pa (kontener) | FUJITSU ASYG18 LFCA | 1.7 | 2014
2 |  |  | Nastawnia Pa Telecom | FUJITSU ASYG18 LFCA | 1.7 | 2014
3 |  |  | Nastawnia Pa Przekaźnikownia | FUJITSU ASYG45LRTA | 3.77 | 2014
4 |  | Zabrze Biskupice | Nastawnia ZBA | Haier AS35TADHRA-CLC | 5 | 2020
5 |  |  | Nastawnia ZBB | Haier AS35 | 5 | 2020
6 |  | Zabrze | Nastawnia Zz | SINCLAIR ASH-12AIE2 | 2.6 | 2017
7 |  |  | Nastawnia Zz-2 | KAISAI KED-12KTA | 3.5 | 2020
8 |  | Toszek | Nastawnia TO1 srk | FUJITSU ASYG12 LMCA | 3.4 | 2013
9 |  |  | Nastawnia TO1 | Rotenso UKURA | 3.5 | 2022
10 |  |  | Nastawnia TO | Sinclair ASYG12 | 2.6 | 2013
11 |  |  | Nastawnia TO srk | FUJITSU ASYG12 LMCA | 3.4 | 2013
12 |  | Toszek Północ | Nastawnia TP | SinclairASH13BIE2 | 3.5 | 2018
13 |  |  | Nastawnia TP przekaźnikownia | SinclairASH18BIE2 | 1.5 | 2018
14 |  |  | Nastawnia TP telekomunikacja | SinclairASH18BIE2 |  | 2018
15 |  |  | Nastawnia TP - DGT | SinclairASH18BIE2 |  | 2018
16 |  | Pyskowice | Nastawnia Pk | SEVERA SEV-12FV
17 |  |  | Nastawnia Pk |  |  | 2022
18 |  |  | Nastawnia Pk przekaźnikownia | Chigo CS-51H3A-P118AHA4 | 2.4 | 2020
19 |  |  | Nastawnia Pk przekaźnikownia | Chigo CS-70H3A-W118ASA | 3.7 | 2020
20 |  | Rudziniec Gliwicki | Nastawnia RG | Sinclair ASH-12AIE2 |  | 2016
21 |  |  | Nastawnia RG agregatorownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
22 |  |  | Nastawnia RG przekaźnikownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
23 |  |  | Nastawnia RG 1 | Sinclair ASH-09BIF2 | 2.8 | 2018
24 |  |  | Nastawnia RG 1 siłownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
25 |  |  | Nastawnia RG1 przekaźnikownia | Sinclair ASH-18BIF | 5.2
26 |  | Taciszów | Nastawnia Ta | Sinclair ASH-12BIR | 3.5 | 2021
27 |  | Gliwice Szobiszowice | Nastawnia Szo | Sinclair ASH-09AIE2 |  | 2016
28 |  | Gliwice | Nastawnia GL23 | FUJITSU ASYG 24LMCA |  | 2018
29 |  |  | Nastawnia GLC | FUJITSU ASYG 24LFCA |  | 2018
30 |  |  | Nastawnia GLC przekaźnikownia | Sinclair ASH-09AIE2 | 1.55
31 |  |  | Nastawnia GLC przekaźnikownia | Sinclair ASH-18AIE2 | 1.75
32 |  |  | Nastawnia GLB | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2020
33 |  |  | Peron 2 dyżurny ruchu | FUJITSU ASYG 24LMCA |  | 2014
34 |  |  | Peron 2 dyżurny ruchu | FUJITSU ASYG 24LMCA |  | 2015
35 |  | Gliwice budynek administracyjny | Naczelnik | Rotenso UKURA U26Wi/O |  | 2022
36 |  |  | Naczelnik ds. ruchu | Rotenso UKURA U26Wi/O |  | 2022
37 |  |  | Kadry | Sinclair ASH-09AIE2 |  | 2016
38 |  |  | Biuro ds. ruchu | Sinclair ASH-09BIR |  | 2019
39 |  |  | Biuro ds. drogowych | Sinclair MS-H07A12 |  | 2017
40 |  |  | Biuro Zawiadowców ds. ruchu | Sinclair MS-H07A12 |  | 2017
41 |  |  | Naczelnik ds. drogowych | Sinclair ASH-09BIR |  | 2019
42 |  |  | Sala szkoleń | AUX-18FH/1 |  | 2019
43 |  |  | Biuro magazyn | Rotenso UKURA U26Wi/O |  | 2022
44 |  |  | Biuro ds. automatyki | Sinclair ASH-09BIR |  | 2019
45 |  | Gliwice Sośnica | Nastawnia GSA | Sinclair ASH-12AIR2 | 3.2 | 2015
46 |  |  | Nastawnia GL-2 | SEVRA SEV-12FV | 5.25 | 2020
47 |  |  | Nastawnia GLA | Sinclair ASH-18AIG2 | 5.27 | 2017
48 |  | Gliwice Port | nastawnia GP | MIDEA | 3.5 | 2020
49 |  |  | Kontener Srk | GREE GWH09QB | 1.5 | 2020
50 |  | Ruda Śląska Chebzie | Nastawnia RCA | SINCLAIR ASH-24AIE2 | 6.45 | 2017
51 |  |  | Nastawnia RCB | SINCLAIR ASH-24AIE2 | 6.45 | 2017
52 |  | Ruda Śląska Bielszowice | Nastawnia RBi | FUJITSU ASYG 12LECA | 3.4 | 2012
53 |  |  | Nastawnia RBi - 1 | Sinclair ASH-12BIR | 3.2 | 2019
54 |  | Ruda Śląska Wirek | Nastawnia RWR | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
55 |  | Ruda Śląska Kochłowice | Nastawnia RKC | Sinclair ASH-09AIE2 |  | 2016
56 |  | Czarków | Nastawnia Czr | Sinclair ASH-12BIR |  | 2019
57 |  |  | Nastawnia Czr - siłownia | MDV MS12F8-09HRDN1-C8 | 2 | 2020
58 |  | Zabrze Makoszowy | Nastawnia ZMK | SEVERA SEV-12FV | 1.09 | 2020
59 |  |  | Nastawnia ZM | Split AUX18FH/I | 5.25 | 2019
60 |  |  | Nastawnia ZM-1 | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
61 |  | Maciejów Północ | Nastawnia MPn | Sinclair ASH-09AIR |  | 2020
62 |  |  | Nastawnia MPn siłownia | Sinclair ASH-09 |  | 2020
63 |  | Knurów | Nastawnia Kn | Sinclair ASH-18BIF | 4.6 | 2019
64 |  |  | Nastawnia Kn kontener srk | Rotenso R26Xi/O | 2.6
65 |  | Gierałtowice | Strażnica przejazdowa Skp | Rotenso UKURA U26Wi/O | 2.15 | 2021
66 |  |  | Nastawnia Gie | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2018
67 |  | Mizerów | Posterunek Miz. | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2018
68 |  | Kanał | Nastawnia Knł przekaźnikownia | Sinclair ASH-18 BIF2 | 5.2
69 |  |  | Nastawnia Knł | Sinclair ASH-09BIF2 | 2.7 | 2018
69 szt.

## ISE Rybnik
Załącznik nr 2.2 do Umowy
Wykaz klimatyzatrów 2026 r. - ISE Rybnik
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu
1 | SEKCJA EKSPLOATACJI RYBNIK | Rybnik | Nastawnia RbA | AUX-18FH/I | 5.2 | 2019
2 |  |  | Nastawnia RbB | Sinclair ASH18 AIE2 | 5.2 | 2017
3 |  |  | Nastawnia RbC | Sinclair ASH09AIE4 | 2.6 | 2016
4 |  |  | Sala szkoleń ul. Dworcowa | Sinclair ASH-24BiV | 6.15 | 2018
5 |  | Rybnik Towarowy | Nastawnia RtA | Rotenso U50XiR14 | 2.5 | 2020
6 |  |  | Nastawnia RtB | Sinclair | 3.5 | 2017
7 |  |  | Nastawnia RtB12 | Rotenso R26Xi/Or15 | 2.52 | 2021
8 |  |  | Nastawnia RtR | Sinclair ASH-12AIE3 | 3.5 | 2018
9 |  |  | Nastawnia RtD | Sinclair ASH-18AIE2 | 5.2 | 2014
10 |  |  | Nastawnia RtF | Sinclair ASH-18AIE2 | 5.2 | 2014
11 |  |  | Nastawnia RtF-51 | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.5 | 2017
12 |  |  | Nastawnia RtE | Rotenso - przenośny | 3.5 | 2022
13 |  |  | Schronisko drogowe i automatyki | Rotenso | 2.2 | 2022
14 |  |  | Schronisko drogowe i automatyki | Rotenso | 2.2 | 2022
15 |  |  | Schronisko drogowe i automatyki | Rotenso | 2.2 | 2022
16 |  | Rybnik Gotartowice | Nastawnia RGt kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
17 |  | Rybnik Niewiadom | Nastawnia RN | Rotenso UKURAU35Wi/Or12 | 2.15 | 2021
18 |  | Budynek administracyjny Rybnik ul. Wodzisławska 249B | Biuro | Sinclair ASH-09AIE3 | 2.6 | 2017
19 |  |  | Biuro Naczelnika | Sinclair ASH-09AIE4 | 2.6 | 2016
20 |  |  | Biuro Naczelnika d/s Automatyki | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
21 |  |  | Biuro Naczelnika d/s Drogowych | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
22 |  |  | Biuro Naczelnika d/s Inżynierii | Rotenso | 2.15 | 2021
23 |  |  | Biuro zawiadowców d/s Automatyki | AUX-09FH/I | 2.6 | 2019
24 |  |  | Biuro zawiadowcy ds. inżynierii ruchu | Rotenso U26Xi/oR15 | 0.8 | 2022
25 |  |  | Biuro z-wcy ds. inżynierii ruchu I pietro | Rotenso | 2.15 | 2021
26 |  |  | Biuro magazyn | Rotenso | 2.2 | 2022
27 |  | Czerwionka Leszczyny | Nastawnia Cw | Fujitsu ASYG121ECA | 3.4 | 2012
28 |  | Czerwionka | Pomieszczenie srk kontener | Fujitsu ASYG121ECA | 3.4 | 2012
29 |  | Olza | Nastawnia OLB | Fujitsu ASYG121ECA | 3.4 | 2012
30 |  | Rydułtowy | Nastawnia Ry | AIRFORCE GWHN09A2NK3AA/I | 2.5 | 2014
31 |  |  | Nastawnia Ry - przekaźnikownia | AIRFORCE GWHN09A2NK3AA/I | 2.5 | 2014
32 |  | Orzesze | Nastawnia Or | Sinclair ASH-18 AIE2 | 5.2 | 2017
33 |  |  | Posterunek nr 15 | KFR-09FC |  | 2015
34 |  | Orzesze Jaśkowice | Nastawnia OJ | Sinclair ASH12 AIR | 3.2 | 2015
35 |  |  | Kontener srk OJ | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
36 |  |  | Kontener srk OJ1 | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
37 |  | Łaziska Średnie | Kontener srk Łs | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
38 |  |  | Kontener srk Łs-2 | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2015
39 |  |  | Nastawnia Łs | Sinclair ASH-18AIE2 | 5.2 | 2017
40 |  |  | Nastawnia Łs - 2 | Sinclair ASH-24BiV | 6.15 | 2018
41 |  | Łaziska Górne Brada | Nastawnia | Kaisai KWF-24HRD | 2.5 | 2019
42 |  |  | Serwerownia | Kaisai KWF-24HRD | 2.5 | 2019
43 |  |  | Serwerownia | Kaisai KWF-24HRD | 2.5 | 2019
44 |  | Mikołów | Nastawnia Mi | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
45 |  |  | Nastawnia Mi1 | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
46 |  | Leszczyny | Nastawnia Lsz | Kasai KWF-24HRD | 3.7 | 2018
47 |  |  | Serwerownia | Kasai KWF-24HRD | 2.5 | 2018
48 |  |  | Serwerownia | Kasai KWF-24HRD | 2.5 | 2018
49 |  |  | Pomieszczenie tk | Kasai KWF-24HRD | 2.5 | 2018
50 |  | Szczejkowice | Posterunek Ske kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
51 |  | Sumina | Nastawnia Su | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
52 |  |  | Nastawnia Su1 serwerownia | VIVAX APC-12CH35aERI/I | 3.5 | 2018
53 |  |  | Nastawnia Su1 serwerownia | VIVAX APC-12CH35aERI/I | 3.5 | 2018
54 |  |  | Nastawnia Su1 | Rotenso R26Xi/oR15 | 0.8 | 2021
55 |  |  | Nastawnia Su - kontener srk | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
56 |  | Szymocice | Posterunek Smc kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
57 |  | Jejkowice | Nastawnia JK | Sinclair ASH-09 AIE4 | 2.6 | 2016
58 |  | Warszowice | Nastawnia Wa | Sinclair ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
59 |  |  | kontener | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
60 |  |  | kontener | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
61 |  | Żory | Nastawnia Żo | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
62 |  |  | Komputerownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 3.7 | 2017
63 |  |  | Komputerownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 3.7 | 2017
64 |  |  | Siłownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 2.5 | 2017
65 |  |  | Siłownia | VIVAX ACP-24CH70AER1/12 | 2.2 | 2017
66 |  | Pawłowice | Nastawnia PS | Sinclair ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
67 |  | Dębina | Nastawnia Dn | Sinclair | 3.8 | 2017
68 |  | Radlin Obszary | Nastawnia RaO | Sinclair ASH12 AIE2 | 3.5 | 2017
69 |  | Wodzisłąw Śląski | Nastawnia WSA kontener srk | GRE Spilitair Condictione | 2.5 | 2017
70 |  | Wodzisłąw Śląski | Nastawnia WSA | Sinclair ASH-24 BIV | 6.15 | 2018
71 |  | Wodzisłąw Śląski | Nastawnia WSB | Sinclair ASH-18BIV | 4.6 | 2019
72 |  | Studzionka | Nastawnia Sta | Sinclair ASH-09BIR | 2.5 | 2019
73 |  | Ciepłownia | Ci kontener | Aiwell AWSI-HKDO12-N11 | 3.5 | 2019
73 szt.

## ISE Racibórz
Załącznik nr 2.3 do Umowy
Wykaz klimatyzatrów 2026 r. - ISE Racibórz
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu
1 | SEKCJA EKSPLOATACJI RACIBÓRZ | Zdzieszowice | Nastawnia Zd | Haier AS25TADHRA-CL | 2.5 | 2020
2 |  |  | Nastawnia Zd 2 | Sinclair ASH-12AIR | 3.5 | 2018
3 |  |  | Pomieszczenie Teletechniczne | Haier AS25TADHRA-CL | 2.5 | 2022
4 |  |  | Przekaźnikownia | Haier | 5 | 2022
5 |  |  | Przekaźnikownia | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
6 |  |  | Budynek akumulatorowni zasilanie SRK | KAISAI KWX-12HRBI | 2.5 | 2022
7 |  | Raszowa | Kontener TT | Mitsubishi SRK25SZ-W | 2.5 | 2022
8 |  |  | Kontener zasilania Delta | Sinclair ASH-09BIV | 2.6 | 2022
9 |  |  | Kontener STC | Sinclair SIH-13BITW | 3.5 | 2022
10 |  | Kłodnica | Kontener STC | Sinclair SIH-13BITW | 3.5 | 2022
11 |  |  | Kontener zasilania Delta | Sinclair ASH-09BIV | 2.6 | 2022
12 |  |  | Kontener TT | Mitsubishi ASH-09 | 2.5 | 2022
13 |  | Kędzierzyn Koźle | Nastawnia KKA5 | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 3.5 | 2018
14 |  |  | Zasilanie srk KKA5 | KASAI KWX-12AEX1 | 3.5 | 2022
15 |  |  | Zasilanie srk KKA5 | KASAI KWX-12AEX2 | 3.5 | 2022
16 |  |  | Pomieszczenie TT KKA5 | Haier AS25TADHRA-CL | 5 | 2022
17 |  |  | Nastawnia KKC21 | Rotenso UKURAU26WIOR12 | 2.6 | 2019
18 |  |  | Nastawnia KKC | Sinclair ASH-09BIF2 | 2.6 | 2018
19 |  |  | Siłownia KKC | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
20 |  |  | Dyżurny peron nr 3 | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.5 | 2019
21 |  |  | Nastawnia KKD | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2021
22 |  |  | Nastawnia KKA | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
23 |  |  | Przekaźnikownia KKA | Haier AS25TADHRA-CLC | 2.5 | 2022
24 |  |  | Akumulatorownia zasilanie srk | KAISAI KWX-09HRGI | 2.6 | 2022
25 |  |  | Nastawnia KKD31 | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2019
26 |  |  | Nastawnia KKD32 | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2019
27 |  |  | Nastawnia KKB | Sinclair ASH-09BIR | 2.1 | 2019
28 |  |  | Przekaźnikownia/Zasilanie KKB | Sinclair ASH-18BIF2 | 2.6 | 2019
29 |  |  | Przekaźnikownia KKB | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2019
30 |  |  | Nastawnia KKZ | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
31 |  | Bierawa | Nastawnia BWA | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2019
32 |  | Nowa Wieś | Nastawnia NWp | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2016
33 |  |  | Kontener przekaźnikownia | Haier AS25TABHRA | 2.5 | 2018
34 |  |  | Kontener TT | Sinclair ASH-12BIR | 3.2 | 2019
35 |  | Sławięcice | Nastawnia Se | Sinclair ASH-18AIR2 | 5.3 | 2017
36 |  |  | Pomieszczenie TT w 2 Se | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
37 |  |  | Przekaźnikownia 2 Se | Sinclair ASH-18BIF2 | 5.2 | 2018
38 |  |  | Siłownia Se | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2020
39 |  |  | Przekaźnikownia 1 Se | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2020
40 |  |  | Nastawnia Se1 | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.5 | 2018
41 |  |  | Siłownia Se1 | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
42 |  |  | Przekaźnikownia Se1 | Haier AS50TDDHRA-CLC | 5 | 2022
43 |  | Dziergowice | Nastawnia Dzi | Sinclair ASH-09AIG2 | 2.6 | 2018
44 |  |  | Kontener przekaźnikownia CBL | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
45 |  |  | Kontener CBL 87/88 | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
46 |  |  | Kontener CBL 102/103 | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
47 |  |  | Kontener CBL 116/117 | GREE GWH09QB-K3DNA5D/I | 2.5 | 2018
48 |  | Solarnia | Kontener ASDEK | Mitsubishi SRK35ZMP-S | 3.5 | 2018
49 |  | Stare Koźle | Posterunek Skp | SINCLAIR ASH-12 AIE | 3.5 | 2019
50 |  |  | Przekaźnikownia srk | SINCLAIR ASH-18 BIF2 | 5.2 | 2018
51 |  | Niezdrowice | Kontener ASDEK | Midea MSR-12HRDN1 | 3.2 | 2019
52 |  | Żabieniec | Nastawnia Żbn | Sinclair ASH-12BIR | 3.2 | 2019
53 |  | Kuźnia Raciborska | Nastawnia Kra | SINCLAR ASH-18 AIE2 | 5.2 | 2016
54 |  |  | Przekaźnikownia ssp AŹD Praha | TOSHIBA RAV-SM407KRTP-E | 3.6 | 2018
55 |  |  | Przekaźnikownia srk AŹD Praha | TOSHIBA RAV-SM808CTP-E | 7.1 | 2017
56 |  |  | Kontener nieczynnej przekaźnikowni | GREE GWH09QB-K6DNAS1/I | 2.5 | 2017
57 |  | Nędza | Nastawnia Na | SINCLAR ASH12 AIE | 3.5 | 2016
58 |  |  | Kontener Na | GREE GWH12QB-K3DNA5D/I | 3.2 | 2016
59 |  |  | Kontener Na2 | GREE GWH09QB-K3DNA5I/I | 2.5 | 2018
60 |  |  | Nastawnia Na1 | Aux-12FH/1 | 3.5 | 2019
61 |  | Nędza Wieś | Nastawnia NWs | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2018
62 |  | Racibórz Markowice | Nastawnia RM | SINCLAIR ASH-09 AIE | 2.6
63 |  | Chałupki | Nastawnia ChiA | SINCLAIR ASH12 AIE | 3.5 | 2016
64 |  |  | Nastawnia ChiB | SINCLAIR ASH-12 AIE | 3.5 | 2017
65 |  | Krzyżanowice | Nastawnia Kzn | SINCLAR ASH-12 BIR | 3.2 | 2019
66 |  | Racibórz | Nastawnia RA 1 | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2019
67 |  |  | Nastawnia RA 2 | SINCLAR ASH-12 BIR | 3.2 | 2019
68 |  |  | Nastawnia RB | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2018
69 |  |  | Nastawnia RA | FUJITSU AOYG 18 LSC | 5.2 | 2018
70 |  |  | Nastawnia R11 | SINCLAR ASH-18 AIE2 | 5.3 | 2019
71 |  | Racibórz budynek Sekcji ul. Pocztowa 2 | Pokój nr 1 | SINCLAR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
72 |  |  | Pokój nr 2 | SINCLAR ASH-09 BIR | 2.6 | 2019
73 |  |  | Pokój nr 4 | AUX-09FH/1 | 2.6 | 2020
74 |  |  | Pokój nr 5 | Rotenso UKURAU26WIOR12 | 2.6 | 2020
75 |  |  | Pokój nr 7 | Rotenso | 2.6 | 2021
76 |  |  | Pokój nr 12 | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 3.5 | 2016
77 |  |  | Pokój nr 13 | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2017
78 |  |  | Pokój nr 17 | SINCLAIR MV-H7BIF | 2.1 | 2019
79 |  |  | Pokój nr 18 | SINCLAIR MV-H7BIF | 2.1 | 2019
80 |  |  | Pokój nr 20 | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 3.5 | 2018
81 |  |  | Magazyn | SINCLAIR ASH-09 AIE2 | 2.6 | 2018
82 |  | Racibórz budynek diagnostów | Budynek diagnostów | SINCLAIR ASH-09 AIE | 2.6 | 2018
83 |  | Tworków | Kontener ASDEK | Mitsubishi SRK35MP-5 | 3.2 | 2014
84 |  | Rudyszwałd | Posterunek 51.1 | Rotenso UKURA | 3.5 | 2022
84 szt.

## ISE Herby Nowe
Załącznik nr 2.4 do Umowy
Wykaz klimatyzatrów 2026 r. - ISE Herby Nowe
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu
1 | SEKCJA EKSPLOATACJI HERBY NOWE | Strzebiń | Posterunek odgałęźny | SINCLAIR ASH-12 AIE2 |  | 2017
2 |  | Boronów | Nastawnia dysponująca Bor | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
3 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
4 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
5 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
6 |  |  | Serwerownia (kontener) | GWH09KE-K3 | 2.8 | 2016
7 |  | Kalina | Serwerownia (kontener) | Sinclair ASH-13BIF2 |  | 2021
8 |  | Herby Nowe | LCS nastawnia | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
9 |  |  | LCS nastawnia | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
10 |  |  | LCS nastawnia | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
11 |  |  | LCS Serwerownia | SINCLAIR MV-H18BIF |  | 2021
12 |  |  | LCS Serwerownia | SINCLAIR MV-H18BIF |  | 2021
13 |  |  | LCS Teletechniczny | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
14 |  |  | LCS Serwerownia DGT | Sinclair MUH-12BIF |  | 2021
15 |  |  | Budynek Sekcji pok. 1.18 | Sinclair ASH-13B1I2 | 3.5 | 2021
16 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 1 | Sinclair ASH-09AIE | 2 | 2014
17 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 2 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
18 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 3 | Sinclair ASH-09BIR | 2.8 | 2019
19 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 4 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
20 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 5 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
21 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 6 | Sinclair ASH-09AIE | 2.8 | 2018
22 |  |  | Działka Torowa 1 - pok. 9 | Sinclair ASH-09BIR | 2.8 | 2019
23 |  | Wręczyca | Nastawnia Wr | Midea AG-24NXDO-IH | 3.7 | 2022
24 |  |  | Serwerownia Wr | Midea AG-24NXD1-IH | 2.15 | 2022
25 |  |  | Teletechniczny Wr | Midea AG-24NXD1-IH | 2.15 | 2022
26 |  | Kłobuck | Nastawnia Kł | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
27 |  |  | Nastawnia Kł | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
28 |  |  | Serwerownia Kł | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
29 |  |  | Teletechniczny Kł | Midea MA-12NXDO-I | 2.15 | 2022
30 |  | Miedźno | Nastawnia Mi | Midea AG-24NXDO-IH | 3.7 | 2022
31 |  |  | Serwerownia Mi | Rotenso RO35XiR14 | 2.3 | 2022
32 |  |  | Teletechniczny Mi | Midea AG-09NXD1-IH | 2.15 | 2022
33 |  | Działoszyn | Nastawnia Dzi | Midea MA-18NXDO-I | 2.95 | 2022
34 |  |  | Serwerownia Dzi | Gree GWH24QE-K6DNB2I/I | 7.8 | 2022
35 |  |  | Serwerownia Dzi | Gree GWH24QE-K6DNB2I/I | 7.8 | 2022
36 |  |  | Teletechniczny Dzi | Midea MA-12NXDO-XI | 2.15 | 2022
37 |  |  | Światłowody Dzi | Midea AG-09NXDO-XI | 2.15 | 2022
38 |  | Chorzew Siemkowice | Nastawnia ChS | Midea AG-12NXD1-IH | 2.2 | 2022
39 |  |  | Teletechniczny ChS | Midea AG-12NXD1-IH | 2.2 | 2022
40 |  |  | Serwerownia ChS | Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG | 7.8 | 2022
41 |  |  | Serwerownia ChS | Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG | 7.8 | 2022
42 |  | Rusiec Łódzki | Nastawnia RŁ | Sinclair ASH-12AIE2 | 3.8 | 2022
43 |  |  | Serwerownia RŁ | Midea MUE-36FNXDO | 1.8 | 2022
44 |  |  | Teletechniczny RŁ | Midea MA-12NXDO-I | 2.15 | 2022
45 |  | Panki | Nastawnia Pn | GRASS KY-9000/2014 przenośny | 2.6 | 2022
46 |  |  | Przekaźnikownia Pn | SINCLAIR ASH-12AIR3 | 8 | 2016
47 |  | Krzepice | Nastawnia Kp | SINCLAIR AS1-12 AIE2 | 5.2 | 2016
48 |  |  | Przekaźnikownia Kp | SINCLAIR AS1-12 AIE2 | 5.2 | 2020
49 |  | Jaworzno | Posterunek nr 35,138 kontener | DAIKIN RXC25CV1B | 750W | 2021
50 |  | Janinów | Nastawnia Ja | SINCLAIR AMC-11P Przenośny |  | 2019
51 |  |  | Serwerownia Ja | SINCLAIR ASH-12 AIE2 | 5.2 | 2020
52 |  | Pątnów Wieluński | Nastawnia PW | SINCLAIR ASH-09 AIR |  | 2019
53 |  |  | Przekaźnikownia PW | SINCLAIR AS1-12AIE2 |  | 2017
54 |  | Ruda | Posterunek dróżnika nr 56 | SINCLAIR ASH-09 AIR |  | 2019
55 |  | Wieluń Dąbrowa | Nastawnia dysponująca WD | AS12TA2HRA |  | 2016
56 |  |  | Nastawnia wykonawcza WD1 | AS12TA2HLA |  | 2016
57 |  | Herby Nowe | Kontener SAZ L.131 KM 75,515 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
58 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 82,373 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
59 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 85,205 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
60 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 95,000 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
61 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 98,150 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
62 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 106,005 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
63 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 108,993 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
64 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 118,339 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
65 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 128,128 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
66 |  |  | Kontener SAZ L.131 KM 131,156 | Mitsubishi SRK25ZS-W |  | 2022
67 |  |  | Kontener ZTTMW p.o. Huta L.131 KM 131,167 | Haier AS35TADHRA-CLC | 3.6 | 2022
67 szt.

## ISE TGóry
Załącznik nr 2.5 do Umowy
Wykaz klimatyzatrów 2026 r. - ISE Tarnowskie Góry
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu
1 | SEKCJA EKSPLOATACJI TARNOWSKIE GÓRY | Bytom Bobrek | Nastawnia BBk | Gree GWN12 | 2.5 | 2023
2 |  |  | Nastawnia BBk komputerownia | Gree GWN24QD | 1.7 | 2018
3 |  |  | Nastawnia BBk komputerownia | Gree GWN18QD | 1.4 | 2020
4 |  |  | Nastawnia BBk pom. UPS | Gree GWN09QD | 0.7 | 2018
5 |  |  | Nast.. BBk pom. Teletechniczne | Gree GWN12QD | 0.9 | 2018
6 |  | Piekary Śląskie | Nastawnia PSS | SEVRA SEV-12FV | 3.4 | 2020
7 |  | Tarnowskie Góry | Nastawnia TGA | FUJITSU ASYG 12 | 3.4 | 2012
8 |  |  | Nastawnia TGA -6 | Sinclair ASH-09 | 2.3 | 2019
9 |  |  | Nastawnia TGA -7 | Sinclair ASH-18 | 2.1 | 2018
10 |  |  | Nastawnia TGB | Sinclair ASYG-30 | 7 | 2012
11 |  |  | Nastawnia TGB-14 | Sinclair ASH-09 | 2.4 | 2019
12 |  |  | Peron nr 2/ posterunek nr 13 | Ukura ASH-09 | 2.5 | 2020
13 |  |  | Nastawnia TGC | Sinclair ASH-12 | 3.5 | 2016
14 |  |  | Nastawnia TGC23 | SEVRA WEV-12 | 3.5 | 2017
15 |  |  | Nastawnia TGC23 mikroprocesownia | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2012
16 |  |  | Nawijalnia silników przy nastawni TGC23 | Sinclair ASH-12 | 2.3 | 2019
17 |  |  | Nastawnia TGD | Sinclair ASH-09A | 5.5 | 2014
18 |  |  | Nastawnia TGD 31 | Sinclair ASH-09A | 5.5 | 2018
19 |  |  | Budynek drezyny awaryjnej | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2016
20 |  |  | Posterunek nr 53 | Sinclair ASH-09 | 1.1 | 2019
21 |  |  | Nastawnia TGA-1 Sala szkoleń | Sinclair ASH-12 AIR | 5.3 | 2019
22 |  | Tarnowskie Góry budynek Sekcji | Biuro Naczelnika | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.1 | 2018
23 |  |  | Biuro - magazyn | Sinclair ASH-09 | 2.5 | 2019
24 |  |  | Biuro nr 14 - automatyka | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
25 |  |  | Biuro nr 13 - magazyn | Gree GWH09AGH | 2.5 | 2021
26 |  |  | Biuro zawiadowca drogowy | Sinclair MS-E14AIN | 2.5 | 2017
27 |  |  | Biuro zawiadowca inżynierii ruchu | Sinclair GWH09AGH | 2.1 | 2018
28 |  |  | Biuro nr 16 zawiadowca ruchu | Sinclair MS-H 7AIZ | 2.1 | 2017
29 |  |  | Biuro nr 15 automatyka | Sinclair ASH-09 BIR | 2.4 | 2019
30 |  |  | Biuro kadry | Sinclair ASH-09AIW2 | 2.1 | 2018
31 |  |  | Biuro kadry | Sinclair ASH-09 BIR | 2.3 | 2019
32 |  |  | Biuro nr 11 parter | Ukura | 2.5 | 2019
33 |  |  | Biuro Naczelnika ds. inżynierii ruchu | AUH - AUX-09H | 2.8 | 2019
34 |  |  | Biuro z-ca Naczelnika ds. drogowych | Sinclair ASH-09 AIE2 | 2.1 | 2018
35 |  | Strzybnica | Posterunek nr 6-1 | Sinclair ASH-09 | 2.1 | 2019
36 |  |  | Posterunek nr 6-2 | Sinclair ASH-10 | 3.1 | 2019
37 |  | Miasteczko Śląskie | Nastawnia TGE | Sinclair ASH-12 | 3.5 | 2014
38 |  |  | Nastawnia TGE- przekaźnikownia | Helko JS25-M | 2.2 | 2015
39 |  |  | Nastawnia TGE- przekaźnikownia | RUJI | 2.3 | 2015
40 |  |  | Nastawnia TGE41 | Sevra SEV-12 | 2.5 | 2017
41 |  |  | Kontener działka drogowa | Sinclair ASH-08 | 2.2 | 2016
42 |  | Kalety | Posterunek Zw Zwierzyniec | Sinclair ASH-09 | 2.5 | 2018
43 |  |  | Nastawnia Klt | Sinclair ASYG-12 | 3 | 2013
44 |  |  | Nastawnia Klt1 | Sinclair ASH-09 | 2.8 | 2019
45 |  |  | Kontener działka drogowa | Sinclair ASH-10 | 2.5 | 2015
46 |  | Nakło Śląskie | Nastawnia NS-1 | Sinclair ASYG-12 | 2.2 | 2022
47 |  |  | Nastawnia NS | Sinclair ASY-18 | 5.3 | 2017
48 |  | Tworóg | Nastawnia TW | Sinclair ANC-14P | 2.5 | 2019
49 |  | Siemianowice Śląskie | Nastawnia SiS | Sinclair ASH-12 | 3.5 | 2013
50 |  |  | Nastawnia SiS-1 | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2019
51 |  |  | Nastawnia SiS-2 | Sinclair ASH-12 | 3.4 | 2019
52 |  |  | Posterunek nr 9-1 "Bytków" | Split 2600 B/D Split | 2.6 | 2014
KLIMATYZATORY NOWO ZABUDOWANE
53 |  | Chorzów Miasto | Nastawnia CM-LCS | PUZ-ZM35VKA | 3.6 | 2024
54 |  |  | Nastawnia CM-LCS rozdzielnia srk | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
55 |  |  | Nastawnia CM-LCS rozdzielnia srk | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
56 |  |  | Nastawnia CM-LCS pom. Teletechniczne | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
57 |  |  | Nastawnia CM-LCS pom. Teletechniczne | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
58 |  |  | Nastawnia CM-LCS pom. Srk | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
59 |  | Chorzów Stary | Nastawnia CS | PUZ-ZM50VKA | 4.6 | 2024
60 |  |  | pom. Teletechniczne w CS | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
61 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
62 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
63 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
64 |  |  | pomieszczenie srk w CS | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
65 |  |  | rozdzielnia srk w CS | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
66 |  |  | rozdzielnia srk w CS | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
67 |  | Bytom Karb | Nastawnia BK | PUZ-ZM50VKA | 4.6 | 2024
68 |  |  | pom. Teletechniczne w BK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
69 |  |  | pomieszczenie srk w BK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
70 |  |  | pomieszczenie srk w BK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
71 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
72 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
73 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
74 |  |  | rozdzielnia srk w BK | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
75 |  | Bytom Północ | Nastawnia BP pom. Tech. | PUZ-ZM35VKA | 3.6 | 2024
76 |  |  | rozdzielnia srk w BP | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
77 |  |  | pomieszczenie srk w BP | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
78 |  |  | pomieszczenie srk w BP | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
79 |  |  | pom. Teletechniczne w BP | PUZ-ZM125YKA | 12.5 | 2024
80 |  | Radzionków | Nastawnia RK | PUZ-ZM35VKA | 3.6 | 2024
81 |  |  | rozdzielnia srk w RK | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
82 |  |  | pom. Teletechniczne w RK | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
83 |  |  | pom. Teletechniczne w RK | PUZ-ZM100YKA | 9.5 | 2024
84 |  |  | pomieszczenie srk w RK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
85 |  |  | pomieszczenie srk w RK | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
86 |  | Bytom | pomieszczenie siłowni w Bt p.011 | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
87 |  |  | pomieszczenie siłowni w Bt p.011 | PUZ-ZM140YKA | 13.4 | 2024
88 |  |  | pom. Teletechniczne w Bt p.0.13 | PUZ-ZM140YKA | 14.4 | 2024
89 |  |  | pom. Teletechniczne w Bt p.0.13 | PUZ-ZM140YKA | 14.4 | 2024
90 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
91 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
92 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
93 |  |  | pomieszczenie srk w Bt p.0.14 | PUZ-ZM140YKA | 15.4 | 2024
94 |  |  | Pomieszczenia 1.9;1.10;1.11;1.12;1.13;1.13b | PUHY-P400YNW-A Jednostka zewnętrzna | 45 | 2024
95 |  | Tarnowskie Góry | Nastawnia TGA przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 1.65 | 2024
96 |  |  | Nastawnia TGC przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 1.65 | 2024
97 |  |  | Nastawnia TGB przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 5.2 | 2024
98 |  |  | Nastawnia TGB przekaźnikownia | Sinclair SIH24BIK | 5.2 | 2024
98 szt.
Uwaga
poz. 53-98 należy wykonac dwukrotnie z czerwcu i grudniu
98 sztuk + 46 = 144

## Nakielska
Załącznik nr 2.6 do Umowy
Wykaz klimatyzatrów 2026 r. - Budynek administracyjny w Tarnowskich Górach
Lp | Sekcja | Adres | Lokalizacja | Typ | Moc | Data montażu
1 | Budynek administracyjny | Tarnowskie Góry ul. Nakielska 3 | Korytarz - nad wejściem | GUARD SONNIGER
2 |  |  | Kancelaria | Rotenso UKURA |  | 2022
3 |  |  | Pokój nr 0.02 - IZ09EI | Rotenso YKEQ331GR | 3.5 | 2016
4 |  |  | Pokój nr 0.03 - Szpila | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
5 |  |  | Pokój nr 0.06 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
6 |  |  | Pokój nr 0.07 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
7 |  |  | Pokój nr 0.08 - IZDK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
8 |  |  | Pokój nr 0.09 - IZ09DK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
9 |  |  | Pokój nr 0.11 - IZ09DK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.8 | 2013
10 |  |  | Pokój nr 0.12 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2013
11 |  |  | Sala konferencyjna 0,18 | AUX-24FH/I | 2.2 | 2019
12 |  |  | Sala konferencyjna 0,18 | AUX-24FH/I | 2.2 | 2019
13 |  |  | Pokój nr 0.19 - IZ09DK | Rotenso UKURA U50Wi/oR12 | 2.5 | 2021
14 |  |  | Pokój nr 1.02 - IZ09PR | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
15 |  |  | Pokój nr 1.03 - IZ09PR | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
16 |  |  | Pokój nr 1.06 - IZ09PR | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.1 | 2017
17 |  |  | Pokój nr 1.07 - IZ09PR | Sinclair ASH-09BIR | 2.1 | 2019
18 |  |  | Pokój nr 1.08 - IZ09PR | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.1 | 2016
19 |  |  | Pokój nr 1.10 - IZ09GM | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
20 |  |  | Pokój nr 1.12 - IZ09PR | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2013
21 |  |  | Pokój nr 1.13 - Rada Prawny | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
22 |  |  | Sala konferencyjna I piętro 1,19 | AUX-24FH/I | 2.2 | 2019
23 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i26WmR12 | 2.8 | 2021
24 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i26WmR12 | 2.8 | 2021
25 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i26WmR12 | 2.8 | 2021
26 |  |  | Pokój 1.21 Sekretariat | Rotenso i35WmR12 | 3.6 | 2021
27 |  |  | Pokój nr 2.01 T.Korzus | Rotenso ELISE35XiR16 | 3.5 | 2024
27 |  |  | Pokój nr 2.01 T.Korzus | Rotenso ELISE35XiR16 | 3.5 | 2024
28 |  |  | Pokój nr 2.03 - IZ09IU serwerownia | Rotenso UKURA | 2.6 | 2019
29 |  |  | Pokój nr 2.03 - IZ09IU serwerownia | Sinclair SIH-12BIK | 3.2 | 2019
30 |  |  | Pokój nr 2.04 -A. Bączek | Sinclair ASH-09AIE | 2.6 | 2017
31 |  |  | Pokój nr 2.07 - IZ09EI | Sinclair ASH-09AIE2 | 2.6 | 2017
32 |  |  | Pokój nr 2.08 - IZ09RF | Sinclair ASH-09BIR | 2.6 | 2017
33 |  |  | Pokój nr 2.09 - IZ09RF | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
34 |  |  | Pokój nr 2.10 - IZ09EK | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2016
35 |  |  | Pokój nr 2.11 - IZ09RF | Sinclair MS-H07AIZ | 2.1 | 2017
36 |  |  | Pokój nr 2.13 - M. Adwent | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.1 | 2013
37 |  |  | Pokój nr 2.14 - IZ09EI | Intermal YKEQ331GR | 3.5 | 2016
38 |  |  | Pokój nr 2.20 - IZAT | Rotenso UKURA |  | 2022
39 |  |  | Pokój nr 2.21 - IZ09AT | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
40 |  |  | Pokój nr 2.22 - IZ09AT | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 2.8 | 2021
41 |  |  | Pokój nr 2.23 - IZ09AT | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
42 |  |  | Pokój nr 2.24 IZ09KI | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
43 |  |  | Pokój nr 3.03 - IZ09EN | Sinclair MS-H12AIC PT | 3.5 | 2014
44 |  |  | Pokój nr 3.04 - IZ09EN | Sinclair MS-H12AIC PT | 2.1 | 2014
45 |  |  | Pokój nr 3.07 - IZ09DKO | Sinclair MS-H12AIC PT | 2.1 | 2015
46 |  |  | Pokój nr 3.08 - IZ09BHSA | Sinclair MS-H12AIC PT | 2.1 | 2015
47 |  |  | Pokój nr 3.09 - IZ09DKN | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2015
48 |  |  | Pokój nr 3.10 - IZ09IN | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2015
49 |  |  | Pokój nr 3.11 - IZ09ATA | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2014
50 |  |  | Pokój nr 3.12 - IZ09IN | Sinclair MS-H09AIC PT | 2.8 | 2014
51 |  |  | Pokój nr 3.13 - IZ09IN - K. Żerko | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2014
52 |  |  | Pokój nr 3.14 - IZ09EN | Sinclair MS-H07AICN PT | 2.1 | 2015
53 |  |  | Pokój nr 3.20 - IZ09SOSG | Rotenso UKURA |  | 2022
54 |  |  | Pokój nr 3.21 - IZ09SOSG | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
55 |  |  | Pokój nr 3.22 - IZ09SOSG | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 3.6 | 2021
56 |  |  | Pokój nr 3.23 - IZ09KI | Rotenso UKURA U50Wi/Or12 | 5.2 | 2021
56 szt.