## Rybnik Niedobczyce (RCO) (hidden)
RCO dla zadania pn. "przebudowa peronu w stacji Rybnik Niedobczyce" realizowanego w ramach Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025
L.p. | Opis | Ryczałt | Ilość | Cena jednostkowa | Cena netto | 2499265.51
Dokumentacja projektowa, organizacji ruchu, technologiczna i powykonawcza
1 | Dokumentacja projektowa | kpl | 1 | 65000 | 70000
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i specyfikacje STWiORB; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego.
70000
Branża drogowa + podtorze
1 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | km | 0.225 |  | 765080.4201
| - przebudowa istniejacego toru nr 1 w strefie przy peronowej Tor nr 1 istniejacy składajacy się z nawierzchni toru klasycznego, szyny typu S49, podkłady drewniane sosnowe, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m (zanieczyszczenie podsypki ok. 60-90%) na nowy tor (klasy 1.1) - wymagane jest zabudowanie toru bezstykowego i nawierzchni typu ciężkiego S 49 tor bezstykowy z podkładami betonowymi PS83, rozstaw 0,6m. Szyny 60E1. /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [12 empty] | - poz 2 i - poz.5 i - poz.6 |  | 809080.4201 | zł/1kpl
2 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | km | 0.225 | 111111.1111 | 25000
- odwodnienie podtorza (wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze studniami chłonnymi lub odprowadzeniem w ustalone miejsca – w obrębie peronu, torowiska i stref związanych) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
3 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | km | 0.225 | 399916 | 89981.1 | [8 empty] | 223.5 | zł/1m3 | 89981.1 | zł/1kpl
| - wzmocnienie podtorza, w tym w miejscach wychlapów (wzmocnienie podtorza na odcinku 44,830 – 44,925) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [12 empty] | 475818.506
4 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | km | 0.225 | 90000 | 20250 | [10 empty] | 20250 | zł/1kpl
- regulacja toru w planie i profilu nowego toru /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
5 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | ha | 0.1 | 140000 | 14000 |  | 1 ha | 100 | x | 100 | = | 10000 |  | 86301.3699 | zł/1ha | 9000 | zł/1kpl
| - wycinka drzew i krzerów Wykonanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów, w zakresie wynikajacym z opracowanej dokuemtnacji, w przewidywnym zakresie 0,1ha, oraz ok 100 szt. drzew /sprzęt po stronie Wykonawcy | [6 empty] | 0.225 | x | 3 | = | 675 | 0.068
6 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | kpl | 1 | 5000 | 5000 | [8 empty] | 4201.237 | zł/1km toru | 5000 | zł/1kpl
- odbudowa znaków kilometrowych i hektometrowych /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
7 | Przebudowa toru nr 1 w strefie przyperonowej | kpl | 1 | 60000 | 60000 | [10 empty] | 60000 | zł/1kpl
- utylizacja podkładów /składowanie, transport i utylizacja po stronei Wykonawcy
[5 empty] | 979311.5201 | TRUE | 0
Branża peronowa
1 | Przebudowa istniejącego peronu jednokrawedziowego | kpl | 1 | 833703.4707 | 833703.4707 | [7 empty] | 450 | 2074.8966 | zł/1m2 | 933703.4707 | zł/1kpl
| - przebudowa konstrukcji istniejacego peronu (peron typu niskiego, o długości ok.225mb i szerokosci ok. 2,50m) na peron jednokrawędziowy o długości 150mb z zachowaniem rezerwy na 200mb, wysokości 0,76m i szerokosci min.3,0m (wraz dodatkowymi z poszerzeniami) Przewidywane paramerty peronu po przebudowie: • Długość użytkowa peronu po przebudowie – 150mb (z zachowanie rezerwy do 200mb); • Szerokość peronu – min.3,0m z poszerzeniem lokalnym w miejscu usytuowania nowej wiaty peronowej i w strefie wejścia na peron; • Wysokość krawędzi peronu nad główką szyny – 0,76m; • Przewiduje się prefabrykowane konstrukcje peronowe krawędzi dostępu w systemie w systemie „L+P”, odległość peronu standardowa 1,675m od osi toru (z uwzględnieniem odchyłek wynikających z geometrii torów); /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [12 empty] | - poz.6
2 | Przebudowa istniejącego peronu jednokrawedziowego | kpl | 1 | 83000 | 83000 | [10 empty] | 83000 | zł/1kpl
- demontaż elementów istniejącej małej architektury istniejącego peronu, zabudowa nowych elementów wyposażenia małej architektury przebudowanego peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki, itp) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
3 | Przebudowa istniejącego peronu jednokrawedziowego | mb | 180 | 150 | 27000 | [10 empty] | 27000 | zł/1kpl
Montaż wygrodzenia peronu /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
4 | Przebudowa układu dróg dojścia do peronu, zabudowa pochylni, parkingów | kpl | 1 | 5600 | 5600 | [10 empty] | 5600 | zł/1kpl
- rozbiórka istniejącących parkingów, dojść do peronu i budynku dworca PKP /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
5 | Przebudowa układu dróg dojścia do peronu, zabudowa pochylni, parkingów | kpl | 1 | 76637.8755 | 76637.8755 | [10 empty] | 76637.8755 | zł/1kpl
- remont i zagospodarowanie ciagu komunikacyjnego dojścia do peronu - dwa dojścia do peronu wraz z/lub zastosowaniem pochylni dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – od strony ul. Jana Onufrego Zagłoby, zlokalizowane mniej wiecej na środku peronu oraz przy budynku dworca PKP, zapewniajace dostęp do peronu dla osób dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się; - zagospodarowanie terenu i budowa parkingu dla samochodów osobowych (min. 6 miejsć postojowych) i stojaków na rowery (min. 6 stojaków) od strony budynku dworca PKP - zagospodarowanie terenu i zabudowa dróg dojsćia wraz z pochylnią na teren poczekalni w budynku dworca PKP S.A. - zabudowa pochylni, wygrodzeń i labiryntów /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
6 | Utylizacja gruzu | kpl | 1 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 86.05 |  | 1 232,57 - 1 329,24 | Kontener na odpady budowlane poj. 6 m3
| /składowanie, transport i utylizacja po stronie Wykonawcy | [10 empty] | 1085.7143 |  | 800 zł/za kontener 5m3 |  | 102768.2857 | zł/1kpl
[5 empty] | 1125941.3462 | TRUE | 1125941.3462
Branża elektroenergetyczna
1 | Montaż systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu, parkingu i dróg dojścia, sieci kablowej podziemnej | kpl | 1 | 87000 | 87000 | [10 empty] | 82000 | zł/1kpl
- nowo projektowane oświetlenie zewnętrzne peronu dostosowane do nowego układu peronowego; - zabudowanie nowej szafky rozdzielczej z nowym kablem zasilającym, nowym okablowaniem do słupów oświetleniowych w kanałach kablowych, słupy kompozytowe łamane z oprawami LED. Sterowanie zmierzchowo – czasowe;
2 | Montaż systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu, parkingu i dróg dojścia, sieci kablowej podziemnej | kpl | 1 | 13000 | 13000 | [10 empty] | 10000 | zł/1kpl
- regulacja sieci trakcyjnej oraz odbudowa uszynień i sieci powrotnej - nowe uszynienia indywidualne słupów trakcyjnych, oraz łączniki międzytokowe i w miejscach połączenia szyn (na łubkach torowych) łacznikami o przekroju Al 185 mm2
[5 empty] | 100000 | FALSE | 92000
Branża telekomunikacji i automatyki
1 | Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji teletechnicznej w obrebie peronu | km | 0.2 | 125000 | 25000 | [10 empty] | 55000 | zł/1kpl
2 | Zabudowa i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 1 | 15000 | 15000
3 | Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) i systemu sygnalizacji czasu | kpl | 1 | 25000 | 25000 | [10 empty] | 15000 | zł/1kpl
[5 empty] | 65000 | FALSE | 70000
Organizacja - zamknięcia torowe, komunikacja zastepcza
1 | Komunikacja zastępcza, zamknięcia torowe | kpl | 1 | 40000 | 40000 | [10 empty] | 40000 | zł/1kpl
[5 empty] | 40000 | TRUE | 40000
Podsumowanie
| ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | pozycja | A |  | 70000
| ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | pozycja | B |  | 2310252.87
| ŁĄCZNIE - waloryzacja o 5% wartości umowy | pozycja | C = 5% x (poz. A + poz. B) |  | 119012.64
| ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 2499265.51 | FALSE | 2490865.51
| RAZEM (brutto) |  |  |  | 3074096.5773
Tarnowskie Góry, dnia 21.06.2021 r.
Decyzje administracyjne:
.Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)

## Rybnik Niedobczyce (2,5mln) (hidden)
Kalkulacja dla przebudowy peronu na przystanku osobowym w Rybniku Niedobczyce
Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Cena netto | 2490865.51 | RCO
Przygotowanie placu budowy
Przygotowanie placu budowy | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  | 1
Przygotowanie placu budowy ŁĄCZNIE |  |  |  | 2000
Roboty rozbiórkowe peronu
Roboty rozbiórkowe istniejacego peron z wywozem gruzu (peron typu niskiego, o długości ok.225mb i szerokosci ok. 2,50m) - rozbiórka istniejącego peronu wraz z dojściami | kpl | 1 | 231207.9707 | 231207.9707 | BCOK.13.005 (w zakresie pkt 1 - roboty rozbiórkowe) | 1 | 6
Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingowej i chodnikowej - rozbiórka istniejącących parkingów, dojść do peronu i budybnku dworca PKP | m² | 70 | 80 | 5600 |  | 4
Demontaż elementów istniejącej małej architektury na peronie | kpl | 1 | 7000 | 7000 |  | 2
Transport urobku po rozbiórce peronu samochodem na odl. do 15 km. | kpl | 1 | 10000 | 10000 |  | 6 | 1 | 562.5 | 70 | 13%
Utylizacja materiału (gruzu) powstałego po rozbiórce istniejącego peronu | kpl | 1 | 20000 | 20000 |  | 6 | 1 |  |  | 13%
Roboty rozbiórkowe peronu ŁĄCZNIE |  |  |  | 273807.9707
Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  | BCOK.13.006
Wybieranie podsypki tłuczniowej spycharkami i koparkami chwytakowymi, z transportem - usuwanie urobku z przemieszczeniem w korpus przyszłego peronu oraz zageszczenie podłoża i zabudowa nowej warstwy ochronnej podtorza | m³ | 402.6 | 59.06 | 23777.556 |  | 1 | 5
Rozbiórka torów szlakowych - tor klasyczny, szyny typu S49, podkłady drewniane sosnowe, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 60-90%. | km | 0.225 | 149702.9515 | 33683.1641 | BCOK.13.006 poz.1 | 1
Ułożenie warstwy ochronnej - Warstwa ochronna z niesortu spycharką z zagęszczeniem - wzmocnienie podtorza poprzez zabudowę nowych warstw ochronnych na długości torowiska przy peronowego oraz na odcinkach związanych. Konstrukcja wzmocnienia powinna obejmować standardowo zastosowanie niesortu na geosyntetyku wg wymagań analogicznych jak dla kombajnu podtorzowego zgodnie z Id3 | m³ | 402.6 | 223.5 | 89981.1 |  | 3
Ułożenie geowłókniny separacyjnej | m² | 787.5 | 8 | 6300 |  | 1
Montaż nowego toru (klasa 1.1) - wymagane jest stosowanie podstawowo toru bezstykowego i nawierzchni typu ciężkiego z podkładami betonowymi PS93 lub PS94. Szyny 60E1. - wykonanie odwodnienienia liniowego wraz ze studniami chłonnymi lub odprowadzeniem w ustalone miejsca – w obrębie peronu, torowiska i stref związanych | m | 225 | 3312.532 | 745319.7 | BCOK.13.006 poz.3 | 1 | 2 | 6
Regulacja toru w planie i profilu nowego toru | km | 0.225 | 90000 | 20250 |  | 4
Utylizacja podkładów | kpl | 1 | 60000 | 60000 |  | 7
Torowisko wraz z podtorzem ŁĄCZNIE |  |  |  | 979311.5201
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Zabudowa kompletu wskaźników dla krawędzi peronowej - zabudowa 2szt. wskaźników W4 na peronie, demontaż starych wskaźników (2 szt.) | kpl | 2 | 3000 | 6000 |  | 2
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie ŁĄCZNIE |  |  |  | 6000
Peron
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 150mb z zachowaniem rezerwy na 200mb, wysokości 0,76m i szerokosci min.3,0m (wraz dodatkowymi z poszerzeniami) - roboty ziemne (usuwanie urobku z przemieszczeniem w korpus przyszłego peronu, formowanie i zagęszczanie nasypu pod peron) - wykonanie podbudowy z betonu zwykłego B-7.5 gr. 15 cm pod ścianki oporowe peronowe - ustawienie ścianki peronowej na zaprawie cementowej i podłożu betonowym, - montaż ścianek peronowych z elementów prefabrykowanych typu „L2” o wys. 139cm. z płytą peronową o wym. 200x100x10cm zdejmowalną. w wykonaniu antypoślizgowym - mechaniczne zagęszczenie warstwy piaskowej, - izolacja preparatami bitumicznymi (R+2xP) - ułożenie nawierzchni zgodnej z aktualnymi przepisami na podsypce cementowo-piaskowej na peronie i na pochylniach, - wykonanie odwodnienia peronu wraz z zabudową studni kanalizacyjnych i odprowadzeniem podziemnym - wykonanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów | m² | 450 | 1489.99 | 670495.5 | BCOK.5.001 | 1
Montaz wygrodzenia peronu - wygrodzenie peronu od strony zewnętrznej oraz czoła peronu | mb | 180 | 150 | 27000 |  | 3
Zabudowa małej architektury peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki) | kpl | 1 | 70000 | 70000 |  | 2
Peron ŁĄCZNIE |  |  |  | 767495.5
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek
Roboty ziemne nasypowe | m3 | 96 | 305.1187 | 29291.3921 | BCOK.5.001 | 5
Ścianki prefabrykowane (pochylnie) - zabudowa ścian pochylni | mb | 34 | 490.146 | 16664.9647 | BCOK.5.001 | 5
Nawierzchnia z kostki betonowej lub płytek betonowych (wraz z obrzeżami) - remont i zagospodarowanie ciagu komunikacyjnego dojścia do peronu poprzez zaprojektowane i wykonanie dwóch dojść do peronu wraz z/lub zastosowaniem pochylni dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się– od strony ul. Jana Onufrego Zagłoby, zlokalizowane mniejwiecej na środku peronu oraz przy budynku dworca PKP, zapewniajace dopsep do peronu dla osób dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się; - zagospodarowanie terenu i budowa parkingu dla samochodów osobowych (min. 6 miejsć postojowych) i stojaków na rowery (min. 6 stojaków) od strony budynku dworca PKP - zagospodarowanie terenu i zabudowa dróg dojsćia wraz z pochylnią na teren poczeklanię w budynku dworca PKP S.A. | m2 | 192 | 118.1329 | 22681.5187 | BCOK.5.001 | 5
Wykonanie ogrodzeń, labiryntów - wygrodzenie wejść na peron wraz z zabudową labiryntów | mb | 40 | 200 | 8000 | kalkulacja własna | 5
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek ŁĄCZNIE |  |  |  | 76637.8755
Branża elektroenergetyczna
Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu, parkingu i dróg dojścia - odbudowa sieci powrotnej i uszyniającej. Nowe uszynienia indywidualne słupów trakcyjnych, oraz łączniki międzytokowe i w miejscach połączenia szyn (na łubkach torowych) łacznikami o przekroju Al 185 mm2 - Nowo projektowane oświetlenie zewnętrzne peronu dostosowane do nowego układu peronowego - zabudować nową szafkę rozdzielczą z nowym kablem zasilającym, nowe okablowanie do słupów oświetleniowych w kanale kablowym, słupy kompozytowe łamane z oprawami LED. Sterowanie zmierzchowo – czasowe. | kpl | 1 | 82000 | 82000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Regulacja sieci trakcyjnej oraz odbudowa uszynień i sieci powrotnej | kpl | 1 | 10000 | 10000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Branża elektroenergetyczna ŁĄCZNIE |  |  |  | 92000
Branża telekomunikacji i automatyki
Przebudowa tras kanalizacji teletechnciznej i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 1 | 55000 | 55000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) | kpl | 1 | 15000 | 15000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Branża telekomunikacji i automatyki ŁĄCZNIE |  |  |  | 70000
Organizacja budowy, zamknięcia torowe, zastepcza organizacja ruchu
Organizacja budowy i ruchu kolejowego | kpl | 1 | 40000 | 40000
Organizacja budowy i ruchu kolejowego ŁĄCZNIE |  |  |  | 40000
Dokumentacja projektowa | [5 empty] | +
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i specyfikacje STWiORB; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego. | kpl | 1 | 65000 | 65000
Uwaga! Przyjmuje się cenę netto prac projektowych, jako procentową wartość szacowanego kosztu netto robót budowlanych.
Cp = W% x Kb gdzie: Cp - cena projektu; Kb - spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu; W% - wskaźnik procentowy
W% - wskaźnik procentowy: - Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych ; - Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac z uwagi na wykonanie remontu i przebudowy istnrijacego obiektu; - Wna% - wskaźnik procentowy uwzględniający prowadzenia nadzorów autorskich; - Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac zwiazanych z opracowaniem ze względu na decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz dostarczenia fragmentów projektu przed ukończeniem całości ;
Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych | % | 2.2
Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac | % | 1.05
Wna% - wskaźnik procentowy uwzglęniający nadzory autorskie | % | 1.1
Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac | % | 1.1
W% - wskaźnik procentowy ogólny (suma wskazników) kosztu wykonania prac projektowych | % | 2.7951
K b (wartość zaokrągolona) | zł netto |  |  | 2307252.87
Cp - cena projektu | zł netto |  |  | 64490.025
65000
Dokumentacja projektowa ŁĄCZNIE |  |  |  | 65000
PODSUMOWANIE
ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | pozycja | 1 |  | 65000
ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | pozycja | 2 |  | 2307252.87
ŁĄCZNIE - waloryzacja o 5% wartości umowy | pozycja | 3 = 5% x (poz. 1 + poz. 2) |  | 118612.64
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 2490865.51
RAZEM (brutto) |  |  |  | 3063764.5773
Tarnowskie Góry, dnia 26.05.2021 r.
UWAGI:
Decyzje administracyjne:
.Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)

## Rybnik Niewiadom (RCO) (hidden)
RCO dla zadania pn. "przebudowa peronu w stacji Rybnik Niewiadom" realizowanego w ramach Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025 | [5 empty] | DODAĆ!
L.p. | Opis | Ryczałt | Ilość | Cena jednostkowa | Cena netto | 5989471.6
Dokumentacja projektowa, organizacji ruchu, technologiczna i powykonawcza
1 | Dokumentacja projektowa | kpl | 1 | 213000 | 213000
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i specyfikacje STWiORB; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego.
213000
Branża drogowa + podtorze
1 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | km | 0.52 | 3506881.171 | 1823578.2089
| - wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu Tor nr 1 - od styku za krzyżownicą rozjazdu Nr 1 (km 46,707) do km 46,938 (początek wymiany od przejazdu kolejowo-drogowego kategorii A km 46,956 w ciągu ulicy Sportowej). Istniejący tor klasyczny, szyny typu S 49, podkłady drewniane sosnowe, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 70-90%. Tor nr 2 – od styku przediglicowego rozjazdu nr 2 (km 46,764) do km 46,938 (początek wymiany od przejazdu kolejowo-drogowego kategorii A km 46,956 w ciągu ulicy Sportowej). W km 46,764-46,938 tor istniejący klasyczny, szyny typu S49 , podkłady strunobetonowe INBK 1971 , przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 70-90%. Wymiana rozjazdów nr 1 i 2 wraz z wstawkami rozjazdowymi typ S49-1:9 R300 na podrozjazdnicach drewnianych drewno twarde. Wymiana torów nr 1 i 2 na nowe o nastepujacych parametrach: wymagane jest zabudowanie toru bezstykowego i nawierzchni typu ciężkiego S 49 tor bezstykowy z podkładami betonowymi PS83, rozstaw 0,6m. Szyny 60E1. Wymiana toru nr 1 na długości 0,231kmt Wymiana toru nr 2 na długości 0,174kmt Wymiana toru nr 2c na długości 0,062kmt /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [12 empty] | - poz 2 i - poz.5 i - poz.6 |  | 1891578.2089 | zł/1kpl
2 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | km | 0.52 | 76923.0769 | 40000
- odwodnienie podtorza (wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze studniami chłonnymi lub odprowadzeniem w ustalone miejsca – w obrębie peronu, torowiska i stref związanych) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
3 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | km | 0.52 | 541557.6923 | 281610 | [8 empty] | 223.5 | zł/1m3 | 281610 | zł/1kpl
| - wzmocnienie podtorza, w tym w miejscach wychlapów ( wzmocnienie podtorza w miejscu wychlapów na długości 0.080 kmt) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [12 empty] | 475818.506
4 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | km | 0.52 | 107307.6923 | 55800 | [10 empty] | 55800 | zł/1kpl
Regulacja toru w planie i profilu nowego toru /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
5 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | ha | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 1 ha | 100 | x | 100 | = | 10000 |  | 86301.3699 | zł/1ha | 18000 | zł/1kpl
| - wycinka drzew i krzerów (wykonanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów, w zakresie wynikajacym z opracowanej dokuemtnacji, w przewidywanym zakresie 0,2ha, oraz ok 100szt. drzew) /sprzęt po stronie Wykonawcy | [6 empty] | 0.52 | x | 3 | = | 1560 | 0.156
6 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | kpl | 1 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 4201.237 | zł/1km toru | 10000 | zł/1kpl
Odbudowa znaków kilometrowych i hektometrowych /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
7 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia podtorza i wymiana nawierzchni torów nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami i przyległymi wstawkami rozjazdowymi w obrębie peronu | kpl | 1 | 120000 | 120000 | [10 empty] | 120000 | zł/1kpl
Utylizacja podkładów /składowanie, transport i utylizacja po stronei Wykonawcy
[5 empty] | 2348988.2089 | TRUE | 2348988.2089
Branża peronowa
1 | Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych (2 szt.) wraz z rozbiorką dwóch istniejących peronów (1 kpl. odnosi się do 1 szt. peronu) | kpl | 2 | 839760.6913 | 1679521.3826 | [7 empty] | 450 | 4176.7142 | zł/1m2 | 1879521.3826 | zł/1kpl
| - przebudowa peronu, rozbiórka i budowa nowego Rozebranie konstrukcji istniejacych peronów (peron nr 1 typu niskiego, o długości ok.210mb i szerokosci ok. 2,50m, peron nr 2 typu niskiego, o długości ok.190mb i szerokosci ok. 1,20m), zabudowa dwóch peronów jednokrawedziowych zewnętrznych o długości 150mb z zachowaniem rezerwy na 200mb, wysokości 0,76m i szerokosci min.3,5m (wraz z uwzględnienie dodatkowych poszerzeń i ścian oporowych) Przewidywane paramerty peronu po przebudowie: • Długość użytkowa dwóch peronów jednokrawędziowych zewnętrznych po przebudowie/budowie nowego – 150mb (z zachowaniem rezerwy do 200mb); • Szerokość peronów – ok.3,5m; • Wysokość krawędzi peronów nad główką szyny – 0,76m; • Przewiduje się prefabrykowane konstrukcje peronowe krawędzi dostępu w systemie w systemie „L+P”, odległość peronu standardowa 1,675m od osi toru (z uwzględnieniem odchyłek wynikających z geometrii torów); Usytuowanie peronów po przebudowie może powodować miejscowe wysunięcie ich elementów poza teren zamknięty. Należy miejscowo ograniczyć ten wpływ, stosując ściankę oporową od zewnętrznej strony peronu. /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [12 empty] | - poz.6
2 | Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych (2 szt.) wraz z rozbiorką dwóch istniejących peronów (1 kpl. odnosi się do 1 szt. peronu) | kpl | 2 | 83500 | 167000 | [10 empty] | 167000 | zł/1kpl
- demontaż elementów istniejącej małej architektury istniejącego peronu, zabudowa nowych elementów wyposażenia małej architektury przebudowanego peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki, itp) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
3 | Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych (2 szt.) wraz z rozbiorką dwóch istniejących peronów (1 kpl. odnosi się do 1 szt. peronu) | mb | 360 | 150 | 54000 | [10 empty] | 54000 | zł/1kpl
- montaż wygrodzenia peronów (2szt.) /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
4 | Przebudowa układu dróg dojścia do peronu, zabudowa pochylni, parkingów dla stojaków rowerowych | kpl | 1 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 3600 | zł/1kpl
- rozbiórka istniejącących nawierzchni i dojść do peronów /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy
5 | Przebudowa układu dróg dojścia do peronu, zabudowa pochylni, parkingów dla stojaków rowerowych | kpl | 1 | 221749.0764 | 221749.0764 | [10 empty] | 146090.9764 | zł/1kpl
| - zabudowa stojaków na rowery, dojść do peronu i pochylni - remont i zagospodarowanie ciagu komunikacyjnego dojścia do peronu - niezależne dojścia do każdego peronu wraz z/lub zastosowaniem pochylni dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - zagospodarowanie terenu i budowa stojaków na rowery (min. 6 stojaków) - zabudowa pochylni, wygrodzeń i labiryntów /materiał i sprzęt po stronie Wykonawcy | [14 empty] | 75658.1 | zł/1kpl
6 | Utylizacja gruzu | kpl | 1 | 200000 | 200000 | [6 empty] | 174.98 |  | 1 232,57 - 1 329,24 | Kontener na odpady budowlane poj. 6 m3
| /składowanie, transport i utylizacja po stronie Wykonawcy | [10 empty] | 1085.7143 |  | 800 zł/za kontener 5m3 |  | 208976.1143 | zł/1kpl
[5 empty] | 2352270.459 | FALSE | 2325870.459
Branża elektroenergetyczna
1 | Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu i dróg dojścia | kpl | 2 | 90000 | 180000 | [10 empty] | 180000 | zł/1kpl
- nowo projektowane oświetlenie zewnętrzne peronu dostosowane do nowego układu peronowego - zabudowanie oświetlenia zewnętrznego peronu, dostosowane do nowego układu peronowego, - zabudowa nowej szafki rozdzielczej z nowym kablem zasilającym, - nowe okablowanie do słupów oświetleniowych w kanale kablowym, - słupy kompozytowe łamane z oprawami LED, - sterowanie zmierzchowo – czasowe.
2 | Montaż nowych słupów trakcyjnych wraz z demontażem istniejących | kpl | 1 | 440000 | 440000 | [10 empty] | 400000 | zł/1kpl
- wymiana konstrukcji wsporczych zabudowanych w peronie nr 1 i 2 z zachowaniem skrajni GPL-1 Dopusza się możliwość zabudowy konstrukcji bramkowych lub konstrukcji parasolowych. Sieć trakcyjna musi być przebudowana na długości projektowanego peronu (150m). Istniejącą sieć górną lina nośna i przewody jezdne zabudować na nowych słupach trakcyjnych wraz z wymiana wieszaków, połączeń elektrycznych itp. Konstrukcje wsporcze muszą być dostosowane do istniejących warunków m.in. oddziaływania szkód górniczych. Czynne szkody górnicze w zakresie od km 45,500 do km 51,500. Dokonać regulacji sieci trakcyjnej i odbudowy sieci powrotnej i uszyniającej zgodnie z przepisami PKP PLK S.A
[5 empty] | 620000 | FALSE | 580000
Branża telekomunikacji i automatyki
1 | Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji teletechnicznej w obrebie peronu | km | 0.5 | 60000 | 30000 | 160000 | [9 empty] | 120000 | zł/1kpl
2 | Zabudowa i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 1 | 25000 | 25000
3 | Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) i systemu sygnalizacji czasu | kpl | 1 | 35000 | 35000 | [10 empty] | 40000 | zł/1kpl
[5 empty] | 90000 | FALSE | 160000
Organizacja - zamknięcia torowe, komunikacja zastepcza
1 | Komunikacja zastępcza, zamknięcia torowe | kpl | 1 | 80000 | 80000 | [10 empty] | 80000 | zł/1kpl
[5 empty] | 80000 | TRUE | 80000
Podsumowanie
| ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | pozycja | A |  | 213000
| ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | pozycja | B |  | 5491258.67
| ŁĄCZNIE - waloryzacja o 5% wartości umowy | pozycja | C = 5% x (poz. A + poz. B) |  | 285212.93
| ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 5989471.6 | FALSE | 5993251.6
| RAZEM (brutto) |  |  |  | 7367050.068
Tarnowskie Góry, dnia 22.06.2021 r.
Decyzje administracyjne:
.Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)

## Rybnik Niewiadom (hidden)
Kalkulacja dla przebudowy peronów na przystanku osobowym w Rybniku Niewiadom | [5 empty] | RCO
Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Cena netto | 5993251.6
Przygotowanie placu budowy
Przygotowanie placu budowy | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  | 1
Przygotowanie placu budowy ŁĄCZNIE |  |  |  | 2000
Roboty rozbiórkowe peronu
Roboty rozbiórkowe istniejacych peronów z wywozem gruzu | kpl | 1 | 446730.5826 | 446730.5826 | BCOK.13.005 (w zakresie pkt 1 - roboty rozbiórkowe) | 1 | 6
Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingowej i chodnikowej | m² | 45 | 80 | 3600 |  | 4
Demontaż elementów istniejącej małej architektury na peronie | kpl | 2 | 7500 | 15000 |  | 2
Transport urobku po rozbiórce peronu samochodem na odl. do 15 km. | kpl | 2 | 10000 | 20000 |  | 6 | 1
Utylizacja materiału powstałego po rozbiórce istniejącego peronu | kpl | 2 | 20000 | 40000 |  | 6 | 1
Roboty rozbiórkowe peronu ŁĄCZNIE |  |  |  | 525330.5826
Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  | BCOK.13.006
Wybieranie podsypki tłuczniowej spycharkami i koparkami chwytakowymi z transportem koleją | m³ | 1260 | 59.06 | 74415.6 |  | 1 | 5
Rozbiórka torów szlakowych przęsłami o długości 25 m | km | 0.52 | 149702.9515 | 77845.5348 | BCOK.13.006 poz.1 | 1
Ułożenie warstwy ochronnej - Warstwa ochronna z niesortu spycharką z zagęszczeniem. | m3 | 1260 | 223.5 | 281610 |  | 3
Ułożenie geowłókniny separacyjnej | m² | 2100 | 8 | 16800 |  | 1
Montaż nowych torów klasa 1.1 w torach głównych (usługa z materiałem) | km | 0.52 | 3312532.835 | 1722517.0742 | BCOK.13.006 poz.3 | 1 | 2 | 6
Regulacja toru w planie i profilu | km | 0.62 | 90000 | 55800 |  | 4
Utylizacja podkładów | kpl | 2 | 60000 | 120000 |  | 7
Torowisko wraz z podtorzem ŁĄCZNIE |  |  |  | 2348988.2089
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Zabudowa kompletu wskaźników dla krawędzi peronowej | kpl | 4 | 3000 | 12000 |  | 2
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie ŁĄCZNIE |  |  |  | 12000
Peron
Budowa peronu jednokrawędziowego (2 szt.) | m² | 920 | 1489.99 | 1370790.8 | BCOK.5.001 | 1
Montaz wygrodzenia peronu | mb | 360 | 150 | 54000 |  | 3
Zabudowa małej architektury peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki) | kpl | 2 | 70000 | 140000 |  | 2
Peron ŁĄCZNIE |  |  |  | 1564790.8
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek
Roboty ziemne nasypowe | m3 | 189 | 305.1187 | 57667.4282 | BCOK.5.001 | 5
Ścianki prefabrykowane (pochylnie) | mb | 80 | 490.146 | 39211.6816 | BCOK.5.001 | 5
Nawierzchnia z kostki betonowej lub płytek betonowych (wraz z obrzeżami) | m2 | 315 | 118.1329 | 37211.8667 | BCOK.5.001 | 5
Wykonanie ogrodzeń, labiryntów | mb | 60 | 200 | 12000 | kalkulacja własna | 5
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek ŁĄCZNIE |  |  |  | 146090.9764
Przejazdy
Rewitalizacja istniejącego przejazdu - rozbiórka istniejącej nawierzchni i zabudowa nawierzchni z płyt małogabarytowychplus doasfaltowanie dojazdów do przejazdu | szt | 0 | 80000 | 0
Częściowa rewitalizacja istniejącego przejazdu - rozbiórka części istniejącej nawierzchni i zabudowa nawierzchni z płyt małogabarytowych | szt | 1 | 55261.7 | 55261.7 |  | 5
Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej wraz ze stabilizacją podłoża przy uzyciu spoiw hydraulicznych | m2 | 40 | 248.52 | 9940.8 |  | 5
Budowa nawierzchni - chodniki z kostki betonowej gr. 8cm. Na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 60 | 174.26 | 10455.6 |  | 5
Przejazdy ŁĄCZNIE |  |  |  | 75658.1
Branża elektroenergetyczna
Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu i dróg dojścia | kpl | 2 | 90000 | 180000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Montaż nowych słupów trakcyjnych wraz z demontażem istniejących | kpl | 1 | 400000 | 400000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Branża elektroenergetyczna ŁĄCZNIE |  |  |  | 580000
Branża telekomunikacji i automatyki
Przebudowa tras kanalizacji teletechnciznej i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 2 | 60000 | 120000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) | kpl | 2 | 20000 | 40000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Branża telekomunikacji i automatyki ŁĄCZNIE |  |  |  | 160000
Organizacja budowy, zamknięcia torowe, zastepcza organizacja ruchu
Organizacja budowy i ruchu kolejowego | kpl | 1 | 80000 | 80000
Organizacja budowy i ruchu kolejowego ŁĄCZNIE |  |  |  | 80000
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i Specyfikacje STWiOR; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego. | kpl | 1 | 213000 | 213000 |  | 1
Uwaga! Przyjmuje się cenę netto prac projektowych, jako procentową wartość szacowanego kosztu netto robót budowlanych.
Cp = W% x Kb gdzie: Cp - cena projektu; Kb - spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu; W% - wskaźnik procentowy
W% - wskaźnik procentowy: - Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych ; - Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac z uwagi na wykonanie remontu i przebudowy istnrijacego obiektu; - Wna% - wskaźnik procentowy uwzględniający prowadzenia nadzorów autorskich; - Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac zwiazanych z opracowaniem ze względu na decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz dostarczenia fragmentów projektu przed ukończeniem całości ;
Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych | % | 2.25
Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac | % | 1.25
Wna% - wskaźnik procentowy uwzglęniający nadzory autorskie | % | 1.1
Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy konieczności przerywania/wstrzymywania prac | % | 1.25
W% - wskaźnik procentowy ogólny (suma wskazników) kosztu wykonania prac projektowych | % | 3.8672
K b (wartość zaokrągolona) | zł netto |  |  | 5494858.67
Cp - cena projektu | zł netto |  |  | 212496.4876
213000
Dokumentacja projektowa ŁĄCZNIE |  |  |  | 213000
PODSUMOWANIE
ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | pozycja | 1 |  | 213000
ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | pozycja | 2 |  | 5494858.67
ŁĄCZNIE - waloryzacja o 5% wartości umowy | pozycja | 3 = 5% x (poz. 1 + poz. 2) |  | 285392.93
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 5993251.6
RAZEM (brutto) |  |  |  | 7371699.468
Tarnowskie Góry, dnia 26.05.2021 r.
UWAGI:
Decyzje administracyjne:
.Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)

## Rybnik Paruszowiec (hidden)
Kalkulacja dla przebudowy peronu na przystanku osobowym w Rybniku Paruszowiec
Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Cena netto | 4498017.24
Przygotowanie placu budowy
Przygotowanie placu budowy | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  | 1
Przygotowanie placu budowy ŁĄCZNIE |  |  |  | 2000
Roboty rozbiórkowe peronu
Roboty rozbiórkowe istniejacego peron z wywozem gruzu | kpl | 1 | 788208.9912 | 788208.9912 | BCOK.13.005 (w zakresie pkt 1 - roboty rozbiórkowe) | 1 | 6
Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingowej i chodnikowej | m² | 0 | 80 | 0 |  | 4
Demontaż elementów istniejącej małej architektury na peronie | kpl | 1 | 15000 | 15000 |  | 2
Transport urobku po rozbiórce peronu samochodem na odl. do 15 km. | kpl | 1 | 50000 | 50000 |  | 6
Utylizacja materiału powstałego po rozbiórce istniejącego peronu | kpl | 1 | 25000 | 25000 |  | 6
Roboty rozbiórkowe peronu ŁĄCZNIE |  |  |  | 878208.9912
Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  | BCOK.13.006
Regulacja istniejących torów w planie i profilu z uzupełnieniem tłucznia | m | 600 | 343.51 | 206106 |  | 1
Torowisko wraz z podtorzem ŁĄCZNIE |  |  |  | 206106
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Zabudowa kompletu wskaźników dla krawędzi peronowej | kpl | 4 | 3000 | 12000 |  | 2
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie ŁĄCZNIE |  |  |  | 12000
Peron
Budowa peronu dwukrawędziowego | m² | 1445 | 1752.5872 | 2532488.504 | BCOK.13.005 | 1 | 1564.8111
Montaz wygrodzenia peronu | mb | 30 | 150 | 4500 |  | 3
Zabudowa małej architektury peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki) | kpl | 1 | 120000 | 120000 |  | 2
Peron ŁĄCZNIE |  |  |  | 2656988.504
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek
Roboty ziemne nasypowe | m3 | 80 | 305.1187 | 24409.4934 | BCOK.5.001 | 5
Ścianki prefabrykowane (pochylnie) | mb | 80 | 490.146 | 39211.6816 | BCOK.5.001 | 5
Nawierzchnia z kostki betonowej lub płytek betonowych (wraz z obrzeżami) | m2 | 160 | 118.1329 | 18901.2656 | BCOK.5.001 | 5
Wykonanie ogrodzeń, labiryntów | mb | 40 | 200 | 8000 | kalkulacja własna | 5
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek ŁĄCZNIE |  |  |  | 90522.4406
Branża elektroenergetyczna
Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu i dróg dojścia | kpl | 1 | 121000 | 121000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Regulacja sieci trakcyjnej oraz odbudowa uszynień i sieci powrotnej | kpl | 1 | 10000 | 10000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Branża elektroenergetyczna ŁĄCZNIE |  |  |  | 131000
Branża telekomunikacji i automatyki
Przebudowa tras kanalizacji teletechnciznej i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 1 | 60000 | 60000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) | kpl | 1 | 20000 | 20000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Branża telekomunikacji i automatyki ŁĄCZNIE |  |  |  | 80000 |  |  |  | Należy doliczyć 55 000,00 ( na ułożenia kabla + System Sygnalizacji Czasu)
Organizacja budowy, zamknięcia torowe, zastepcza organizacja ruchu
Organizacja budowy i ruchu kolejowego | kpl | 1 | 60000 | 60000
Organizacja budowy i ruchu kolejowego ŁĄCZNIE |  |  |  | 60000
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i Specyfikacje STWiOR; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego. | kpl | 1 | 167000 | 167000
Uwaga! Przyjmuje się cenę netto prac projektowych, jako procentową wartość szacowanego kosztu netto robót budowlanych.
Cp = W% x Kb gdzie: Cp - cena projektu; Kb - spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu; W% - wskaźnik procentowy
W% - wskaźnik procentowy: - Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych ; - Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac z uwagi na wykonanie remontu i przebudowy istnrijacego obiektu; - Wna% - wskaźnik procentowy uwzględniający prowadzenia nadzorów autorskich; - Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac zwiazanych z opracowaniem ze względu na decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz dostarczenia fragmentów projektu przed ukończeniem całości ;
Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych | % | 2.25
Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac | % | 1.3
Wna% - wskaźnik procentowy uwzglęniający nadzory autorskie | % | 1.15
Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac | % | 1.2
W% - wskaźnik procentowy ogólny (suma wskazników) kosztu wykonania prac projektowych | % | 4.0365
K b (wartość zaokrągolona) | zł netto |  |  | 4116825.94
Cp - cena projektu | zł netto |  |  | 166175.6791
167000
Dokumentacja projektowa ŁĄCZNIE |  |  |  | 167000
PODSUMOWANIE
ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | pozycja | 1 |  | 167000
ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | pozycja | 2 |  | 4116825.94
ŁĄCZNIE - waloryzacja o 5% wartości umowy | pozycja | 3 = 5% x (poz. 1 + poz. 2) |  | 214191.3
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 4498017.24
RAZEM (brutto) |  |  |  | 5532561.2052
Tarnowskie Góry, dnia 26.05.2021 r.
UWAGI:
Decyzje administracyjne:
Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)
Prace prowadzone pod nadzorem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

## Warszowice i PAWŁOWICE(RCO) (hidden)
WYCENA SZACUNKOWA dla zadania pn. "przebudowa peronów w stacji Warszowice i budowa peronów w stacji Pawłowice Studzionka" realizowanego w ramach Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025
L.p. | Opis | Ryczałt | Ilość | Cena jednostkowa | Cena netto
Zestawienie zbiorcze
1 | Zadanie pn. "przebudowa peronów w stacji Warszowice" realizowanego w ramach Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025 | kpl | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2 | Zadanie pn. "budowa peronów w stacji Pawłowice Studzionka" realizowanego w ramach Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025 | kpl | 1 | #REF! | #REF!
Podsumowanie
| ŁĄCZNIE - waloryzacja o 5% wartości umowy | pozycja | C = 5% x (poz. A + poz. B) |  | #REF!
| ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | #VALUE!
| RAZEM (brutto) |  |  |  | #VALUE!
Tarnowskie Góry, dnia 16.02.2022 r.
Decyzje administracyjne:
Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę i budowę nowego peronu). Wymagane może być uzyskanie decyzji o ULICP.

## Warszowice (RCO)
Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz Rozbicia Ceny Ofertowej
RCO dla zadania pn. „Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”
Lp. | Opis | Ryczałt | Ilość | Cena jednostkowa | Cena netto
CZĘŚĆ A | Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, organizacji ruchu, technologiczna i powykonawcza
1 | Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych) | kpl | 1 |  | 0
CZĘŚĆ B | Realizacja prac budowlanych
Branża drogowa + podtorze
1 | Regulacja istniejących torów w planie i profilu z uzupełnieniem tłucznia | km | 0.3 |  | 0
2 | Wycinka drzew i krzewów | ha | 0.2 |  | 0
3 | Odbudowa znaków kilometrowych i hektometrowych | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
Branża peronowa
1 | Przebudowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnetrznego , wraz z zabudową elementów odwodnienia, wygrodzenia peronu | kpl | 1 |  | 0
2 | Montaż elementów wyposażenia (tablic informacyjnych, gablot informacyjnych itp.) oraz małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, poręcze do odpoczynku na stojąco itp .) na przebudowywanym peronie nr 1 – według wytycznych Ipi-1 oraz Ipi-2 | kpl | 1 |  | 0
3 | Przebudowa układu dróg dojścia do peronu nr 1, zabudowa dróg dojscia do peronu dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, zabudowa niezbędnych wygrodzeń dróg dojścia | kpl | 1 |  | 0
4 | Dostosowanie elementów małej architektury peronowej, na peronie nr 2 do aktualnych wymagań (demontaż istniejacych elementów wyposażenia peronu nr 2, montaż nowych elementów zgodnych z aktualnymi wytycznymi Zamawiajacego) | kpl | 1 |  | 0
5 | Utylizacja gruzu | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
Branża elektroenergetyczna
1 | Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu i dróg dojścia, parkingu i oswietlenia przejścia dla niepełnosprawnych osób | kpl | 1 |  | 0
- nowo projektowane oświetlenie zewnętrzne peronu dostosowane do nowego układu peronowego - wykonanie nowego przyłącza energetycznego lub przebudowa istniejącego - zabudowanie oświetlenia zewnętrznego peronu, dostosowane do nowego układu peronowego, - zabudowa nowej szafki rozdzielczej z nowym kablem zasilającym, - nowe okablowanie do słupów oświetleniowych w kanale kablowym, - słupy kompozytowe łamane z oprawami LED, - sterowanie zmierzchowo – czasowe.
2 | Demontaż istniejących 4 szt słupów trakcyjnych wraz z fundamentem żelbetowym | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaż nowych słupów trakcyjnych wraz z demontażem istniejących wchodzących w skrajnię budowanego peronu zewnetrznego | kpl | 1 |  | 0
Wymiana konstrukcji wsporczych z zachowaniem skrajni GPL-1 Sieć trakcyjna musi być przebudowana na długości projektowanego peronu (150m). Istniejącą sieć górną lina nośna i przewody jezdne zabudować na nowych słupach trakcyjnych wraz z wymiana wieszaków, połączeń elektrycznych itp. Konstrukcje wsporcze muszą być dostosowane do istniejących warunków. Dokonać regulacji sieci trakcyjnej i odbudowy sieci powrotnej i uszyniającej zgodnie z przepisami PKP PLK S.A
|  |  |  | Razem | 0
Branża telekomunikacji i automatyki
1 | Zabudowa kanalizacji kablowej dla kabli srk i telekomunikacji od nastawni do peronu i w obrębie peronu w tym: 1) Sieć teletransmisyjna na obiekcie (dostępowa, LAN) 2) Sieć łącząca obiekty (tj. IP MPLS) | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa i montaż monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi instrukcji IPI-4 | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa systemu rozgłoszeniowego zgodnie z wytycznymi instrukcji IPI-6. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa systemu sygnalizacji czasu zgodnie z wytycznymi instrukcji IPI-6. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej na peronie nr 2 do aktualnych wytycznych | kpl | 1 |  | 0
6 | Zabudowa urządzeń rogatkowych wraz z telewizją przemysłową TVU na dojściu do peronów kategorii E , w poziomie szyn - sterowanie z nast. RaO Radlin Obszary | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
Organizacja - zamknięcia torowe
1 | Zamknięcia torowe, komunikacja zastępcza autobusowa | kpl | 1 |  | 0
Podsumowanie - zakres podstawowy
| ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | część | A |  | 0
| ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | część | B |  | 0
ŁĄCZNIE (netto) bez prawa opcji |  |  |  |  | 0
CZĘŚĆ C | Prawo opcji
Zabudowa parkingu - prawo opcji
1 | Zabudowa parkingów dla samochodów i miejsc na stojaki rowerowem wraz z budową chodnika łączącego dojscie do peronu z parkingiem | kpl | 1 |  | 0
- zabudowa parkingu (min. 15 szt) - zabudowa stojaków na rowery (min. 10 szt) - zabudowa dojścia do peronu - roboty ziemne, niwelacyjne, podbudowy i nawierzchniowe (w tym niwelowanie skarpy), zagospodarowanie terenu, - wycinka drzew i krzewów - prace geodezyjne przy ewentualnym wykonaniu podziałów działki
2 | Montaż nowego systemu okablowania i słupów oświetleniowych parkingu i drogi dojścia z parkingu do peronu | kpl | 1 |  | 0
- nowo projektowane oświetlenie; - zabudowa lub rozbudowa nowej szafki rozdzielczej z nowym kablem zasilającym; - nowe okablowanie do słupów oświetleniowych w kanale kablowym w chodniku/w ziemi; - słupy kompozytowe łamane z oprawami LED; - sterowanie zmierzchowo – czasowe
Podsumowanie - zabudowa parkingu - prawo opcji
ŁĄCZNIE (netto) - zabudowa parkingu - prawo opcji |  | pozycja | C |  | 0
Podsumowanie - całość
| ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | pozycja | A |  | 0
| ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | pozycja | B |  | 0
| ŁĄCZNIE - prawo opcji | pozycja | C |  | 0
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  |  | 0
Decyzje administracyjne:
Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót zwiazanego z przebudową peronu, zabudową drogi dojscia do peronu oraz wymaganą prawem opcji zabudową parkingu.
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie z reprezentacją wykonawcy)

## Warszowice (hidden)
Kalkulacja dla przebudow peronu wyspowego i budowy peronu zewnetrznego na przystanku osobowym w Warszowice
Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Cena netto | 4126063.4798
Przygotowanie placu budowy
Przygotowanie placu budowy | kpl | 1 | 2000 | 2000
Przygotowanie placu budowy ŁĄCZNIE |  |  |  | 2000
Roboty rozbiórkowe peronu
Roboty rozbiórkowe istniejacego peronu wyspowego, z wywozem gruzu | kpl | 1 | 578019.9269 | 578019.9269 | BCOK.13.005 (w zakresie pkt 1 - roboty rozbiórkowe)
Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingowej i chodnikowej | m² | 20 | 80 | 1600 | orientacyjnie
Demontaż elementów istniejącej małej architektury na peronie | kpl | 1 | 12000 | 12000
Transport urobku po rozbiórce peronu samochodem na odl. do 15 km. | kpl | 1 | 15000 | 15000
Utylizacja materiału powstałego po rozbiórce istniejącego peronu | kpl | 1 | 40000 | 40000
Roboty rozbiórkowe peronu ŁĄCZNIE |  |  |  | 646619.9269
Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  | BCOK.13.006
Regulacja istniejących torów w planie i profilu z uzupełnieniem tłucznia | m | 750 | 343.51 | 257632.5
Torowisko wraz z podtorzem ŁĄCZNIE |  |  |  | 257632.5
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Zabudowa kompletu wskaźników dla krawędzi peronowej | kpl | 4 | 3000 | 12000
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie ŁĄCZNIE |  |  |  | 12000
Peron
Budowa peronu dwukrawędziowego, wyspowego z jedną krawędzią czynną (1 szt.) | m² | 795 | 1564.81 | 1244023.95 | BCOK.13.005 | L=150mb
Montaz wygrodzenia peronu od strony krawędzi nieużytkowanej | mb | 160 | 150 | 24000
Zabudowa małej architektury peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki) | kpl | 1 | 67800 | 67800
Budowa peronu jednokrawędziowego od strony zewnętrznej (1 szt.) | m² | 600 | 1489.99 | 893994 | BCOK.5.001 | L=150mb
Montaz wygrodzenia peronu | mb | 150 | 150 | 22500
Zabudowa małej architektury peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki) | kpl | 1 | 67800 | 67800
Peron ŁĄCZNIE |  |  |  | 2320117.95
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek
Roboty ziemne nasypowe | m3 | 90 | 305.1187 | 27460.6801 | BCOK.5.001
Ścianki prefabrykowane (pochylnie) | mb | 40 | 490.146 | 19605.8408 | BCOK.5.001
Nawierzchnia z kostki betonowej lub płytek betonowych (wraz z obrzeżami) | m2 | 200 | 118.1329 | 23626.582 | BCOK.5.001
Wykonanie ogrodzeń, labiryntów | mb | 40 | 200 | 8000 | kalkulacja własna
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek ŁĄCZNIE |  |  |  | 78693.1029
Przejazdy
Rewitalizacja istniejącego przejazdu - rozbiórka istniejącej nawierzchni i zabudowa nawierzchni z płyt małogabarytowychplus doasfaltowanie dojazdów do przejazdu | szt | 0 | 80000 | 0
Częściowa rewitalizacja istniejącego przejazdu - rozbiórka części istniejącej nawierzchni i zabudowa nawierzchni z płyt małogabarytowych | szt | 0 | 27630.85 | 0
Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej wraz ze stabilizacją podłoża przy uzyciu spoiw hydraulicznych | m2 | 0 | 248.52 | 0
Budowa nawierzchni - chodniki z kostki betonowej gr. 8cm. Na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 0 | 174.26 | 0
Przejazdy ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
Branża elektroenergetyczna
Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu i dróg dojścia | kpl | 2 | 70000 | 140000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Montaż nowych słupów trakcyjnych wraz z demontażem istniejących wchodzących w skrajnię budowanego peronu zewnetrznego | kpl | 1 | 360000 | 360000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Branża elektroenergetyczna ŁĄCZNIE |  |  |  | 500000
Branża telekomunikacji i automatyki
Przebudowa tras kanalizacji teletechnciznej i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 2 | 60000 | 120000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) | kpl | 2 | 20000 | 40000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Branża telekomunikacji i automatyki ŁĄCZNIE |  |  |  | 160000
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i Specyfikacje STWiOR; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego. | kpl | 1 | 149000 | 149000
Uwaga! Przyjmuje się cenę netto prac projektowych, jako procentową wartość szacowanego kosztu netto robót budowlanych.
Cp = W% x Kb gdzie: Cp - cena projektu; Kb - spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu; W% - wskaźnik procentowy
W% - wskaźnik procentowy: - Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych ; - Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac z uwagi na wykonanie remontu i przebudowy istnrijacego obiektu; - Wna% - wskaźnik procentowy uwzględniający prowadzenia nadzorów autorskich; - Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac zwiazanych z opracowaniem ze względu na decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz dostarczenia fragmentów projektu przed ukończeniem całości ;
Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych | % | 2.25
Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac | % | 1.2
Wna% - wskaźnik procentowy uwzglęniający nadzory autorskie | % | 1.15
Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac | % | 1.2
W% - wskaźnik procentowy ogólny (suma wskazników) kosztu wykonania prac projektowych | % | 3.726
K b (wartość zaokrągolona) | zł netto |  |  | 3977063.4798
Cp - cena projektu | zł netto |  |  | 148185.3853
149000
Dokumentacja projektowa ŁĄCZNIE |  |  |  | 149000
PODSUMOWANIE
ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa |  |  |  | 149000
ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych |  |  |  | 3977063.4798
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 4126063.4798
RAZEM (brutto) |  |  |  | 5075058.0801
Tarnowskie Góry, dnia 07.06.2021 r.
UWAGI:
IZ zastrzega, że podane szacunki bez dokumnetacji projektowej (PW, STWiORB) są na wysokim stopniu ogólności i mogą być obarczone ryzykiem błędu.
Decyzje administracyjne:
.Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)

## Pawłowice Studzionka (hidden)
Kalkulacja dla przebudowy peronu na przystanku osobowym w Pawłowice Studzionka
Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Cena netto | 3096880.1825
Przygotowanie placu budowy
Przygotowanie placu budowy | kpl | 1 | 2000 | 2000
Przygotowanie placu budowy ŁĄCZNIE |  |  |  | 2000
Roboty rozbiórkowe peronu
Roboty rozbiórkowe istniejacego peron z wywozem gruzu | kpl | 0 | 206904.8602 | 0 | BCOK.13.005 (w zakresie pkt 1 - roboty rozbiórkowe)
Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingowej i chodnikowej | m² | 0 | 80 | 0
Demontaż elementów istniejącej małej architektury na peronie | kpl | 0 | 7000 | 0
Transport urobku po rozbiórce peronu samochodem na odl. do 15 km. | kpl | 0 | 10000 | 0
Utylizacja materiału powstałego po rozbiórce istniejącego peronu | kpl | 0 | 20000 | 0
Roboty rozbiórkowe peronu ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  | BCOK.13.006
Regulacja istniejących torów w planie i profilu z uzupełnieniem tłucznia | m | 1000 | 343.51 | 343510
Torowisko wraz z podtorzem ŁĄCZNIE |  |  |  | 343510
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Zabudowa kompletu wskaźników dla krawędzi peronowej | kpl | 4 | 3000 | 12000
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie ŁĄCZNIE |  |  |  | 12000
Peron
Budowa peronu dwukrawędziowego - jednokrawędziowy peron z zastosowaniem ścian oporowych od strony zewnetrznej (1 szt.) | m² | 600 | 1564.81 | 938886
Budowa peronu jednokrawędziowego (1szt.) | m² | 600 | 1489.99 | 893994 | BCOK.5.001
Montaz wygrodzenia peronu | mb | 300 | 150 | 45000
Zabudowa małej architektury peronu (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery, wskaźniki) | kpl | 2 | 67800 | 135600
Peron ŁĄCZNIE |  |  |  | 2013480
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek
Roboty ziemne nasypowe | m3 | 90 | 305.1187 | 27460.6801 | BCOK.5.001
Ścianki prefabrykowane (pochylnie) | mb | 20 | 490.146 | 9802.9204 | BCOK.5.001
Nawierzchnia z kostki betonowej lub płytek betonowych (wraz z obrzeżami) | m2 | 200 | 118.1329 | 23626.582 | BCOK.5.001
Wykonanie ogrodzeń, labiryntów | mb | 40 | 200 | 8000 | kalkulacja własna
Pochylnie, chodniki, drogi dojścia, wraz z zabudową dodatowych ogrodzeń, labiryntów, barierek ŁĄCZNIE |  |  |  | 68890.1825
Branża elektroenergetyczna
Montaż nowego systemu okablowania i uszynień, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budową nowego oświetlenia peronu i dróg dojścia | kpl | 1 | 70000 | 70000 | (roboty wyceniane przez branże elektroenergetyczną)
Montaż nowych słupów trakcyjnych wraz z demontażem istniejących wchodzących w skrajnię budowanego peronu zewnetrznego | kpl | 1 | 360000 | 360000
Branża elektroenergetyczna ŁĄCZNIE |  |  |  | 430000
Branża telekomunikacji i automatyki
Budowa tras kanalizacji teletechnciznej i montaż monitoringu wizyjnego | kpl | 2 | 50000 | 100000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Zabudowa systemu megafonowego (nagłośnienia) | kpl | 2 | 15000 | 30000 | (roboty wyceniane przez branże telekominukacyjną)
Branża telekomunikacji i automatyki ŁĄCZNIE |  |  |  | 130000
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych). Wykonanie dokumentacji technicznej przez osoby uprawnione z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleniem na przebudowę; • integralną częścią dokumentacji technicznej powinien być kosztorys inwestorski i Specyfikacje STWiOR; • projekt przedmiotowego peronu należy przekazać do Zamawiającego celem uzgodnienia; • projekt zgodny z aktualnymi standardami, instrukcjami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz spełnić wymagania TSI-PRM, aktualnych rozporządzeń, norm i zapisów prawa; • uzyskanie wszelkich wymaganych Prawem uzgodnień, wyników badań, decyzji administracyjnych w tym decyzji Pozwoelnia na budowę; • prowadzenie nadzoru autorskiego. | kpl | 1 | 97000 | 97000
Uwaga! Przyjmuje się cenę netto prac projektowych, jako procentową wartość szacowanego kosztu netto robót budowlanych.
Cp = W% x Kb gdzie: Cp - cena projektu; Kb - spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu; W% - wskaźnik procentowy
W% - wskaźnik procentowy: - Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych ; - Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac z uwagi na wykonanie remontu i przebudowy istnrijacego obiektu; - Wna% - wskaźnik procentowy uwzględniający prowadzenia nadzorów autorskich; - Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac zwiazanych z opracowaniem ze względu na decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz dostarczenia fragmentów projektu przed ukończeniem całości ;
Wog% - wskaźnik procentowy ogólny prac projektowych | % | 2.2
Wut% - wskaźnik procentowy wynikajacy ze stopnia trudności prac | % | 1.1
Wna% - wskaźnik procentowy uwzglęniający nadzory autorskie | % | 1.15
Wp% - wskaźnik procentowy uwzgledniajacy koniecznosći przerywania/wstrzymywania prac | % | 1.15
W% - wskaźnik procentowy ogólny (suma wskazników) kosztu wykonania prac projektowych | % | 3.2004
K b (wartość zaokrągolona) | zł netto |  |  | 2999880.1825
Cp - cena projektu | zł netto |  |  | 96009.6653
97000
Dokumentacja projektowa ŁĄCZNIE |  |  |  | 97000
PODSUMOWANIE
ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa |  |  |  | 97000
ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych |  |  |  | 2999880.1825
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  | 3096880.1825
RAZEM (brutto) |  |  |  | 3809162.6245
Tarnowskie Góry, dnia 26.05.2021 r.
UWAGI:
IZ zastrzega, że podane szacunki bez dokumnetacji projektowej (PW, STWiORB) są na wysokim stopniu ogólności i mogą być obarczone ryzykiem błędu.
Decyzje administracyjne:
.Zakres robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę (pozwolenia na przebudowę)

## Arkusz4 (hidden)
Kalkulacja dla modernizacji peronu nr 1 na stacji kolejowej w Krotoszynie
Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa
Przygotowanie placu budowy | kpl | 1 | 1 | 2000
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY |  |  |  | 2000
Roboty ziemne |  |  |  | 1
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. Do 15 km wraz z uformowaniem i ryrównaniem skarp naokładzie | m³ | 0 | 62.57 | 0
Wybieranie podsypki tłuczniowej spycharkami i koparkami chwytakowymi z transportem koleją | m³ | 0 | 59.06 | 0
ROBOTY ZIEMNE ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  | 1
Rozbiórka torów szlakowych przęsłami o długości 25 m na podkładach drewnianych. Szyny S 60 | km | 0 | 82297.63 | 0
Ułożenie warstwy ochronnej - Warstwa ochronna z niesortu spycharką z zagęszczeniem. | m3 | 0 | 223.5 | 0
Ułożenie geowłókniny separacyjnej | m² | 0 | 8 | 0
Montaż torów klasa 1.1 w torach głównych (usługaz materiałem) | km | 0 | 1700000 | 0
Regulacja toru w planie i profilu | km | 0 | 87612 | 0
Utylizacja podkładów drewnianych | tona | 0 | 1400 | 0
TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM ŁĄCZNIE |  |  |  | 1
Zabudowa kompletu wskaźników dla krawędzi peronowej | kpl | 1 | 3000 | 3000
OZNAKOWANIE, SYGNALIZACJE, STEROWANIE ŁĄCZNIE |  |  |  | 3000
Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe) |  |  |  | 1
Rewitalizacja istniejącego przejazdu - rozbiórka istniejącej nawierzchni i zabudowa nawierzchni z płyt małogabarytowychplus doasfaltowanie dojazdów do przejazdu | szt | 0 | 80000 | 0
Częściowa rewitalizacja istniejącego przejazdu - rozbiórka części istniejącej nawierzchni i zabudowa nawierzchni z płyt małogabarytowych | szt | 0 | 27630.85 | 0
Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej wraz ze stabilizacją podłoża przy uzyciu spoiw hydraulicznych | m2 | 0 | 248.52 | 0
Budowa nawierzchni - chodniki z kostki betonowej gr. 8cm. Na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 0 | 174.26 | 0
ROBOTY DROGOWE (SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI, DROGI RÓWNOLEGŁE) ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
Perony |  |  |  | 1
Budowa peronu dwukrawędziowego dwustronnego | m² | 2067 | 620 | 1281540
Wymontowanie i ponowne zamontowanie małej aritektury (gabloty, tablice, wiata peronowa, stojaki na rowery) | kpl | 1 | 10000 | 10000
Roboty rozbiórkowe byłego peronu | m² | 1000 | 60.12 | 60120
Transportem urobku po rozbiórce peronu samochodem na odl. Do 15 km. | m³ | 310 | 62.57 | 19396.7
Utylizacja materiału powstałego po rozbiórce byłego peronu | m³ | 310 | 120 | 37200
PERONY ŁĄCZNIE |  |  |  | 1408256.7
Oświetlenie |  |  |  | 1
Montaż szafy oświetlenia zewnętrznego SO | szt | 1 | 12500 | 12500
Demontaż sieci i urządzenia oświetlenia | km | 0.31 | 40000 | 12400
Budowa linii kablowych sieci oświetlenia | km | 0.31 | 75000 | 23250
Montaż słupa oświetleniowego | szt | 7 | 1849.71 | 12947.97
Montaż oprawy i wysięgnika oświetleniowego | szt | 7 | 1089.98 | 7629.86
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą i wysięgnikiem | szt | 6 | 737.21 | 4423.26
Demontaż szafy oświetleniowej | szt | 1 | 750 | 750
OŚWIETLENIE ŁĄCZNIE |  |  |  | 73901.09
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ( projekty wykonawcz i powykonawcze, uzgodnienia, pozwolenia ) | kpl | 1 | 60000 | 60000
ŁĄCZNIE POZOSTAŁE BRANŻE |  |  |  | 60000
ŁĄCZNIE |  |  |  | 1547158.79
Ostrów Wlkp., dnia 23.04.2021 r.