Załącznik nr 1 do SWZ

IZ12AT.5461.11.2026.KC						        Olsztyn  16.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:  Konserwacja, przeglądy, naprawy awaryjne i naprawy planowe urządzeń  TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ w latach 2026 i 2027 z terenu działania Zakładu Linii  Kolejowych Olsztyn.

Zamawiający: PKP  POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A   Zakład Linii Kolejowych 
    w Olsztynie.

Rodzaj zamówienia:   Usługa

ZAAKCEPTOWAŁ

………………………………………..

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracował:

Krzysztof  Ciecierski

tel. 453 064 758

# 1.   Wykaz użytych pojęć

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną;

- konserwacja urządzeń (konserwacja) – zbiór działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności technicznej (eksploatacyjnej), w szczególności: uproszczone sprawdzanie funkcjonalne, regulacje i związane z nimi podstawowe pomiary, usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń telekomunikacji kolejowej, uzupełnianie ubytków powłok malarskich, smarów, olejów, elektrolitów, oględziny, czyszczenie, smarowanie, mycie;

- naprawa bieżąca urządzeń telekomunikacji kolejowej – zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej, ujętych w harmonogramach napraw obejmujących regulację bądź wymianę podzespołów zakwalifikowanych w przeglądach okresowych lub badaniach diagnostycznych, innych badaniach lub zawartych w protokołach organów kontrolnych, kompleksowe czynności w zakresie odtwarzania powłok malarskich, wymiany elektrolitów i innych materiałów eksploatacyjnych;

- naprawa awaryjna urządzeń telekomunikacji kolejowej – zespół działań mających na celu przywrócenie podstawowych funkcji urządzenia telekomunikacji kolejowej, polegających na naprawie nagłych uszkodzeń powstałych na skutek niedoskonałości konstrukcji wynikającej z wad materiałowych, oddziaływania środowiska, zdarzeń losowych lub niewłaściwego użytkowania;

- obsługa – użytkowanie urządzeń w procesie prowadzenia ruchu, utrzymania infrastruktury kolejowej, ochrony mienia kolejowego oraz przewożonych osób 
i towarów;

- obsługa techniczna – w ramach utrzymania urządzeń telekomunikacji kolejowej, zespół wszystkich czynności (zabiegów) związanych z przeglądami przed zmianowymi, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz naprawami urządzeń telekomunikacji kolejowej;

- ocena stanu technicznego urządzeń – wyrażenie aktualnego poziomu zbioru cech technicznych urządzenia telekomunikacji kolejowej w stosunku do założonych 
na etapie konstruowania (wytwarzania) i będącego rezultatem wartościowania wyników porównania parametrów mierzalnych i niemierzalnych z ich wartościami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy użyciu dostępnych środków, umiejętności własnych i ustalonych metod. Formułowana jest dla ustalonego momentu użytkowania urządzenia, według skali: dobry, dostateczny, niezadowalający, niedostateczny;

- pracownik obsługi – dyżurny ruchu, dyspozytor, nastawniczy, zwrotniczy i dróżnik przejazdowy lub inny pracownik obsługujący urządzenia telekomunikacji kolejowej bezpośrednio związany z prowadzeniem lub nadzorowaniem ruchu kolejowego;

- pracownik obsługi technicznej – pracownik podmiotu gospodarczego lub pracownik zarządcy infrastruktury uprawniony do wykonywania zabiegów obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej na terenie zarządcy infrastruktury kolejowej;

- przegląd okresowy urządzeń telekomunikacji kolejowej – zbiór działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej obejmujący okresowe czynności w zakresie konserwacji, sprawdzania funkcjonalnego, pomiaru wartości elektrycznych, regulacji, przywracaniu nominalnych parametrów pracy urządzeń, sprawdzania poprawności współpracy poszczególnych elementów urządzeń oraz wyznaczanie zakresu planowych napraw;

- przegląd przedzmianowy urządzeń telekomunikacji kolejowej - zbiór działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń polegający na uproszczonym sprawdzeniu funkcjonalnym oraz sprawdzeniu poprawności współpracy poszczególnych elementów urządzeń, wykonywany przez pracowników obsługi
i użytkowników;

- stan techniczny urządzenia telekomunikacji kolejowej – zbiór cech technicznych urządzenia telekomunikacji kolejowej (podzespołu), które warunkują wypełnianie funkcji, założonych na etapie jego konstruowania i wytwarzania;

- urządzenia telekomunikacji kolejowej – systemy i urządzenia kolejowej łączności przewodowej oraz kolejowych sieci radiotelefonicznych lub ich elementy, urządzenia rejestrujące, urządzenia informacji wizualnej i rozgłoszeniowej, urządzenia telewizji użytkowej;

- urządzenie zastępcze – urządzenie telekomunikacji kolejowej zastosowane 
w miejsce urządzenia uszkodzonego, realizujące jego dotychczasowe funkcje 
i posiadające ustawowo wymagane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji;

- użytkownik – osoba, korzystająca z urządzenia telekomunikacji kolejowej, posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną pozwalającą na bezpieczne obsługiwanie urządzenia telekomunikacji kolejowej w zakresie jego funkcji;

- Zamawiający – podmiot gospodarczy zlecający na podstawie niniejszej Umowy zabiegi obsługi technicznej urządzeń, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie.

- firma sektora publicznego  – podmiot  instytucja i organizacja, która jest kontrolowane przez państwo lub samorządy. Obejmuje on m.in. administracje publiczną, służbę zdrowia, edukacje, transport publiczny.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie trwania umowy, usług utrzymania w pełnej sprawności technicznej specjalistycznych urządzeń telekomunikacji kolejowej: urządzeń telewizji użytkowej TVU stanowiących własność Zamawiającego w zakresie określonym 
w „Instrukcji o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz urządzeń GSM-R Ie-13” przyjętą do stosowania od 20.05.2025 r.

- Do zakresu usług o których mowa w ust. 1 zalicza się:

- konserwację i przeglądy okresowe specjalistycznych urządzeń telekomunikacji kolejowej: urządzeń telewizji użytkowej TVU obejmujące zakres czynności doprowadzających urządzenia telekomunikacji kolejowej związane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego do sprawności funkcjonalnej oraz ocenę ich stanu technicznego;

- naprawy bieżące specjalistycznych urządzeń telekomunikacji kolejowej: urządzeń telewizji użytkowej TVU wynikające z oceny ich stanu technicznego określonego na podstawie przeglądów okresowych lub wyników kontroli Zamawiającego;

- naprawy awaryjne -  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym.

- Szczegółowy harmonogram realizacji usług wraz z ich lokalizacją  zawiera  Załącznik do  niniejszej Umowy. Formularz cenowy dla konserwacji i przeglądów oraz napraw planowych  i awaryjnych stanowi – w załączniku.

- Wykonanie napraw sieci TVU na linii kolejowej nr 9:

- wymiana kopułek kamer szt. 208,

- wymiana UPS w LCS szt.2 i UPS lokalnych lokalizacjach  szt. 21,

- wymiana media konwerterów szt. 2.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości usług utrzymania określonych 
w Załączniku do Umowy wynikającej z decyzji o zawieszeniu ruchu kolejowego, likwidacji, przebudowy lub modernizacji linii kolejowych, posterunków ruchu, przekazania linii innemu użytkownikowi, zmiany właściciela eksploatowanych urządzeń, kradzieży i dewastacji, kasacji urządzeń, a także zastąpienia ich nowymi urządzeniami objętymi gwarancją  producenta bądź dostawcy – w zakresie ograniczonym wartością zamówienia.

- Materiały i urządzenia używane w trakcie realizacji umowy muszą być nowe 
o parametrach nie gorszych od wymienianych materiałów i urządzeń.

- Wszystkie prace powinny być odnotowane w Dzienniku R-366 i potwierdzone podpisanym   przez Zamawiającego protokołem,  w protokole naprawy awaryjnej należy podać przyczynę awarii, a na żądanie Zamawiającego udostępnić logi 
z urządzenia,  jeśli takie istnieją

# Rodzaj zamawianej usługi:

Utrzymania w pełnej sprawności technicznej specjalistycznych urządzeń telekomunikacji kolejowej: urządzeń telewizji użytkowej TVU –   Wykaz urządzeń TVU 2026 – 2027.

# Miejsce realizacji zamówienia

Teren działania Zakładu Linii Kolejowej w Olsztynie.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram utrzymania TVU 2026/2027;

# Parametry świadczonych usług

Wykonawca świadczył będzie usługi do dnia 31.12.2027 z gwarancją 12 miesięcy.

# Sposób płatności

Zgodnie z umową.

# Kary umowne

Zgodnie z umową.

# Prawo opcji

Prawo opcji nie przewidziane.

# Podwykonawcy

Nie dopuszcza się podwykonawców.

# Zamówienia podobne

Zamówienia podobne nie będą występować.

# Uwagi końcowe

1.  Warunki zgłoszenia oferty:

a) Wykonawca przedstawi pisemne referencje (min dwie) z  realizacji podobnych usług

realizowanych dla firm sektora publicznego w  okresie ostatnich 5 lat na kwotę

minimum  500 tyś zł netto;

b) Wykonawca posiada całodobowy punkt przyjmowania zgłoszeń (24/7/365)

– pisemna deklaracja z opisem pracy;

c) Nie przewiduje się składania ofert częściowych;

d) Wykonawca misi dysponować personelem posiadającym wiedzę z obsługi

i  konfiguracji systemów CCTV – oświadczenie pisemne przedłoży w trakcie

postępowania;

e)  Wykonawca spełnia wymogi „Warunków bezpieczeństwa” – w załączniku, dołączyć

dokumenty w trakcie postępowania – punkty 14 i 15;

2. Warunki  usunięcia  zgłoszonej awarii:

Usunięcie awarii w miejscu jego instalacji nie dłużej niż 12h od chwili zgłoszenia awarii.

UWAGA:

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.