Olsztyn, 12.02.2026r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku nastawni wykonawczej Cz-1, st. Czerwonka, km 328,601, nr linii 353 Poznań-Skandawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Olsztynie ul. Lubelska 5 10-410 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracowała:

Mirosław Łakomy

tel. +48 89 677 16 48

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Specyfikacja techniczna	4

7.	Wymagania prawne	4

8.	Termin i warunki gwarancji	4

9.	Sposób płatności	5

10.	Kary umowne	5

11.	Podwykonawcy	5

12.	Uwagi końcowe	5

13.	Załączniki:	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Olsztynie

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na modernizacji kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku nastawni wykonawczej Cz-1, st. Czerwonka, km 328,601, nr linii 353 Poznań-Skandawa

# Rodzaj zamawianych robót budowlanych

- Demontaż starej instalacji C.O. wraz z kotłem.

- Tynkowanie pomieszczeń kotłowni

- Malowanie pomieszczeń po uprzednim naprawieniu drobnych uszkodzeń na ścianach (po demontażu starej instalacji C.O.)

- Montaż nowego kotła C.O. (zakupionego przez Zamawiającego – odbiór kotła z magazynu w Olsztynie ul. Magazynowa 1)

- Montaż nowej instalacji C.O. z grzejnikami

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Wymiana stolarki okiennej

- Wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni

- Ułożenie terakoty

Szczegółowy wykaz robót został wyszczególniony w kosztorysach.

# Miejsce realizacji zamówienia

1. Budynek nastawni :

Nastawnia wykonawcza Cz-1, st. Czerwonka, km 328,601, nr linii 353 Poznań-Skandawa

# Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy

.

# Specyfikacja techniczna

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszystkich szkód, jakie powstaną w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących sieci, instalacji i urządzeń naziemnych, podziemnych znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak  np. rurociągi, kable itp. Jeżeli wykonawca spowoduje ich uszkodzenie, to będzie zobowiązany do naprawy i pokrycia szkody wynikłej z uszkodzenia.

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania terenu budowy, w określonym w dokumentach umowy terminie.

# Wymagania prawne

  - Roboty budowlane muszą być wykonywane i nadzorowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia: 
- Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Sanitarnej, 
- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją  instalacji i sieci do 1kV na stanowisku Eksploatacji „E”, 
- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem instalacji i sieci do 1kV na stanowisku Dozoru „D,

7.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały, wyroby budowlane i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy wykonawca

Wszystkie materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oceny zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z wymaganymi przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Wykonawca przed wbudowaniem materiału powinien uzyskać akceptację zamawiającego na wbudowanie konkretnego materiału , wyrobu, urządzenia,  akceptacji materiałowej dokonuje inspektor nadzoru.

7.3 Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wizja lokalna „na gruncie”.

# Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego z uwzględnieniem rękojmi.

# Sposób płatności

Płatność jednorazowa po zakończeniu robót

# Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przy realizacji jakichkolwiek części prac i robót objętych przedmiotem umowy etatowych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

# Uwagi końcowe

12.1 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, a użyte materiały do wykonania robót budowlanych mają spełniać wymogi obowiązujących przepisów , oznacza to, że należy używać materiałów i wykonywać roboty zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzą fachową i sztuką budowlaną.

Zamawiający będzie dokonywał kontroli i odbiorów robót w oparciu o: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, instrukcje montażu, instrukcje producentów materiałów i urządzeń,  obowiązujące normy i literaturę fachową.

12.2 Wymagania dotyczące sprzętu

Do robót musi być stosowany sprzęt i urządzenia obsługiwane przez personel posiadający odpowiednie uprawnienia do ich obsługi

12.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca na komisyjny  końcowy odbiór robót przygotuje dokumentację powykonawczą

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności

- karty gwarancyjne

- instrukcje obsługi w języku polskim

- projekt z naniesionymi zmianami (potwierdzonymi przez projektanta)

- karty odpadów

- protokoły pomiarów powykonawczych

- schematy technologiczne kotłowni (w formie do powieszenia na ścianie kotłowni, oraz do dokumentacji)

Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej stanowią operat kolaudacyjny.

12.4 Pozysk materiałów

Materiały pozyskane w trakcie prowadzenia robót w szczególności złom , Wykonawca przekaże protokolarnie dla Zamawiającego.

Odpady z materiałów ogólnobudowlanych (np. gruz, drewno, szkło) wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

12.5 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego wynikające z odpowiednich przepisów. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

12.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

# Załączniki:

- Opis techniczny obiektu

- Warunki techn. wyk. i odbioru robót

- Kosztorys ofertowy

- Protokół planowanych odzysków Etap A (zgodnie z Im-3)