OPIS TECHNICZNY OBIEKTÓW

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku nastawni wykonawczej Cz-1 st. Czerwonka, km 328,601, LK 353  Poznań - Skandawa

Stan istniejący:

- Budynek nastawni wykonawczej Cz-1 st. Czerwonka:

Obiekt jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Ławy fundamentowe - betonowe, 
ściany - z cegły w technologii tradycyjnej , 
stropy - drewniane,

dach – konstrukcja drewniana ; kryty papą termozgrzewalną – pęknięcia .
kubatura - 677,00m3 ,
pow. użytkowa - 176,00 m2 .

Rok budowy 1949, rok ostatniego remontu 2018,

Instalacja grzewcza – C.O. wodne – stan techniczny dobry.      
Instalacja wodna wewnętrzna - rury stalowe/miedziane , PP  – stan techniczny dobry.      Stolarka okienna (w pom. kotłowni) – drewniana – stan techniczny  - niezadowalający.