Załącznik nr 2 do OPZ

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Dla robót polegających na modernizacji kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku nastawni wykonawczej Cz-1, st. Czerwonka, km 328,601, nr linii 353 Poznań-Skandawa

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Roboty polegające na modernizacji kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku nastawni wykonawczej Cz-1, st. Czerwonka, km 328,601, nr linii 353 Poznań-Skandawa

Szczegółowy wykaz robót znajduje się w kosztorysach ofertowych, a charakterystyczne parametry obiektu do remontu w opisie technicznym.

Termin wykonania robót : 45 dni od daty podpisania umowy

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. ( Warunki wykonania i odbioru robót)

# Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w      zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

-         zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z kradzieżą i dewastacją,

-         przeszkolenia swoich pracowników z przepisów BHP obowiązujących na terenach PKP,        przez Inspektora BHP tut. Zakładu.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane ,w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie

do  obrotu ,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania ze sztuką budowlaną.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

- odbiory robót ulegających zakryciu ,

- odbiór końcowy ,

- odbiór ostateczny  najpóźniej  2 dni przed upływem gwarancji

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały :

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów  oraz ich zgodności z dokumentami budowy ,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu ,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

Wykonawca przekaże zamawiającemu  dokumentację powykonawczą.

Materiały nie nadające się do użytku /gruz i odpady/ wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt , natomiast materiały staro użyteczne pozyskane w trakcie robót przekaże  Zamawiającemu tj. IZ Olsztyn.

- Warunki szczególne.

-  Po zakończeniu robót teren  zostanie uporządkowany.

- W czasie trwania robót wykonawca zabezpieczy nadzór osoby posiadającej doświadczenie w w/w robotach

- Po zakończeniu robót wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego.

- Materiały staro użyteczne stalowe pozyskane w trakcie prac remontowych wykonawca robót przekaże do magazynu ISE Olsztyn.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia   spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r -  Prawo Budowlane ( tekst jednolity   Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm. ) oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.