Olsztyn, 24.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Usługi kominiarskie w zakresie czyszczenia i kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych                 w Olsztynie.

Zamawiający: Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

ul. Lubelska 5

10 – 404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Malwina Lechicka-Radek

tel. +48 89 677 16 11

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych usług	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Parametry świadczonych usług	3

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	5

9.	Termin i warunki gwarancji	5

10.	Sposób płatności	5

11.	Kary umowne	6

12.	Prawo opcji	6

13.	Podwykonawcy	6

14.	Uwagi końcowe	6

15.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Ul. Lubelska 5

10 – 404 Olsztyn

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów dymowych cztery razy do roku (jeden raz na kwartał), czyszczenia przewodów wentylacyjnych jeden raz do roku i okresowej kontroli przewodów dymowych i wentylacyjnych jeden raz w roku w obiektach Sekcji Eksploatacji w Olsztynie (zał. nr 1).

# Rodzaj zamawianych usług

Świadczenie usług kominiarskich tj.:

- Czyszczenie przewodów dymowych cztery razy do roku (jeden raz na kwartał)

- Czyszczenie przewodów wentylacyjnych jeden raz do roku

- Okresowa kontrola przewodów dymowych i wentylacyjnych jeden raz do roku

w 13 budynkach znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

# Miejsce realizacji zamówienia

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach na st. Elbląg, Gronowo Elbląskie, Bogaczewo, Elbląg Zdrój, Pieniężno, Orneta. Szczegółowy wykaz obiektów w Załączniku nr 1.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa będzie zawarta na okres 36 m-cy. Termin rozpoczęcia Umowy nie wcześniej niż od 29.04.2025r.

# Parametry świadczonych usług

Zamawiający oczekuje, iż przedmiotowa usługa zostanie wykonana w sposób rzetelny, terminowy oraz zgodnie z przepisami i wiedzą.

# Specyfikacja techniczna

- Wykaz obiektów

- ZADANIE NR I

Wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów dymowych cztery razy do roku (jeden raz na kwartał), czyszczenia przewodów wentylacyjnych jeden raz do roku                           i okresowej kontroli przewodów dymowych i wentylacyjnych jeden raz w roku w obiektach Sekcji Eksploatacji w Olsztynie:

na stacji Gronowo Elbląskie:

- nastawnia dysponująca „Ge”  – 1 przewód dymowy i 3 przewody wentylacyjny

- nastawnia wykonawcza „Ge-1” – 1 przewód wentylacyjny

na stacji Elbląg:

- nastawnia dysponująca „Eb” – 3 przewody wentylacyjnych

- nastawnia wykonawcza „Eb-1” – 1 przewód dymowy i 2 przewody wentylacyjne

- nastawnia wykonawcza „Eb-2” – 1 przewód dymowy i 2 przewody wentylacyjne

- schronisko ISE ul. Plac Dworcowy 1A – 20 przewodów wentylacyjnych

na stacji Elbląg Zdrój:

- posterunek SKP – 2 przewody wentylacyjne

- nastawnia przekaźnikowa EZD – 6 przewodów wentylacyjnych

na stacji Bogaczewo:

- nastawnia dysponująca „Bc” – 2 przewód wentylacyjny

- nastawnia wykonawcza „Bc1” – 3 przewody wentylacyjne

- schronisko ISE – 1 przewód wentylacyjny

na stacji Pieniężno:

- nastawnia dysponująca „Pn” – 2 przewody wentylacyjne

na stacji Orneta:

- nastawnia dysponująca „Or” – 2 przewody wentylacyjne

Termin świadczenia usług od dnia zawarcia umowy przez okres 36 m-cy.

II. Warunki realizacji zadania

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z odpowiednim przedstawicielem Zamawiającego tj. Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Olsztynie – Jerzy Gosik tel. 89 677 54 46.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania czynności wymienionych                 w umowie wpisem do książki kominiarskiej znajdującej się w obiekcie.

- Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, do której dołączy protokół                                (z przeglądu okresowego, czyszczenia przewodów)

- Protokół (z przeglądu okresowego, czyszczenia przewodów) oprócz opisu stanu technicznego i zaleceń powinien zawierać:

- nazwę obiektu (budynku)

- dokładną lokalizację obiektu (miejscowość, kilometracja, nr linii kolejowej)

- datę wykonania usługi i sporządzenia protokołu

- stan techniczny ław kominiarskich i dojść do kominów

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu zamówienia działać będzie                              z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z niniejszym OPZ.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w związku z realizacją zmówienia.

- Wykonawca zapewni sobie pozyskanie niewymienionych w niniejszej specyfikacji jako dostępne w PKP PLK S.A danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

III. Obowiązki Zamawiającego podczas wykonywania zamówienia

- Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania prac, wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Zamawiającego/ na teren obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

- Z ramienia Zamawiającego nad prawidłowym przebiegiem prac czuwać będą przedstawiciele Sekcji Eksploatacji lub osoby przez nich upoważnione.

# Wymagania prawne

- Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do przeprowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania czynności wymienionych                 w umowie wpisem do książki kominiarskiej znajdującej się w obiekcie.

# Termin i warunki gwarancji

Nie dotyczy

# Sposób płatności

- Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie wpis do książki kominiarskiej znajdującej się w obiekcie oraz protokoły z przeprowadzonej kontroli okresowej.

- Faktura płatna będzie na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

- Ograniczenie zakresu prac będzie skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia liczonego zgodnie ze stawkami z oferty.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest stałe. Zapłata wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego a Wykonawca nie będzie uprawniony do wykonania jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków i kosztów.

- Faktura wystawiona będzie na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

Faktury należy kierować na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

z dopiskiem „FAKTURA”

# Kary umowne

Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych zgodnie                         z Umową.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

# Uwagi końcowe

- Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz obiektów

- Kosztorys ofertowy