Olsztyn, 02.05.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Serwisowanie, przeglądy okresowe, konserwacja oraz naprawy awaryjne klimatyzatorów w budynkach zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Zamawiający: Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

ul. Lubelska 5

10 – 404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Malwina Lechicka-Radek

tel. +48 89 677 16 11

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych usług	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	5

9.	Termin i warunki gwarancji	5

10.	Sposób płatności	5

11.	Kary umowne	6

12.	Prawo opcji	6

13.	Podwykonawcy	6

14.	Uwagi końcowe	6

15.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Ul. Lubelska 5

10 – 404 Olsztyn

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całorocznego serwisowania oraz dokonywania niezbędnych napraw nieobjętych gwarancją, czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym IZ Olsztyn (zał. nr 1).

# Rodzaj zamawianych usług:

- Czynności serwisowe:

- czyszczenie filtrów za pomocą preparatów do czyszczenia i dezynfekcji,

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie skraplacza,

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

- pomiar temperatury przy parowniku,

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola połączeń układu chłodniczego,

- sprawdzenie wentylatorów skraplacza i parownika,

- Sporządzenie z wyżej wymienionych czynności protokołów przeglądu okresowego dla Zamawiającego, wykonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

- Wykonanie dodatkowych robót (wymiana czynnika chłodniczego, wymiana części

zamiennych, zużytych elementów i podzespołów) wynikających z protokołu przeglądu

okresowego – po akceptacji Zamawiającego.

- Przegląd okresowy jednostki klimatyzacyjnej raz w roku.

- Usuwania awarii – Wykonawca przystąpi do jej usuwania po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (w porze dziennej) - w przeciągu 48 h od telefonicznego zgłoszenia

dla 33 jednostek klimatyzacyjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

# Miejsce realizacji zamówienia

Świadczenie usług w miejscowości:

-  Olsztyn, ul. Lubelska 5

# Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa będzie zawarta na okres 36 m-cy. Termin rozpoczęcia jest liczony od daty zawarcia umowy.

# Parametry świadczonych usług

Zamawiający oczekuje, iż przedmiotowa usługa zostanie wykonana w sposób rzetelny, terminowy oraz zgodnie z przepisami i wiedzą.

# Specyfikacja techniczna

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całorocznego serwisowania oraz dokonywania niezbędnych napraw nieobjętych gwarancją, czynności konserwacyjnych                          i przeglądów okresowych w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym IZ Olsztyn, w którego szczegółowy zakres wchodzić będą:

- Czynności serwisowe:

- czyszczenie filtrów za pomocą preparatów do czyszczenia i dezynfekcji,

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie skraplacza,

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

- pomiar temperatury przy parowniku,

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola połączeń układu chłodniczego,

- sprawdzenie wentylatorów skraplacza i parownika,

- Sporządzenie z wyżej wymienionych czynności protokołów przeglądu okresowego dla Zamawiającego, wykonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

- Wykonanie dodatkowych robót (wymiana czynnika chłodniczego, wymiana części

zamiennych, zużytych elementów i podzespołów) wynikających z protokołu przeglądu

okresowego – po akceptacji Zamawiającego.

- Przegląd okresowy jednostki klimatyzacyjnej raz w roku.

- Usuwania awarii – Wykonawca przystąpi do jej usuwania po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (w porze dziennej) - w przeciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia

dla  33 jednostek klimatyzacyjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

Wymagane dokumenty:

Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożałych warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

II. Warunki realizacji zadania

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z odpowiednim przedstawicielem Zamawiającego tj.:

- Młodszy specjalista ds. budynków i budowli – Malwina Lechicka-Radek tel. 89 6771611,

- Z każdej naprawy powinien być sporządzony protokół odbioru naprawy podpisany przez Wykonawcę i uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, do której dołączy protokół odbioru naprawy awaryjnej i kalkulację kosztów naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu zamówienia działać będzie                              z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z niniejszym OPZ.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w związku z realizacją zmówienia.

- Wykonawca zapewni sobie pozyskanie niewymienionych w niniejszej specyfikacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

III. Obowiązki Zamawiającego podczas wykonywania zamówienia

- Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania prac, wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Zamawiającego na teren obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

- Z ramienia Zamawiającego nad prawidłowym przebiegiem prac czuwać będą przedstawiciele Zakładu tj. Główny inżynier ds. budynków i budowli, Inspektor ds. budynków i budowli lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora Zakładu.

# Wymagania prawne

- Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do przeprowadzenia prac.

- Wykonawca musi legitymować się certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożałych warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

# Termin i warunki gwarancji

24 miesiące od daty wykonania usługi.

# Sposób płatności

- Należności uregulowane będą po protokolarnym odbiorze prac, wolnym od wad, podpisanym przez Zamawiającego i przedłożeniu faktury.

- Faktura płatna będzie na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.

- Ograniczenie zakresu prac będzie skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia liczonego zgodnie ze stawkami z oferty.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy stanowi należyte jej wykonanie i jest stałe. Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie uzupełniające, świadczenia dodatkowe lub zwrotu wydatków i kosztów za wyjątkiem kosztów poniesionych dla wykonania czynności wymienionych w pkt 3 ppkt 3 oraz pkt 7 ppkt 3.

- Faktura wystawiona będzie na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

Faktury należy kierować na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

z dopiskiem „FAKTURA”

# Kary umowne

Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych zgodnie                         z Umową.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

# Uwagi końcowe

- Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz urządzeń

- Wzór protokołu z przeglądu okresowego