Załącznik nr 1 do SWZ

Olsztyn 24.06.2025 r.

IZ12AT.5461.42.2025.KC.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont   instalacji systemu TVU na przejeździe kat. A

w km. 350,351 Sątopy – Samulewo linii kolejowej nr. 353.

Zamawiający: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, 10 – 404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Usługa

ZAAKCEPTOWAŁ

………………………………………..

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracował:

Krzysztof Ciecierski

tel. +48 453 064 758

…………………

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	2

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Miejsce realizacji zamówienia	3

4.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

5.	Parametry świadczonych usług	3

6.	Wymagania prawne	3

7.	Termin i warunki gwarancji	3

8.	Sposób płatności	4

9.	Kary umowne	4

10.	Prawo opcji	4

11.	Podwykonawcy	4

12.	Zamówienia podobne	4

13.	Uwagi końcowe	4

# 14.   Załączniki ………………………….………………………………………………………………. 4

Wykaz użytych pojęć

Przez użyte w niniejszej Umowie pojęcia należy rozumieć:

- DTR – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa;

- UPS – System zasilania bezprzerwowego zbudowany z układów przekształtników, łączników      i środków magazynowania energii zapewniający ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci zasilającej;

- Instalacje teletechniczne – niskoprądowe sieci, które przesyłają sygnały niskoprądowe, zalicza się do nich między innymi systemy radiowe, nagłośnienie, systemy sygnalizacji pożarów,  kontroli dostępów czy instalacje okablowania strukturalnego (LAN);

- SKP – stwierdzenie końca pociągu ;

- TVU – Telewizja użytkowa – system rejestracji i oglądu materiału wideo;

- Dokumentacja powykonawcza o charakterze paszportyzacyjnym – zbiór dokumentów obejmujących przebieg instalacji w terenie, wykonany zgodnie z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zawierający rzeczywisty przebieg okablowania wraz z podaniem długości odcinków kablowych, wszelkie schematy, rysunki przedstawiające lokalizację urządzeń,             z podaniem typów i wyposażenia, protokoły pomiarowe, certyfikatami, etc. stanowiący podstawę późniejszego utrzymania systemów i urządzeń;

- Rejestrator – urządzenie sieciowe o własnym adresie IP, służące do rejestracji, obsługi             i przeglądania nagrań oraz zarządzania Systemem Monitoringu Wizyjnego;

- Użytkownik – osoba, korzystająca z urządzenia telekomunikacji kolejowej, posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną pozwalającą na bezpieczne obsługiwanie urządzenia telekomunikacji kolejowej w zakresie jego funkcji;

- Wykonawca – podmiot gospodarczy realizujący na podstawie niniejszej Umowy zabiegi obsługi technicznej urządzeń;

- Zamawiający – podmiot gospodarczy zlecający na podstawie niniejszej Umowy zabiegi obsługi technicznej urządzeń, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie;

# 1.  Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia:

Remont systemu TVU na przejeździe kat. A w km. 350,351 Sątopy – Samulewo linii

kolejowej nr. 353.

2. Miejsce realizacji zamówienia:

- Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie – Sekcja Eksploatacji w Olsztyn.

- 3. Harmonogram realizacji zamówienia:

-   Rozpoczęcie: po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego otwartego i przesłanie zamówienia

-   Zakończenie: do 30.11.2025 r.

# 4. Parametry świadczonych usług:

- Opracowanie dokumentacji remont systemu TVU zgodnie z warunki wytycznych

Ie -118,  Ie - 108, Ie -13;

-  Wymiana:  kamer kpl.4,  monitor kpl. 2,  rejestrator kpl. 1, UPS kpl. 1 i okablowania;

-  Budowa kabla światłowodowego 12J w istniejącej rurze HDP fi 40 – zgodnie z

załącznikami w  relacji istniejąca szafa przytorowa (km. 350,350) – Nastawnia

Wykonawcza SS1 st. Sątopy Samulewo (km. 350,880) o łącznej długości około 600 m;

-  Wymiana masztów wraz z szafą telekomunikacyjną dla kamer - obecne niezgodne

z Ie - 118;

-  Wymiana okablowania zasilania 230 V na całości instalacji TVU;

-  Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu TVU dla

systemu TVU i dostarczenie DTR poszczegółowych podzespołów wraz deklaracją

zgodności na całości  systemu TVU  – dokumentacja w wersji papierowej (3 egz.)

i cyfrowej;

-  Prace należy tak zaplanować aby zapewnić ciągłą prace systemu TVU;

-  Demontaż starych urządzeń i przekazanie do Sekcja Eksploatacji w Olsztyn;

# Wymagania prawne

-  Wszystkie wykonanie instalacje muszą spełniać warunki wytycznych Ie -118,  Ie - 108,

Ie -13;

-  Zabudowany system TVU musi posiadać „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji”

wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dla przejazdów kat. A)

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego” wydanego przez Prezesa UTK;

-  Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy;

-  Wykonawca przedstawi pisemne referencje z  realizacji podobnych usług realizowanych

w  okresie ostatnich 5 lat w sektorze publicznym na kwotę minimum 100 tys. zł;

- 6. Termin i warunki gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpocznie się od daty odbioru końcowego prac. W trakcie gwarancji wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z Ie 13 i DTR dla poszczególnych urządzeń  po stronie Wykonawcy.

7. Sposób płatności:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia przez Wykonawcę.

# Kary umowne:

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień.

# Prawo opcji:

Nie dopuszcza.

# Podwykonawcy:

Nie dopuszcza.

# Zamówienia podobne:

Brak

# Uwagi końcowe:

Zabudowane urządzenia oraz materiał instalacyjny muszą być nowe.

# Załączniki:

# -   Plan schematyczny rurociągu Sątopy Samulewo;

-   Zestawienie elementów cenotwórczych;

# Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę